## 分包清单
龙岗区第二人民医院2025年医疗设备购置项目2026年度采购计划清单
序号 | 项目名称 | 设备名称 | 进口/国产 | 单 价 (万元) | 数量 （台/套） | 合 价 (万元) | 备注
1 | 脑电测量系统等设备 | 脑电测量系统 | 进口 | 44.85 | 1 | 44.85 | 1.EEG-832主机 2.EEG-832前置放大器（32导联） 3.软件安装光盘 4.EEG-832接线盒（含支架） 5.分线板 6.闪光刺激灯（含控制器、滤光片） 7.闪光刺激灯移动支架（含信号线） 8.打标器 9.耳夹（2） 10.接地线 11.隔离变压器 12.医用电源 13.打印机 14.台车 15.大键盘 16.鼠标17液晶显示器 18.用户手册 19.视频组件配件包 20.盘状电极和导联线配件包2
|  | 睡眠监测系统 | 进口 | 24.83 | 1 | 24.83 | 1、病人信号采集单元1台； 2、主机基站（包括主机基站连接线、电源适配器）1套； 3、软件1套； 4、血氧模块1个； 5、成人血氧探头1根； 6、成人探头包1套；
2 | 医用电动病床等设备 | 中央监护系统 （1拖7） | 国产 | 30 | 1 | 30 | 1.主机 2.锂电池 3.心电导联线血氧电缆 4.重复用血氧传感器无创血压导气管 5.无创血压袖套
|  | 转运监护仪 | 国产 | 2.5 | 6 | 15 | 1、监护仪主机1台 2、2G内置存储卡1张 3、高容量锂电池1个 4、心电附件包1包 5、血氧附件包1包 6、血压附件包1包 7、移动穿戴模块及附件包1包
|  | 医用电动病床 | 国产 | 2 | 28 | 56 | 1、电动病床1张 2、床头柜1个 3、移动餐桌1张 4、点滴架1根 5、床垫1张
|  | 医用转运车 | 国产 | 2.19 | 15 | 32.85 | 1.医用转运车体1张 2.旋转式护栏1付 3.医用转运车垫1张 4.输液架1根 5.氧气瓶搁架1个 6.托盘1个 7.中控锁双面脚轮4个 8.刹车踏板4个 9.引流袋挂钩1套 10.中心第五轮1套 11.中心第五轮踏板2个 12.约束带2付
|  | 电动产床 | 国产 | 18.6 | 1 | 18.6 | 1.主床体1台 2.搁腿架1付 3.脚蹬1付 4.床垫1套 5.输液架1件 6.电源线1件 7.床头板1件 8.辅助台1件 9.污物盆1件 10.防水垫2件
|  | 空气压力波治疗仪 | 国产 | 1.4 | 10 | 14 | 1、主机V181台 2、台车独立包装1台 3、血氧仪/1台 4、充气背心（重复使用）L 5、标准中码（含内衬）1件5充气背心（重复使用）L 6、标准大码（含内衬）1件6背心内衬标准中码1件 7、背心内衬标准大码1件 8、胸带（重复使用）B6标准大码1件 9、手持开关2米1个 10、连接气管1.5米/根4根 11、电源线3000×3×0.75mm21根 12、熔断器T3.15L250V2个 13、合格证/保修卡O-HM500-0051本 14、使用说明书/1本
|  | 床单位臭氧消毒机 | 国产 | 0.8 | 12 | 9.6 | 1、床单位臭氧消毒器主机1台 2、连接气管和输出气嘴2个（1.5m气管2条） 3、消毒密封袋10个4、消毒床罩10个 5、使用说明书1本 6、产品质量合格证1份 7、保修卡1份 8、电源线1条 9、扎口带2个
|  | 振动排痰机 | 国产 | 3 | 7 | 21 | 每台： 1.主机1台 2.电源线1个 3.手持控制器1套 4.上肢气囊组件1套 5.下肢气囊组件2套 6.单排气管组件1个 7.双排气管组件1个 8.熔断器（保险丝）2个 9.技术使用说明书1份 10.保修卡1张 11.合格证1张 12.产品简易操作规范1份
|  | 全自动身高体重一体机 | 国产 | 1.98 | 5 | 9.9 | 1.身高体重仪主机：1台 2.专用遥控器：1个 3.检定标准杆：1根 4.使用说明书：1本 5.M5内六角扳手：1把 6.保险管：1个 7.十字螺丝刀：1把 8.电源线：1根 9.打印纸：2卷
|  | 电子血压计 | 国产 | 1.25 | 13 | 16.25 | 1、主机：1台 2、搁手板：1块 3、操作指南板：1块 4、臂套（出厂时1个已套在主机内）：2个 5、电源线：1根 6、说明书（含产品合格证和保修卡）：1本 7、熔断器（250V/2A）：4个 8、售后服务承诺书：1份 9、出厂检验单：1份10、整机配件清单;1份11、热敏打印纸57mm×50mm（直径43mm）:1卷
|  | 输血输液加温仪 | 国产 | 2 | 11 | 22 | （1）温度控制器：1台 （2）加热管：2条 （3）固定夹：2个 （4）输液架：1套
|  | 干燥式储镜柜 | 国产 | 1.5 | 7 | 10.5 | 1.主机1台 2.1A保险管2个 3.说明书1套
3 | 结石分析仪等设备 | 硬性纤维输尿管肾镜 | 国产 | 7 | 1 | 7 | 1、各配取石钳一把 2、配套消毒盒1个
|  | 结石分析仪 | 国产 | 26.6 | 1 | 26.6 | 1.智能结石分析仪主机 2.台式电脑、分析软件系统 3.制样设备 4.打印机
|  | 干扰电治疗仪 | 国产 | 9 | 1 | 9 | 1.立体动态干扰电治疗仪由主机 2.电极（贴片电极、吸附电极） 3.电疗输出线 4.电源线组成 5.电极为外购件 6.非无菌
|  | 台式平衡训练仪 | 国产 | 15 | 1 | 15 | 1.平板电脑 2.气弹簧训练板 3.白色配件 4.气弹簧 5.角度调节按钮 6.底架
4 | 血气分析仪 | 血气分析仪 | 国产 | 5 | 4 | 20 | 1、血气分析仪主机 2、电源线 3、电源适配器 4、蓄电池 5、打印纸（盒装） 6、十字螺丝刀 7、网线 8、使用说明书 9、操作说明 10、快速安装卡 11、产品合格证 12、仪器保修卡 13、安装调试单 14、打印纸安装说明 15、质量保证书 16、装箱单