附件1

深圳市龙岗区救助管理站采购“鹏城有爱，温情护航”

-重点场所AI巡查专项救助服务项目报价单

| 供应商名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 |  | 服务指标 | 供应商报价（元） |  |
| 1 | 社会流浪人员智能监测服务（基础点位） | 1.支持同时在线用户≥50人，告警响应时间≤10秒； 2.基础管理功能：组织架构管理、用户权限分配、操作日志记录； 3.AI监测功能：流浪人员智能识别、行为异常分析、自动预警触发； 4.工单管理功能：预警事件派发、处理进度跟踪、结果归档统计； 5.数据可视化：监测数据报表、告警趋势分析、工单统计数据展示。 |  |  |  |
| 2 | 智能物联综合管理平台服务 | 1.覆盖龙岗区36个重点区域，含商业区、公园、地铁站周边等流浪人员易聚集区域； 2.前端监控设备部署：含高清智能摄像头、AI识别模组、网络通讯终端； 3.点位踏勘与安装：现场环境评估、设备固定安装、强弱电线路敷设； 4.设备调试校准：AI识别算法调试、设备参数优化、功能验证； 5.有线/无线网络配置、数据加密传输通道搭建。 |  |  |  |
| 3 | 平台数据存储与灾备服务 | 1.保障36个点位全年视频数据连续存储，支持7×24小时不间断数据传输，故障修复时间≤4小时，年度功能优化不少于4次，安全漏洞修复响应≤24小时； 2.本地存储服务：全年24小时视频数据存储（保留30天），预警事件存储保留6个月； 3.数据备份服务：数据自动备份、灾备恢复机制； 4.日常维护：每季度1次设备巡检、软件故障及时修复； 5.系统升级：每季度1次功能优化； 6.安全防护：病毒防护、漏洞修复、数据安全保障； 7.技术支持：7×24小时远程技术支持。 |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |