## Sheet1
2026年龙岗区中心血站维保维护服务明细及限价表
序号 | 设备名称 | 设备数量 | 限价（万元） | 服务商资质要求 | 服务要求
1 | 多美达血浆速冻机 | 3 | 3.9 | 能提供可满足本设备维保维护的资质、经验等证明材料 | 常规维保维护服务
2 | 全自动全血成分分离机（LMB SEPAMATIC-SL） | 5 | 2.3 | 能提供可满足本设备维保维护的资质、经验等证明材料 | 常规维保维护服务
3 | 全自动全血成分分离机（LUXOmaticv2） | 3 | 1.32 | 设备生产厂家或设备生产厂家授权的售后服务机构 | 常规维保维护服务
4 | 血液滤白监测仪 | 3 | 1.47 | 设备生产厂家或设备生产厂家授权的售后服务机构 | 常规维保维护服务
5 | 2026年冷库系统年度保养服务项目 | 2 | 3.65 | 能提供可满足本设备维保维护的资质、经验等证明材料 | 1、乙方提供每天24小时应急维修服务，当保养设备发生故障时，派技术员在3小时内赶到维修现场,在6 小时内恢复正常运行；2、维护保养工作内容：检查、维保、维修、配件更换等；3、每月一次检查、测试系统的功能及电器设备情况并出具报告。
6 | 2026年温控系统年度保养服务项目 | 1套 | 1.68 | 能提供可满足本设备维保维护的资质、经验等证明材料 | 1、乙方提供每天24小时应急维修服务；2、维护保养工作内容：检查、维保、维修、配件更换等；3、每年保养4次并出具报告。
7 | 全自动生化分析仪（贝克曼品牌）2026年维保服务项目 | 1 | 5.4 | 能提供可满足本设备维保维护的资质、经验等证明材料 | 常规维保维护服务
8 | 加样仪（STAR 8CH）2026年维保服务项目 | 1 | 18.6 | 设备生产厂家或设备生产厂家授权的售后服务机构 | 常规维保维护服务
| 全自动酶免分析仪（FAME24/20）2026年维保服务项目 | 3 |  |  | 常规维保维护服务
9 | 龙岗中心血站全自动加样仪（爱康品牌）2026年维保服务 | 1 | 2.5 | 设备生产厂家或设备生产厂家授权的售后服务机构 | 常规维保维护服务
10 | 龙岗区中心血站全自动血型分析仪（爱康品牌）2026年维保服务 | 1 | 3.3 | 设备生产厂家或设备生产厂家授权的售后服务机构 | 常规维保维护服务
11 | 罗氏核酸检测系统2026年维保服务 | 1 | 14.3 | 能提供可满足本设备维保维护的资质、经验等证明材料 | 常规维保维护服务
12 | Trima血液成分分离机 | 8台 | 6.4 | 能提供可满足本设备维保维护的资质、经验等证明材料 | 1.对Trima血液成分分离机提供包括故障诊断和修复在内的故障检修工作，且检修合同期内不另收任何零配件及人工差旅费用； 2.对Trima血液成分分离机提供定期检查（包括检测、校准和保养等工作，每年不少于2次），定期保养可于故障检修时一并执行；
13 | 电器设备运行维护 | 33 | 5.33 | 1.遵守有关电业安全规定，对工作人员进行培训和管理，现场工作人员必须持证上岗，杜绝违规作业； 2.遵守国家及电力行业相关法律法规； 3.采购物资必须符合国家及行业标准，具有产品合格证和出厂检验报告，产品型号、参数、性能等指标符合使用要求，且不低于原有电器设备配置标准。 | 1.该项目包括综合楼负一楼高压机房的维保服务，以及各科室、9个献血屋（双龙献血屋、龙城广场献血屋、横岗献血屋、平湖献血屋、布吉献血屋、坂田献血屋、儿童公园献血屋、大运天地献血屋、坪山献血屋）的电气设备巡查，应急供电服务等。 2.对委托的设备进行维保和调试；对托管的变压器、配电柜设备根据运维约定的周期、标准进行带电检测和周期巡检，监控并书面汇报托管设备运行情况，对用户变压器实时远程监控。
14 | 2026年发电机组维保服务项目 | 1组 | 0.68 | 1.营业执照； 2.发电机组维修资质。 | 该项目为综合楼负一楼发电机组提供巡查、维护、保养等服务。
15 | UPS | 21台 | 2.6 | 1.具有ISO9001质量管理体系认证证书； 2.具备维护设备品牌的授权代理证书等服务支持能力证明； 3.具有设备品牌原厂认证服务工程师证书 4.维护工程师具有电工特种作业操作证（电工作业）。 5.提供2份近三年内同类业绩证明 | 1.对本单位所有UPS进行每季度进行定期维护、维修、检测服务并形成报告； 2.UPS发生故障时根据具体情况及时响应，并进行相应的维修； 3.根据单位临时要求对UPS使用进行现场评估并给出书面建议。
16 | 服务器、存储、交换机、虚拟化平台维保服务 | 服务器9台，存储2台，交换机10台，虚拟化平台1个（包含17台虚拟服务器 ） | 3.48 | 1.具有国产厂商X86服务器代理资质证书 2.具有国产主流安全产品厂家代理资质证书 3.提供2份近三年内同类业绩证明 4.具有系统集成资质证书 5.提供具备PMP项目经理认证证书1人 6.提供网络工程师证书（含Windows和Linux操作系统认证）1人 7.提供具备IBM或联想X86系列服务器高级技术认证证书1人 8.提供具备CISAW信息安全保障人员认证证书1人 9.维护工程师具备NP级别以上存储及云计算双证书1人 | 1.提供全年（包括节假日）7*24小时电话和远程服务，当机房交换机、服务器、存储、虚拟化平台出现故障时，5分钟内做出及时响应并进行必要的维修维护。紧急事件必须到现场的，要1小时内抵达；服务期内需提供不限次数的紧急现场技术支持服务； 2.机房设备新增或更换时，要求到达现场配合调试维护设备的，必须提供24小时现场支持服务； 3.核心交换机、服务器做好定期备份； 4.每季度现场对机房交换机、服务器、存储、虚拟化平台进行定期巡检并形报告； 5.根据信息安全检测结果对需要整改的维护设备（包括虚拟服务器）进行安全漏洞修复和整改； 6.根据需要对机房服务器、存储、交换机、虚拟化平台进行升级调试； 7.服务器、存储、交换机无法及时维修恢复的情况下，须无偿提供替换设备进行顶用； 8.根据需要进行虚拟化平台的迁移和虚拟服务器的部署； 9.按要求配合做好信创化替代工作； 10.按要求配合做好应急演练； 11.服务到期后1周内提供维护报告。
17 | 血站管理信息系统、电脑、网络等维保驻点服务 | 血站管理信息系统及相关的多个业务系统，PDA36台，台式电脑大约100台左右，打印机约60台左右以及工作用到的其他应用系统 | 13.53 | 1.具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书（三级） 2.具有信息安全服务资质认证证书（三级） 3.提供2份近三年内同类业绩证明 | 1.对血站管理信息系统以及其对接相关的医院联网系统、全市联网系统、核酸应急互备系统、全国血液管理信息系统、微信平台运营、血小板交通费支付板块、PDA、VPN等日常出现问题的解决维护； 2.每季度对PDA、VPN设备进行定期巡检并形成报告； 3.提供新设备需要与血站管理信息系统进行对接的接口服务。 4.对血站管理信息系统、微信平台及相关服务器漏洞进行修复； 5.对等保测评检测出的信息系统问题进行及时整改。 6.按要求配合做好信创化替代工作。 7.按要求配合做好应急演练。 8.对网络、信息系统、服务器、交换机、网络安全管理设备、终端电脑、打印机等进行日常维护与管理； 9.网络、信息系统、终端电脑、打印机及机房设备等出现问题或故障时及时响应，进行问题解决并做记录。 10.定期对机房进行巡检并做记录； 11.定期对需要数据备份的各类业务系统进行数据备份并做记录； 12.每周配合物业对发电机试运行操作监控，并在相关记录表上签名确认。 13.工作日晚上、周末以及节假日需和单位工作人员轮换值班。 14.服务到期后1周内提供维护报告。
18 | 信息安全服务 |  | 2.8 | 1.具有ISO27001认证证书 2.具有HCIA、HCIP证书的团队人员 3.项目经理有3年及以上的信息安全相关工作经验，且具有信息系统管理工程师（高级）、CISP相关证书。 4.提供2份近三年内同类业绩证明 | 1.信息安全风险评估服务； 2.协助等保测评及整改工作； 3.信息安全制度完善与优化； 4.安全保护措施完善与优化； 5.应急响应机制建设与协助开展应急演练； 6.定期安全检测服务：至少每季度对应用系统、服务器、网络设备、安全设备、电脑终端等定期进行漏洞扫描；同时根据检查要求，临时需要增加的漏扫服务。 7.信息安全培训：提供信息安全意识培训1次； 8.安全事件应急响应：当网络、信息系统、终端电脑发生安全事件时，10分钟内提供紧急的现场应急响应服务，采取有效的措施尽快恢复网络、信息系统、终端电脑的正常运行。
| 合计 |  | 93.24