## Sheet1
龙岗区第八人民医院2025年医疗设备购置项目 （2026年度采购计划）清单
包号 | 项目名称 | 设备名称 | 进口 /国产 | 预算单价(万元） | 数量（台/套） | 预算金额（万元） | 项目总价（万元） | 配置要求
1 | 电子鼻咽喉镜系统 | 电子鼻咽喉镜系统 | 国产 | 85 | 1 | 85 | 85 | 1.枪型一体化LED电子鼻咽喉镜3根 2.测漏仪3个 3.吞咽医学影像工作站系统软件1套 4.图文工作站1套 5.医用监视器1台 6.电子镜台车含配件1套 7.配套附件1套
2 | 纯音听力计等设备采购 | 耳声阻抗测量仪 | 国产 | 6.12 | 1 | 6.12 | 24.12 | 1.中耳分析仪主机1台 2.探头1个 3.对侧耳机1副 4.肩带1套 5.耦合腔1副 6.耳塞套装1个 7.电源1个 8.USB连接线1根 9.软件1套
|  | 耳声发射仪 | 国产 | 7.3 | 1 | 7.3 |  | 1.主机1台 2.探头1个 3.耳塞1付 4.校准腔1个 5.复位针1个 6.数据线1条 7.主机充电器1个 8.蓝牙热敏打印输出设备1台 9.打印机适配器1个 10.热敏打印纸10本 11.联机软件1套
|  | 纯音听力计 | 国产 | 8 | 1 | 8 |  | 1.主机1台 2.气导耳机1副 3.骨导耳机1副 4.应答开关1个 5.电源线1条 6.视觉强化测听VRA系统1套 7.U盘软件1张 8.数据线1条 9.听力图1本
|  | 微波治疗仪 | 国产 | 2.7 | 1 | 2.7 |  | 1.微波主机1台 2.圆形辐射器F11个 3.手术器输出线.转接头1盒 4.辐射器架1个 5.电源线1根 6.脚踏开关1套 7.保险管2只
3 | 视觉训练仪 | 视觉训练仪 | 国产 | 9.68 | 1 | 9.68 | 9.68 | 1.主机1台 2.操作手柄2个 3.设备激活码1个 4.训练二维码1个 5.电源线1条 6.外接显示设备1台 7.自动升降台1台 8.信息转送操作设备1台
4 | 智能采血管理系统 | 智能采血管理系统 | 国产 | 37.5 | 1 | 37.5 | 37.5 | 1.标本采集管理软件系统1套 2.自助登记取号机1套 3.主控服务器1套 4.集中叫号电视显示屏1套 5.音频功放系统1套 6.液晶显示窗口叫号屏4套 7.采血桌面条形码扫描枪4套 8.采血电子核对终端电脑4套 9.标签应急补打打印机4套 10.选管贴码模块2套 11.双向传输分管模块2套 12.定制采血桌4套
5 | 临床技能培训中心设备采购项目 | 电动手术床 | 国产 | 3 | 1 | 3 | 35.41 | 电动手术床1套
|  | 麻醉机 | 国产 | 4.5 | 1 | 4.5 |  | 1.主机1台 2.钠石灰过滤棉5包，吸收罐过滤棉5包，气嘴接头1个 3.氧气气嘴螺母1个
|  | 医用电动病床（ICU） | 国产 | 3.78 | 1 | 3.78 |  | 1.床体1套 2.床垫1个 3.床头柜1个 4.床面板1个 5.输液架1个
|  | 成人心肺复苏模拟人（带操作平板） | 国产 | 2.98 | 1 | 2.98 |  | 1.半身模拟人1个 2.操作平板1台 3.衣服1套
|  | 手术无影灯 | 国产 | 2.8 | 1 | 2.8 |  | 灯头1套 旋转臂1套 固定座1套 平衡臂2套
|  | 儿童心肺复苏模拟人（带操作平板） | 国产 | 2.5 | 1 | 2.5 |  | 儿童模拟人1个 操作平板1台 衣服1套
|  | 婴儿心肺复苏模拟人（带操作平板） | 国产 | 2.45 | 1 | 2.45 |  | 婴儿模拟人1个 操作平板1台 衣服1套
|  | 闭合性骨折固定及脊髓损伤搬运模型 | 国产 | 2.4 | 2 | 4.8 |  | 闭合性骨折固定及脊髓损伤搬运模型1套
|  | 成人指压止血模型 | 国产 | 1.5 | 2 | 3 |  | 成人指压止血模型1套
|  | 吊塔（双悬臂） | 国产 | 2.8 | 2 | 5.6 |  | 1.双悬臂1套，立柱1根，网篮1个，单托盘1个 2.插座模块1套
提供的上述资料仅供参考之用，非正式投标，不与具体采购行为挂钩