## Sheet1
深圳市龙岗区卫健系统2026年医疗装备购置项目分类清单（人民医院集团）
序号 | 牵头单位 | 采购单位 | 设备名称 | 进口/国产 | 单价（万元） | 数量（台/套） | 总价（万元） | 不可低于以下配置要求 | 联系方式及资料报送地址
1 | 龙岗区妇幼保健院 | 龙岗区妇幼保健院 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 国产 | 30 | 1 | 30 | 1.主机 1台； 2.凸阵探头 1把； 3.高频线阵探头1把； 4.心脏探头 1把； 5.曲棍球探头 1把； 6.台车 1台 ； 7.图文工作站 1套 。 | 联系人：许工 联系电话：0755-28933062 联系地址：深圳市龙岗区龙城街道爱龙路6号龙岗区妇幼保健院科教楼503室
|  | 龙岗区第二人民医院 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪（全身机） | 国产 | 39.58 | 1 | 39.58 | 1.主机 2.凸阵探头 3.线阵探头 4.心脏探头 5.台车 6.锂电池 7.说明书
2 | 龙岗区妇幼保健院 | 龙岗区妇幼保健院 | 新生儿多功能呼吸机（中高档） | 进口 | 37.5 | 3 | 112.5 | 单台配置要求：（说明：以下配置要求按1条一般技术参数计算） 1 主机 1 台 2 氧气管道 1 个 3 中心供空气管道 1 个 4 机械臂 1 个 5 呼吸机载车 1 台 6 系统缆线（0.7米） 1 根 7 支持框架（带半圆形保护杆） 1 个 8 ISO接口 1 个 9 流量传感器 20 个 10 一次性使用套系 1 套 11 湿化器 1 个 12 湿化器托架 1 个 13 湿化器安装架 1 个 14 湿化器仓 1 个 15 双道温度传感器 1 个 16 牵引导线 1 套 17 重复性管道温度线及接头 1 套 18 Y型接头 1 个 19 盖帽 1 个 20 重复性加热呼吸管路（小儿） 2 套 21 加热导丝1.1m 1 根 22 呼气阀 1 个
|  | 龙岗区第二人民医院 | 高频振荡呼吸机 | 进口 | 45 | 1 | 45 | 1.呼吸机主机10.4英寸TFT彩色显示屏（1台） 2.HFO高频振荡功能软件（1个） 3.P7病人单元 4.外绕加热丝全程加热呼吸管路 5.全程温度探头 6.流量传感器B型7.婴儿硅胶模拟肺8.空气连接管3米9.氧气连接管3米
3 | 龙岗区妇幼保健院 | 龙岗区妇幼保健院 | 除颤监护仪 | 国产 | 3.9 | 10 | 39 | 单台配置： 1.主机 1台； 2.电极片 1套。
|  | 龙岗区第二人民医院 | 多功能除颤监护仪 | 国产 | 4.2 | 8 | 33.6 | 1、主机（含记录仪）1台 2、锂电池1块 3、3/5导心电附件包1套 4、体外除颤电极板附件包1套 5、除颤监护系统软件1套 6、三芯电源线1根
4 | 龙岗区妇幼保健院 | 龙岗区妇幼保健院 | 自动体外除颤器（AED） | 国产 | 1.75 | 6 | 10.5 | 单台配置： 1.主机 1台 2.除颤电极片 1套 3.电池 1块
|  | 龙岗区第八人民医院 | 自动体外除颤器（AED） | 国产 | 2 | 2 | 4 | 1.自动体外除颤器1台 2.一次性免维护电池 1块 3.一次性电极片1对 4.用户手册1本 5.快速操作指南1份
5 | 龙岗区妇幼保健院 | 龙岗区妇幼保健院 | 12导心电图机 | 国产 | 1.78 | 9 | 16.02 | 1.主机 1台； 2.附件包：1套。
|  | 龙岗区第二人民医院 | 12导心电图机 | 国产 | 1.78 | 8 | 14.24 | 1.主机1台 2.心电导联线1根 3.胸电极1盒（6只） 4.肢电极1盒（4只） 5记录纸1本 6.锂电池1个 7.保险管2个 8.电源线1根 9.产品说明书，速查卡,保修卡,验收单,合格证，自动诊断与分析使用说明书,三证文件各1份
|  | 龙岗区第八人民医院 | 12导心电图机 | 国产 | 1.78 | 2 | 3.56 | 1.主机1台 2.USB数据采集线1条心电导联线1套 3.肢体电极夹1套 4.胸电极连球1套
6 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 多参数监护仪（重症，插件式，带PICCO） | 国产 | 18 | 7 | 126 | 1.主机 1台。
7 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 动态血压记录仪 | 国产 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.主机 1台； 2.袖带 三副。
|  |  | 动态血压记录仪 | 国产 | 1.5 | 2 | 3
|  |  | 动态血压记录仪 | 国产 | 1.5 | 1 | 1.5
|  |  | 动态血压记录仪 | 国产 | 1.5 | 1 | 1.5
|  |  | 动态血压记录仪 | 国产 | 1.5 | 1 | 1.5
8 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 纤维支气管内窥镜（便携式） | 国产 | 14 | 1 | 14 | 1 便携箱 1个 2 软管手柄 1把 3 消毒密封塞 1个 4 钳道橡皮塞 1个 5 吸引按钮 1个 6 电源适配器 1个 7 数据线 1根
|  |  | 纤维支气管内窥镜（便携式） | 国产 | 14 | 1 | 14
9 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 物理降温仪 | 国产 | 2.5 | 3 | 7.5 | 1.主机 1台。
10 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 医用加温毯 | 国产 | 3 | 5 | 15 | 单台配置： 1.主机 1台； 2.温度控制器1个； 3.加温垫 1个； 4.加温毯 1个。
|  |  | 医用加温毯 | 国产 | 3 | 1 | 3
|  |  | 医用加温毯 | 国产 | 3 | 4 | 12
|  |  | 医用加温毯 | 国产 | 3 | 4 | 12
11 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 呼吸机 | 国产 | 18 | 2 | 36 | 1.主机：1 台 ； 2.氧气软管（配接头）：1 根 ； 3.中式电源线：1 根 ； 4.插件箱：1 个 ； 5.顺磁氧传感器：1个； 6.适用成人、小儿模拟肺：1个； 7.适用成人、小儿一次呼吸管路：1个； 8.850 湿化器：1个； 9.适用成人、小儿 NIV 面罩：1个； 10.适用成人、小儿氧疗鼻塞导管：1套 ； 11.静态 PV 环测量工具：1套； 12.二氧化碳监测模块：1套； 13.脱机辅助工具：1套 。
|  |  | 呼吸机 | 国产 | 18 | 1 | 18
12 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 病人监护仪（重症） | 国产 | 19.8 | 3 | 59.4 | 1.主机 1台； 2.多功能参数模块（带IBP监测） 1个； 3.BIS模块及附件包 1套； 4.旁流C02模块及附件包 1套； 5.锂电池 1个； 6.ECG附件包 1个； 7.SPO2附件包 1个； 8.NIBP附件包 1个。
13 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 直肠肛门测压仪 | 国产 | 24.55 | 1 | 24.55 | 1、主机系统 1套； 2、12通道高分辨液态肛门直肠动力检查系统 1套； 3、液态生物反馈训练系统 1套。
14 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 尿动力学分析系统 | 进口 | 47.5 | 1 | 47.5 | 1 主机：包括，集成无线灌注泵模块，尿道压测定牵引器接口，蓝牙模块1套 2 肌电压力单元：集成压力及肌电图，蓝牙模块，内置锂电池1套 3 蓝牙无线尿流率，内置锂电池供电 1套 4 尿道压测定牵引器：电脑控制,无级变速，可万向调节 1套 5 尿道压测定牵引器支架 1套 6 5V变压电源适配器 2套 7 USB蓝牙适配器 1套 8 尿动力主机立杆固定夹1个 9 尿动力主机立杆 1个 10 尿动力分析仪安装软件1套 11 尿流率漏斗1个 12 P1膀胱压传感器连接线1根 13 P2腹压传感器连接线1根 14 P3尿道压传感器连接线1根 15 P1膀胱压传感器1套 16 P2腹压传感器 1套 17 P3尿道压传感器1套 18 工作站台车,四轮移动，前两轮带锁1台
15 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 微通道经皮肾镜（4.8F/6.7F） | 进口 | 39.8 | 1 | 39.8 | 1.微通道经皮肾镜 1条； 2.扩张器 1个； 3.外鞘 1个。
16 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 3D打印机 | 国产 | 9.7 | 1 | 9.7 | 机器外置壳两个，电源连接线两条，打印头一对。
17 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 主被动训练仪 | 国产 | 9.85 | 2 | 19.7 | 1.主被动训练仪 1台。
18 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 3D扫描仪 | 国产 | 6.8 | 1 | 6.8 | 3D足底分析仪，UBS数据线，DC电源。
19 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 婴儿培养箱(早产儿多功能培养箱，含蓝光系统） | 国产 | 34 | 2 | 68 | 单台： 1 主机 1台 2 肤温探头 1个 3 输液架 1个 4 仪器架 1个 5 箱体罩 1个 6 床体罩 1个 7 光疗设备 1台 8 电源线 1个
20 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 无创呼吸机（新生儿） | 国产 | 15 | 5 | 75 | 1.主机 1台； 2.国标氧气气源软管（带国标接头） 1根； 3.国标空气气源软管（带国标接头） 1根； 4.湿化罐 1个； 5.湿化器 1个； 6.导热电线 1根； 7.温度感知线 1根； 8.NV FLOW通气管1个； 9.头带 3个； 10.鼻塞(特小号) 3个。
21 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 振幅视频脑电监测仪 | 国产 | 35 | 1 | 35 | 1 一体化含21.5"显示器的PC系统 1台 2 键盘及鼠标 1套 3 视频摄像系统(含摄像头和固定支架) 1套 4 32通道放大器 1个 5 测量仪可移动柱架 1个 6 组合套装 包括：盘状电极24个；电极帽1个；磨砂膏1个；导电膏1个；操作手册1本 7 激光打印机 1台
22 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 妇科检查床（高档） | 国产 | 4.5 | 1 | 4.5 | 1. 主床体 1台 1. 照 明 灯 1件 2. 脚踏开关 1件 3. 搁 腿 架 1付 4. 污物盆 1件
|  |  | 妇科检查床（高档） | 国产 | 4.5 | 1 | 4.5
|  |  | 妇科检查床（电动） | 国产 | 4.5 | 2 | 9 | 单台配置： 1.主床 1台； 2.床垫 1张。
23 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 清洗消毒器（一体化） | 国产 | 3 | 2 | 6 | 主机一台、电源线一根、合格证
24 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 内镜洗消槽 | 国产 | 3 | 2 | 6 | 主机一台、电源线一根、合格证
25 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 内镜储存柜 | 国产 | 1.9 | 2 | 3.8 | 单台配置： 1.主机 1台。
26 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 诊查床 | 国产 | 2.05 | 4 | 8.2 | 单台配置： 检查床1张。
27 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 医用超声波清洗器 | 国产 | 1 | 2 | 2 | 1.型号: SB-800DTS 2.内槽长·宽·高: 500*300*200(mm) L/W/H 3.容量: 30（L） 4.频率: 37/57（KHz） 5.超声功率: 840（W） 6.功率可调: 40-100(%) 7.温度可调:室温-80(℃) 8.加热功率:1000（W） 9.时间可调:1-999(min) 10.排水:有 11.网架:有 12.降音盖:有 1.主机 1台。
|  |  | 医用超声波清洗器 | 国产 | 1 | 2 | 2
28 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 数字化摄影X射线机（双板） | 国产 | 180 | 1 | 180 | 1、主机系统 1套； 2、数字化胸片架 1套； 3、胸片架用平板探测器 1套； 4、电动摄影床 1套； 5、摄影床用平板探测器 1套； 6、胸片架用滤线栅 1套； 7、摄影床用滤线栅 1套； 8、手持式胸片架控制器 1套； 9、手持式摄影床控制器 1套； 10、19寸彩色液晶显示器 1套； 11、主机工作台 1套； 12、长骨拼接套件 1套。
29 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 高速台式冷冻离心机 | 国产 | 6 | 1 | 6 | 1.主机 1台； 2.转子 2个。
|  |  | 高速台式冷冻离心机 | 国产 | 6 | 1 | 6
30 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 超微量紫外可见光光度计 | 国产 | 15 | 1 | 15 | 1.主机 1台； 2.清洁试剂盒 1个。
31 | 龙岗区妇幼保健院 |  | 分析天平 | 国产 | 10 | 1 | 10 | 1.主机 1台。
32 | 龙岗区第四人民医院 |  | 血液透析用集中供A浓缩液系统 | 进口 | 149.83 | 1 | 149.83 | 1. 搅拌机 1个 2. 电子密度测量仪 1个 3. 储液桶 2个 4. 罐体连接器 1个 5. 液位警示装置 1个 6. 液压输送单元（隔膜泵） 1个 7. 液压模块固定套件 1个 8. 控制模块 1个 9. 联网交互模块 1个 10. 电力供应模块 1个 11. 集中供液面板 40个 12. 紧急操作模块 1个 13. 供液管路 300个 14. 集中供液专用适配端口 1个 | 联系人：梁工 联系电话：0755-28708217 联系地址：深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区金健路2号
33 | 龙岗区第四人民医院 |  | 血液透析用水处理设备 | 国产 | 134.8 | 1 | 134.8 | 配置规模:60个透析单元 1. 全自动可冲洗滤器 1个 2. 漏水检测及自动关断设备 1个 3. 原水加压泵 1个 4. 颗粒过滤器（砂滤罐) 1个 5. 大兰滤器（前） 1个 6. 三罐体软水器（树脂罐） 1个 7. 除氯器（活性炭罐） 2个 8. 大兰滤器（后） 1个 9. 双级反渗透主机 1台 10. 反渗水供水分配器(双回路） 1个 11. 装机套件 1套 12. 透析机接口 60个 13. 供水管路 300米 14. 管路系统安装套件 1套
34 | 龙岗区第四人民医院 |  | 血透析滤过设备 | 国产 | 16.66 | 5 | 83.3 | 1. 彩屏 1个 2. 血泵 1个 3. 置换液泵 1个 4. 肝素泵 1个 5. 支架杆 1个 6. 消毒液吸管 1个 7. 警示灯 1个 8. 透析器夹 1个 9. 供排水管 1个 10. 挂钩 1个 11. 透析液安全过滤器 1个 12. 滤器盖子 1个 13. 后备电池 1个 14. 使用说明书 1本
35 | 龙岗区第四人民医院 |  | 血液透析设备 | 国产 | 14.86 | 15 | 222.9 | 1. 高分辨率彩屏 1个 2. 血泵 1个 3. 肝素泵 1个 4. 静脉壶支架及阻流夹 1个 5. 透析器架子 1个 6. 进水/出水管 1个 7. 消毒液吸管 1个 8. 消毒液支架 1个 9. 输液支架 1个 10. 超净滤器支架 1个 11. 操作手册 1本 12. 备用电池 1个