龙岗区妇幼保健院医学影像系统及区域云胶片维保服务项目需求文件

- 项目概述

医院影像系统及区域云胶片作为系统作为医院信息系统的重要组成部分，在医院的业务流程中发挥着重要的作用，为临床医生的诊断提供检查依据，因此保证医技科室系统正常而可靠地运行，并使系统不断得到改善和提高，以充分发挥作用就显得十分重要。而系统的稳定运行，需要完善的维护体系和维护团队，进而系统维护的任务就是要有计划、有组织地对系统进行巡检，以保证系统中的各个要素随着环境的变化始终处于最新的、正确的工作状态，更好的服务于医技科室和临床科室，为医院信息化建设服务。

二、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 影像系统及区域云胶片维保服务 | 1 | 套 | 99600 |

三、服务技术要求

| 序号 | 服务类别 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 服务报告类 | - 结合用户现场实际环境，制定并提供产品运行指导书和操作文档； |  |
|  |  | 制定符合用户现场环境的产品维护方案，形成文档，并提交用户审核确认； |  |
|  |  | 每月提供用户报告，报告内容包括服务器运行状态、数据库运行状态分析、蓝网产品运行状态分析等内容； | 每6个月提交一次； |
|  | 服务器管理及维护 | 服务器登录用户、用户权限及密码管理； |  |
|  |  | 服务器CPU运行状态监控； |  |
|  |  | 服务器内存占用量状态监控； |  |
|  |  | 服务器系统盘容量监控及预警； |  |
|  |  | 服务器数据盘容量监控及预警； |  |
|  |  | 服务器系统日志分析； |  |
|  |  | 服务器防火墙、病毒防范管理； |  |
|  |  | 服务器操作系统更新补丁安装及风险评估； |  |
|  |  | 服务器磁盘使用增量及可用空间状态监控； |  |
|  | 数据库管理及维护 | SQL数据库登录用户、用户权限及密码管理； |  |
|  |  | SQL服务占用服务器内存及CPU数据收集分析； |  |
|  |  | SQL数据库运行内存监控； |  |
|  |  | SQL数据库运行内存设置及检查； |  |
|  |  | 蓝网科技产品运行基础数据及业务数据增量监控； |  |
|  |  | 蓝网科技产品运行数据库备份管理（自动备份与手动备份）； |  |
|  |  | 蓝网科技产品业务数据库手动异地备份管理； |  |
|  |  | SQL数据库维护计划之自动删除备份任务功能监控； |  |
|  |  | SQL数据库文件增长方式及日志文件增量监控； |  |
|  |  | SQL代理服务运行状态监控； |  |
|  |  | SQL Server更新补丁安装及风险评估； |  |
|  | 蓝网产品服务端程序管理及维护 | 服务端运行程序文件异地备份； |  |
|  |  | 服务端文件升级管理，并有完整的文件更新记录； |  |
|  |  | 服务端基本参数设置检查核对； |  |
|  |  | 服务端各子服务运行方式、日志级别定期检查； |  |
|  |  | 服务端加密狗授权及权限管理； |  |
|  |  | 服务端数据管理脚本目录script、error文件夹定期检查； |  |
|  |  | 服务端容灾配置方案部署及检查； |  |
|  |  | 服务端电子申请单及检查报告归档功能检查； |  |
|  |  | 服务端第三方DICOM设备管理及维护； |  |
|  |  | 服务端各业务数据库对应关系及连通情况检查； |  |
|  |  | 服务端各子服务日志收集及日志分析，解决报错问题； |  |
|  |  | 服务端临床发布网关运行状态监控及日志分析； |  |
|  | 蓝网产品客户端程序管理及维护 | 客户端电脑系统备份及还原维护； |  |
|  |  | 客户端电脑防火墙、病毒防范管理； |  |
|  |  | 客户端登记叫号、诊断工作站程序备份； |  |
|  |  | 客户端程序功能授权分配管理； |  |
|  |  | 客户端程序本地参数设置检查、程序运行日志级别检查； |  |
|  |  | 客户端程序日志分析，解决日志报错问题； |  |
|  |  | 客户端报告单模板调整更新； |  |
|  |  | 客户端叫号小票、申请单格式调整； |  |
|  |  | 客户端叫号、报告默认打印机设置管理； |  |
|  |  | 客户端程序ImageCache目录定期清理； |  |
|  |  | 客户端文件上传管理，定期检查客户端文件是否正常上传，对未上传成功的文件手动上传并查找原因解决； |  |
|  |  | 客户端叫号系统队列管理及维护； |  |
|  |  | 客户端程序登记默认值设置，登记界面布局调整及与HIS系统信息对应设置； |  |
|  |  | 客户端程序运行过程中发现的bug的修复和完善，采取二级处理原则； |  |
|  | 数据接口类 | 蓝网产品与现有第三方产品数据交互接口基本功能检查，接口日志分析； |  |
|  |  | 蓝网产品与现有第三方产品接口BUG免费修正处理； |  |
|  |  | 蓝网产品与现有第三方产品接口简单功能调整和完善管理（接口的修改不影响业务主流程）； |  |
|  | 科室管理类 | 根据科室管理需要，协助完成各类统计报表的修改完善； |  |
|  |  | 协助科室管理人员，定期调整科室医生对软件产品的操作权限，并给予一定的指导说明； |  |
|  |  | 结合科室现有主业务，蓝网中级工程师对科室工作流程提出建议，优化科室工作流程，提高科室工作效率； |  |
|  |  | 优先处理科室发现的软件明显逻辑错误和其他程序bug，bug修复按照公司二级bug处理； |  |
|  | 技术支持及培训类 | 为客户指定责任工程师，负责蓝网科技产品的维护，需求收集及bug处理，及不定期的电话和现场服务，作为接口工程师； |  |
|  |  | 蓝网工程师协助科室医生修改和完善知识库模版，让检查报告术语更加专业和规范化； |  |
|  |  | 蓝网400客服专员定期电话回访、记录使用情况和收集客户意见，对回访中收集的问题及时反馈工程师优先处理； |  |
|  |  | 蓝网工程师会定期对医院信息科及业务科室管理人员进行技术培训，以便他们掌握产品的基本维护，迅速解决系统故障； |  |
|  |  | 蓝网公司全年提供电话技术支持服务，客户可以通过400电话进行技术咨询及产品故障报修； |  |

四、商务要求

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★服务期限 | 1.运维服务期限：合同签订后壹年； 2.合同续签：若合同履行结束后，采购人相关部门根据合同内容和招投标文件（供应商的资质、货物/服务的详细内容符合程度等）进行履约评价，项目履约评价为“良好”及以上，经双方协商同意可续签，但总体合同履行期限最长不得超过三十六个月。 |
| （一）售后服务要求 |  |  |
|  | ★服务内容 | - 维保期内，提供7×24小时的远程技术支持，一旦系统 发生质量问题，免费质保，中标方保证在接到通知后确保1小时内作出实质性响应，2小时内到达现场（如电话响应无法解决）；一般性故障4小时内修复，如在4小时内无法解决，则须提供应急解决方案，确保在12小时内恢复正常运行。 - 选派具备相关运维经验的技术人员专职负责系统维护工作。维护期间，为采购人建立专项技术档案，完整记录系统维护全过程。运维开发团队提供后端技术支持，若巡检技术人员在维护过程中遇疑难问题，可通过电话、网络等实时通信方式，即时与运维开发团队沟通并协同解决。 - 对系统所发生的Bug问题，由巡检技术人员进行处理，让采购人可随时追踪问题的处理状态，避免同类问题的重复发生。 - 供应商应每季度对系统的运行环境及业务功能进行检查，及时提出调优和故障预防建议，保证采购人业务能正常开展。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 付款方式 | 采购合同签订后，采购人自收到发票后10个工作日内支付50%的预付款给中标人；验收合格后，采购人自收到发票后10个工作日内支50%剩余款项给中标人。每次按合同支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。 |
| 2 | 关于知识产权 | 2.1中标方所提供的产品必须符合国家有关软件产品方面的规定和软件标准规范，没有侵犯第三方的合法权利和涉及第三方的诉讼。 2.2采购方在中华人民共和国境内使用该产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标方负责。 |
| 3 | 关于验收 | 乙方完成本合同项下的年度维护服务后，由甲方对乙方提供的维护服务进行综合验收评定，验收标准为本合同及招标文件规定和国家、行业相关技术标准。经验收评定为合格，甲方有权按政府有关规定续签合同或重新招标。 |
| 4 | 基本要求 | 4.1中标方需在采购方规定的时间内完成项目交付。 4.2采购方反复提出修改意见导致中标方工作不能按时完成时，可按延长时间顺延执行。 |
| 5 | 关于违约 | 1.1 中标方所交付产品不符合其投标承诺的或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将扣除货款并列入黑名单，3年内不能参与我院招标采购。并上报主管部门。 |

五、评审标准

序号; 评分项; 权重(%). 1; 价格; 30. 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重. 2; 技术部分; 26. 序号; 评分因素; 权重; - 评分准则. 1; 项目服务方案; 13; 一、评分内容： 1.服务范围：服务团队为采购人提供中标供应商承建的所有系统和系统所含附属功能和需求等方面的服务，主要包括区域医学影像信息平台、区域心电和病理接口。 2.服务内容：服务团队为采购人提供包括问题处理、性能优化、操作培训、数据查询、定期巡检等操作系统相关服务内容。 3.运维承诺：服务团队在运维阶段提供对采购人的相关承诺，包括对服务质量的承诺、对响应时间的承诺、对故障处理时间的承诺等，确保服务团队能够在项目执行过程中按承诺履行运维任务。 二、评分依据 每提供1项内容得2.5分，满分7.5分，在此基础上： 非常符合要求、超出项目期望为优，得5.5分； 符合现场所需的所有要求为良，得3分； 符合基本要求、细节不够全面为中，得1分； 无法完全满足要求为差，得0分。. 2; 质量保障措施; 13; 一、评分内容： 1.总体质量控制：评估质量控制方案是否全面，是否能够覆盖各种情况发生，确保服务期间对于问题处理、需求开发等每一部分都有严格的质量控制措施。 2.项目进度控制：评估项目进度控制措施是否清晰，是否合理分配资源、明确关键节点，并能及时调整进度以确保规划内容按时完成。 3.服务过程中质量管理方案：评估服务过程中质量管理的方案是否详细，包括质量检查、验收、反馈和改进等环节的具体安排。 4.服务过程中质量管理制度：评估服务过程中质量管理制度的健全性，是否包含质量标准、检验方法、责任分配等方面的内容，以保证服务质量持续达标。 二、评分依据 每提供1项内容得2分，满分8分，在此基础上： 提供完整且详细的保障措施为优，得5分； 提供清晰的保障措施、但不够详细为良，得3分； 提供基础的保障措施、但内容简略为重，得1分； 提供的保障措施不完整、模糊质量保障为差，得0分。. 3; 商务部分; 39. 1; 拟派本项目的服务人数、服务人员素质; 15; 在拟派人员为自有人员的基础上，按以下内容进行打分： 1、拟派本项目负责人（1人）： （1）具备系统集成项目管理工程师、软件设计师、信息系统项目管理师、数据库系统工程师资质的，每提供一个证书得3分，本项最高得6分。 （2）具备本科（及以上）学历得3分，本项最高得3分。 2、项目团队成员（1人）（不含项目负责人）： （1）具备软件设计师、数据库系统工程师资质的，每提供一个证书得3分。 （2）具备本科（及以上）学历，提供一人得3分。 证明文件： 1、要求提供成员在投标单位缴纳的近一个月的社保证明（投标人为新成立企业且成立时间不足一个月可提供加盖投标人公章的情况说明或者证明材料亦视为符合），如依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明。未提供证明的本项不得分；若因为社保部门或税务部门原因无法提供的，需提供劳动合同及社保部门或税务部门官方通知证明（或官网公告截图）。 2、须提供人员资质证书复印件作为得分依据。 3、须提供人员的学历证书（毕业证书）复印件与学信网查询截图作为得分依据，对于较早颁发的学历证书，学信网无法查询的，要求提供其他佐证材料（如毕业院校、人社部门等颁发机构或监管机构等单位出具的证明）。海外留学人员(含港澳台)学历无法通过学信网站查询，允许提供“教育部留学服务中心出具的国外学历认证证书以及教育部留学服务中心官网查询截图 - 4、未提供或提供的内容不符合要求的，不得分. 2; 有效业绩; 12; 评审标准： 每有一项有效业绩，得3分；最高得12分。不提供或者不能有效证明的，得0分。 有效业绩定义：（同时满足以下全部要求同类业绩才属于有效业绩） 1.同类业绩指：业绩必须是与本次采购项目相关的影像信息管理系统类项目。业绩内容需要与采购要求的系统功能、技术和应用场景相符。 2.业绩内容为：涉及影像信息管理系统的实施、集成、开发或维保服务等内容，且能够证明供应商在相关领域的成功经验 3.合同签订时间为2022年01月01日至投标截止时间前。 证明文件： 1.供应商必须提供项目合同关键页（需包含项目名称、服务内容、合同签字盖章页、签订日期的关键信息）复印件。通过合同关键信息无法判断是否得分的，还需同时提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。 - 2.评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。. 3; 投标人自主知识产权产品（创新、设计）情况; 12; （一）评审内容： 1.投标人具有医疗影像系统、影像平台相关的《计算机软件著作权登记证书》或专利证书的情况：每提供1个证书得4分，最高得12分。 （二）评分依据 1.提供有效的相关证书扫描件作为得分依据，原件备查。 2.评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。. 4; 诚信部分; 5. 序号; 评分因素; 权重; 评分准则. 1; 诚信; 5; 投标人存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得100分。投标人无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。 查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。.