## Sheet1
龙岗区社区健康服务管理中心2025年医疗设备购置项目 （2026年度采购计划）清单
包号 | 项目名称 | 设备名称 | 进口/国产 | 单价(万元) | 数量 （台/套） | 合价(万元) | 项目金额(万元) | ★不低于以下配置要求
1 | 视力筛选仪等设备采购项目 | 视力筛选仪 | 国产 | 12 | 3 | 36 | 69.75 | 屈光筛查仪 1台 电池 2个 微型打印机 1个 自助工作站 1台 充电器 1个
|  | 眼底镜 | 国产 | 10 | 1 | 10 |  | 主机 底座 电源
|  | 电子血压计 | 国产 | 1.25 | 6 | 7.5 |  | 主机 电源线 搁手板 袖套 打印纸 提示牌 使用说明书 合格证 保修卡
|  | 无创胆红素定量仪 | 国产 | 1 | 11 | 11 |  | 主机 校验盘 充电器 说明书 合格证
|  | 自动体外除颤器（AED） | 国产 | 1.75 | 3 | 5.25 |  | 电极贴片 电池组 操作指南 软件程序
2 | 中医按摩床等设备采购 | 心肺复苏模型 | 国产 | 1.09 | 1 | 1.09 | 37.59 | 成人半身模型 说明书
|  | 腹部触诊模型 | 国产 | 1 | 1 | 1 |  | 半身模拟人 1个
|  | 心肺腹听诊模型 | 国产 | 0.75 | 1 | 0.75 |  | 半身模拟人 1个
|  | 气管插管模型 | 国产 | 0.41 | 1 | 0.41 |  | 新生儿插管模型1个
|  | 护理操作模型 | 国产 | 0.88 | 1 | 0.88 |  | 2.1.全功能护理人 1 具 2.2.模型电源（ 12V/1A）、5V/1A 充电器 各 1 个 2.3.听诊器 1 件 2.4.遥控器 1 个 2.5.2.5ml 注射器 1 支 2.6.5ml 注射器 1 支 2.7.16#导尿管 1 根 2.8.润滑液 1 瓶 2.9.模拟碘酊 1 瓶 2.10.输液袋（管夹、直通） 1 个 2.11.操作纸巾 2 包 2.12.气管切开套管 1 支 2.13. 胃管 1 根 2.14.衣服 1 套 2.15.男/女生殖器 各 1件 2.16.扎带 6 根 2.17.手腕带 1 个 2.18.产品保修凭证 1 张 2.19.指南手册 1 本
|  | 医用转运车 | 国产 | 0.65 | 2 | 1.3 |  | 1.床体1套 2.旋转式侧护板1套 3.床垫1套 4.输液架1套 5.氧气瓶搁架1套 6.杂物托盘1套 7.φ150mm树脂双面脚轮1套 8.转运定向中心轮系统1套
|  | 中医按摩床 | 国产 | 0.8 | 32 | 25.6 |  | 主机（含床架床板） 电机（1000N） 脚轮 急停开关 急停开关线 中控式脚轮固定装置 调节螺旋杆 脚踏开关 电源盒 电源线 线路板 变压器
|  | 抢救车 | 国产 | 0.2 | 10 | 2 |  | 除颤器平台 副工作台 网篮 洗手液支架 档案盒 锐器盒 污物桶 一次性锁 输液架 抽屉 除颤板 活动电源线 氧气瓶支架扎带 脚轮 车主体
|  | 治疗车 | 国产 | 0.2 | 15 | 3 |  | 抽屉 副工作台 中控锁 网篮 洗手液支架 污物桶 锐器盒 脚轮 车主体
|  | 诊查床 | 国产 | 0.12 | 13 | 1.56 |  | 床体 气压棒 调节角 床垫 双层踏梯
合计 |  |  |  |  | 101 | 107.34 | 107.34
提供的上述资料仅供参考之用，非正式投标，不与具体采购行为挂钩