
附件1：响应文件一览表
	序号
	文件名称
	要求说明

	1
	基本情况资料
	提供营业执照（或登记证书）复印件、法定代表人证明书及身份证复印件、法定代表人授权委托书及身份证复印件。

	2
	报价承诺函
	报价不得超过遴选上限价，保留小数点后4位，格式后附。

	3
	企业资质
	提供相关资质复印件（质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、消防设施专业承包二级及以上）。

	4
	产品3C强制检测报告
	提供防火门、防火卷帘帘布的3C强制检测报告。

	5
	安装施工方案
	根据响应单位提供的防火门安装及防火卷帘帘布更换方案，根据安全保障措施、安装工期进度、质量保证措施、成品保护措施方案、产品安装后与现场环境的契合度。

	6
	安装人员资质
	安装人员为企业自有员工，且具有中级消防设施操作员证书及电工证。

	7
	质保期承诺函
	质保期至少为壹年，提供质保期承诺函。

	8
	售后服务方案
	售后服务方案需包含响应时间、服务方式，相关承诺等。

	9
	同类业绩情况
	提供至少一项工商业楼宇防火门、防火卷帘帘布更换业绩。

	10
	材质检测报告
	提供防火门、防火卷帘帘布的材质检测报告。

	11
	报价人认为需要加以说明的其他内容
	如有。


备注：以上所有提供的资料均须加盖公章，未加盖公章资料视为无效资料。
3

