## Sheet1
附件
龙岗区耳鼻咽喉医院2025年医疗设备购置项目 2026年度采购计划征集材料清单（第三批）
序号 | 项目名称 | 设备名称 | 进口/国产 | 单价(万元) | 数量 （台/套） | 合价(万元) | 备注
1 | 科研类设备一批 | 倒置荧光显微镜 | 国产 | 30.8 | 1 | 30.8 | 1、倒置荧光显微镜主机1台 2、LED透射光源1个 3、荧光光源1套 4、DAPI/FITC/RHOD荧光滤块1套 5、双目观察筒1个 6、10倍平场目镜2个 7、5x/10x/20x/40x长工作距离相差物镜1套 8、聚光镜1个 9、载物台及载架1套 10、数码相机及接口1套 11、图像处理软件1套 12、图像处理工作站1台
2 |  | 超纯水系统 | 进口 | 15 | 1 | 15 | 1、超纯水主机一台 2、安装配件包一个 3、初纯化柱一个 4、精纯化柱一个 5、除菌终端过滤器两个。
3 |  | 全自动化学发光酶免分析仪 | 国产 | 30 | 1 | 30 | 1、主机（含温控及振荡功能）1台 2、四位卧式比色杯模块1个 3、连续波长光吸收模块1个 4、连续波长荧光模块（顶读/底读/时间分辨）1个 5、四光栅光路1套 6高灵敏度双色发光模块1个 7、操控软件1套
4 | 实验室离心机一批 | 大容量高速冷冻离心机 | 国产 | 16 | 4 | 64 | 1、主机1台 2、水平转子1个 3、750ml圆形吊篮4个 4、50ml适配器4个 5、15ml适配器4个 6、圆形吊篮密封盖4个 7、工作板吊篮4个 8、6×85ml角转子1个 9、30×1.5/2.0ml气密性转子1个
5 |  | 微量高速台式冷冻离心机 | 国产 | 5 | 2 | 10 | 1、主机1台 2、18×1.5/2.0ml固定角转1个
6 |  | 高速台式离心机 | 国产 | 2 | 1 | 2 | 1、主机一台； 2、标准气密型24×1.5/2.0ml角转头一个。 3、最高转速为15,060rpm， 4、最大相对离心力为21,300g