## Sheet1
深圳市龙岗区卫生系统2026年医疗装备购置项目分类清单（中医院集团）
序号 | 包组命名 | 牵头单位 | 采购人 | 设备名称 | 进口/国产 | 单价 | 数量 | 总价 | 需求年份 | 不可低于以下配置要求 | 联系方式及资料报送地址
1 | 彩色多普勒超声诊断仪（高档四维妇产机） | 北京中医药大学深圳医院 | 北京中医药大学深圳医院 | 彩色多普勒超声诊断仪（高档四维妇产） | 国产 | 155 | 1 | 155 | 2026年 | 设备配件含： 高档四维彩色超声诊断系统 冰晶矩阵容积探头 腔内容积探头 腹部探头（ 早中孕 ） 腹部探头（ 中晚孕 ） 高频线阵探头 煊影成像 煊流成像 煊动成像 煊彩成像 智能实时胎儿追踪成像 二维立体血流成像 超低速血流 微灌注容积 (定量)技术 实时四维穿刺软件包 智能NT测量 智能IT测量 智能生物测量 智能颅脑成像 超高细微分辨血流技术 宽景成像技术 类造影成像 内置子宫形态分类 子宫内膜肿瘤分析报告系统 深度子宫内膜异位症分析报告系统 高级实时四维软件包 高级时间空间相关技术（ STIC ） 智能胎心三维导航 智能卵泡测量 智能窦卵泡测量 智能产程监测 四维输卵管造影成像 智能盆底 智能子宫成像 | 联系人及联系电话：张工0755-28338833-1558； 邮箱：lgqzyysbk2023@163.com； 联系地址：北京中医药大学深圳医院（龙岗）深圳市龙岗区体育新城大运路1号科教楼425； 报名信息表填报网址： https://doc.weixin.qq.com/forms/ALEAcQdxAA8AIYA2QauAHQCNuklHOx1nf
|  |  | 龙岗区第八人民医院 | 彩色多普勒超声诊断系统声诊断系统（四维妇产机） | 国产 | 140.9 | 1 | 140.9 | 2026年 | 1.主机1台 2凸阵探头1把 3.高频线阵探头1把 4.腔内探头1把 5.容积探头1把 6.腔内容积探头1把 7.超声图文工作站1套（含电脑1台.激光打印机1台） 8.超声图文工作站桌.椅1套 9.专用超声检查床及椅子1套 10.第三方验收评价报告1份 11.配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，计量检测报告等（如有），与医院数据传输系统的接口等，负责医院HIS或PACS或LIS系统或远程会诊系统接口费（如有），实现数据实时自动本地备份，保证数据安全和共享，无需另外购置即可满足临床需求，1套
2 | 移动式C形臂X射线机 | 北京中医药大学深圳医院 | 北京中医药大学深圳医院 | 移动式C形臂X射线机 | 国产 | 78 | 1 | 78 | 2026年 | 设备配件含： 1、C形臂主机架，1套 2、高频高压X射线发生器和高频逆变电源，1套 3、限束器，1套 4、密纹滤线栅，1套 5、动态平板探测器，1套 6、19英寸液晶显示器，3套 7、数字采集处理工作站，1套 8、DAP剂量显示系统，1套 9、激光一字定位灯，4个 10、液晶触摸操作屏，1套
|  |  | 龙岗区妇幼保健院 | 移动式C形臂X射线机 | 国产 | 92.8 | 1 | 92.8 | 2025转2026年 | 1、C形臂主机架1套；2、高频高压X射线发生器和高频逆变电源 1个； 3、限束器 1个； 4、动态平板探测器 1个； 5、数字采集处理工作站 1套； 6、密纹滤线栅 1个； 7、一体机化电脑液晶显示器 1台； 8、手持控制器 1个； 9、激光一字定位灯 1个； 10、DAP剂量显示系统 1套。
3 | 流式细胞仪 | 北京中医药大学深圳医院 | 北京中医药大学深圳医院 | 流式细胞仪 | 国产 | 19.9 | 1 | 19.9 | 2026年 | 设备配件含： 1.主机，1台 2.电源线，1根 3. 中文说明书，1套（ 另电子版1份 ） 4. 中文维修手册，1套（另电子版1份 ） 5. 中文操作流程卡，1套（另电子版1份 ）
|  |  | 北京中医药大学深圳医院 | 流式细胞仪 | 国产 | 19.9 | 1 | 19.9 | 2026年 | 1.主机，1套 2.台车，1个 3.电源线，1套 4.中文说明书，1套（另电子版1份） 5.中文维修手册，1套（另电子版1份） 6.中文操作流程卡，1套（另电子版1份）
|  |  | 北京中医药大学深圳医院 | 流式细胞仪（分选型） | 国产 | 330 | 1 | 330 | 2026年 | 1.主机，1套 2.台车，1个 3.电源线，1套 4.中文说明书，1套（另电子版1份） 5.中文维修手册，1套（另电子版1份） 6.中文操作流程卡，1套（另电子版1份）
4 | 彩色多普勒超声诊断仪（高档全身机） | 龙岗区第二人民医院 | 北京中医药大学深圳医院 | 彩色多普勒超声诊断仪（高档全身） | 国产 | 129 | 2 | 258 | 2026年 | 设备配件含： 1.主机1台、超声图文工作站软件1套、 高清图像采集卡6个、 视频线1根等 ） 2.超声图文工作站桌、椅 3.专业超声床椅 4.验收环节需要的消耗品 5.第三方验收评价报告 6.计量检测合格证书 7. 中文说明书1套（另电子版1份 ） 8. 中文维修手册1套（另电子版1份 ） 9. 中文操作流程卡 1套（另电子版1份 ） | 联系人及联系电话：陈老师0755-28870993-8017； 邮箱：421936908@qq.com； 联系地址：深圳市龙岗区第二人民医院布吉街道创作路3号，科教楼809； 报名信息表填报网址： https://doc.weixin.qq.com/forms/ALEAcQdxAA8AIYA2QauAHQCNuklHOx1nf
|  |  | 龙岗区第二人民医院 | 彩色多普勒超声诊断仪（全身机） | 国产 | 140.9 | 8 | 1127.2 | 2026年 | 1、超声主机及操作软件 2、腹部探头 3、浅表探头 4、腔内（容积）探头5心脏探头
5 | 呼吸机(A包，有创高档) | 龙岗区第二人民医院 | 龙岗区第二人民医院 | 有创呼吸机（高档） | 国产 | 35 | 3 | 105 | 2026年 | 1、呼吸机主机1台 2、气源软管1套 3、电源线1条 4、成人模拟肺1个 5、湿化器1套 6、支撑臂1套 7、NIV面罩1套 8、氧疗鼻塞导管1套 9、内源性PEEP监测 10自动插管补偿 11、动态肺视图 12、P0.1监测 13、呼吸功监测 14、潜快呼吸指数监测包含SIGHT，PRVC，PSV-S/T，AMV通气模式，无创呼吸模式包含
|  |  | 龙岗区第二人民医院 | 有创呼吸机（新生儿） | 国产 | 20 | 1 | 20 | 2026年 | 1、主机1台 2、台车1套 3、氧气软管（包括接头）1根 4、空气软管（包括接头）1根 5、人工模拟肺1个 6、交流电源线1根 7、湿化器1套 8、湿化罐（重复）1套 9、吸气阀1个 10、呼气阀1个 11、一次性呼吸管路1条 12、细菌过滤器1个
6 | 呼吸机(B包，有创中档) | 龙岗区第二人民医院 | 龙岗区第二人民医院 | 有创呼吸机 | 国产 | 10 | 19 | 190 | 2026年 | 1、呼吸机主机1台 2、气源软管1套 3、电源线1条 4、成人模拟肺1个 5、湿化器1套 6、支撑臂1套 7、NIV面罩1套 8、氧疗鼻塞导管1套 9、内源性PEEP监测 10、自动插管补偿 11、动态肺视图 12、P0.1监测 13、呼吸功监测 14、潜快呼吸指数监测包含SIGHT，PRVC，PSV-S/T，AMV通气模式，无创呼吸模式包含
|  |  | 龙岗区第八人民医院 | 呼吸机 | 国产 | 8 | 2 | 16 | 2026年 | 1.主机1台 2.台车1台 3.呼吸机附件包1个
7 | 病人监护仪 | 龙岗区第二人民医院 | 龙岗区第二人民医院 | 病人监护仪 | 国产 | 1.9 | 59 | 112.1 | 2026年 | 1、主机1台 2、锂电池1块 3、心电导联线1套 4、血氧电缆1根 5、重复用血氧传感器1个 6、无创血压导气管1根 7、无创血压袖套1个
|  |  | 龙岗区第八人民医院 | 病人监护仪 | 国产 | 1.9 | 2 | 3.8 | 2026年 | 1.主机1台 2.成人电极片1副 3.血压导管1根 4.成人指压式一体式血氧探头1个
8 | 心电图机（B包，18导） | 龙岗区第二人民医院 | 龙岗区第二人民医院 | 18导心电图机 | 国产 | 12 | 2 | 24 | 2026年 | 1.主机1台. 2采集盒1个 3.心电导联线1套 4.香蕉头转扣式电极转换线3根 5.成人一次性电极片1包 6.胸电极2盒（6只） 7.肢电极1盒（4只） 8.记录纸1卷 9.电源线1根 10.电源适配器1个 11.锂电池1个 12.台车1台 13.产品说明书，速查卡,保修卡,验收单,合格证，自动诊断与分析使用说明书,序列号条码标贴，三证文件各1份
9 | 高频电刀 | 龙岗区第二人民医院 | 北京中医药大学深圳医院 | 高频电刀 | 国产 | 7.8 | 1 | 7.8 | 2026年 | 设备配件含： 1 高频电刀主机 1 台 2 单极刀笔 2 把 3 双极电凝镊子 1 把 4 中性电极 5 片 5 双极镊连接线 1 条 6 医用脚踏开关 1 个 7 中性极板连接线 1 条
|  |  | 龙岗区妇幼保健院 | 高频电刀 | 国产 | 7.8 | 3 | 23.4 | 2025转2026年 | 1、主机1台 2、双极脚控开关1个 3、单极脚控开关1个 4、负极板连线1条
|  |  | 龙岗区妇幼保健院 | 高频电刀 | 国产 | 7.8 | 3 | 23.4 | 2026年 | 1、主机1台 2、双极脚控开关1个 3、单极脚控开关1个 4、负极板连线1条
|  |  | 龙岗区第二人民医院 | 高频电刀 | 国产 | 7.8 | 11 | 85.8 | 2026年 | 1、主机1台 2、单极脚踏2个 3、双极脚踏2个 4、负极板连线1根 5、中标电源线1根 6、说明书1份