## 采购需求表 (2)
附件1：
深圳市龙岗区第二人民医院医用耗材采购需求表
项目名称 | 2026年第四批医用耗材及试剂（项目编号:LGEYWSCL202600004）
采购方式 | 公开遴选
采购周期 | 24个月
遴选说明 | 1、以下项目包内的产品必须齐全，方可报名。 2、产品能在线上深圳医用耗材阳光平台或药品和医用耗材招采管理系统(广东省)采购的（开标时需提供阳光交易平台代码或省药交耗材ID,否则视为非线上平台产品），报价不得高于平台价格，并承诺入选产品价格是平台成交最低价。 3、目录内产品名称和规格仅作参考，欢迎各供应商提供能实现同等功能的产品。 4、试剂耗材产品，需提供真实的测试数与人均测试价，包括质控品、清洗液、反应杯、校准品等。 5、可拓展同类产品，以保障产品系列完整性，拓展产品价格不得高于同类投标价格及平台价格。
包1 | 名称:无纺布
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 无纺布 | 40*40 | 张 | 45225 | 0.2 | 需提供第三方检测报告和出厂报告 | 需5层或以上，克数不低于45g
| 无纺布 | 60*60 | 张 | 80000 | 0.5 | 需提供第三方检测报告和出厂报告 | 需5层或以上，克数不低于50g
| 无纺布 | 80*80 | 张 | 46000 | 0.98 | 需提供第三方检测报告和出厂报告 | 需5层或以上，克数不低于50g
| 无纺布 | 100*100 | 张 | 12000 | 1.5 | 需提供第三方检测报告和出厂报告 | 需5层或以上，克数不低于50g
| 无纺布 | 120*120 | 张 | 500 | 2.15 | 需提供第三方检测报告和出厂报告 | 需5层或以上，克数不低于50g
| 无纺布 | 150*150 | 张 | 8125 | 4.05 | 需提供第三方检测报告和出厂报告 | 需5层或以上，克数不低于60g
... | 可拓展同类产品
包2 | 名称:全自动凝血分析仪配套试剂耗材
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | D-二聚体测定试剂盒 | 各规格 | ml | 8640 | 65.96 | 仅接受线上产品，需适配迈瑞EcX810全自动凝血分析仪 | 乳胶增强免疫投射比浊法
2 | 活化部分凝血活酶时间(APTT)测定试剂盒 | 各规格 | ml | 1920 | 26.75 | 仅接受线上产品，需适配迈瑞EcX810全自动凝血分析仪 | 鞣花酸
3 | 凝血酶时问(TT)测定试剂盒 | 各规格 | ml | 2700 | 21.92 | 仅接受线上产品，需适配迈瑞EcX810全自动凝血分析仪 | 液体型、凝固法
4 | 凝血酶原时间(PT)测定试剂盒 | 各规格 | ml | 4560 | 17.5 | 仅接受线上产品，需适配迈瑞EcX810全自动凝血分析仪 | 液体型、凝固法
5 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)测定试剂盒 | 各规格 | ml | 252 | 62.5 | 仅接受线上产品，需适配迈瑞EcX810全自动凝血分析仪 | 胶乳免疫比浊法
6 | 纤维蛋白原(FIB)测定试剂盒 | 各规格 | ml | 25428 | 4.4 | 仅接受线上产品，需适配迈瑞EcX810全自动凝血分析仪 | 液体型、凝固法
7 | 抗凝血酶I(AT-III)测定试剂盒 | 各规格 | ml | 216 | 73.93 | 仅接受线上产品，需适配迈瑞EcX810全自动凝血分析仪 | 发色底物法
9 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)质控品 | 各规格 | ml | 180 | 97.4 | 仅接受线上产品，需适配迈瑞EcX810全自动凝血分析仪 | 需包含低、中、高值
10 | D-二聚体(D-Dimer)质控品 | 各规格 | ml | 160 | 50 | 仅接受线上产品，需适配迈瑞EcX810全自动凝血分析仪 | 需包含低、中、高值
11 | 纤维蛋白（原）降解产物(FDP)校准品 | 各规格 | ml | 160 | 30 | 仅接受线上产品，需适配迈瑞EcX810全自动凝血分析仪
12 | D-二聚体(D-Dimer)校准品 | 各规格 | ml | 380 | 90 | 仅接受线上产品，需适配迈瑞EcX810全自动凝血分析仪
13 | 正常值凝血质控品 | 各规格 | ml | 480 | 70 | 需适配迈瑞EcX810全自动凝血分析仪
14 | 异常值凝血质控品 | 各规格 | ml | 480 | 80 | 需适配迈瑞EcX810全自动凝血分析仪
15 | 全自动凝血分析仪清洗液 | 各规格 | ml | 2700000 | 0.12 | 需适配迈瑞EcX810全自动凝血分析仪
16 | 全自动凝血分析仪测试杯 | 各规格 | 个 | 252000 | 1.5 | 需适配迈瑞EcX810全自动凝血分析仪
17 | 全自动凝血分析仪洗针液 | 各规格 | ml | 11880 | 5.34 | 需适配迈瑞EcX810全自动凝血分析仪
... | 可拓展同类产品
包3 | 名称:质控品
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 质控血清 | 各规格 | 毫升 | 1 | 18.4 | 仅接受线上产品 | 酸性磷酸酶（非前列腺）、酸性磷酸酶（前列腺）、酸性磷酸酶（总）、白蛋白、碱性磷酸酶、谷丙转氨酸（GPT）、淀粉酶、胰淀粉酶、天冬氨酸转氨酶、碳酸氢钠、胆汁酸、直接胆红素、总胆红素、胆碱酯酶、钙、氯化物、肌酐、谷氨酰转移酶、葡萄糖、谷氨酸脱氢酶、α-羟丁酸脱氢酶、D-3-羟基丁酸、铁、总铁结合力、亮氨酸氨基肽酶、乳酸脱氢酶（LDH）、脂肪酶（比色法）、脂肪酶（比浊法）、乳酸、镁、渗透压、无机磷酸盐、钾、钠、尿素、尿酸（尿酸盐）、肌酸激酶（总）、铜、锌、地高辛、庆大霉素、锂、对乙酰氨基酚、水杨酸、茶碱、妥布霉素、皮质醇、叶酸、前列腺特异性抗原（总）、促甲状腺激素、总T3、总T4、游离T4、维生素B12、载脂蛋白A-1、载脂蛋白B、胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、游离脂肪酸、IgA、IgG、IgM、总蛋白、转铁蛋白 电泳法：白蛋白、α-1-球蛋白、α-2-球蛋白、β-1-球蛋白、γ-球蛋白。
2 | 质控血清 | 各规格 | 毫升 | 1 | 18.9 | 仅接受线上产品 | 酸性磷酸酶（非前列腺）、酸性磷酸酶（前列腺）、酸性磷酸酶（总）、白蛋白、碱性磷酸酶、谷丙转氨酸（GPT）、淀粉酶、胰淀粉酶、天冬氨酸转氨酶、碳酸氢钠、胆汁酸、直接胆红素、总胆红素、胆碱酯酶、钙、氯化物、肌酐、谷氨酰转移酶、葡萄糖、谷氨酸脱氢酶、α-羟丁酸脱氢酶、D-3-羟基丁酸、铁、总铁结合力、亮氨酸氨基肽酶、乳酸脱氢酶（LDH）、脂肪酶（比色法）、脂肪酶（比浊法）、乳酸、镁、渗透压、无机磷酸盐、钾、钠、尿素、尿酸（尿酸盐）、肌酸激酶（总）、铜、锌、地高辛、庆大霉素、锂、对乙酰氨基酚、水杨酸、茶碱、妥布霉素、皮质醇、叶酸、前列腺特异性抗原（总）、促甲状腺激素、总T3、总T4、游离T4、维生素B12、载脂蛋白A-1、载脂蛋白B、胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、游离脂肪酸、IgA、IgG、IgM、总蛋白、转铁蛋白。 电泳法：白蛋白、α-1-球蛋白、α-2-球蛋白、β-1-球蛋白、γ-球蛋白。
3 | 多项液相蛋白检测用质控品 | 各规格 | 毫升 | 50 | 600 | 仅接受线上产品 | AFP、白蛋白、a-1-抗胰蛋白酶、a-1-酸性糖蛋白、a-2-巨球蛋白、ASO、抗凝血酶III、β-2-微球蛋白、血浆铜蓝蛋白、补体C3、补体C4、CRP、触珠蛋白、IgA、IgE、IgG、IgM、κ轻链、λ轻链、λ轻链（游离）、前白蛋白、血清铁蛋白、RF、RBP、总蛋白、转铁蛋白。
4 | 多项液相蛋白检测用质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 600 | 仅接受线上产品 | AFP、白蛋白、a-1-抗胰蛋白酶、a-1-酸性糖蛋白、a-2-巨球蛋白、ASO、抗凝血酶III、β-2-微球蛋白、血浆铜蓝蛋白、补体C3、补体C4、CRP、触珠蛋白、IgA、IgE、IgG、IgM、κ轻链、λ轻链、λ轻链（游离）、前白蛋白、血清铁蛋白、RF、RBP、总蛋白、转铁蛋白。
5 | 多项液相蛋白检测用质控品 | 各规格 | 毫升 | 50 | 570 | 仅接受线上产品 | AFP、白蛋白、a-1-抗胰蛋白酶、a-1-酸性糖蛋白、a-2-巨球蛋白、ASO、抗凝血酶III、β-2-微球蛋白、血浆铜蓝蛋白、补体C3、补体C4、CRP、触珠蛋白、IgA、IgE、IgG、IgM、κ轻链、λ轻链、λ轻链（游离）、前白蛋白、血清铁蛋白、RF、RBP、总蛋白、转铁蛋白。
6 | 脂类多项检测用质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 160 | 仅接受线上产品 | 载脂蛋白A-I、载脂蛋白B、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、脂蛋白(a)、总胆固醇、甘油三酯。
7 | 脂类多项检测用质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 150 | 仅接受线上产品 | 载脂蛋白A-I、载脂蛋白B、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、脂蛋白(a)、总胆固醇、甘油三酯。
8 | 脂类多项检测用质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 130 | 仅接受线上产品 | 载脂蛋白A-I、载脂蛋白B、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、脂蛋白(a)、总胆固醇、甘油三酯。
9 | 尿液生化多项检测用质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 16.25 | 仅接受线上产品 | 钾、钠、氯、钙、镁、无机磷、铜、渗透压、总蛋白、微量白蛋白、葡萄糖、肌酐、尿素、尿酸、草酸盐、淀粉酶、5-羟吲哚乙酸、皮质醇、多巴胺、肾上腺素、间甲肾上腺素、去甲肾上腺素、异丙肾上腺素、香草扁桃酸。
10 | 尿液生化多项检测用质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 16.25 | 仅接受线上产品 | 钾、钠、氯、钙、镁、无机磷、铜、渗透压、总蛋白、微量白蛋白、葡萄糖、肌酐、尿素、尿酸、草酸盐、淀粉酶、5-羟吲哚乙酸、皮质醇、多巴胺、肾上腺素、间甲肾上腺素、去甲肾上腺素、异丙肾上腺素、香草扁桃酸。
11 | 免疫质控品 | 各规格 | 毫升 | 540 | 69.6 | 仅接受线上产品 | 丁胺卡拉霉素（阿米卡星）、卡马西平、地高辛、乙琥胺、庆大霉素、对乙酰氨基酚、苯巴比妥、苯妥英、扑米酮、水杨酸、茶碱、妥布霉素、丙戊酸、万古霉素、α-甲胎蛋白（AFP）、β-2-微球蛋白、糖类抗原15-3、糖类抗原19-9、糖类抗原125、癌胚抗原、游离前列腺特异性抗原、总前列腺特异性抗原、铁蛋白、叶酸、1-25-二羟基维生素D、25-羟基维生素D、维生素 B12、免疫球蛋白E（IgE）、促甲状腺激素、甲状腺素摄取率、游离T3、总T3、总T4、游离T4、甲状腺球蛋白 、胰岛素、C肽、促肾上腺皮质激素、醛固酮、皮质醇、生长激素（GH）、促黄体生成素、人绒毛膜促性腺激素（hCG）、卵泡刺激素、孕酮、催乳素、雌二醇、雌三醇、17-羟基-孕酮、睾酮、游离睾酮、脱氢表雄酮硫酸盐、雄烯二酮、性激素结合球蛋白（SHBG）。
12 | 免疫质控品 | 各规格 | 毫升 | 120 | 69.6 | 仅接受线上产品 | 丁胺卡拉霉素（阿米卡星）、卡马西平、地高辛、乙琥胺、庆大霉素、对乙酰氨基酚、苯巴比妥、苯妥英、扑米酮、水杨酸、茶碱、妥布霉素、丙戊酸、万古霉素、α-甲胎蛋白（AFP）、β-2-微球蛋白、糖类抗原15-3、糖类抗原19-9、糖类抗原125、癌胚抗原、游离前列腺特异性抗原、总前列腺特异性抗原、铁蛋白、叶酸、1-25-二羟基维生素D、25-羟基维生素D、维生素 B12、免疫球蛋白E（IgE）、促甲状腺激素、甲状腺素摄取率、游离T3、总T3、总T4、游离T4、甲状腺球蛋白 、胰岛素、C肽、促肾上腺皮质激素、醛固酮、皮质醇、生长激素（GH）、促黄体生成素、人绒毛膜促性腺激素（hCG）、卵泡刺激素、孕酮、催乳素、雌二醇、雌三醇、17-羟基-孕酮、睾酮、游离睾酮、脱氢表雄酮硫酸盐、雄烯二酮、性激素结合球蛋白（SHBG）。
13 | 免疫质控品 | 各规格 | 毫升 | 540 | 69.6 | 仅接受线上产品 | 丁胺卡拉霉素（阿米卡星）、卡马西平、地高辛、乙琥胺、庆大霉素、对乙酰氨基酚、苯巴比妥、苯妥英、扑米酮、水杨酸、茶碱、妥布霉素、丙戊酸、万古霉素、α-甲胎蛋白（AFP）、β-2-微球蛋白、糖类抗原15-3、糖类抗原19-9、糖类抗原125、癌胚抗原、游离前列腺特异性抗原、总前列腺特异性抗原、铁蛋白、叶酸、1-25-二羟基维生素D、25-羟基维生素D、维生素 B12、免疫球蛋白E（IgE）、促甲状腺激素、甲状腺素摄取率、游离T3、总T3、总T4、游离T4、甲状腺球蛋白 、胰岛素、C肽、促肾上腺皮质激素、醛固酮、皮质醇、生长激素（GH）、促黄体生成素、人绒毛膜促性腺激素（hCG）、卵泡刺激素、孕酮、催乳素、雌二醇、雌三醇、17-羟基-孕酮、睾酮、游离睾酮、脱氢表雄酮硫酸盐、雄烯二酮、性激素结合球蛋白（SHBG）。
14 | 免疫分析专用质控品 | 各规格 | 毫升 | 20 | 480 | 仅接受线上产品 | 1-25-二烃基维生素D、25-烃基维生素D、抗甲状腺球蛋白（抗-TG）、抗甲状腺过氧化物酶（抗-TPO）、C肽、胰岛素、胰岛素样生长因子-I（IGF-I）、全段甲状旁腺激素(intact PTH)、骨钙素、降钙素原。
15 | 免疫分析专用质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 480 | 仅接受线上产品 | 1-25-二烃基维生素D、25-烃基维生素D、抗甲状腺球蛋白（抗-TG）、抗甲状腺过氧化物酶（抗-TPO）、C肽、胰岛素、胰岛素样生长因子-I（IGF-I）、全段甲状旁腺激素(intact PTH)、骨钙素、降钙素原。
16 | 免疫分析专用质控品 | 各规格 | 毫升 | 20 | 480 | 仅接受线上产品 | 1-25-二烃基维生素D、25-烃基维生素D、抗甲状腺球蛋白（抗-TG）、抗甲状腺过氧化物酶（抗-TPO）、C肽、胰岛素、胰岛素样生长因子-I（IGF-I）、全段甲状旁腺激素(intact PTH)、骨钙素、降钙素原。
17 | 免疫分析专用质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 640 | 仅接受线上产品 | 降钙素、胃泌素、降钙素原、肾素。
18 | 免疫分析专用质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 640 | 仅接受线上产品 | 降钙素、胃泌素、降钙素原、肾素。
19 | 免疫分析专用质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 640 | 仅接受线上产品 | 降钙素、胃泌素、降钙素原、肾素。
20 | 肿瘤标记物质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 432 | 仅接受线上产品 | 甲胎蛋白、癌胚抗原、前列腺特异性抗原（总）、前列腺特异性抗原（游离）、CA153、CA199、CA125、CA724、CYFRA21-1、神经元特异性烯醇化酶、β-2-微球蛋白、铁蛋白、降钙素、甲状腺球蛋白、人绒毛膜促性腺激素。
21 | 肿瘤标记物质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 432 | 仅接受线上产品 | 甲胎蛋白、癌胚抗原、前列腺特异性抗原（总）、前列腺特异性抗原（游离）、CA153、CA199、CA125、CA724、CYFRA21-1、神经元特异性烯醇化酶、β-2-微球蛋白、铁蛋白、降钙素、甲状腺球蛋白、人绒毛膜促性腺激素。
22 | 孕妇多项检测用质控品 | 各规格 | 毫升 | 48 | 480 | 仅接受线上产品 | 甲胎蛋白、妊娠相关蛋白A、游离β绒毛膜促性腺激素、、绒毛膜促性腺激素（总）、抑制素A、游离雌三醇。
23 | 孕妇多项检测用质控品 | 各规格 | 毫升 | 12 | 366.67 | 仅接受线上产品 | 甲胎蛋白、妊娠相关蛋白A、游离β绒毛膜促性腺激素、、绒毛膜促性腺激素（总）、抑制素A、游离雌三醇。
24 | 孕妇多项检测用质控品 | 各规格 | 毫升 | 48 | 366.67 | 仅接受线上产品 | 甲胎蛋白、妊娠相关蛋白A、游离β绒毛膜促性腺激素、、绒毛膜促性腺激素（总）、抑制素A、游离雌三醇。
25 | 心肌多项标志物检测用质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 275 | 仅接受线上产品 | 总肌酸激酶、同型半胱氨酸、CK-MB（质量）、CK-MB（活性）、肌红蛋白、肌钙蛋白I、肌钙蛋白T。
26 | 肌酸激酶同工酶质控品 | 各规格 | 毫升 | 200 | 110 | 仅接受线上产品 | 肌酸激酶同工酶（CK-MB），肌酸激酶。
27 | 糖化血红蛋白（HbA1c）质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 1400 | 仅接受线上产品 | 糖化血红蛋白、总血红蛋白。
28 | 血气分析质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 46.3 | 仅接受线上产品 | 碳酸氢盐（总二氧化碳）、氧分压、二氧化碳分压、PH值、钙、钾、钠、氯、葡萄糖、乳酸。
29 | 血气分析质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 46.296 | 仅接受线上产品 | 碳酸氢盐（总二氧化碳）、氧分压、二氧化碳分压、PH值、钙、钾、钠、氯、葡萄糖、乳酸。
30 | 血气分析质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 46.3 | 仅接受线上产品 | 碳酸氢盐（总二氧化碳）、氧分压、二氧化碳分压、PH值、钙、钾、钠、氯、葡萄糖、乳酸。
31 | 凝血质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 200 | 仅接受线上产品 | APTT、PT、TT、FIB、抗凝血酶Ⅲ、因子Ⅱ、因子Ⅴ、因子Ⅶ、因子Ⅷ、因子Ⅸ、因子Ⅹ、因子ⅩⅠ、因子ⅩⅡ、纤溶酶原、蛋白C、蛋白S。
32 | 凝血质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 200 | 仅接受线上产品 | APTT、PT、TT、FIB、抗凝血酶Ⅲ、因子Ⅱ、因子Ⅴ、因子Ⅶ、因子Ⅷ、因子Ⅸ、因子Ⅹ、因子ⅩⅠ、因子ⅩⅡ、纤溶酶原、蛋白C、蛋白S。
33 | 凝血质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 200 | 仅接受线上产品 | APTT、PT、TT、FIB、抗凝血酶Ⅲ、因子Ⅱ、因子Ⅴ、因子Ⅶ、因子Ⅷ、因子Ⅸ、因子Ⅹ、因子ⅩⅠ、因子ⅩⅡ、纤溶酶原、蛋白C、蛋白S。
34 | 校准血清 | 各规格 | 毫升 | 1 | 30 | 仅接受线上产品 | 白蛋白、碱性磷酸酶、谷丙转氨酶、胰淀粉酶、淀粉酶、谷草转氨酶、碳酸氢盐、胆汁酸、直接胆红素、总胆红素、钙离子、氯离子、胆固醇、胆碱酯酶、肌酸激酶、铜离子、肌酐、γ-谷氨酰转移酶、谷氨酸脱氢酶、葡萄糖、铁离子、乳酸、亮氨酸氨肽酶、乳酸脱氢酶、脂肪酶、锂离子、镁离子、无机磷、钾离子、总蛋白、钠离子、总铁结合力、甘油三酯、尿素、尿酸、锌离子、α-羟丁酸脱氢酶。
35 | 校准血清 | 各规格 | 毫升 | 1 | 30 | 仅接受线上产品 | 白蛋白、碱性磷酸酶、谷丙转氨酶、胰淀粉酶、淀粉酶、谷草转氨酶、碳酸氢盐、胆汁酸、直接胆红素、总胆红素、钙离子、氯离子、胆固醇、胆碱酯酶、肌酸激酶、铜离子、肌酐、D-3-羟丁酸、γ-谷氨酰转移酶、谷氨酸脱氢酶、葡萄糖、血清铁、乳酸、乳酸脱氢酶、脂肪酶、锂离子、镁离子、无机磷、钾离子、总蛋白、钠离子、总铁结合力、甘油三酯、尿素、尿酸、锌离子、α-羟丁酸脱氢酶。
36 | 半胱氨酸蛋白酶抑制剂C质控品 | 各规格 | 毫升 | 100 | 640 | 仅接受线上产品 | 胱抑素C。
37 | 半胱氨酸蛋白酶抑制剂C质控品 | 各规格 | 毫升 | 100 | 640 | 仅接受线上产品 | 胱抑素C。
38 | 免疫分析非定值质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 96 |  | 总三碘甲状原氨酸（TT3）,游离T3（FT3）,总T4（TT4）,游离T4（FT4）,促甲状腺素（TSH）,皮质醇（Cortisol）,促卵泡刺激素（FSH）,促黄体生成素（LH）,孕酮（PROG）,催/ 泌乳素（PRL）,睾酮（TES）,雌二醇（E2）,游离睾酮（TES free),C-肽（C-P）,叶酸（FA）,胰岛素（INS）,维生素B12（VB12）甲胎蛋白（AFP）,癌胚抗原（CEA）,人绒毛膜促性腺激素（hCG）。
39 | 特殊肿瘤标志物液体非定值质控品 | 各规格 | 毫升 | 160 | 388.08 |  | 绒毛膜促性腺激素、肿瘤抗原15-3、肿瘤抗原72-4、人附睾蛋白4、总前列腺特异性抗原、游离前列腺特异性抗原、甲胎蛋白、肿瘤抗原19-9、癌胚抗原、铁蛋白、鳞状细胞癌抗原、肿瘤抗原125、细胞角蛋白19片段、肿瘤抗原242、组织多肽抗原、组织多肽特异性抗原。
40 | 特殊肿瘤标志物非定值质控品 | 各规格 | 毫升 | 36 | 481.25 |  | 神经元特异性烯醇化酶（NSE）,细胞角蛋白19片段（Cyfra 21-1）,鳞状细胞癌抗原（SCC）,糖类抗原 50（CA 50）,糖类抗原 72-4（CA 72-4）,甲状腺球蛋白（Tg）,糖类抗原 242（CA242）,血清胃蛋白酶原I（PG I）,血清胃蛋白酶原II（PG II）,人附睾蛋白4（HE4）,胃泌素释放肽前体（proGRP）,钙离子结合蛋白（S-100），异常凝血酶原（PIVKA-II），胃泌素17（G-17）。
41 | 特殊肿瘤标志物非定值质控品 | 各规格 | 毫升 | 36 | 481.25 |  | 甲胎蛋白、癌胚抗原、前列腺特异性抗原、糖类抗原125、糖类抗原15-3、糖类抗原19-9、β-2-微球蛋白、铁蛋白、人绒毛膜促性腺激素β亚基、游离前列腺特异性抗原、前列腺酸性磷酸酶、神经元特异性烯醇化酶、细胞角蛋白19片段、鳞状细胞癌抗原、糖类抗原50、糖类抗原72-4、甲状腺结合球蛋白、糖类抗原242、血清胃蛋白酶原I、血清胃蛋白酶原II、肿瘤坏死因子、人附睾蛋白4、胃泌素释放肽前体、血清异常凝血酶原、钙离子结合蛋白、胃泌素-17、甲状腺球蛋白。
42 | 特殊肿瘤标志物非定值质控品 | 各规格 | 毫升 | 24 | 363 |  | 神经元特异性烯醇化酶、血清胃蛋白酶原I、血清胃蛋白酶原II、胃泌素释放肽前体。
43 | 特定蛋白液体非定值质控品 | 各规格 | 毫升 | 300 | 242.55 |  | 抗O、白蛋白、抗凝血酶Ⅲ、补体C3、补体C4、铜蓝蛋白、C反应蛋白、铁蛋白、结合珠蛋白、IgA、IgG、IgM、IgE、前白蛋白、类风湿因子、转铁蛋白、α-2-巨球蛋白、α-1-抗胰蛋白、α-1-酸性糖蛋白、阝-2-微球蛋、视黄醇结合蛋白、K轻链、λ轻链。
44 | 心肌标志物液体非定值质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 178.53 |  | 肌钙蛋白I、肌钙蛋白T、肌红蛋白、D-二聚体、纤维蛋白原降解产物、高敏C反应蛋白。
45 | 心肌标志物非定值质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 233.2 |  | 肌钙蛋白I、肌钙蛋白T、肌红蛋白、D-二聚体、纤维蛋白原降解产物、高敏C反应蛋白。
46 | 复合免疫分析非定值质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 198.77 |  | 甲胎蛋白、癌胚抗原、cA125、cA19-9、cA15-3、CK、CK-MB、皮质醇、c-肽、地高辛、雌二醇、铁蛋白、叶酸、卵泡刺激素、人生长激素、胰岛素、免疫球蛋白E、25羟基维生素D3、同型半胱氨酸、黄体生成素、甲基丙二酸、肌红蛋白、N端利钠肽、黄体酮、催乳素、睾酮、茶碱、肌钙蛋白I、肌钙蛋白T、β2-微球、维生素B12、骨泌素、甲状旁腺素、雄烯二酮、醛固酮、总25羟基维生素D、游离前列腺特异性抗原、总前列腺特异性抗原、游离三碘甲腺原氨酸、总三碘甲腺原氨酸、游离四碘甲腺原氨酸、总四碘甲腺原氨酸、甲状腺结合球蛋白、促甲状腺激素、甲状腺球蛋白、抗甲状腺球蛋白抗体、抗甲状腺过氧化物酶抗体、胰岛素样生长因子1、硫酸脱氢表雄酮、促红细胞生成素、性激素结合球蛋白、β绒毛膜促性腺激素、绒毛膜促性腺激素、17-羟基黄体酮。
47 | 特殊免疫非定值质控品 | 各规格 | 毫升 | 108 | 440 |  | 醛固酮（ALD）,抗甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg）,抗甲状腺过氧化物酶抗体（Anti-TPO）,甲状腺球蛋白（Tg）,降钙素原（PCT）,促肾上腺皮质激素（ACTH）,肾素（Renin）,血管紧张素I，血管紧张素II，促甲状腺素受体抗体（TRAb）,降钙素（CT）。
48 | 血清骨标志物非定值质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 440 |  | 甲状旁腺素（PTH）,25羟基维生素D（25-OH-Vit D）,降钙素原（PCT）,抗环瓜氨酸抗体（anti CCP）,总I型胶原氨基端延长肽（PINP）,降钙素（CT）,骨钙素（BGP（OCN） β-胶原特殊序列(β-CTX)。
49 | 产前筛查非定值质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 291.06 |  | 甲胎蛋白、未结合雌三醇、妊娠相关性血浆蛋白、游离β人绒毛膜促性腺激素、总人绒毛膜促性腺激素
50 | 产前筛查非定值质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 291.06 |  | 甲胎蛋白、未结合雌三醇、妊娠相关性血浆蛋白、游离β人绒毛膜促性腺激素、总人绒毛膜促性腺激素。
51 | 过敏原检测液体非定值质控品 | 各规格 | 毫升 | 24 | 653.3333 |  | 屋尘螨（d1）,粉尘螨（d2）,猫皮毛屑（e1）,提摩西草(猫尾草)（g6）,栽培黑麦（g12）,艾蒿（w06）,牛奶（f2）,花生（f13）,坚果混合（fx1）,虾（f24*）,大豆（f14*）,鸡蛋白（f1*）,蟹（f23*）,小麦（f4*）,芝麻（f10*）,树花粉混合（tx5*）,德国小蠊（i6*）,苍耳（w13*）,藜(鹅毛草)（w10*）,普通豚草（w1*）,烟曲霉（m3*）,链格孢（m6*）,狗皮毛屑（e5*）。
52 | 肝纤多项非定值质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 528 |  | 层粘连蛋白（LN）,III型前胶原N端肽（PIIINP）,IV型胶原（IV-Col）,透明质酸（HA）。
53 | 炎症多项非定值质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 594 |  | C反应蛋白（CRP）,降钙素原（PCT）,血清淀粉样蛋白A（SAA）,白介素6（IL6）
54 | 生化与激素非定值质控品 | 各规格 | 毫升 | 120 | 28.017 |  | 白蛋白、碱性磷酸酶、丙氨酸转氨酶、淀粉酶、门冬氨酸氨基转移酶、载脂蛋白A1、载脂蛋白B、胆汁酸、直接胆红素、总胆红素、钙、氯、胆固醇、胆碱酯酶、肌酸酶酶、肌酸激酶同工酶MB、铜、肌酐、C反应蛋白、同型半胱氨酸、绒毛膜促性腺激素、地高辛、雌二醇、铁蛋白、叶酸、谷氨酸脱氢酶、葡萄糖、羟丁酸脱氢酶、高密度脂蛋白、铁、免疫球蛋白A、免疫球蛋白G、免疫球蛋白M、乳酸、乳酸脱氢酶、低密度脂蛋白、脂肪酶、锂、镁、游离脂肪酸、渗透压、磷、磷脂、黄体酮、睾酮、茶碱、钾、总蛋白、钠、游离三碘甲状腺原氨酸、总三碘甲状腺原氨酸、游离甲状腺素、总甲状腺素、促甲状腺激素、转铁蛋白、甘油三酯、不饱和铁结合力、尿素、尿酸、维生素B12、锌、γ-谷氨酰转移酶、
55 | 临床生化非定值质控品 | 各规格 | 毫升 | 300 | 58.3333 |  | 钾 K , 钠 Na , 氯 Cl , 钙 Ca ,磷 P , 尿素 Urea ,尿酸 UA , 肌酐 Cr ,白蛋白 Alb , 总胆固醇 CHOL/ TC ,甘油三酯 TG , 丙氨酸氨基转移酶 ALT/ SGPT ,天门冬氨酸氨基转移酶 AST/ SGOT , 总胆红素 TBIL ,碱性磷酸酶 ALP , 淀粉酶 AMY ,肌酸激酶 CK , 乳酸脱氢酶 LDH ,直接胆红素 DBIL , 铁 Fe ,总铁结合力 TIBC , 镁 Mg ,锂 Li , 铜 Cu ,锌 Zn , L-γ-谷氨酰基转移酶 GGT ,α-羟丁酸脱氢酶 a-HBDH , 高密度脂蛋白胆固醇 HDL-C ,低密度脂蛋白胆固醇 LDL-C , 载脂蛋白AⅠ Apo-AⅠ ,载脂蛋白B Apo-B , 肌酸激酶-MB (活性) CK-MB ,卡马西平 CRBM , 地高辛 DGXN ,总三碘甲状原氨酸 TT3 , 游离T3 FT3 ,总T4 TT4 , 游离T4 FT4 ,促甲状腺素 TSH , 皮质醇 Cortisol ,维生素B12 VB12 , 甲胎蛋白 AFP ,癌胚抗原 CEA , 人绒毛膜促性腺激素β亚基 β-hCG ,(总) 蛋白 PRO/ TP , 葡萄糖 GLU ,乳酸 LA , 胆碱酯酶 CHE ,胰淀粉酶 PAMY , 脂肪酶 LIP ,酸性磷酸酶 ACP , 不饱和铁结合力 UIBC ,二氧化碳（碳酸氢根） CO2（HCO3-） , 总胆汁酸 TBA ,谷氨酸脱氢酶 GLDH ,
56 | 特殊生化与蛋白非定值质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 376.42 |  | a-L-岩藻糖苷酶、二氧化碳、胱抑素C、β-羟丁酸、抗环瓜氨酸肽抗体、果糖胺、腺苷脱氨酶、5’核苷酸酶、脂蛋白(a)
57 | 特殊生化与蛋白非定值质控品 | 各规格 | 毫升 | 100 | 376.42 |  | a-L-岩藻糖苷酶、二氧化碳、胱抑素C、β-羟丁酸、抗环瓜氨酸肽抗体、果糖胺、腺苷脱氨酶、5’核苷酸酶、脂蛋白(a)
58 | 尿液定量生化液体非定值质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 16.005 |  | 淀粉酶、肌酐、氯、钙、皮质醇、人绒毛膜促性腺激素、葡萄糖、微量白蛋白、镁、渗透压、pH值、磷、总蛋白、钾、比重、尿酸、尿素氮
59 | 脑脊液生化液体非定值质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 48.4157 |  | 白蛋白、葡萄糖、总蛋白、氯、免疫球蛋白A、免疫球蛋白G、免疫球蛋白M、乳酸、钾、钠
60 | 血脂非定值质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 198 |  | 总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、脂蛋白a、载脂蛋白AⅠ、载脂蛋白B、载脂蛋白E。
61 | 复合生化液体非定值质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 126.72 |  | 钾（K）,钠（Na）,氯（Cl）,钙（Ca）,磷（P）,尿素（Urea）,尿酸（UA）,肌酐（Cr）,白蛋白（Alb）,总胆固醇（CHOL/ TC）,甘油三酯（TG）,丙氨酸氨基转移酶（ALT/ SGPT）,天门冬氨酸氨基转移酶（AST/ SGOT）,总胆红素（TBIL）,*碱性磷酸酶（ALP）,淀粉酶（AMY）,肌酸激酶（CK）,乳酸脱氢酶（LDH）,直接胆红素（DBIL）,铁（Fe）,镁（Mg）,锂（Li）,L-γ-谷氨酰基转移酶（GGT）,高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）,低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）,载脂蛋白AⅠ（Apo-AⅠ）,载脂蛋白B（Apo-B）,卡马西平（CRBM）,地高辛（DGXN）,苯妥英（PHYT）,茶碱（THEO）,丙戊酸（VALP）,总三碘甲状原氨酸（TT3*）,总T4（TT4*）,皮质醇（Cortisol）,免疫球蛋白 IgG（IgG）,免疫球蛋白 IgM（IgM）,免疫球蛋白 IgA（IgA）,补体 C3（C3）,补体 C4（C4）,C反应蛋白（CRP）,类风湿因子（RF*）,转铁蛋白（TRF）,前白蛋白（PAB）,β-2-微球蛋白（β2M）,(总) 蛋白（PRO/ TP）,葡萄糖（GLU）,乳酸（LA）,胆碱酯酶（CHE）,胰淀粉酶（PAMY）,乙醇（EtOH）,脂肪酶（LIP）,酸性磷酸酶（ACP）,不饱和铁结合力（UIBC）,二氧化碳（碳酸氢根）（CO2（HCO3-））,总胆汁酸（TBA）,铜蓝蛋白（Cer）,α-1-酸性糖蛋白（α-1-AG）,触珠蛋白（结合珠蛋白）（Hap（HPT））,阿米卡星（AK）,庆大霉素（Gentamicin）,苯巴比妥（Phenobarbital）,妥布霉素（Tobramycin）,万古霉素（Vancomycin）,α-1-抗胰蛋白酶（α-1-AT）,水杨酸盐（Salicylate），铜（Cu*）,锌（Zn*），脂蛋白a（Lp(a)*）
62 | 特殊生化非定值质控品III | 各规格 | 毫升 | 1 | 154 |  | 脂蛋白磷脂酶A2 （Lp-PLA2）， 谷胱甘肽还原酶 （GR）， 脂联素（ADPN），基质金属蛋白酶-3 （MMP-3）
63 | 全血炎症标志物非定值质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 99 |  | C反应蛋白（CRP）,血清淀粉样蛋白A（SAA）
64 | 血沉非定值质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 55 |  | 红细胞沉降率(血沉)
65 | 凝血五项非定值质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 144 |  | 血浆凝血酶原时间（PT）,活化部分凝血活酶时间（APTT）,纤维蛋白原（FIB）,凝血酶时间（TT）,纤维蛋白(原)降解产物（FDP）,D-二聚体(DDU)（D-D(DDU)）,抗凝血酶III（AT-III）,PT国际标准化比值（PTINR）
66 | 凝血七项非定值质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 430.65 |  | 血浆凝血酶原时间（PT）,活化部分凝血活酶时间（APTT）,纤维蛋白原（FIB）,凝血酶时间（TT）,纤维蛋白(原)降解产物（FDP）,D-二聚体(DDU)（D-D(DDU)）,抗凝血酶III（AT-III）,PT国际标准化比值（PTINR）,D-二聚体(FEU)（D-D(FEU)）。
67 | 凝血因子非定值质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 458 |  | 活化部分凝血活酶时间（APTT）,D-二聚体(DDU)（D-D(DDU)）,抗凝血酶III（AT-III）,PT国际标准化比值（PT INR）,D-二聚体(FEU)（D-D(FEU)）,二因子（F II）,五因子（F V）,七因子（F VII）,八因子（F VIII）,九因子（F IX）,十因子（F X）,十二因子（F XII）,十一因子（F XI）,蛋白S（Protein S）,蛋白C（Protein C）,纤溶酶原（Plasminogen）。
68 | 血栓弹力图非定值质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 396 |  | R时间、K时间、α角、最大振幅（MA）。
69 | 血栓多项非定值质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 1056 |  | 凝血酶-抗凝血酶III复合物(TAT) 血栓调节蛋白(TM) 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体 (tPAI.C)纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合体(PIC)。
70 | 尿试纸及镜检分析非定值质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 13.5795 |  | 肌酐、酸碱度、人绒毛膜促性腺激素、总蛋白、胆红素、葡萄糖、酮体、隐血、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞酯酶、比重、微量白蛋白、尿沉渣红细胞、尿沉渣白细胞。
71 | 尿试纸分析非定值质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 10 |  | 酸碱度（pH）,(总) 蛋白（PRO/ TP）,胆红素（BIL）,葡萄糖（GLU）,酮体（KET）,隐血（OB）,亚硝酸盐（NIT）,尿胆原（URO）,白细胞脂酶（LEU）,比重（SG）,微量白蛋白（MA）。
72 | 尿镜检分析非定值质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 14.8 |  | 尿沉渣红细胞（URBC）,尿沉渣白细胞（UWBC）,尿沉渣细菌（UBACT）,尿沉渣上皮细胞* （UEC）,尿沉渣管型*（UCAST）,尿沉渣结晶*（UXTAL）。
73 | 粪便隐血非定值质控品 | 各规格 | 毫升 | 1 | 79.2 |  | 粪便隐血。
74 | 原体血清学多项非定值质控品 | 各规格 | 毫升 | 84 | 560.0571 |  | 乙肝表面抗原(HBsAg) ,乙肝e抗原(HBeAg) ,丙型肝炎病毒抗体(Anti-HCV),人类免疫缺陷病毒抗体(Anti-HIV-1/2) ,梅毒抗体(Anti-TP)。
75 | 病原体血清学多项非定值质控品II | 各规格 | 毫升 | 84 | 560.0571 |  | 乙肝表面抗体（HBsAb）,乙肝e抗体（HBeAb）,乙肝核心抗体（HBcAb），HIV p24Ag。
76 | 病原体血清学多项非定值质控品N | 各规格 | 毫升 | 1 | 560.0571 |  | 乙肝表面抗原（HBsAg）,乙肝表面抗体（HBsAb）,乙肝e抗原（HBeAg）,乙肝e抗体（HBeAb）,乙肝核心抗体（HBcAb）,乙肝核心抗体 IgM（Anti -HBc IgM）,丙型肝炎病毒抗体（Anti-HCV）,抗-甲肝病毒 IgM（Anti -HAV IgM）,抗戊肝病毒 IgM（Anti -HEV IgM）,人类免疫缺陷病毒抗体（anti-HIV-1/2）,梅毒抗体（anti-TP）,抗巨细胞病毒 IgG（CMV IgG）,抗巨细胞病毒 IgM（CMV IgM）,抗戊肝病毒 IgG（Anti -HEV IgG）,甲型肝炎病毒抗体（Anti-HAV）,人类嗜T细胞病毒抗体-I（Anti-HTLV I）,人类嗜T细胞病毒抗体-II（Anti-HTLV II）,抗莱姆病毒IgG（Anti-Lyme IgG）,抗莱姆病毒 IgM（Anti-Lyme IgM）,梅毒快速血浆反应素试验（RPR）。
... | 可拓展同类产品
包3 | 名称:质控品
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 登革病毒抗原检测试剂 | 各规格 | 人份 | 11200 | 26.5 | 仅接受线上产品
... | 可拓展同类产品