## sheet
招标医用耗材目录
作为医疗器械管理的中标产品需在深圳医用耗材阳光交易和监管平台签订线上采购合同，中标价不可高于预算单价。 如果平台价高于我院预算单价，且厂家不同意按不高于我院预算单价在平台签订合同的，请不要投标。 参考规格型号仅作为参考使用，供应商可以提供参考规格型号产品，也可提供同等或优于参考规格型号的产品参与遴选。
序号 | 使用科室 | 项目名称 | 参考规格型号 | 单位 | 预算 单价 | 近一年 用量 | 支付上限 （元） | ★备注
12 | 麻醉手术科 | 消融电极(外科术中止血装置) | SYWDJ-A5 | 支 | 144 | 0 | 328320
|  | 消融电极(外科术中止血装置) | SYWDJ-A1 | 支 | 144 | 0
|  | 消融电极(外科术中止血装置) | SYWDJ-A4 | 支 | 144 | 0
|  | 消融电极(外科术中止血装置) | SYWDJ-C1 | 支 | 144 | 725
|  | 消融电极(外科术中止血装置) | SYWDJ-B | 支 | 427 | 0
|  | 消融电极(外科术中止血装置) | SYWDJ-C3 | 支 | 144 | 25
|  | 消融电极(外科术中止血装置) | SYWDJ-C2 | 支 | 144 | 0
|  | 消融电极(外科术中止血装置) | SYWDJ-A2 | 支 | 144 | 200
|  | 消融电极(外科术中止血装置) | SYWDJ-A3 | 支 | 144 | 0
13 | 全院 | 杜瓦罐液态氮 | 99.999%，196L | 瓶 | 450 | 24 | 179803.2 | 1.投标人为医用气体生产企业的，需提供以下在有效期内的资格证书复印件（加盖公章）： （1）投标人具有《药品生产许可证》（证书许可范围包含医用氧）； （2） 氧《药品注册批件》或《药品再注册批件》 （3）投标人或其委托充装运营方具有《气瓶充装许可证》（委托的需提供委托合作协议）； （4）投标人具有《危险化学品经营许可证》； （5）投标人具有《安全生产许可证》； （6）投标人或其委托运输运营方具有《道路运输经营许可证》，证书中经营范围须有危险货物运输（委托的需提供委托合作协议）。 2.投标人为医用气体经营企业的，需提供以下在有效期内的资格证书复印件（加盖公章）： （1）提供医用氧生产单位的《药品生产许可证》（证书许可范围包含医用氧）；投标人具有《药品经营许可证》（证书许可范围包含医用氧）； （2） 氧《药品注册批件》或《药品再注册批件》 （3）投标人或其委托充装运营方具有《气瓶充装许可证》（委托的需提供委托合作协议）； （4）投标人具有《危险化学品经营许可证》； （5）医用气体生产单位具有《安全生产许可证》； （6）投标人或其委托运营方具有《道路运输经营许可证》，证书中经营范围须有危险货物运输（委托的需提供委托合作协议）。 3.气体运输车辆须具有明确的安全标识，运输中应确保固定稳妥;投标人的送货人员应具备良好素质，具备气体供应的基础知识、潜在危险和应急处置常识，并持证上岗。每次作业时,驾驶员必须持有道路运输危险品货物驾驶从业资格证，押运人员持有道路危险货物运输押运员从业资格证。 4.投标人提供的气体产品如出现质量及使用问题应及时处理，保障用气安全，否则出现隐患事故由投标人全权负责，该批货物不给予支付货款。 5.投标人须配合采购人完成监管部门的检查工作,如因投标人问题导致采购人被监管部门行政处罚情况，由投标人承担全部责任，所造成的一切损失由投标人承担。 6.投标人应当对其出租给采购人的设备定期进行检验检测,确保气瓶在检测有效期内，当设备出现故障或者异常情况，应当对其进行全面检查，定期检查各项安全事项。采购人承担因其原因而导致容器和设备损坏和/或丢失的责任。 7.对于采购人自有气瓶，委托投标人充装医用气体时，投标人应免费提供检验检测服务。 8.合作期间投标人无偿向采购人操作人员提供气体供应系统及医用气体安全使用等方面的技术指导，提供产品专业知识培训及相关设备设施的操作培训。合作过程中，如采购人提出要求培训，则投标人应配合其完成培训。
|  | 杜瓦罐租金 | 99.999%，196L | 月/瓶 | 100 | 24
|  | 液氮 | 99.999%,30L | 升 | 18 | 0
|  | 高纯氮 | 99.999%，40L | 瓶 | 180 | 22
|  | 二氧化碳 | 99.5%，40L | 瓶 | 125 | 107
|  | 二氧化碳瓶租金 | 40L | 月/瓶 | 15 | 144
|  | 高纯二氧化碳 | 99.999%，40L | 瓶 | 1150 | 19
|  | 医用氧气 | 99.5%，40L | 瓶 | 37 | 5
|  | 氧气瓶租金 | 99.5%，40L | 月/瓶 | 15 | 420
|  | 医用氧气 | 99.5%，10L | 瓶 | 34 | 9
|  | 氧气瓶租金 | 99.5%，10L | 月/瓶 | 15 | 120
|  | 医用氧气 | 99.5%，6L | 瓶 | 38 | 1
|  | 氧气瓶租金 | 99.5%，6L | 月/瓶 | 15 | 0
|  | 医用氧气 | 99.5%，4L | 瓶 | 32 | 13
|  | 氧气瓶租金 | 99.5%，4L | 月/瓶 | 15 | 144
|  | 医用氧气 | 99.5%，2L | 瓶 | 30 | 0
|  | 氧气瓶租金 | 99.5%，2L | 月/瓶 | 15 | 0
|  | 医用氧气 | 99.5%，GIVO，2L | 瓶 | 45 | 20
|  | 氧气瓶租金 | 99.5%，GIVO，2L | 月/瓶 | 35 | 216