## Sheet1
电梯配件更换报价单
客户名称 |  | 智慧家园 |  |  |  | 工程名称 | 部分电梯更换部件
报价编号 | [5 empty] | 报价日期
报价人 | [5 empty] | 联系电话
送呈：
根据贵司需求，有部分配件需要更换。现将型号及价格列于下表，望贵司接到报价函件后，尽快给与答复。
序号 | 工程单项内容 |  | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 调整轿厢扭曲 |  | / | 台 | 1 |  |  | 31104403002018012653 （3A15#消防电梯）
2 | 更换主钢丝绳 |  | 13MM 9*19s-csc1570/1770 | 米 | 4140 |  |  | 品牌赛福天半钢芯/钢丝绳为2：1复绕，每条长345米，每台梯4条。 31104403002018012651（3A2#电梯） 31104403002018012652（3A3#电梯） 31104403002019013900（3A6#电梯）
3 | 更换钢丝绳人工费 |  | / | 台 | 3 |  |  | 31104403002018012651（3A2#电梯） 31104403002018012652（3A3#电梯） 31104403002019013900（3A6#电梯）
4 | 更换主机轴承 |  | NTN23130 NTN22216 | 套 | 1 |  |  | 31104403002018012651（3A2#电梯）
5 | 群控模式升级优化附加 |  | / | 台 | 6 |  |  | 31104403002018012650（3A1#电梯） 31104403002018012651（3A2#电梯） 31104403002018012652（3A3#电梯） 31104403002019013898（3A4#电梯） 31104403002019013899（3A5#电梯） 31104403002019013900（3A6#电梯）
6 | 更换厅门 |  | / | 套 | 1 |  |  | 31104403002019013900（3A6#电梯）
7 | 更换电阻箱 |  | / | 个 | 2 |  |  | 31104403002018012653（3A15#消防电梯）
8 | 更换大链驱动轮轴承 |  | / | 个 | 2 |  |  | 33104403002018006106（FT2-5#扶梯）
9 | 更换曳引轮 |  | 康力 | 台 | 1 |  |  | 31104403002016010793（1B6#电梯） 直径450*7*10
10 | 更换扶梯导轨下弯位 |  | / | 台 | 2 |  |  | 33104403002018006112（FT2-1#扶梯） 33104403002018006113（FT2-2#扶梯）
11 | 增加格力云佳新三级冷暖电梯空调 |  | KFR-72LW | 台 | 2 |  |  | 安装在3A35楼机房，3匹，新三级 （含安装） （含10米铜管，电源信号线/保温棉/焊接费及适量补充制冷剂）
13 | 更换和山电梯空调 |  | TK-35L/Q1 | 台 | 1 |  |  | 31104403002018001585（3B19#电梯） （含安装）
14 | 税金(税率13%) |  | / | 项 | 1
15 | 小 计 | [5 empty] | 0
合计 | 大写人民币
①上述费用包含材料费、搬运费、人工费、管理费、税费等；
②付款方式：双方确认后，待工程完工并验收后，甲方一次性支付全部款项；
③甲方应配合乙方施工要求，并提供施工条件；
客户签署： | [5 empty] | 报价单位(盖章）：
公 司 地 址 ：
开 户 银 行 ：
银 行 账 号 ：