附件：报价单

（创投大厦）多联机群控系统故障维修报价单（参考）
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	三菱网关
	SC-BGWNA256-B
	套
	3
	
	
	损坏故障网关

	2
	检修线路系统
	避难层网关至本层空调外机之间
	组
	18
	
	
	脱离群控外机

	3
	维修更换线路
	屏蔽数据线2*0.75
	米
	2700
	
	
	每组约150米

	4
	其他辅材
	配电线管、电胶布等
	米
	2700
	
	
	

	5
	系统软件调试
	
	项
	1
	
	
	

	6
	税金
	税率  %
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	

	说明：本报价包含材料、运输费、安装费、检测费和税金等一切可能发生的费用。


报价单位：

联系人：

联系电话：

（智慧家园）中央空调群控系统故障维修报价单（参考）
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	维修江森NAE网络控制引擎
	MS-NAE451L-2
	套
	1
	
	
	

	2
	维修DDC系统
	
	套
	1
	
	
	

	3
	系统软件调试
	
	项
	1
	
	
	

	4
	税金
	税率  %
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	

	说明：本报价包含材料、运输费、安装费、检测费和税金等一切可能发生的费用。


报价单位：

联系人：

联系电话：



