## Sheet1
说明：1、每个序号一个包，须包含序号内所有产品方可报名（特别注明除外）。 2、所有产品必须在深圳阳光平台采购，报价不得高于最高采购价及深圳阳光平台三色九段线最低价。 3、目录内产品名称和规格仅作参考，欢迎各供应商提供能实现同等功能的产品。 4、可拓展同类产品，以保障产品系列完整性，拓展产品价格不得高于平台三色九段线最低价及最高采购价。
第七批专科耗材公开遴选目录
类别 | 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 采购需求/参数
社康 | 1 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.12*7/0.12*15/0.12*25/0.14*7/0.14*15/0.14*25//0.16*15/0.16*25 | 支 | 0.35 | 适用于面部、眼部周围疾病开展针刺治疗使用。 1、针柄为塑料柄材质，针体为不锈钢材质； 2、泡装插海绵方便取针。
| 2 | 血细胞分析用稀释液 | DS、20Lx1 | 箱 | 228 | 适用于迈瑞血球分析仪BC-5380crp
|  | 血细胞分析用溶血剂 | M-52LH、100mLx4 | 瓶 | 202
|  | 血细胞分析用溶血剂 | M-52DIFF、500mLx1 | 瓶 | 706
|  | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | BC-5D/低值、3mLx1 | 支 | 389.6
|  | 血细胞分析仪用校准物(光学法) | PLUS、3mLx2 | 支 | 750
|  | 探头清洁液 | 50mLx1 | 瓶 | 0
|  | M-5DP稀释液 | 20Lx1 | 箱 | 290
|  | MA-5 LEO(I)溶血剂 | 1Lx4 | 瓶 | 752
|  | MA-5 LEO(II)溶血剂 | 500mLx4 | 瓶 | 1604
|  | MA-5LH溶血剂 | 500mLx4 | 瓶 | 1002
|  | BC-5D质控物(国内/中值/3mL×1) | 3mL*1 | 盒 | 215
|  | LC 溶血剂(中文/200mL×1) | 200mL*1瓶/箱 | 箱 | 451
|  | 超敏血球CRP乳胶试剂（C-Ⅱ）2×40人份 | 2×40人份 | 盒 | 760
|  | CRP质控品（国内/I/II水平/1.5mlx6) | I/II水平 1.5ml×6 | 瓶 | 375
|  | C-反应蛋白(CRP) 校准品(中文/0.5mL×5) | 5×0.5mL | 瓶 | 103.2
| 3 | 尿液分析试纸条（干化学法） | 100条/筒 | 筒 | 160 | 适用于华晟源尿液分析仪华晟H-III-B
| 4 | 理疗电极片 | 50mmx60mm | 袋 | 15 | 适用于炮苑定向透药治疗仪
|  |  | 100mmx100mm | 袋 | 21
|  |  | 90mmx130mm | 袋 | 9.5
介入医学科 | 5 | 胆道引流导管 | 各规格 | 支 | / | 适用于胆道引流
|  | 经皮导入器 | 各规格 | 支 | / | 经皮管道、囊肿引流
| 6 | 腔静脉滤器回收器械 | 各规格 | 支 | / | 回收滤器
| 7 | 血管鞘 | 各规格 | 支 | / | 翻山鞘、长鞘，用于外周血管
|  | 栓塞弹簧圈 | 各规格 | 包 | / | 游离圈，用于栓塞血管
|  | 支持导管 | 各规格 | 支 | / | 用于血管成形
|  | 超硬导丝 | 各规格 | 根 | / | 外周血管介入
| 8 | 微导管 | 各规格 | 套 | / | 1.8-2.7F,有效长度100-180cm，可灵活通过迂曲血管，满足大流量通道需求，兼容颗粒、微球、弹簧圈栓赛，同时具备多种头端选择，即天鹅颈、直型、C、J弯等，以供不同病变超选。
| 9 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 | 各规格 | 条 | 1140 | 适用于出血栓塞
| 10 | 一次性使用无菌外周血管内球囊扩张导管 | 各规格 | 个 | 6000 | 锥形
心血管内科 | 11 | 球囊扩张导管 | 各规格 | 根 | / | 非药球，原集采中选产品方可报名
麻醉科 | 12 | 一次性无菌双腔支气管插管 | 各规格 | 支 | 396 | 规格齐全，右侧型双腔管：支气管段与气管段夹角为145°±20°；左侧型双腔管：支气管段与气管段夹角为135°±20°
| 13 | 一次性使用全麻组件 | 普通型 | 套 | 50 | 套囊型号齐全，含气管导管及导芯、医用灭菌手套，水溶性医用润滑凝胶(涂气管导管用)、口咽通气道、吸引管、吸痰管、一次性牙垫、脱脂纱布块，医用胶布，符合标准YY 0337.1-2002的规定
|  |  | 加强型 | 套 | 90
| 14 | 一次性使用硬膜外包 | 各规格 | 套 | 34.2 | 穿刺针锋利度10-15N，导管医用级PA材料，长度可定制
| 15 | 一次性神经阻滞麻醉穿刺包 | 各规格 | 套 | 35 | 穿刺针显影好，长度50-100mm可定制
| 16 | 一次性使用腰硬联合包（超声引导麻醉穿刺套件） | 各规格 | 套 | 150 | 含腰麻针、超声显影硬膜外针、加强型导管，注射器、过滤器、无菌手套、低阻力注射器及常规辅件；针体刻度清晰、连接牢固，各项指标符合医用标准。
| 17 | 血气生化多项测试卡片（干式化学法） | EG7+ | 片 | 44 | 适用于美国雅培手持式血液分析仪300-G
|  |  | CG4+ | 片 | 50
烧伤整形科 | 18 | 自粘性软聚硅酮有边型吸水纤维敷料 | 9*15cm | 片 | 190 | 适用于伤口换药，促进愈合。
|  | 自粘性软聚硅酮敷料 | 4*30cm | 片 | 308 | 适用于疤痕软化
|  | 高渗盐水敷料 | 7.5*7.5cm | 片 | 24 | 适用于伤口换药，改善水肿肉芽。
|  | 自粘性软聚硅酮泡沫敷料（超薄） | 10*10cm | 片 | 54 | 适用于浅度烧伤伤口愈合
|  | 自粘性软聚硅酮普通型泡沫敷料 | 10*10cm | 片 | 63 | 适用于浅度烧伤伤口换药
|  | 自粘性软聚硅酮有边型泡沫敷料 | 10*10cm | 片 | 71.25 | 适用于浅度烧伤、压疮
|  |  | 15*15cm | 片 | 116.64
|  | 自粘性软聚硅酮银离子泡沫敷料 | 6*8.5cm | 片 | 180 | 适用于深度烧伤，感染创面。
|  |  | 10*12.5cm | 片 | 345
眼科 | 19 | 眼科手术刀 | 各规格 | 把 | 81 | 常用规格为2.8mm与3mm，适用于精准完成眼部组织切开、分离、修剪，适配不同术式与组织层次。
| 20 | 眼科手术器械 | 各规格 | 把 | / | 单价不高于1500元
病理科 | 21 | 组织固定液 | 5L | 桶 | 66 | 须与脱水机匹配
| 22 | 细胞保存液 | 人份 | 人份 | 27 | 1、采用沉降式法制片，满足妇科及非妇科标本制备； 2、最高采购价须包含配套实验过程所有需要使用的耗材。
|  | 完成检测实验所需配套装置 | 各规格 | 台 | 980
中心实验室 | 23 | BD FACS关机液 | 5L/桶 | 桶 | 520 | 适用于美国BD流式细胞仪FACSCanto
|  | BD FACS清洗液 | 5L/桶 | 桶 | 520
|  | 流式细胞仪七色设置微球 | 25测试/盒 | 盒 | 4500
|  | 仪器质控微球 | 50T/盒 | 盒 | 1400
|  | 流式细胞分析用鞘液 | 20L/桶 | 桶 | 520
普外科 | 24 | 电动腔镜切割吻合器 | 各规格 | 个 | / | 原集采中选产品方可报名
| 25 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 | 各规格 | 个 | / | 原集采中选产品方可报名
| 26 | 一次性使用负压引流器（风琴式） | 1000ml | 个 | 6.8 | 适用于连接胃管引流，长度≥50cm，延长管带滑轮夹，另外需配备引流管固定夹，连接管末端配备连接头需适配各型号胃管，保证不松动，连接紧密。
| 27 | 造口袋及护理附件 | 各规格 | 个 | / | 适用于肠造口患者。
| 28 | 肛门镜 | 喇叭口，开口直径5cm | 个 | 5.5 | 适用于信诺牌多功能肛门检查治疗仪
| 29 | 一次性使用肛门镜 | 圆形，各规格 | 个 | 1.78 | 适用于肛门及肛管检查
消化内镜中心 | 30 | 医疗器械消毒剂 | A液225ml/瓶；B液：4775ml/瓶 | 桶 | 1300 | 适用于美涤威内镜洗消机
急诊科 | 31 | 一次性使用除颤电极片 | DE0002A | 片 | 420 | 适用于迈瑞除颤仪
手术室 | 32 | 医用无菌防护套（无菌标本袋） | 10.5*15 | 个 | 14.4 | 适用于普外科，妇科、泌尿外科等腔镜手术室将术中手术标本、病理组织从腹腔内取出。
|  | 医用无菌防护套 | 200*20、120*100 | 个 | 5 | 适用于普外科，妇科，骨科等腔镜类手术摄像线、光源线、C臂X光机无菌套罩，防止污染
|  | 医用无菌防护套 | 透视型，250cm*120cm | 个 | 34 | 适用于颅脑、骨科、泌尿外科显微手术设备隔离防护
|  | 医用手术薄膜 | 45*30 | 张 | 7.3 | 适用于普外科、骨科、妇产科等手术皮肤粘贴防护，术中防体液渗漏、创口周边皮肤无菌隔离
|  | 颅脑手术薄膜 | 45*45 | 张 | 10 | 适用于神经外科、脊柱外科手术，带废液收集引流袋，粘贴固定术区皮肤，术中引流废液、防止切口污染
|  | 眼科专用医用手术薄膜 | 18*14 | 张 | 4.9 | 适用于白内障、青光眼等各类眼科手术，小型粘贴敷料，隔离眼周皮肤分泌物，术中废液导流
全院通用耗材 | 33 | 体位固定式翻身枕（R型） | 各规格 | 个 | 73
| 34 | 一次性使用导尿包 | 各规格 | 个 | /
|  | 一次性使用无菌硅胶导尿管 | 各规格 | 支 | / | 含弯头导尿管
|  | 一次性使用乳胶导尿管 | 各规格 | 支 | / | 含弯头导尿管
|  | 亲水涂层聚氯乙烯导尿管套件（间歇导尿管） | 各规格 | 支 | 8
| 35 | 一次性医用防护服 | 各规格 | 套 | 20
| 36 | 呼吸湿化治疗仪（加热呼吸管路套装） | 各规格 | 套 | 405 | 适用于科曼高流量呼吸湿化治疗仪
|  | 呼吸湿化治疗仪（鼻塞导管） | 各规格 | 个 | 120
|  | 呼吸湿化治疗仪（气管切管接头） | 各规格 | 个 | 120
| 37 | 加温呼吸管路 | 各规格 | 套 | 300 | 适用于斯百瑞高流量无创呼吸湿化治疗仪
|  | 呼吸湿化治疗仪管路套件 | 各规格 | 套 | 410
|  | 一次性使用鼻氧管 | 各规格 | 套 | 120