深圳市诚朴工程造价咨询有限公司

地址：深圳市龙岗区龙岗大道398号雅商大酒店六楼A区609～612室                公司邮箱：chpzj@chengpugongcheng.com

电话：0755-28918979、28905741  传真：0755-28905741  邮政编码：518172         公司网址：

预算编制报告书

项目编号：深诚朴〔2026〕00301号

工程名称：深圳工业软件园电力增容项目

建设单位：深圳市湾东智慧园区管理有限公司

工程造价：1346781.45元

大写金额：壹佰叁拾肆万陆仟柒佰捌拾壹元肆角伍分

咨询单位：深圳市诚朴工程造价咨询有限公司

资质等级： 甲级              证书编号：001944004493

编 制 人：                   资格证号：

复 核 人：                   资格证号：

批 准 人：

日    期：     年    月    日

编 制 说 明

一、项目概况：

1、工程名称：深圳工业软件园电力增容项目

2、工程地点：深圳工业软件园

3、工程概况：深圳工业软件园电力增容项目，分为三部分：（一）1栋D座9层和10层办公楼、1栋裙楼一层09、33、14、40、31商铺，共6户办公和商铺的供电增容，其中1栋D座9层和10层到户，其他5家商铺到电表间；（二）前述1栋裙楼一层09、33、14、40、31商铺从电表间到户，以及1栋D座裙楼一层35、36商铺增容到户；（三）1栋D座裙楼一层30、32、34商铺增容至电表井，以及1栋A座裙楼一层03、05～08、10商铺增容至电表井。

4、建设单位：深圳市湾东智慧园区管理有限公司

二、编制范围

编制范围主要包括：深圳工业软件园电力增容项目主要包括新建电力电缆、电缆头、桥架、配电箱、计量电表、拆除更换断路器、系统调试等，具体详见工程量清单。

三、编制依据

1、依据“深圳工业软件园电力增容项目”相关资料方案；

2、计价依据：执行《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2024）》,及深圳市工程造价管理站补充的工程量清单计价规范；

3、定额依据：《深圳市装配式建筑工程消耗量标准（2024）》、《深圳市安装工程消耗量标准（2025）》、《深圳市市政工程消耗量标准（2024）》；

4、取费依据：《深圳市建设工程计价费率标准(2025)》推荐费率；

5、材料、人工、机械台班、设备等价依据：预算价中材料、机械台班、设备等价格采用深圳市建设工程造价管理站发布的深圳建设工程价格2026年4月执行；工程价格信息上未包含的材料及设备咨询人按施工图设计技术参数要求开展询价。

四、其它说明：

1、本项目设计费42700.00元；

2、暂列金118552.00元（含税）。

五、预算成果：

预算编制金额为：1346781.45元，大写（人民币）：壹佰叁拾肆万陆仟柒佰捌拾壹元肆角伍分