深圳工业软件园瑞幸咖啡等6家承租客户电力增容

（电表间至租户房内）方案

| 房间号 | 类型 | 面积（m²） | 租户 | 品牌 | 电缆型号 | 数量 | 桥架数量 | 户内电箱数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | 配套商业 | 75.26 | 瑞幸咖啡（深圳）有限公司 | 瑞幸咖啡 | WDZ-YJV-4×25+1×16mm² | 135.8 | 50 | 1 |
| 14 | 配套食堂 | 73.32 | 深圳市历源欣餐饮服务有限公司 | 巴比手工包子铺 | WDZ-YJV-4×25+1×16mm² | 138 | 56 | 1 |
| 31 | 配套食堂 | 66.38 | 深圳市嘉园百味餐饮管理有限公司 | 嘉园百味汤粉 | WDZ-YJV-4×25+1×16mm² | 127 | 35 | 1 |
| 33 | 配套食堂 | 122.4 | 深圳市鹏诚行餐饮服务有限公司 | 鱼你在一起 | WDZ-YJV-4×25+1×16mm² | 112 | 8 | 1 |
| 35 | 配套食堂 | 71.4 | 租户A | 租户A | WDZ-YJY-4×35+1×16mm² | 66.5 | 16 | 1 |
| 36 | 配套食堂 | 53 | 租户A | 租户A |  |  |  |  |
| 40 | 配套食堂 | 289 | 深圳市湖中南餐饮管理有限公司 | 湖中南·超级湖南小炒 | WDZ-YJV-4×185mm² + 1×95mm² | 111.6 | 26 | 1 |

房间内配电箱系统图

改造费用

| 序号 | 费用名称 | 计算式及说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |  |  | 435,951.42 |  |
| 1.1 | 电缆敷设工程 | WDZ-YJV-4×25+1×16mm² |  |  |  |  |  |
|  | 电缆敷设工程 | WDZ-YJV-4×25+1×16mm² |  |  |  |  |  |
|  | 主材：电缆 | 深圳市住房和建设局市场信息价第5期约137.28*（1+7%）元/米 | 米 | 274 | 151.01 | 41,376.19 |  |
|  | 安装敷设 | 含水平、垂直敷设、固定 | 米 | 274 | 40.00 | 10,960.00 |  |
|  | 电缆头制作安装 | 4×25+1×16mm²户内热缩型 | 个 | 2 | 650.00 | 1,300.00 |  |
| 1.2 | 电缆敷设工程 | WDZ-YJV-4×25+1×16mm² |  |  |  |  |  |
|  | 电缆敷设工程 | WDZ-YJV-4×25+1×16mm² |  |  |  |  |  |
|  | 主材：电缆 | 深圳市住房和建设局市场信息价第5期约137.28*（1+7%）元/米 | 米 | 239 | 151.01 | 36,090.91 |  |
|  | 安装敷设 | 含水平、垂直敷设、固定 | 米 | 239 | 40.00 | 9,560.00 |  |
|  | 电缆头制作安装 | 4×25+1×16mm²户内热缩型 | 个 | 2 | 650.00 | 1,300.00 |  |
| 1.2 | 电缆敷设工程 | WDZ-YJY-4×35+1×16mm² |  |  |  |  |  |
|  | 电缆敷设工程 | WDZ-YJY-4×35+1×16mm² |  |  |  |  |  |
|  | 主材：电缆 | 深圳市住房和建设局市场信息价第5期约177.66*（1+10%）元/米 | 米 | 67 | 195.43 | 13,093.54 |  |
|  | 安装敷设 | 含水平、垂直敷设、固定 | 米 | 67 | 42.00 | 2,814.00 |  |
|  | 电缆头制作安装 | 4×35+1×16mm²户内热缩型 | 个 | 2 | 650.00 | 1,300.00 |  |
| 1.4 | 电缆敷设工程 | WDZ-YJV-4×185+1×95mm² |  |  |  |  |  |
|  | 电缆敷设工程 | WDZ-YJV-4×185+1×95mm² |  |  |  |  |  |
|  | 主材：电缆 | 深圳市住房和建设局市场信息价第5期约934.76*（1+5%）元/米 | 米 | 112 | 981.50 | 109,927.78 |  |
|  | 安装敷设 | 含水平、垂直敷设、固定 | 米 | 112 | 52.00 | 5,824.00 |  |
|  | 电缆头制作安装 | 4×185+1×95mm²户内热缩型 | 个 | 2 | 650.00 | 1,300.00 |  |
| 1.5 | 桥架安装工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主材：镀锌桥架 | 300*150mm（含配件） | 米 | 191 | 180.00 | 34,380.00 |  |
|  | 桥架安装 | 含支吊架制作安装 | 米 | 191 | 70.00 | 13,370.00 |  |
|  | 原有盖板揭盖及恢复 | 原有盖板揭盖及恢复 | 米 | 501 | 55.00 | 27,555.00 |  |
| 1.6 | 配电设备安装工程 | 瑞幸咖啡/巴比手工包子铺房内配电箱 |  |  |  |  |  |
|  | 户内配电箱 | 定制，含框架断路器、出线微断等 | 台 | 2 | 12,800.00 | 25,600.00 |  |
|  | 配电箱安装 | 墙上明装 | 台 | 2 | 600.00 | 1,200.00 |  |
|  | 系统调试 |  | 系统 | 2 | 3,600.00 | 7,200.00 |  |
| 1.7 | 配电设备安装工程 | 嘉园百味汤粉/鱼你在一起房内配电箱 |  |  |  |  |  |
|  | 户内配电箱 | 定制，含框架断路器、出线微断等 | 台 | 2 | 15,800.00 | 31,600.00 |  |
|  | 配电箱安装 | 墙上明装 | 台 | 2 | 650.00 | 1,300.00 |  |
|  | 系统调试 |  | 系统 | 2 | 3,600.00 | 7,200.00 |  |
| 1.8 | 配电设备安装工程 | 35、37房内配电箱 |  |  |  |  |  |
|  | 户内配电箱 | 定制，含框架断路器、出线微断等 | 台 | 1 | 17,800.00 | 17,800.00 |  |
|  | 配电箱安装 | 墙上明装 | 台 | 1 | 700.00 | 700.00 |  |
|  | 系统调试 |  | 系统 | 1 | 3,600.00 | 3,600.00 |  |
| 1.9 | 配电设备安装工程 | 湖中南·超级湖南小炒房内配电箱 |  |  |  |  |  |
|  | 户内配电箱 | 定制，含框架断路器、出线微断等 | 台 | 1 | 24,800.00 | 24,800.00 |  |
|  | 配电箱安装 | 墙上明装 | 台 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 |  |
|  | 系统调试 |  | 系统 | 1 | 3,600.00 | 3,600.00 |  |
| 二 | 措施项目费 | (一) × 费率（约5%）含安全文明施工、夜间施工等 | 项 | 1 | 21,797.57 | 21,797.57 |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |  |  | 6,000.00 |  |
| 3.1 | 工程保险费 |  | 项 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |  |
| 四 | 规费 | (一+二+三) × 费率（约1.5%） | 项 | 1 | 6,956.23 | 6,956.23 |  |
| 五 | 增值税 | (一+二+三+四) × 9% | 项 | 1 | 42,363.47 | 42,363.47 |  |
| 六 | 工程总造价 | 一 + 二 + 三 + 四 + 五 | 项 | 1 |  | 513,068.70 |  |