龙岗区妇幼保健院消毒供应追溯系统对接服务项目需求文件

- 项目概述

本项目旨在解决区域内各医疗机构消毒供应追溯系统独立封闭、数据割裂、无法协同的问题，推进区域消毒供应工作规范化、集约化、一体化管理。通过搭建标准化区域消毒供应追溯对接服务体系，实现本医疗机构业务系统与区域消毒供应中心系统的无缝对接融合，快速接入统一的区域消毒供应追溯体系。

项目依托数据、流程、管理经验共享，打通区域消毒供应全流程追溯、全维度监管链路，实现区域内医疗机构消毒供应工作协同联动与资源优化配置，全面提升区域消毒供应规范化管理水平与医疗安全保障能力。

二、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒供应追溯系统对接服务 | 1 | 套 | 80000 | 拒绝进口 |

三、服务技术要求

| 序号 | 系统名称 | 功能模块 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 1.1支持标准及规范 | 1.1.1需满足WS310.1医院消毒供应中心管理规范》、《WS310.2医院消毒供应中心清洗消毒及灭菌技术操作规范》、《WS310.3医院消毒供应中心清洗消毒及灭菌效果监测标准》以及《三级医院评审标准（2020年版）》、《电子病历系统应用水平分级评价标准（试行）》、《医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》的相关要求。 |
|  |  | 1.2信息化管理 | 1.2.1实现消毒供应中心无菌物品处理流程的信息化，明确消毒供应中心工作人员的岗位职责，形成完善、科学的管理制度。 |
|  |  | 1.3与其他系统的融合 | ★1.3.1根据采购人实际业务的开展提供可行的接入方案，与深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院消毒供应中心目前使用的消毒供应管理系统无缝对接，实现区域化管理（投标人具备对龙岗区耳鼻咽喉医院现有的消毒供应管理系统互联互通能力。（投标人需承担由此产生的费用，提供承诺函并加盖公章）。 |
| 2 | 技术要求 | 2.1系统架构 | ▲2.1.1系统基于B/S（浏览器/服务器）架构，前端客户机采用浏览器，使用简捷，易学易用，便于维护。 |
|  |  |  | 2.1.2 客户端浏览器应支持常用的各种浏览器，包括Google Chrome，Microsoft Edge等。 |
|  |  |  | 2.1.3 客户端操作系统支持目前主流的操作系统，包括Windows 7/10/11等。 |
|  |  | 2.2数据库及操作系统支持 | 2.2.1系统支持MySQL主流数据库。 |
|  |  |  | 2.2.2支持各类主流的服务器操作系统，支持Linux操作系统。 |
|  |  | 2.3 接口及安全要求 | 2.3.1 系统基于Java平台的Spring框架，基于主流的开放平台，支持多种操作系统和平台架构，满足高可靠性以及可扩展性的需求； |
|  |  |  | 2.3.2具有开放的体系与接口可与业务系统进行数据交换，可实现数据的互联互通。 |
|  |  |  | 2.3.3具备严格的权限管理及控制体系，并支持数字认证、数字签名等技术，可以方便的与CA系统整合，保证系统安全。 |
|  |  |  | 2.3.4系统支持和提供Web Service（符合WS-Security技术标准）接口、文件包或读写数据库等方式与其他系统交换数据。 |
| 3 | 性能要求 | 3.1响应时间与并发访问 | 3.1.1后台管理系统支持最大并发量不小于100，同时在线人数不小于1000，系统运行流畅，具有良好的响应性能，用户日常操作的响应时间不大于3秒。 |
|  |  | 3.2稳定性 | 3.2.1通过良好的系统架构设计，可通过集群等软硬件设备的运用，通过与安全支撑平台的接口等多种手段，保证系统运行的稳定性 |
|  |  | 3.3不间断性 | 3.3.1为保证系统二十四小时提供不间断访问，支持在关键路径上实现冗余，关键点上实现热备或群集，并保证运行中的数据同步和故障发生时系统自动接管或切换。 |
| 4 | 清洗消毒 | 4.1清洗消毒 | 4.1.1支持PC端，进行清洗消毒录入。 |
|  |  |  | 4.1.2支持中途增删物品。 |
|  |  |  | 4.1.3支持自动完成清洗任务。 |
|  |  |  | 4.1.4针对清洗不合格器械，可登记器械的清洗不合格记录。 |
| 5 | 装配管理 | 5.1装配管理 | 5.1.1支持装配任务分组功能，不同分组的器械分开显示。负责对应分组的用户登录，只看到负责的装配任务，能区分物品装配任务，如手术器械只会在手术装配组显示。 |
|  |  |  | 5.1.2支持扫描配包人、审核人条码。 |
|  |  |  | 5.1.3登记清洗不合格等质量监测记录。 |
|  |  |  | 5.1.4用户完成装配后可以查看当天的历史装配记录，如果有标签损坏或者丢失可以通过该界面重新打印标签。 |
|  |  |  | 5.1.5可查看待装配的器械包的来源科室、回收时间、清洗机、清洗时间、清洗责任人等信息。 |
|  |  |  | 5.1.6系统支持丢失、报废器械的补充功能，补充时自动扣减器械材料库存。 |
|  |  |  | ▲5.1.7支持口腔器械的聚合装配功能。回收的不同种类的器械，可根据实际情况，由用户自定义聚合装配成一个器械包。每次聚合材料的种类和数量都可以不同。 |
|  |  | 5.2自定义装配 | 5.2.1自定义装配器械包，针对特殊情况或增加供应室基数的情况，可以自选包名称进行装配并打印标签。 |
|  |  |  | 5.2.2查询当日装配记录。 |
|  |  | 5.3标签模板设计与打印 | 5.3.1支持可视化标签模板设计功能，用户可通过页面标签设计工具箱，采用所见即所得的方式，自行设计无菌物品包外标签所打印的信息和格式。 |
|  |  |  | 5.3.2支持为不同规格的标签设计不同的标签模板。可配置的标签打印的内容可包括：物品名称、配包者、审核者、灭菌日期、失效日期、器械包唯一标识条码、包装类型、灭菌方式、灭菌程序等信息。 |
|  |  |  | 5.3.3支持标签输出打印机设置，在一台电脑连接多台打印机的情况下，可设置不同规格的标签对应输出的打印机。 |
|  |  | 5.4教学图片、教学视频 | 5.4.1教学图片、教学视频资料维护。 |
|  |  |  | 5.4.2教学图片、教学视频模块，新的器械包或者不熟悉的器械包配包时可通过教学图片、教学视频快速了解器械包装配流程和特殊部位、注意事项等。 |
| 6 | 审核打包 | 6.1审核任务 | 6.1.1已装配的器械包进行审核。支持审核任务分组功能，不同分组的器械包分开显示。负责对应分组的用户登录，只看到自己负责的审核任务。 |
|  |  |  | 6.1.2支持审核的同时自动将物品放入灭菌筐，优化后续步骤扫描。入筐时，不同灭菌方式的包不能进入同一筐，系统需进行拦截阻止并提示。 |
|  |  |  | 6.1.3查询当日审核记录。 |
|  |  |  | 6.1.4审核任务列表双击器械包名称可以查看器械包图片。同时也可以查看器械包的材料清单，点击材料名称可以查看材料图片。 |
| 7 | 灭菌管理 | 7.1灭菌管理 | 7.1.1登记灭菌记录，信息包含：灭菌人员、灭菌设备的炉号炉次信息、灭菌程序、灭菌物品明细等信息，支持炉次自动递增。 |
|  |  |  | 7.1.2记录物理监测、化学监测、生物监测结果。 |
|  |  |  | 7.1.3支持上传灭菌过程图片，物理监测、生物监测、化学监测图片等参数。 |
|  |  |  | 7.1.4系统支持登记灭菌中断情况，灭菌中断情况处理后可选择继续灭菌或灭菌失败。 |
| 8 | 召回/返消 | 8.1召回记录 | 8.1.1消毒供应中心在发现某一炉次的器械包质量不合格时可以发布召回信息，召回范围可根据科室、日期、灭菌炉、炉次灵活选择。可批量召回多批次物品，将不合格产品召回，以免造成医疗事故。 |
|  |  |  | 8.1.2在发布完召回信息之后，相关科室用户登录系统将会看到召回的信息，并且提示用户需要将特定的包退回，在完成召回之后消毒供应中心用户可以关闭召回信息。 |
|  |  |  | 8.1.3召回信息中的物品系统会进行使用拦截，不允许临床科室进行使用，并可以分科室打印召回清单。 |
|  |  | 8.2器械包返消 | 8.2.1提供器械包过期返消,临床科室器械包过期后处理流程。 |
| 9 | 运作监控管理 | ▲9.1消毒供应中心运作监控 | 9.1.1对消毒供应中心内部工作步骤，查询所有环节的数据。 |
|  |  |  | 9.1.2通过物品名称，科室名称或者某个时间段查询供应室里器械包的运作情况，包括回收申请信息、清洗记录信息、装配信息、审核信息、灭菌信息、发货信息。 |
|  |  | ▲9.2消毒供应中心未完成工作列表 | 9.1.3对消毒供应中心内部工作步骤，查询所有环节未完成的数据。 |
| 10 | 满意度调查 | ▲10.1满意度调查 | 10.1.1用户可自定义满意度调查的调查内容，对每项调查内容，可以自定义打分范围或者可选值。 |
|  |  |  | 10.1.2可选择调查表的发放范围，支持同时发放多张不同格式的调查表给不同的部门，系统自动统计汇总调查结果。 |
| 11 | 报表管理 | 11.1工作量统计报表 | 11.1.1包括消毒供应中心年度工作量统计报表、消毒供应中心人员工作量统计报表、器械包工作量统计报表等 |
|  |  | 11.2质量监测报表 | 11.2.1包括消毒供应护理质量指标分析报表、清洗区工作量及不合格率报表、清洗区材料类型工作量统计报表等 |
|  |  | 11.3财务核算及物品发放报表 | 11.3.1包括核算月报报表、明细核算月报报表、发放物品统计月报报表等 |
| 12 | PDA功能模块 | 12.1PDA清洗任务 | 12.1.1支持PDA端，进行清洗消毒录入。 |
|  |  | 12.2PDA灭菌任务 | 12.2.1通过PDA完成灭菌装载、灭菌管理、代理灭菌、灭菌后拍照。 |
| 13 | 信息系统接口管理 | 13.1科室、人员信息接口 | 13.1.1与医院HIS系统或者集成平台对接，获取或者接收医院的科室和人员信息，包括信息的新增和更新。支持数据库视图、Web Services、MQ等多种对接方式(需要厂商开放数据接口) |
|  |  | 13.2患者信息接口 | 13.2.1与医院HIS系统或者集成平台对接，获取或者接收患者信息，包括门诊和住院患者信息。根据患者的门诊号或者住院号，或者手术患者腕带的二维码，获取或接收患者的门诊或者手术信息。支持数据库视图、Web Services、MQ等多种对接方式(需要厂商开放数据接口) |

- ★商务要求

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 | 1.1本项目要求在自签订合同之日起6个月内完成项目验收。 |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 2 | 免费保修期 | 2.1 免费质保期至少 2 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，由中标方提供验收文件。 |
|  |  | 2.2 保修期内，提供7×24小时的远程技术支持，一旦消毒供应追溯系统对接服务发生质量问题，免费质保，中标方保证在接到通知后确保1小时内作出实质性响应，2小时内到达现场（如电话响应无法解决）；一般性故障4小时内修复，如在4小时内无法解决，则须提供应急解决方案，确保在12小时内恢复正常运行。 |
|  |  | 2.3所有系统质保服务方式均为中标方上门服务，即由中标方派员到系统使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标方承担。 |
| 3 | 安装调试 | 3.1 中标方须在签订合同之日起6个月内完成软件部署、安装调试、培训、系统运行。 |
| 4 | 培训 | 4.1安排专业人员免费在现场对采购单位使用科室人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。保证使用人员能够熟练掌握各种软件常规使用方法，以及小故障的判断与解决。 |
|  |  | 4.2 现场培训：投标供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常使用系统的各种功能。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 免费保修期外售后服务 | 免费质保期后继续支持运维工作，并按不超过合同总金额8%收取维保费。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 付款方式 | 采购合同签订后，采购人自收到发票后10个工作日内支付40%的预付款给中标人；项目验收合格后，采购人自收到发票后10个工作日内支付60%剩余款项给中标人。每次按合同支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。 |
| 2 | 关于知识产权 | 2.1中标方所提供的产品必须符合国家有关软件产品方面的规定和软件标准规范，没有侵犯第三方的合法权利和涉及第三方的诉讼。 2.2采购方在中华人民共和国境内使用该产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标方负责。 |
| 3 | 关于验收 | 3.1必须符合有关国标的规定。响应文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。 3.2技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。 3.3由采购方与中标方共同对项目进行验收，验收不合格，采购方有权要求中标方进行整改，中标方整改完成后再次组织验收，验收合格后交付采购方使收用。 3.4当满足以下条件时，采购方才向中标方签发验收报告： 3.4.1中标方已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 3.4.2产品符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 3.4.3在招标文件服务范围内，具体功能以招标文件技术参数需求为准。 3.4.4系统个性开发源代码以及产生的数据归采购方所有。 |
| 4 | 基本要求 | 4.1中标方需在采购方规定的时间内完成项目交付。 4.2采购方反复提出修改意见导致中标方工作不能按时完成时，可按延长时间顺延执行。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 关于违约 | 1.1 中标方所交付产品不符合其投标承诺的或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将扣除货款；并上报主管部门。 |

- 评审标准（综合得分60分以下的视为投标无效）

序号; 评分项; 权重(%). 1; 价格; 20. 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重. 2; 技术部分; 55. 序号; 评分因素; 权重(%); 评分准则. 1; 技术参数响应情况; 25; - 评分内容 1、投标人应如实填写《技术条款偏离表》，所投产品技术规格必须符合招标文件技术指标、性能等相关要求：加注“★”项为不可负偏离的重要项，如有负偏离则废标处理。 2、各项技术参数指标及要求全部满足的得25分，所有标注“▲”的重要参数每负偏离一项扣4分，一般参数每负偏离一条扣0.05分，扣完为止。 须按要求提供证明文件或截图佐证。 （二）评分依据 根据投标人提供的《技术要求偏离表》的响应情况及技术部分要求提供的证明材料进行打分。技术条款有要求提供证明资料的，未提供证明资料或证明资料提供不符合要求的按负偏离处理。. 2; 实施方案; 10; （一）评分内容 投标人在投标文件中说明项目实施方案，要求包括但不限于： (1)整体方案设计; (2)项目管理流程； (3)项目实施计划。 （二）评分依据 方案包含以上三项内容得6分；每缺少一项扣2分，扣为完止。 在此基础上，根据方案响应情况进一步评审： 1.方案内容详细完整、科学合理、可操作性及对采购人需求的针对性适用性强为优，加4分； 2.方案内容基本完整、基本合理、基本满足采购人需求为良，加2分； 3.方案内容不完整、思路不清晰、不能基本满足采购人需求为差，加0分； 注：以上累计得分，最高得 10分。. 3; 售后服务方案; 10; （一）评分内容 投标人在投标文件中说明项目售后服务方案，要求包括但不限于： (1)售后服务内容; (2)售后团队资质； (3)售后响应机制； (4)售后培训方案； (5)应急预案。 （二）评分依据 方案包含以上五项内容得5分；每缺少一项扣1分，扣完为止。 在此基础上，根据方案响应情况进一步评审： 1.方案内容详细完整、科学合理、可操作性及对采购人需求的针对性适用性强为优，加5分； 2.方案内容基本完整、基本合理、基本满足采购人需求为良，加2分； 3.方案内容不完整、思路不清晰、不能基本满足采购人需求为差，加0分； 注：以上累计得分，最高得 10分。. 4; 培训方案; 10; （一）评分内容 投标人在投标文件中说明项目培训方案，要求包括但不限于： (1)培训目标和培训方式； (2)培训时间； (3)培训内容和培训计划； （二）评分依据 方案包含以上三项内容得6分；每缺少一项扣2分，扣为完止。 在此基础上，根据方案响应情况进一步评审： 1.方案内容详细完整、科学合理、可操作性及对采购人需求的针对性适用性强为优，加4分； 2.方案内容基本完整、基本合理、基本满足采购人需求为良，加2分； 3.方案内容不完整、思路不清晰、不能基本满足采购人需求为差，加0分； 注：以上累计得分，最高得 10分。. 3; 商务部分; 25. 序号; 评分因素; 权重(%); 评分准则. 1; 管理体系认证; 9; （一）评分内容 1.投标人具有质量管理体系认证证书； 2.投标人具有环境管理体系认证证书； 3.投标人具有职业健康安全管理体系认证证书； 每提供1个证书得3分，最高得9分。 （二）评分依据 1.要求提供所有有效的认证证书扫描件，及出具证书官网或全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的证书查询记录。认证证书在公开渠道无法查询的，需提供颁发机构的证明材料，证明证书真实有效。如投标人为新成立企业且成立时间不足三个月提供情况说明或证明材料即可得满分。 2.提供以上证明文件扫描件，如涉及网站截图或照片等证明材料,需提供清晰图片。未按要求提供有效证明材料或提供不清晰导致评委无法识别的不计得分。. 2; 软件著作权证书; 10; （一）评分内容 投标人具有与项目相关的计算机软件著作权证书：与“消毒供应管理系统、智慧麻醉系统、设备数智物联采集平台、手术护理与安全管理系统、手术器械闭环信息管理系统”相关的软件著作权证书。 每提供一类（种）得2分，最高得10分。 （二）评分依据 投标人须提供软件著作权证书复印件加盖公章和中国版权保护中心著作权登记系统检索查询（https://register.ccopyright.com.cn/query.html）网上查询结果截图。不提供或提供资料不符合要求不得分。. 3; 国家信创产品要求; 6; （一）评分内容 1、所投软件产品兼容国家提倡的国产芯片（飞腾芯片或华为海思或龙芯中科等厂家），并提供兼容性认证证书； 2、所投软件产品兼国家提倡的分布式统一存储数据平台（星辰天合或华为或中科星图等厂家），并提供兼容性认证证书； 3、所投软件产品兼容国家提倡的国产操作系统（中标麒麟或银河麒麟或普华或深度等厂家），并提供兼容性认证证书。 每提供1项得2分，最高得6分。 （二）评分依据 需提供国产芯片、国产分布式统一存储数据平台、国产操作系统厂商的兼容性认证证书扫描件。.