## 采购需求表 (2)
附件1：
深圳市龙岗区第二人民医院医用耗材采购需求表
项目名称 | 2026年第三批医用耗材及试剂（二次）（项目编号:LGEYWSCL202600003-2）
采购方式 | 公开遴选
采购周期 | 24个月
遴选说明 | 1、以下项目包内的产品必须齐全，方可报名。 2、产品能在线上深圳医用耗材阳光平台或药品和医用耗材招采管理系统(广东省)采购的（开标时需提供阳光交易平台代码或省药交耗材ID,否则视为非线上平台产品），报价不得高于平台价格，并承诺入选产品价格是平台成交最低价。 3、目录内产品名称和规格仅作参考，欢迎各供应商提供能实现同等功能的产品。 4、试剂耗材产品，需提供真实的测试数与人均测试价，包括质控品、清洗液、反应杯、校准品等。 5、可拓展同类产品，以保障产品系列完整性，拓展产品价格不得高于平台价格。
包1 | 名称:神经外科颅脑外类耗材
1 | 消融电极 | 各规格 | 把 | 100 | 880 | 仅接受线上 | 1.须适用于美国威力高频主机；2.适用于神经外科的双极镊，具备可控滴水设计，镊体握持部有控水阀门；双极镊子捏合力大于或等于40g，连续工作5小时以上，不会粘连组织，可在脑扩张器或内镜通道下使用，工作部长度≥12CM；
2 | 消融电极 | 各规格 | 把 | 8 | 1000 | 仅接受线上 | 1.须适用于美国威力高频主机；2.适用于神经外科的双极镊，具备可控滴水设计，镊体握持部有控水阀门；双极镊子捏合力大于或等于40g，连续工作5小时以上，不会粘连组织，可在脑扩张器或内镜通道下使用，工作部长度≥12CM；
... | 可拓展同类产品
包2 | 名称:神经外科颅内手术类耗材
1 | 人工骨修复材料 | 各规格，尺寸须包含 4m² x 3mm或者更大规格 | 个 | 120 | 694.75 | 仅接受线上 | 须适用于颅脑手术，颅骨的修补和脊椎骨的修补
2 | 一次性使用脑部牵开导引导管 | 各规格 | 支 | 20 | 3800 | 仅接受线上 | 须试用于脑部血肿清除术
3 | 一次性脑科手术用球囊导管套件 | 各规格 | 套 | 16 | 7500 | 仅接受线上 | 须适用于脑部手术，血肿清除中使用
... | 可拓展同类产品
包3 | 名称:神经外科颅内压传感器耗材
1 | 颅内压传感器 | 各规格 | 套/盒 | 10 | 7480 | 仅接受线上 | 须适用于强生Codman826635型号颅内压主机
... | 可拓展同类产品
包4 | 名称:超声科类耗材
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 一次性一体式活检针 | 各规格 | 个 | 4 | 1100 | 仅接受线上
2 | 一次性导引一体式活检针 | 各规格 | 个 | 4 | 1700 | 仅接受线上
3 | 一次性使用引流导管 | 各规格 | 支 | 4 | 1800 | 仅接受线上
4 | 一次性使用穿刺针 | 各规格 | 个 | 4 | 100 | 仅接受线上
5 | 一次性使用活检针 | 各规格 | 个 | 4 | 480 | 仅接受线上
6 | 一次性使用输卵管造影导管及附件 | 各规格 | 套 | 4 | 260 | 仅接受线上
7 | 一次性使用子宫造影管 | 各规格 | 个 | 8 | 10 | 仅接受线上
8 | 一次性使用微波消融针 | 各规格 | 根 | 4 | 8800 | 仅接受线上
9 | 一次性无菌引流导管套件 | 各规格 | 套 | 6 | 1480 | 仅接受线上
10 | 一次性无菌腹腔引流导管及附件 | 各规格 | 套 | 4 | 1150 | 仅接受线上
11 | 腹带 | 各规格 | 个 | 8 | 55 | 仅接受线上
... | 可拓展同类产品
包5 | 名称:一次性使用测温加强型气管插管耗材
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 一次性使用测温加强型气管插管 | 各规格 | 支 | 2140 | 120 | 仅接受线上产品 | 型号需包含4.0-7.5
... | 可拓展同类产品