深圳市龙岗区第七人民医院

院内采购标书

招标文件信息

采购项目：深圳市龙岗区第七人民医院消化内镜能量平台（氩气高频电刀）及内镜注水泵采购项目

采购项目编号：深龙七医采[LGQY2026SB006]

项目类型：货物类

采购数量：1项

预算总金额：15.98万元

采购方式：院内公开招标采购

评标方法：综合评分法

投标货币：人民币

日期：2026年7月2日

第一章

深圳市龙岗区第七人民医院消化内镜能量平台（氩气高频电刀）及内镜注水泵采购项目

- 院内公开采购的公告

根据政府采购的相关规定和《深圳市龙岗区第七人民医院采购管理办法》的有关规定，我院拟对以下项目进行院内公开采购，欢迎符合条件具有供应能力的供应商或厂家前来报名参加。

一、采购项目

（一）项目编号：深龙七医采[LGQY2026SB006]

（二）项目名称：深圳市龙岗区第七人民医院消化内镜能量平台（氩气高频电刀）及内镜注水泵采购项目

（三）采购数量：1项

（四）预算金额（最高限价）：15.98万元

二、资质要求

（一）基本资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（须提供具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织的营业执照或法人证书等证明材料复印件或扫描件以及《投标及履约承诺函》加盖投标人公章），总公司或者分公司只允许一家投标，不允许同时参与本项目投标，以分公司名义参与投标的，须提供总公司或具有独立法人资格的上一级公司出具的愿为其参与本项目投标以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，并提供总公司及分公司的营业执照复印件或扫描件加盖投标人公章，原件备查；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（二）本项目的特定资格要求

1.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须按本项目投标文件格式要求提供《投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；

2.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（须按本项目投标文件格式要求提供《投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（须按本项目投标文件格式要求提供《投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；

4.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（须按本项目投标文件格式要求提供《投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；

5.参与本项目不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》列明的严重违法失信行为（须按本项目投标文件格式要求提供《投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；

6.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）；

7.投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单（“信用中国”“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”，“中国政府采购网”“政府采购严重违法失信行为记录名单”以及“深圳市政府采购监管网”为投标人信用信息查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准；

8.投标人须提供国家企业信用信息公示系统或机关赋码和事业单位登记管理网或全国社会组织信用信息公示平台网站截图，作为不同供应商之间不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的补充证明；

9.本项目不接受联合体投标，不允许分包或转包；

10.本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）；

11.投标人若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供药品监督管理部门颁发的涵盖所投医疗器械的《医疗器械生产许可证》（有效期内）扫描件，原件备查；

投标人若为经营企业，所投产品为第二类医疗器械的，提供药品监督管理部门颁发的涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》（有效期内）扫描件，原件备查；所投产品为第三类医疗器械的，提供药品监督管理部门颁发的涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营许可证》（有效期内）扫描件，原件备查；

12.产品具备相关主管部门要求的认证资料：所投产品为第一类医疗器械的，提供药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械备案凭证》或《医疗器械备案编号告知书》扫描件，原件备查；所投产品为第二、三类医疗器械的，提供药品监督管理部门签发的涵盖所投产品的《医疗器械注册证》（有效期内）扫描件，原件备查。

三、采购方式：院内公开招标

四、评标方法：综合评分法

五、投标人报名资料要求

（一）院内采购报名表。

（二）法定代表人参加的提供法定代表人资格证明书及个人身份证复印件；非法定代表人参加的须提供法定代表人资格证明书及法定代表人身份证复印件、法定代表人授权书及授权代表人身份证复印件。

（三）供应商须提供具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或个体工商户的营业执照或法人证书等证明材料复印件或扫描件。

（四）供应商基本情况表。

（五）提供法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）最近一个月的社保证明。

（六）通过以下官网的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标人公章：①信用中国②中国政府采购网③深圳市政府采购监管网④国家企业信用信息公示系统或机关赋码和事业单位登记管理网或全国社会组织信用信息公示平台。相关信息以开标当日的查询结果为准。

（七）投标及履约承诺函。

（八）投标人若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供药品监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械生产许可证》（有效期内）扫描件，原件备查；投标人若为经营企业：所投产品为第二类医疗器械的，提供药品监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》（有效期内）扫描件，原件备查；所投产品为第三类医疗器械的，提供药品监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营许可证》（有效期内）扫描件，原件备查。

（九）产品具备相关主管部门要求的认证资料：所投产品为第一类医疗器械的，提供药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械备案凭证》或《医疗器械备案编号告知书》扫描件，原件备查；所投产品为第二、三类医疗器械的，提供药品监督管理部门签发的涵盖所投产品的《医疗器械注册证》（有效期内）扫描件，原件备查。

以上资料均需在有效期内并加盖投标方公章。本项目实行资格预审，投标人报名时将进行资格审查，未经审查或审查未通过的不能参与投标。

六、报名方式：现场报名或邮寄（选择邮寄方式需与采购人电话确认是否已签收并通过报名）。

七、报名截止时间及地点：2026年7月9日下午5点，布吉街道吉华路175号综合楼810招采办。

八、递交投标文件及开标时间及地点：2026年7月10日下午3点，深圳市龙岗区布吉街道吉华路175号龙岭院区综合楼1002会议室（如有变动，另行通知）。

九、联系人及联系电话：陈工、李工，0755-28740606-3810。

十、公告日期：自公告发布之日起5个工作日。

附件：

1.深圳市龙岗区第七人民医院院内公开采购报名表

2.深圳市龙岗区第七人民医院消化内镜能量平台（氩气高频电刀）及内镜注水泵采购项目招标文件

深圳市龙岗区第七人民医院

2026年7月2日

- 院内公开采购项目需求

一、项目概况：龙岭院区于2026年4月3日正式复业开科，目前门诊、住院业务有序开展，诊疗服务持续扩容，消化内科就诊量稳步增长。受居民饮食及生活习惯改变影响，辖区胃肠道疾病患者日益增多，群众在基础胃肠疾病诊疗基础上，对内镜下微创切除、止血、病灶消融等精细化、微创化专科医疗服务需求持续提升。

目前我院消化内科缺乏专业的内镜微创治疗及配套设备，仅可开展基础胃肠镜筛查、问诊及药物保守治疗，无法开展氩气高频电刀微创治疗、内镜下病灶处理等特色项目，存在诊疗项目单一、微创诊疗能力不足、专科服务薄弱等问题，难以满足群众多元化就医需求，制约了科室专科建设与业务发展。为补齐设备短板、完善内镜诊疗体系、提升微创诊疗水平，结合院区学科发展规划，我院拟采购消化内镜能量平台（氩气高频电刀）及内镜注水泵。

本次采购设备为消化内科临床刚需核心设备，是开展内镜微创诊疗的关键配套设施。设备投入使用后，可有效填补院区消化内镜微创诊疗业务空白，丰富诊疗项目、提升微创诊疗质量与安全性，优化患者就医体验。同时助力科室规范化开展微创诊疗业务，强化专科服务能力，夯实院区综合医疗服务水平，为辖区居民提供优质、高效的消化疾病诊疗服务。

二、预算金额：预算金额为15.98万元。

三、采购组织形式（勾选）：政府集中采购□、院内集中采购☑、院内委托代理采购□、集团联合采购□、其他□。

四、采购方式（勾选）：院内招标☑、院内竞价□、院内邀标□、院内询价□、竞争性磋商□、院内直接议价□、其他□。

五、投标人资格要求

（一）基本资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（须提供具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织的营业执照或法人证书等证明材料复印件或扫描件以及《投标及履约承诺函》加盖投标人公章），总公司或者分公司只允许一家投标，不允许同时参与本项目投标，以分公司名义参与投标的，须提供总公司或具有独立法人资格的上一级公司出具的愿为其参与本项目投标以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，并提供总公司及分公司的营业执照复印件或扫描件加盖投标人公章，原件备查；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（二）本项目的特定资格要求

1.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须按本项目投标文件格式要求提供《投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；

2.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（须按本项目投标文件格式要求提供《投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（须按本项目投标文件格式要求提供《投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；

4.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（须按本项目投标文件格式要求提供《投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；

5.参与本项目不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》列明的严重违法失信行为（须按本项目投标文件格式要求提供《投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；

6.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）；

7.投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单（“信用中国”“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”，“中国政府采购网”“政府采购严重违法失信行为记录名单”以及“深圳市政府采购监管网”为投标人信用信息查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准；

8.投标人须提供国家企业信用信息公示系统或机关赋码和事业单位登记管理网或全国社会组织信用信息公示平台网站截图，作为不同供应商之间不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的补充证明；

9.本项目不接受联合体投标，不允许分包或转包；

10.本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）；

11.投标人若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供药品监督管理部门颁发的涵盖所投医疗器械的《医疗器械生产许可证》（有效期内）扫描件，原件备查；

投标人若为经营企业，所投产品为第二类医疗器械的，提供药品监督管理部门颁发的涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》（有效期内）扫描件，原件备查；所投产品为第三类医疗器械的，提供药品监督管理部门颁发的涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营许可证》（有效期内）扫描件，原件备查；

12.产品具备相关主管部门要求的认证资料：所投产品为第一类医疗器械的，提供药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械备案凭证》或《医疗器械备案编号告知书》扫描件，原件备查；所投产品为第二、三类医疗器械的，提供药品监督管理部门签发的涵盖所投产品的《医疗器械注册证》（有效期内）扫描件，原件备查。

六、采购内容及要求

（一）采购总清单

| 序号 | 货物名称 （标的名称） | 数量 | 单位 | 单项限价 （万元） | 总预算限价（万元） | 进口/国产 | 证件要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消化内镜能量平台 （氩气高频电刀） | 1 | 套 | 15 | 15.98 | 拒绝进口 | 医疗器械注册证 |
| 2 | 内镜注水泵 | 1 | 台 | 0.98 |  |  |  |

★所投产品内镜注水泵须无缝兼容设备为奥林巴斯规格型号:CV-260SL的内镜。

注：1.投标人的投标报价超出预算金额、单项限价及单项总限价的，将按照符合性审查要求作投标无效处理。

2.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

3.进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119号文和财办库〔2008〕248号文的相关规定为准。

4.本项目核心产品为：（序号1、消化内镜能量平台（氩气高频电刀））。

5.本项目消化内镜能量平台（氩气高频电刀）是第三类医疗器械，内镜注水泵是第二类医疗器械。

6.消化内镜能量平台（氩气高频电刀）、内镜注水泵为行业通用称谓，投标产品医疗器械注册证所载法定名称如与本文件称谓不一致的，投标人只需完整响应采购文件所列设备参数及配套配置清单，名称差异不影响投标评审。

（二）采购配置清单

| - 序列 | - 设备名称 | - 配置清单 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 消化内镜能量平台 - （氩气高频电刀） | - 1.氩气高频电刀主机系统 1台 - 2.智能内镜切割软件(内置) 1套 - 3.仪器车固定件 1套 - 4.负极片连线 1条 - 5.减压阀 1个 - 6.APC消化软管(直喷) 1条 - 7.单极脚踏开关 1个 - 8.仪器车 1台 - 9.杂物筐 1个 - 10.氩气瓶 1个 - 11.高频连接线 1条 - 12.负极片 10片 - 13.台车1台 |
| - 2 | - 内镜注水泵 | - 1.内镜用送水装置主机 1台 - 2.两相三芯电线组件 1根 - 3.脚踏气囊 1个 - 4.内镜用送水装置说明书 1本 - 5.内镜用送水装置快速操作指南 1张 - 6.奥林巴斯副送水管组件 1根 - 7.富士能副送水管组件 11根 - 8.快速熔断保险管 1只 - 9.水瓶组件 1个 - 10.水瓶挂架 1个 - 11.产品保修卡 1张 - 12.合格证 1张 |

（三）技术要求

| 名称 | 技术规格及具体参数 |
| --- | --- |
| 消化内镜能量平台 （氩气高频电刀） | 功能要求 具有多种单双极电切电凝模式、氩气刀功能，用于内镜下息肉切除，各种出血止血，灭活等介入治疗。 1.额定电压：220V，电源频率：50Hz，最大输入功率：880VA，工作频率：381KHz。 2.整机一体化设计，具有氩离子电凝止血术（氩气刀）：用于术中止血和组织的失活。 3.支持普通单极、氩气单极输出，匹配各类镜下手术。 4.采用7寸大屏幕液晶彩色显示、集中显示功能，灵活的操作界面，功率和参数可通过按键方便调节，可存储≥10组临床经验设置。 ▲5.具有纯切、混切、内镜电切I、内镜电切Q、柔和电凝、强力电凝、喷凝、喷射电凝I、喷射电凝II 9种工作模式。（投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页，注：对应参数在证明材料中进行标注，中标后原件备查。） ▲6.每种工作模式支持4-6种输出效果。（投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页，注：对应参数在证明材料中进行标注，中标后原件备查。） 7.最大电切功率≤300W，电凝功能≤150W，输出功率偏差率：≤±20%（额定负载）。 8.具有PPS功率峰值补偿系统，可通过探测组织阻抗，自动调节输出能量，达到切割顺畅。 ▲9.具有阻抗即时反馈技术。（投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页，注：对应参数在证明材料中进行标注，中标后原件备查。） ▲10.具有专用内镜手术，内镜切I、内镜切Q，可根据阻抗变化自动调节功率。（投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页，注：对应参数在证明材料中进行标注，中标后原件备查。） 11.内置风扇，防止灰尘进入。 ▲12.具有电极板接触质量数字化显示检测系统。（投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页，注：对应参数在证明材料中进行标注，中标后原件备查。） ▲13.采用多CPU设计，专用的CPU进行设备故障管理，任意故障，可以第一时间切断输出，安全更可靠。（投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页，注：对应参数在证明材料中进行标注，中标后原件备查。） 14.具有氩气流量恒定输出监测系统及末端压力自动监测系统。 15.具有开机自检，漏电检测功能。 16.氩离子喷射电凝模式,功率调节范围：1-100W，凝血深度≤3mm。 17.氩气输入压力：0.15～0.90Mpa；氩气输出流量范围：0.1 L/min ～ 9.0 L/min（ 步幅0.1L/min）。 18.氩气电极具有色环标记，并有多种喷口方向的软管可供选择。 |
| 内镜注水泵 | 一、技术指标 1.基本参数 1.1主机尺寸：约140mm×220mm×385mm（宽×高×深），不含脚踏开关。 1.2主机重量：≤6kg，机身轻便，便于设备搬运、移位及现场布置。 1.3送水袋挂件的安全工作载荷：≥2kg，承载稳定、安全可靠。 1.4送水管尺寸：管径可适配常规管路对接要求。内径约￠5.20mm，外径约￠7.60mm。 2.性能参数 2.1送水量可调范围：0ml/min～600ml/min。 2.2最大送水量：600 ml/min±50ml/min。 2.3默认单次最长输出时间：20s±2s，具备标准化时长管控能力。 2.4最大传输压强：≤400kPa，压力输出平稳，满足常规作业压强要求。 2.5工作噪声：≤60dB(A)，运行低噪，符合室内作业环境噪音标准。 3.送水装置电源输入。 3.1额定电压：适配标准交流220V民用及医用供电电压。 3.2电源频率：适配50Hz标准工频电源。 3.3最大功率：≤120VA，能耗低、节能环保。 3.4熔断器：F4AH250V（2只），具备过载、短路保护功能，保障设备用电安全。 4.脚踏开关 4.1启动力：10N～50N，踩踏力度适中，操作舒适便捷。 4.2机械部分承受力：1350 N，历时1 min，无明显弯曲和破裂损伤。 4.3寿命：≥25000次。 4.4动作灵活：无卡位、阻塞现象，结构牢固。 4.5坠落安全：从高度1m处自由坠落不少于3次需可正常使用。抗损性能优异。 4.6电气安全：无任何带电部件变成可触及的，并能通过耐压试验。 4.7能平稳放置在平坦地面上。 5.正常工作条件 5.1工作温度：＋10℃～＋40℃。 5.2工作湿度：30%～75%。 5.3工作电压：～220V，50Hz。 5.4大气压强：700hPa～1060hPa。 6.运输和存储条件 6.1温度：－20℃～＋50℃，耐高低温环境，储运适应性强。 6.2湿度：≤95％，可有效避免设备受潮损坏。 6.3大气压强：700hPa～1060hPa。 6.4无腐蚀性气体和通风良好的清洁室内。 7.设备功能 7.1无缝兼容Olympus、Pentax、Fujifilm品牌内镜。 ▲7.2流量可调：具有十段流量指示和灵活的流量调节，可轻松进行输出流量的选择，流量调节范围：0-600ml/min。（投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页，注：对应参数在证明材料中进行标注，中标后原件备查。） 7.3安全提示：具有泵头松脱监测，确保输出流量准确和产品安全；具有产品故障监测，确保产品及使用安全。（投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页，注：对应参数在证明材料中进行标注，中标后原件备查。） ▲7.4智能控制：开启最长送水时间：20±2s。具有输出定时保护，避免忘记关闭输出的浪费或安全保护。（投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页，注：对应参数在证明材料中进行标注，中标后原件备查。） 7.5设备最大传输压强可达400kPa，压力输出稳定均匀，保障作业流程平稳顺畅。 7.6操作简易；可通过气囊式脚踏开关或按键启动安全控制液体输送的启动、停止。 |

- （四）商务要求

★1.交货期：自合同签订之日起15日（日历日）内完成交货，并安装调试完成。（日历日为自然天，包括双休日及法定节假日，不等同于工作日；投标文件中的交货期条款为不可负偏离条款，若投标文件中响应的交货期超过招标文件规定期限时，其投标文件按投标无效处理。）

2.交货地点：深圳市龙岗区第七人民医院。

3.付款方式：货物经采购人验收合格并收到中标人合规的发票10个工作日内支付100%款项。

4.包装运输：除合同另有规定外，中标供应商提供的全部设备均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保设备安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的设备损失均由中标供应商承担。中标供应商负责货物运输，运输费由中标供应商负责。

★5.报价要求：人民币报价。投标报价包括了运至用户指定安装地点的货物及其附件的出厂价（设备费、软件费等）、税费（含进口关税、增值税等）、包装、运输、装卸、安装、调试、技术服务（包括技术资料）、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前及技术和售后服务等其他各项有关费用（如文件移交、考察等费用），以及一切不可预见费等，项目结算时不做任何单价或费用的调整（因数量变更除外）。

6.验收工作

（1）中标人交付的货物应当完全符合招投标文件所规定、订单约定的货物、数量、质量和规格要求。中标人提供的货物不符合招投标文件和订单规定的，采购人有权拒收货物，由此引起的损失及责任，由中标人承担。

（2）必须是达到国家标准或行业标准，具备出厂合格证的无表面划损、无任何缺陷的全新原装产品且无任何侵权行为。提供的产品是否完整无损，是否符合要求。如有损坏、缺件等情况，中标人自行负责。

（3）采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上诉起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。

（4）货到安装。中标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。设备安装调试正常使用后30个工作日内进行验收，由使用科室、设备科、中标人等代表在场进行验收。

（5）产品质量和安装调试检验标准遵照国家相关规定和最新标准执行。提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。确保产品投入使用前，按照国家规定办理好产品所有启用所需的资质证件。验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符等情况，中标人应更换或补齐，并承担因此发生的违约责任。中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告。以上费用均已包含在投标报价中。

（6）当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

a.中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

b.货物符合招标文件的要求，性能满足要求。

c.货物具备产品合格证。

d.提供维修手册、售后服务承诺书、中文操作手册。

（7）若采购人对中标人所供设备有质疑，中标人需无条件配合采购人委托第三方质量检测部门按照招投标文件进行验收确认，所需费用由中标人负责支付。出具合格的检测验收报告，采购人将履行采购合同；若检测验收报告不合格，采购人有权取消采购合同，因此造成的经济损失由中标人承担。

（8）产品应符合货物采购合同的技术要求，如没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

7.售后服务要求

7.1验收时提供产品中文说明书、操作手册、维修手册、设备操作流程卡及一切和本项目有关的资料及说明。

★7.2对所提供的设备整机免费质保期：至少3年（以验收合格之日起计算）。质保期内，所有服务及配件全部免费。

★7.3保修期：免费质保期结束后，中标人提供不少于3年的保修期，提供持续的技术支持与售后服务。维护、升级、备份均不额外收费。若设备在保修期内出现故障，中标人应按照采购人的需求提供维修或更换服务，相关费用仅按维修材料成本及合理人工费用收取，不得附加额外利润，且中标人应确保备品备件的长期供应。（由投标人提供承诺书，格式自拟）

★7.4在质保期和保修期内，若发生质量问题，投标人承诺在接到通知后1小时内响应，24小时内维修到位，并于48小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品及零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。质保期内，若非因用户人为原因导致质量问题，由投标人负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退换的实际费用。若投标人无法修理或调换，将按不能交货处理。

7.5提供备品备件清单，提供消耗品优惠价格，提供零配件优惠价格。

7.6安排专业人员在现场对采购单位临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。保证使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。

★7.7质保期内保证每年有2次或以上预防性维护保养。

7.8投标时，供应商承诺保修期外，能及时为用户提供备品备件、专用试剂及耗材。

7.9签订合同时，为保证设备正常运行由生产厂家或中国总代理出具承诺书，保证该设备购置后至少5年供应的备品备件、专用试剂及耗材是在注册证有效期内生产的，并加盖生产厂家或中国总代理公章。（作为备品备件供应的考核项。）

7.10投标人在投标文件所承诺的仪器功能，所需的硬件和软件必须配置齐全。

7.11本项目设备如需办理计量检定或计量校准，投标人中标后须向采购人提供设备有效期内、真实有效的计量检定证书或校准证书完整资料，并加盖投标单位公章交付采购人存档留存。采购人有权随时核查证书原件，中标人须无条件配合。

- 8.知识产权

8.1.投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由投标人承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。

8.2采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由投标人承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。

9.违约责任

未按照约定时间交付货物的，每逾期一天，采购人有权要求中标人延长两天的维保服务期限；逾期超过90日历日的，采购人有权单方解除合同并要求中标人承担合同总金额20%的违约金。如违约金不足以赔偿因交货延迟给采购人造成的损失，中标人还应继续承担相应的赔偿责任。

- 10.培训

10.1投标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。

10.2现场培训：投标人应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

10.3集中培训：根据设备技术要求，可向投标人提供使用和维修技术人员培训。

10.4计算机辅助培训：针对该机型的多媒体互动操作教学软件，方便学习掌握基本操作和各项高级功能。

11.其他要求

11.1交货时，设备出厂时间≤1年。

★11.2免费开放预留与院内信息系统及集成平台（如PACS系统、HIS系统等）医疗设备数据实现互联互通的端口。

11.3签订合同时，提供厂家售后服务承诺书，含免费保修期。

11.4设备使用期间，发生产品召回事件，供应商提供替代或赔偿方案。

12.签订合同

采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起十个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

- 第三章 评标标准

一、评标方法说明

一、评标方法：综合评分法。按照招标文件中规定的各项因素进行量化打分，以评标总得分的平均分最高的投标人为中标候选供应商；采购人根据评标委员会评审结果确定中标候选供应商为中标人。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算,即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×权重

- 评分标准

| 评分项 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  | 30 |
| 技术部分 |  |  | 60 |
| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |
| 1 | 技术条款偏离情况 | 40 | 评分内容： 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分；各项技术参数指标及要求全部满足的得满分，所有标注“▲”的重要参数8个，每负偏离一项扣2分；一般参数44个，每负偏离一项扣0.55分，扣完为止。 评分依据： 1.技术参数中如有参数写明需要提供检测报告、证书、截图等相关证明材料的，须提供相关证明材料并在投标文件中注明证明材料在投标文件中的具体位置，未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的视为负偏离。 2.投标人提供的《技术规格偏离表》必须与客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。 |
| 2 | 质量保障措施及应急响应方案 | 8 | 评分内容： 考察投标人提供的质量保障措施及应急响应方案，内容需包含： ①质量保障措施； ②应急保障方案； ③响应时间。 评分依据： 以上内容每提供一项得1分，最高得3分，其它情况不得分。 在此基础上，根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： 优评分标准：方案符合实际、完整、规范、思路清晰，内容合理性强，加5分。 良评分标准：方案较符合实际、较完整规范、思路较清晰，内容合理性较强，加3分。 中评分标准：方案较普通、完整性、规范性一般，思路不够清晰，内容合理性一般，加2分。 差评分标准：方案不完整、不规范，思路不清晰，内容合理性较差或未提供，评价为差不加分。 |
| 3 | 售后服务方案 | 12 | 评分内容： 考察投标人提供的售后服务方案，内容需包含： ①售后服务团队成员情况（包括资质、售后服务团队所在地）； ②响应时间； ③服务方案。 评分依据： 以上内容每提供一项得2分，最高得6分，其它情况不得分。 在此基础上，根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： 优评分标准：方案符合实际、完整、规范、思路清晰，内容合理性强，加6分。 良评分标准：方案较符合实际、较完整规范、思路较清晰，内容合理性较强，加4分。 中评分标准：方案较普通、完整性、规范性一般，思路不够清晰，内容合理性一般，加2分。 差评分标准：方案不完整、不规范，思路不清晰，内容合理性较差或未提供，评价为差不加分。 |
| 商务部分 |  |  | 10 |
| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |
| 1 | 同类业绩 | 5 | 评分内容： 投标人提供自2023年6月1日至本项目截标之日（以合同签订日期为准），需包含所投产品（核心产品）的销售业绩，每提供1份得1分，最高得5分。 评分依据： 1.提供所投产品（需包含与投标产品（核心产品）同品牌规格型号）的销售合同关键页（包括但不限于合同双方的单位名称、合同项目名称、项目内容、合同双方的签字盖章页、签订日期等）或发票复印件（需体现品牌规格型号，否则不得分）； 2.未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |
| 2 | 诚信 | 5 | 根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》（深财规〔2023〕3号）相关规定，如供应商在全国范围内存在因政府采购违法、违规行为受到财政部门罚款等一般行政处罚信息，或者存在该办法第十一条所称在本市集中采购活动中的一般违法失信行为记录信息，且在公示期内的，本项不得分，否则得5分。（采购代理机构通过“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳市政府采购监管网”以及市、区财政部门认定的其他渠道查询供应商信用信息，投标人无需提供证明材料。） |

备注：1.价格、技术、商务部分累加分为100分。

2.各投标人得分精确到小数点后两位。

三、政策导向

（1）投标人提供的服务全部由优惠主体承接，则对其投标总价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。满足多项优惠政策的企业，不重复享受多项价格扣除政策。

备注：（a）优惠主体包括小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位；中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；（b）优惠主体承接是指提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（2）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的（项目需求）对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

（3）小型企业、微型企业、残疾人福利性单位作为优惠主体的认定资料为《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业作为优惠主体的认定资料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。监狱企业或者代理提供监狱企业货物的供应商如须享受优惠政策，除上述资料外，还须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。

（4）享受价格扣除获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业。

- 第四章 投标须知

一、为充分体现公平、公正、公开原则，择优选择供应商，参加投标的单位必须满足本项目投标供应商的资质要求。

（一）本项目的潜在供应商应在递交投标文件截止日之前到医院招采办报名投标。

（二）符合条件的供应商严格按照采购单位提供的招标文件，认真填写投标资料，并在规定时间内将投标文件密封送达指定地点。投标单位法定代表人或授权代表人在规定的时间内未递交投标资料的，视为自动放弃。

（三）院内公开招标有效投标的供应商不足三家，不得开标。

（四）存在下列情形的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

（五）投标文件有效期

1.在递交投标文件截止日期之后的60天内有效；

2.在原定投标文件有效期满之前，如果出现特殊情况，招采办可以书面形式向供应商提出延长投标文件有效期的要求。

二、需提供资料及标准

（一）投标文件的规定。投标文件须密封装袋，制作一本正本，2本副本（另：提交一本电子投标文件，用U盘拷贝，U盘不退还，并标明项目名称和公司名称），每份投标文件必须装订且须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本与副本不符，以正本为准。 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字或盖章。

（二）提供本项目开标一览表一份，开标一览表须加盖公章并单独密封，供应商须在开标一览表上签名确认。

（三）资料封面注有公司名称、地址、联系人、手机号码、办公电话和邮箱地址。

1.所有资料要有封面、目录、页码、装订成册。

2.所有资料每页须加盖公章。

3.所有资料须密封并加盖公章。

（四）携带完整资料到招采办报名登记好公司名称、业务代表姓名、联系电话及提供的产品项目。

（五）经取得院内公开采购的项目在验收时，其实际质量与其参加院内公开采购时提供的条件不符或在规定时间内拒签合同以及不按合同条款执行合同者均视为不履行合约，我院将其供应商列入我院黑名单及上报有关部门，在一年内不允许该公司参加我院内公开采购活动。

（六）投标人的产品质量及服务承诺书不能严重低于招标文件中的服务要求标准作出响应，允许出现负偏差，但不得出现严重负偏差。

（七）评审结束，中标结果公示3天，中标供应商须在收到我院中标通知书后10个工作日内到我院签署合同，超过10个工作日未前来签订合同的，我院有权宣布本次采购结果作废，重新确定供应商。

三、招标文件的澄清

1.投标人在收到招标文件后，可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正/变更）公告。

2.无论出于何种原因，采购人可以主动地或在解答投标人提出的疑问时对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改（更正）的，于投标截止时间前在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的投标人，报名招标文件的投标人在收到澄清或修改（更正）通知后应按要求以书面形式（传真有效）予以确认，如在24小时之内无书面回函则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

3.采购人发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

四、招标文件的补充和修正

1.采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正/变更）公告。

2.采购人对招标文件的补充和修正，将以电子文件等方式发给所有获得招标文件的供应商，补充通知作为招标文件的组成部分，对同意参与招标单位起约束作用。

五、投标文件有效期

- 1.在递交投标文件截止日期之后的60天内有效。

- 2.在原定投标文件有效期满之前，如果出现特殊情况，招采办可以书面形式向投标人提出延长投标文件有效期的要求。

- 3.质疑期限：凡对招标文件有任何质疑的（包括认为招标文件的技术指标或参数存在排他性或歧视性条款），请于开标之日前提出疑问，逾期不予处理。

- 4.招采办将作出澄清和解答，逾期未提交质疑文件的视同无问题。

# 特别警示条款

一、《深圳经济特区政府采购条例》

第五十七条  供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）在采购活动中应当回避而未回避的；

（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）恶意投诉的；

（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（九）其他违反本条例规定的行为。

二、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》

第七十五条  供应商有下列情形的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属于同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的；

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的；

（七）主管部门依照法律法规认定的其他情形。

第七十七条  供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七条的有关规定处理：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的；

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

投标供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。

三、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第十八条  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

投标供应商涉嫌存在串通投标等违法行为的，将书面报告财政主管部门依法处理。

投标文件初审表

（凡未满足下列情形的，投标文件无效，投标作废标处理）

（一）资格性审查表

| 序号 | 评 审 内 容 | 自查情况 （填写“满足”或“不满足”） |
| --- | --- | --- |
|  | 具备招标文件中规定要求的资格，且资格证明文件齐全。 |  |
|  | 投标及履约承诺函已提交并符合招标文件要求的。 |  |
|  | 供应商基本情况表已提交，提供法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）最近一个月的社会保险证明。 备注： 1.法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人的社会保险未由投标人单位缴纳，亦须提供相应单位为其缴纳的社会保险证明。 2.项目负责人和主要技术人员的社会保险须由投标人单位缴纳。 3.投标人为新成立企业且成立时间不足一个月可提供加盖投标人公章的情况说明或者证明材料亦视为符合。 4.若为退休人员，提供退休证明。如依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明。 5.若因社保部门原因无法提供的，需提供劳动合同及社保部门官方通知证明（或官网公告截图）。 6.如本项目未安排项目负责人、主要技术人员的，无需提供项目负责人、主要技术人员的社保。 |  |
|  | 不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）不存在为同一人或在同一单位缴纳社会保险；或者不存在直接控股、管理关系；不存在因违法行为而被禁止参加政府采购活动等情形。 |  |

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

（二）符合性检查表

| 序号 | 评审内容 | 自查情况 （填写“满足”或“不满足”） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未将一个包中的内容拆开投标。 |  |
| 2 | 招标文件未规定允许有替代方案时，对同一货物投标时，未同时提供两套或两套以上的投标方案。 |  |
| 3 | 投标报价按照招标文件要求进行报价，投标总价或分项报价未高于项目预算限额。 |  |
| 4 | 本项目评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 |  |
| 5 | 同一项目未出现两个或以上报价、单价汇总与总价不符的情况。评委会有权要求投标供应商在规定时间内进行书面澄清说明，投标供应商不能及时进行澄清说明的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |
| 6 | 投标报价无缺漏项目或未对采购文件规定的服务清单项目及数量进行修改。 |  |
| 7 | 所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面实质性满足采购文件要求，本项目实质性条款以标注“★”条款为准（是否实质性满足招标文件要求，由评审委员会根据《实质性条款响应情况表》作出评判）。 |  |
| 8 | 《开标一览表》《投标及履约承诺函》按采购文件规定的格式和内容响应；按采购文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成完整）；按照招标文件要求提供密封投标文件；投标文件的数量、密封、签字盖章符合采购文件要求，提供投标文件电子文档；按照采购文件规定的样式及要求填写“法定代表人资格证明书”或“法定代表人授权书”或“分项报价表”。 |  |
| 9 | 与其他投标供应商的投标文件未存在异常雷同现象的。 |  |
| 10 | 未存在招标文件规定的其他投标无效情形。 |  |
| 11 | 法律、法规规定的其他情形。 |  |

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

说明：投标人必须严格按照《资格性审查表》《符合性检查表》的评审内容的要求如实提供材料并应加盖投标人公章，对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。

（三）供应商自查表

填表单位：（加盖单位公章）                    填表日期：   年   月   日

| 序号 | 是否存在以下投标违规行为 | 自查情况 （填写“不存在”或“存在”） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。 |  |  |
| 2 | 不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属于同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。 |  |  |
| 3 | 不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。 |  |  |
| 4 | 不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。 |  |  |
| 5 | 不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。 |  |  |
| 6 | 由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动。 |  |  |
| 7 | 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。 |  |  |
| 8 | 不同投标人的投标报价呈规律性差异。 |  |  |
| 9 | 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |  |  |
| 10 | 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容。 |  |  |
| 11 | 投标人之间约定中标人。 |  |  |
| 12 | 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标。 |  |  |
| 13 | 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标。 |  |  |
| 14 | 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 |  |  |
| 15 | 其他与政府采购活动参加人串通投标的行为。 |  |  |
| 16 | 通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标。 |  |  |
| 17 | 由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字。 |  |  |
| 18 | 项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员，不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料。 |  |  |
| 19 | 投标保证金不是从投标供应商基本账户转出。 |  |  |
| 20 | 其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。 |  |  |

- 注：投标供应商出现上述与其他采购参加人串通投标、隐瞒真实情况或者提供虚假资料行为的，将依法承担法律责任。

- 第五章  供应商标书

投标书 - 项目名称：深圳市龙岗区第七人民医院消化内镜能量平台（氩气高频电刀）及内镜注水泵采购项目 （深龙七医采[LGQY2026SB006]） 采购单位：深圳市龙岗区第七人民医院 （2026年） 投标人： 地 址： 联系人： 电 话： 邮 箱：

目录（附页码）

1.封面

2.目录

3.法定代表人资格证明书及身份证复印件

4.法定代表人授权书及授权代表人身份证复印件（如有）

5.独立承担民事责任能力的法人或其他组织或个体工商户的营业执照或法人证书等证明材料复印件或扫描件

6.投标人若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供药品监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械生产许可证》（有效期内）复印件或扫描件；投标人若为经营企业：所投产品为第二类医疗器械的，提供药品监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》（有效期内）复印件或扫描件；所投产品为第三类医疗器械的，提供药品监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营许可证》（有效期内）复印件或扫描件

7.产品具备相关主管部门要求的认证资料：所投产品为第一类医疗器械的，提供药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械备案凭证》或《医疗器械备案编号告知书》复印件或扫描件；所投产品为第二、三类医疗器械的，提供药品监督管理部门签发的涵盖所投产品的《医疗器械注册证》（有效期内）复印件或扫描件

8.投标文件初审表

9.供应商自查表

10.投标函

11.投标及履约承诺函

12.供应商基本情况表

13.社会保险证明

14.开标一览表

15.分项报价表

16.实质性条款响应情况表

17.商务条款偏离表

18.技术条款偏离情况

19.配置清单偏离情况

20.质量保障措施及应急响应方案

21.售后服务方案

22.同类业绩

23.企业诚信

24.中小企业声明函

25.其他证明材料

投标函

深圳市龙岗区第七人民医院：

我司已经认真仔细阅读了贵单位关于

项目的招标文件，完全同意招标文件中的所有条款，愿意按招标文件要求，决定以投标报价：          元参与投标并按招标文件要求承包上述项目，并许以如下承诺：

1.我方愿意向招标人提供与本次招标的相关资料，并对其真实性、合法性、有效性负责。

2.我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

3.我方完全理解招标人有保留在授标之前，任何时候根据评标委员会的意见接受或拒绝任何投标的权利，并完全理解招标人对此无解释的义务。

4.我方完全理解招标人不保证投标价最低的投标人中标。

5.我方承诺在此次招标过程中涉及的一切应当保密的事项，不向任何第三方泄露，否则承担一切法律责任。

6.我方如果中标，我方承诺中标后按照采购相关规定与采购人签订合同，将保证履行我方投标文件所响应的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同中的全部任务。如因我方原因未在规定时限内与采购人签订合同的，愿意接受相关部门作出的相应处理。除非另外达成协议并生效，贵方中标通知书和本投标文件将构成合同组成部分。

法定代表人或其授权代表人（签字）：

投标单位全称（加盖公章）：

日期：      年    月    日

投标及履约承诺函

深圳市龙岗区第七人民医院：

我公司参与         项目，编号：        （以下简称“本项目”）院内采购活动，承诺：

1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况；已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。

2.我单位参与该项目投标，符合采购文件关于联合体及进口产品的相关资格要求。

3.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

5.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件。

6.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

8.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目采购文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目采购文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

9.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

10.我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

11.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

12.我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。

13.我单位保证，不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”的情形。

14.我单位保证，若所投产品列入强制性产品认证目录的，则所投该产品须获得强制性产品认证证书（即CCC认证）；其中适用自我声明评价方式的产品，则所投该产品须具有“强制性认证产品符合性自我声明”；若所投产品列入工业产品生产许可证管理的产品目录的，则所投该产品生产者（制造商）须获得《全国工业产品生产许可证》。

15.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。

16.我单位保证，参与本项目不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》列明的严重违法失信行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

法定代表人证明书

先生/小姐，现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：               签发日期：

单位：                   （盖章）

附：

代表人性别：        年龄：       身份证号码：

营业执照号码：                   经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营（产）：

兼营（产）：

身份证复印件：

正反面

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）投标及参加项目谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　年　　月　　日签字生效，有效期至     。

特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

单位盖章：

附：

被授权人姓名：                       身份证号：

职务：

详细通信地址：

邮政编码：

联系电话：

移动电话：

传真：

身份证复印件：

正反面

供应商基本情况表

填表单位：            （加盖单位公章）                       填表日期：      年  月  日

| 采购单位 |  |  | 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 | 姓名 | 身份证号码 | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人 |  |  |  |  |
| 2 | 主要经营负责人 |  |  |  |  |
| 3 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |
| 4 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 5 | 主要技术人员 |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 | 备注 |  |
| 1 | 控股股东 |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要 影响的股东。 |  |
| 2 | 管理关系 |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表中填报的人员姓名、身份证号码、缴纳社会保险单位应与社保证明材料中显示的信息相同。

2.投标（响应）供应商未按要求填报《供应商基本情况表》或未加盖公章或未按要求提供证明材料的，将按投标（响应）无效处理。

提供社会保险证明

提供法定代表人最近一个月的社保证明：

提供主要经营负责人最近一个月的社保证明：

项目投标授权代表人最近一个月的社保证明：

提供项目负责人最近一个月的社保证明（如有）：

提供主要技术人员最近一个月的社保证明（如有）：

注：

1.法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人的社会保险未由投标人单位缴纳，亦须提供相应单位为其缴纳的社会保险证明（须体现投标人的单位信息）。

2.项目负责人和主要技术人员的社会保险须由投标人单位缴纳（须体现投标人的单位信息）。

3.投标人为新成立企业且成立时间不足一个月可提供加盖投标人公章的情况说明或者证明材料亦视为符合。

4.由于社保部门或税务部门的原因最近一个月的社保证明无法提供的可往前顺延一个月。

5.如依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明；如为退休返聘人员提供退休证明和聘用合同。

6.若因社保部门原因无法提供的，需提供劳动合同及社保部门官方通知证明（或官网公告截图）。

7.如本项目未安排项目负责人、主要技术人员的，无需提供项目负责人、主要技术人员的社会保险证明。

政府采购优惠政策（根据实际情况提供）

一、投标人情况及资格证明文件

#### （一）投标人资格证明文件

[特别提示：投标人须按本招标文件第一册第一章招标公告“申请人的资格要求”（即投标人资格要求）提供相关的资格证明资料，未提供或提供不完整、不符合要求的，将作投标无效处理]

#### （二）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函

填写指引：

1.该部分内容由投标人根据自身实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除相应的声明函。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.该部分内容填写需要参考的相关文件：

（1）财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称300号文）；

（3）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（4）《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）；

（5）《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》（国统字〔2017〕213号）；

（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（7）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函不需要盖章或签字；满足多项优惠政策的投标人，不重复享受多项价格扣除政策。

4.声明函具体填写要求：

（1）声明是中小企业须填写《中小企业声明函》的以下内容：

第一处，在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称（深圳公共资源交易中心不是本项目的采购人，而是组织实施机构）；

第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购项目名称；

第三处，在“标的名称”下划线处填写所采购货物（标的）的具体名称；如果涉及多项货物（标的）为同一企业制造，“标的名称”下划线处可以如实填写多项货物；

第四处，在“招标文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

第五处，在“企业名称”下划线处如实填写制造商名称；在“从业人员”“营业收入”“资产总额”下划线处如实填写从业人员、营业收入、资产总额；在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照300号文填写相应的企业类型；从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可以不填报。

（2）声明：残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》的相关内容，具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

（3）声明：监狱企业须填写《监狱企业声明函》的三项内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

5.声明函的有效性最终由评审委员会判定；如评审委员会判定声明函无效，相关供应商不享受价格扣除（但不作投标无效处理）。

二、相关模板

#### （一）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （采购标的名称），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   	人，营业收入为   	万元，资产总额为     	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位知悉《促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加（采购单位名称） 单位的（采购项目名称）项目采购活动，并提供：□本单位制造的货物；□由本单位承担的工程、提供服务；□提供其他监狱企业制造的货物（承诺人在□处打√）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

单位名称（盖章）：

日  期：

| 开标一览表 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称： 采购项目编号：深龙七医采[LGQY2026SB006] |  |
| 项目名称 | 投标报价（元） |
| - 深圳市龙岗区第七人民医院消化内镜能量平台（氩气高频电刀）及内镜注水泵采购项目 | 大写： 小写： |

注：

1.开标一览表格式不得自行改动。

2.价格条件为能否满足标书要求的投标报价。

法定代表人或其授权代表人（签字）：

投标单位全称（加盖公章）：

日期：      年    月    日

分类报价明细表

- 项目名称：深圳市龙岗区第七人民医院消化内镜能量平台（氩气高频电刀）及内镜注水泵采购项目

项目编号：深龙七医采[LGQY2026SB006]

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 制造商名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表可按同样格式扩展。

2. “规格/品牌/型号”一栏填写全部或任一信息即可，若为定制类，应填写为“定制”。未填写或填写错误的，在技术要求偏离情况下按一般参数负偏离一项扣分处理。

3.“原产地”是指该货物的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

4.所投货物均应填写制造商名称。

5.以上分项报价表的投标总价应当与开标一览表的投标总价一致。

6.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。（若招标文件商务要求中对于报价有要求的以商务要求中的条款为准）

7.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和。

8.本项目预算金额为人民币159800.00元，最高限价为人民币159800.00元，超出最高限价、单价限价的投标将导致投标无效。

法定代表人（单位负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

- （一）核心产品的品牌情况

我公司所投核心产品的品牌为：           。

本项目核心产品为：XXXXXXX

备注：招标文件未列明核心产品的，无需填写该项。

- （二）可选配件报价清单（不包括在总报价内）

注：格式可以参照《分项报价表》表格，并提供相应的品牌/规格/型号、原产地、制造商信息（没有品牌、型号的，用“定制”描述即可）、单价等详细信息

实质性条款响应情况表

| 序号 | 实质性条款具体内容 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★所投产品内镜注水泵须无缝兼容设备为奥林巴斯规格型号:CV-260SL的内镜。 |  |  |  |
| 2 | ★1.交货期：自合同签订之日起15日（日历日）内完成交货。 |  |  |  |
| 3 | ★5.报价要求：人民币报价。投标报价包括了运至用户指定安装地点的货物及其附件的出厂价（设备费、软件费等）、税费（含进口关税、增值税等）、包装、运输、装卸、安装、调试、技术服务（包括技术资料）、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前及技术和售后服务等其他各项有关费用（如文件移交、考察等费用），以及一切不可预见费等，项目结算时不做任何单价或费用的调整（因数量变更除外）。 |  |  |  |
| 4 | ★7.2对所提供的设备整机免费质保期：至少3年（以验收合格之日起计算）。 |  |  |  |
| 5 | ★7.3保修期：免费质保期结束后，中标人提供不少于3年的保修期，提供持续的技术支持与售后服务。维护、升级、备份均不额外收费。若设备在保修期内出现故障，中标人应按照采购人的需求提供维修或更换服务，相关费用仅按维修材料成本及合理人工费用收取，不得附加额外利润，且中标人应确保备品备件的长期供应。（由投标人提供承诺书，格式自拟） |  |  |  |
| 6 | ★7.4在质保期和保修期内，若发生质量问题，投标人承诺在接到通知后1小时内响应，24小时内维修到位，并于48小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品及零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。质保期内，若非因用户人为原因导致质量问题，由投标人负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退换的实际费用。若投标人无法修理或调换，将按不能交货处理。 |  |  |  |
| 7 | ★7.7质保期内保证每年有2次或以上预防性维护保养。 |  |  |  |
| 8 | ★11.2免费开放预留与院内信息系统及集成平台（如PACS系统、HIS系统等）医疗设备数据实现互联互通的端口。 |  |  |  |

## 注：1.上表所列各项均为不可负偏离条款。

## 2.“投标响应”一栏应当详细填写投标人自身响应情况。

## 3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。

## 4.评审委员会有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。

## 5.实质性响应条款“投标响应情况”与投标文件其他内容冲突的，以实质性响应条款“投标响应情况”为准。

## 6.要求提供证明资料，在“说明”一栏中列明证明资料的位置，以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。

## 法定代表人或其授权代表人（签字）：

## 投标单位全称（加盖公章）：

## 日期：

技术规格偏离表

注：投标人的“投标响应”“偏离情况”等必须与客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 | 投标技术响应 投标人根据实际情况在此处进行响应 | 偏离情况 “正偏离”或“无偏离”或“负偏离” | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消化内镜能量平台 （氩气高频电刀） 消化内镜能量平台 （氩气高频电刀） 消化内镜能量平台 （氩气高频电刀） 消化内镜能量平台 （氩气高频电刀） | 1.额定电压：220V，电源频率：50Hz，最大输入功率：880VA，工作频率：381KHz。 |  |  |  |
|  |  | 2.整机一体化设计，具有氩离子电凝止血术（氩气刀）：用于术中止血和组织的失活。 |  |  |  |
|  |  | 3.支持普通单极、氩气单极输出，匹配各类镜下手术。 |  |  |  |
|  |  | 4.采用7寸大屏幕液晶彩色显示、集中显示功能，灵活的操作界面，功率和参数可通过按键方便调节，可存储≥10组临床经验设置。 |  |  |  |
|  |  | ▲5.具有纯切、混切、内镜电切I、内镜电切Q、柔和电凝、强力电凝、喷凝、喷射电凝I、喷射电凝II 9种工作模式。（投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页，注：对应参数在证明材料中进行标注，中标后原件备查。） |  |  |  |
|  |  | ▲6.每种工作模式支持4-6种输出效果。（投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页，注：对应参数在证明材料中进行标注，中标后原件备查。） |  |  |  |
|  |  | 7.最大电切功率≤300W，电凝功能≤150W，输出功率偏差率：≤±20%（额定负载）。 |  |  |  |
|  |  | 8.具有PPS功率峰值补偿系统，可通过探测组织阻抗，自动调节输出能量，达到切割顺畅。 |  |  |  |
|  |  | ▲9.具有阻抗即时反馈技术。（投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页，注：对应参数在证明材料中进行标注，中标后原件备查。） |  |  |  |
|  |  | ▲10. 具有专用内镜手术，内镜切I、内镜切Q，可根据阻抗变化自动调节功率。（投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页，注：对应参数在证明材料中进行标注，中标后原件备查。） |  |  |  |
|  |  | 11.内置风扇，防止灰尘进入。 |  |  |  |
|  |  | ▲12.具有电极板接触质量数字化显示检测系统。（投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页，注：对应参数在证明材料中进行标注，中标后原件备查。） |  |  |  |
|  |  | ▲13.采用多CPU设计，专用的CPU进行设备故障管理，任意故障，可以第一时间切断输出，安全更可靠。（投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页，注：对应参数在证明材料中进行标注，中标后原件备查。） |  |  |  |
|  |  | 14.具有氩气流量恒定输出监测系统及末端压力自动监测系统。 |  |  |  |
|  |  | 15.具有开机自检，漏电检测功能。 |  |  |  |
|  |  | 16.氩离子喷射电凝模式,功率调节范围：1-100W，凝血深度≤3mm。 |  |  |  |
|  |  | 17.氩气输入压力：0.15～0.90Mpa；氩气输出流量范围：0.1 L/min ～ 9.0 L/min（ 步幅0.1L/min）。 |  |  |  |
|  |  | 18.氩气电极具有色环标记，并有多种喷口方向的软管可供选择。 |  |  |  |
| 2 | 内镜注水泵 内镜注水泵 内镜注水泵 内镜注水泵 内镜注水泵 | 1.1主机尺寸：约140mm×220mm×385mm（宽×高×深），不含脚踏开关。 |  |  |  |
|  |  | 1.2主机重量：≤6kg，机身轻便，便于设备搬运、移位及现场布置。 |  |  |  |
|  |  | 1.3送水袋挂件的安全工作载荷：≥2kg，承载稳定、安全可靠。 |  |  |  |
|  |  | 1.4送水管尺寸：管径可适配常规管路对接要求。内径约￠5.20mm，外径约￠7.60mm。 |  |  |  |
|  |  | 2.1送水量可调范围：0ml/min～600ml/min。 |  |  |  |
|  |  | 2.2最大送水量：600 ml/min±50ml/min。 |  |  |  |
|  |  | 2.3默认单次最长输出时间：20s±2s，具备标准化时长管控能力。 |  |  |  |
|  |  | 2.4最大传输压强：≤400kPa，压力输出平稳，满足常规作业压强要求。 |  |  |  |
|  |  | 2.5工作噪声：≤60dB(A)，运行低噪，符合室内作业环境噪音标准。 |  |  |  |
|  |  | 3.1额定电压：适配标准交流220V民用及医用供电电压。 |  |  |  |
|  |  | 3.2电源频率：适配50Hz标准工频电源。 |  |  |  |
|  |  | 3.3最大功率：≤120VA，能耗低、节能环保。 |  |  |  |
|  |  | 3.4熔断器：F4AH250V（2只），具备过载、短路保护功能，保障设备用电安全。 |  |  |  |
|  |  | 4.1启动力：10N～50N，踩踏力度适中，操作舒适便捷。 |  |  |  |
|  |  | 4.2机械部分承受力：1350 N，历时1 min，无明显弯曲和破裂损伤。 |  |  |  |
|  |  | 4.3寿命：≥25000次。 |  |  |  |
|  |  | 4.4动作灵活：无卡位、阻塞现象，结构牢固。 |  |  |  |
|  |  | 4.5坠落安全：从高度1m处自由坠落不少于3次需可正常使用。抗损性能优异。 |  |  |  |
|  |  | 4.6电气安全：无任何带电部件变成可触及的，并能通过耐压试验。 |  |  |  |
|  |  | 4.7能平稳放置在平坦地面上。 |  |  |  |
|  |  | 5.1工作温度：＋10℃～＋40℃。 |  |  |  |
|  |  | 5.2工作湿度：30%～75%。 |  |  |  |
|  |  | 5.3工作电压：～220V，50Hz。 |  |  |  |
|  |  | 5.4大气压强：700hPa～1060hPa。 |  |  |  |
|  |  | 6.1温度：－20℃～＋50℃，耐高低温环境，储运适应性强。 |  |  |  |
|  |  | 6.2湿度：≤95％，可有效避免设备受潮损坏。 |  |  |  |
|  |  | 6.3大气压强：700hPa～1060hPa。 |  |  |  |
|  |  | 6.4无腐蚀性气体和通风良好的清洁室内。 |  |  |  |
|  |  | 7.1无缝兼容Olympus、Pentax、Fujifilm品牌内镜。 |  |  |  |
|  |  | ▲7.2流量可调：具有十段流量指示和灵活的流量调节，可轻松进行输出流量的选择，流量调节范围：0-600ml/min。（投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页，注：对应参数在证明材料中进行标注，中标后原件备查。） |  |  |  |
|  |  | 7.3安全提示：具有泵头松脱监测，确保输出流量准确和产品安全；具有产品故障监测，确保产品及使用安全。（投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页，注：对应参数在证明材料中进行标注，中标后原件备查。） |  |  |  |
|  |  | ▲7.4智能控制：开启最长送水时间：20±2s。具有输出定时保护，避免忘记关闭输出的浪费或安全保护。（投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页，注：对应参数在证明材料中进行标注，中标后原件备查。） |  |  |  |
|  |  | 7.5设备最大传输压强可达400kPa，压力输出稳定均匀，保障作业流程平稳顺畅。 |  |  |  |
|  |  | 7.6操作简易；可通过气囊式脚踏开关或按键启动安全控制液体输送的启动、停止。 |  |  |  |

## 法定代表人或其授权代表人（签字）：

## 投标单位全称（加盖公章）：

## 日期：

《技术规格偏离表》编制指引：

1.《技术规格偏离表》的“招标技术要求”等栏目对应“招标项目需求”中的“技术要求”章节相关内容。

2.“投标技术响应”一栏必须一一对照“招标技术要求”，详细填写投标人自身投标标的具体参数，以体现具体响应情况。

3.“偏离情况”一栏如实填写“正偏离”“无偏离”或“负偏离”，其中：“正偏离”表示“投标技术响应优于招标技术要求”，“负偏离”表示“投标技术响应不满足招标技术要求”，“无偏离”表示“投标技术响应与招标技术要求一致”。

“投标技术响应”对比“招标技术要求”存在响应不全（包括未响应整项招标技术要求或者未响应一项招标技术要求的部分内容），均视为“负偏离”。带★号条款为不可负偏离条款，不作为评分准则中的评分内容，如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理。“偏离情况”必须与所投产品客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。

4.未要求提供证明资料的招标技术要求，可以不提供证明资料（如实响应即可），但如果投标人提供的证明资料中属于同一内容，与“投标技术响应”存在明显冲突或矛盾，以证明资料为准，认定是否偏离。

5.证明资料条款响应要求：要求提供证明资料（且已对证明资料的形式、内容作出明确要求）进行响应的条款，可在“说明”一栏中列明是否提供了符合要求的证明资料；此类条款应严格依照要求的形式、内容提供证明资料，如未提供证明资料（或：证明资料的形式、内容等不符合要求；证明资料显示不符合招标技术要求；证明资料模糊不清无法判断或未显示是否满足招标技术要求），且投标人在“偏离情况”一栏响应为“正偏离”或“无偏离”的，经评审委员会认定，将判定为负偏离。

商务条款偏离表

| 序号 | 招标商务要求 | 投标商务响应 投标人根据实际情况在此处进行响应 | 偏离情况 “正偏离”或“无偏离”或“负偏离” | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.交货地点：深圳市龙岗区第七人民医院。 |  |  |  |
| 2 | 3.付款方式：货物经采购人验收合格并收到中标人合规的发票10个工作日内支付100%款项。 |  |  |  |
| 3 | 4.包装运输：除合同另有规定外，中标供应商提供的全部设备均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保设备安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的设备损失均由中标供应商承担。中标供应商负责货物运输，运输费由中标供应商负责。 |  |  |  |
| 4 | 6.验收工作 （1）中标人交付的货物应当完全符合招投标文件所规定、订单约定的货物、数量、质量和规格要求。中标人提供的货物不符合招投标文件和订单规定的，采购人有权拒收货物，由此引起的损失及责任，由中标人承担。 （2）必须是达到国家标准或行业标准，具备出厂合格证的无表面划损、无任何缺陷的全新原装产品且无任何侵权行为。提供的产品是否完整无损，是否符合要求。如有损坏、缺件等情况，中标人自行负责。 （3）采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上诉起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。 （4）货到安装。中标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。设备安装调试正常使用后30个工作日内进行验收，由使用科室、设备科、中标人等代表在场进行验收。 （5）产品质量和安装调试检验标准遵照国家相关规定和最新标准执行。提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。确保产品投入使用前，按照国家规定办理好产品所有启用所需的资质证件。验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符等情况，中标人应更换或补齐，并承担因此发生的违约责任。中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告。以上费用均已包含在投标报价中。 （6）当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a.中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b.货物符合招标文件的要求，性能满足要求。 c.货物具备产品合格证。 d.提供维修手册、售后服务承诺书、中文操作手册。 （7）若采购人对中标人所供设备有质疑，中标人需无条件配合采购人委托第三方质量检测部门按照招投标文件进行验收确认，所需费用由中标人负责支付。出具合格的检测验收报告，采购人将履行采购合同；若检测验收报告不合格，采购人有权取消采购合同，因此造成的经济损失由中标人承担。 （8）产品应符合货物采购合同的技术要求，如没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。 |  |  |  |
| 5 | 7.售后服务要求 7.1验收时提供产品中文说明书、操作手册、维修手册、设备操作流程卡及一切和本项目有关的资料及说明。 7.5提供备品备件清单，提供消耗品优惠价格，提供零配件优惠价格。 7.6安排专业人员在现场对采购单位临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。保证使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。 7.8投标时，供应商承诺保修期外，能及时为用户提供备品备件、专用试剂及耗材。 7.9签订合同时，为保证设备正常运行由生产厂家或中国总代理出具承诺书，保证该设备购置后至少5年供应的备品备件、专用试剂及耗材是在注册证有效期内生产的，并加盖生产厂家或中国总代理公章。（作为备品备件供应的考核项。） 7.10投标人在投标文件所承诺的仪器功能，所需的硬件和软件必须配置齐全。 7.11本项目设备如需办理计量检定或计量校准，投标人中标后须向采购人提供设备有效期内、真实有效的计量检定证书或校准证书完整资料，并加盖投标单位公章交付采购人存档留存。采购人有权随时核查证书原件，中标人须无条件配合。 |  |  |  |
| 6 | - 8.知识产权 8.1.投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由投标人承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。 8.2采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由投标人承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。 |  |  |  |
| 7 | 9.违约责任 未按照约定时间交付货物的，每逾期一天，采购人有权要求中标人延长两天的维保服务期限；逾期超过90日历日的，采购人有权单方解除合同并要求中标人承担合同总金额20%的违约金。如违约金不足以赔偿因交货延迟给采购人造成的损失，中标人还应继续承担相应的赔偿责任。 |  |  |  |
| 8 | - 10.培训 10.1投标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。 10.2现场培训：投标人应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 10.3集中培训：根据设备技术要求，可向投标人提供使用和维修技术人员培训。 10.4计算机辅助培训：针对该机型的多媒体互动操作教学软件，方便学习掌握基本操作和各项高级功能。 |  |  |  |
| 9 | 11.其他要求 11.1交货时，设备出厂时间≤1年。 11.3签订合同时，提供厂家售后服务承诺书，含免费保修期。 11.4设备使用期间，发生产品召回事件，供应商提供替代或赔偿方案。 |  |  |  |
| 10 | 12.签订合同 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起十个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 |  |  |  |

## 法定代表人或其授权代表人（签字）：

## 投标单位全称（加盖公章）：

## 日期：

《商务条款偏离表》编制指引：

1.商务条款偏离表的“招标商务要求”等栏目对应“第二章 招标项目需求”中的“商务要求”章节相关内容。

2.“投标商务响应”一栏必须一一对照“招标商务要求”，详细填写自身响应情况，以体现具体响应情况。

3.“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”“无偏离”或“负偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标商务要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标商务要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标商务要求一致”。

“投标商务响应”对比“招标商务要求”存在响应不全（包括未响应整项招标商务要求或者未响应一项招标商务要求的部分内容），均视为“负偏离”。带★号条款为不可偏离条款，如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理。

- 如本表内容与具体商务方案承诺内容有矛盾，以本表为准。

配置清单偏离表

| 序号 | 招标商务要求 | 投标商务响应 投标人根据实际情况在此处进行响应 | 偏离情况 “正偏离”或“无偏离”或“负偏离” | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 消化内镜能量平台 - （氩气高频电刀） | - 1.氩气高频电刀主机系统 1台 - 2.智能内镜切割软件(内置) 1套 - 3.仪器车固定件 1套 - 4.负极片连线 1条 - 5.减压阀 1个 - 6.APC消化软管(直喷) 1条 - 7.单极脚踏开关 1个 - 8.仪器车 1台 - 9.杂物筐 1个 - 10.氩气瓶 1个 - 11.高频连接线 1条 - 12.负极片 10片 - 13.台车1台 |  |  |
| - 2 | - 内镜注水泵 | - 1.内镜用送水装置主机 1台 - 2.两相三芯电线组件 1根 - 3.脚踏气囊 1个 - 4.内镜用送水装置说明书 1本 - 5.内镜用送水装置快速操作指南 1张 - 6.奥林巴斯副送水管组件 1根 - 7.富士能副送水管组件 11根 - 8.快速熔断保险管 1只 - 9.水瓶组件 1个 - 10.水瓶挂架 1个 - 11.产品保修卡 1张 - 12.合格证 1张 |  |  |

合同模板（合同模板仅供参考，中标人根据招投标文件拟定）

龙岗区第七人民医院采购合同

项目名称：深圳市龙岗区第七人民医院XXXXXX采购项目

项目编号：深龙七医采【】号

项目类型：　货物

采购单位（甲方）：深圳市龙岗区第七人民医院

供 应 商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》《深圳经济特区政府采购条例》等法律法规的规定，甲乙双方按照龙岗区第七人民医院的招标结果并经双方协商签订本合同。

第一条  合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

货物名称、规格及单价见附件 “供货一览表”。

第二条  合同总价款

1.本合同总金额为（大写）人民币     元整（）。

2. 本合同金额包含货物价格及货物的包装费、运输费、保修费、保险费、伴随服务费及货物验收之前的所有含税金额。

第三条  组成本合同的有关文件

下列关于采购（项目编号）       的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件（含澄清文件）和投标报价表；

（2）供货一览表；　　    （3）交货地点一览表；

（4）技术规格响应表；　　（5）投标承诺；

（6）服务承诺；　　      （7）中标或成交通知书；

（8）招标文件（含招标文件补充通知）；

（9）甲乙双方商定的其他合同补充条款或协议。

第四条  权利保证

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权以及所有权、使用权等物权方面的起诉。一旦出现侵权相关纠纷，由乙方负全部责任包含因此纠纷甲方支付的全部赔偿和费用。

第五条  质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格符合招标文件规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合甲方要求的质量、规格和性能的要求。如货物安装或配置了软件的，乙方保证相关软件均为正版软件。

3.乙方保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或文件。

4.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

5.在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料的缺陷或不足发生的质量问题检测、检定等所产生的一切费用负责。

第六条包装和运输

1.包装要求除双方另有约定外，按照乙方公司或生产厂家包装规范予以包装。

2.乙方供货的包装标准，应满足运输要求并能有效保护货物，乙方应确保运抵甲方处货物的完好性，包装费用由乙方承担。

3.乙方负责送货上门，乙方应确保产品运输的安全性。乙方将货物运至双方约定的交付地点，卸载、摆放至甲方指定的位置，并办理相关交货手续，运费由乙方承担。

第七条 交付和验收

1.交货时间：合同签订之日起个日历日内。

2.交货地点：深圳市龙岗区第七人民医院或指定的其他地点。

3.交货方式：乙方按合同或招投标文件规定供货的品种、规格、数量、质量、时间等（具体以合同及采购订单的要求为准）将所需货物运送到甲方指定地点，所产生的一切费用由乙方负责。

4.验收：

（1）乙方交付的货物应当完全符合招投标文件所规定的货物、数量、质量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

（2）乙方应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

（3）由甲、乙双方及使用科室代表对货物进行验收，需要乙方对货物或系统进行安装调试的，双方应在货物安装调试完毕后的（）个工作日内进行质量验收，在甲方现场验收和培训发生的一切费用由乙方承担。

（4）货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观、质量及货物包装是否符合招标、投标文件以及合同等规定的标准。

（5）验收时以乙方投标文件中的技术规格偏离表为准；产品配置如《合同》中约定的标准与招投标文件不符时，适用标准应以对甲方有利的标准优先适用，甲方有权选择决定适用何种标准，乙方应予以配合。如招投标文件的内容与《合同书》不一致时，甲方有权选择对其有利的约定来要求乙方履行，乙方须予以配合，否则甲方有权解除合同。

（6）其他约定：

第八条  伴随服务/售后服务

1.乙方可能被要求提供下列服务中的一项或全部服务。

（1）产品的现场搬运或入库；

（2）提供产品开箱或分装的用具；

（3）对开箱时发现的破损、近效期产品或其他不合格包装产品无条件及时更换；

（4）其他乙方应提供的相关服务项目。

2.乙方应保证提供的货物质保期为       ，应按照国家有关 “三包”规定和招标文件要求及乙方投标文件的相关承诺提供保修及其他服务。

3.保修期为       。保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。保修期后的货物维护另行协商。

第九条  付款方式

以转账方式付款，以实收货物的数量为准，验收合格后，收到供应商合法发票后（）日内一次性付款，或按深圳市龙岗区财政局有关规定执行。

第十条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，否则甲方有权终止合同，并有权要求乙方支付违约金，违约金按本合同总金额的（）%计算。

第十一条  违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付拒收货物总价的（）%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的（）%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的（）%。

3.乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的（）%的滞纳金。如超过供货期30天，甲方有权终止合同，同时乙方应向甲方支付合同总价（）%的违约金。给甲方造成损失的将通过法律程序向乙方进行索赔。

4.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额（）%的违约金。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。并解除合同

6.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的（）%向甲方承担违约责任。

7.乙方在承担上述3-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8.未列入以上条款的其他违规事项，则按照《中华人民共和国招标投标法》法律责任条款处理。

11.其他。

第十二条  免责条款

若甲、乙双方的任何一方由于不可抗力（包括天灾、意外事故、交通运输、政府法令等特殊客观事件）原因造成不能及时履行或不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能及时履行的理由，在取得有关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况，免除相应责任。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十四条  本合同附件

以下附件及乙方投标时提供的投标文件和其他相关资料作为本合同的补充内容，具有同等法律效力。

附件1：供货一览表（加盖公章）；

附件2：产品销售廉洁协议书

附件3：龙岗区进一步规范政商交往行为告知书；

附件4：售后服务承诺（加盖公章）。

第十五条  合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

2.其他约定条款：

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方执叁份；乙方执壹份。

| 甲方：深圳市龙岗区第七人民医院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 纳税人识别号：12440307G34813567P | 纳税人识别号： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 电话： | 电话： |
| 甲方法定代表人（签字）： 授权人 | 乙方法定代表人（签字）： 授权人（签字）： |
| 签约时间： 年 月 日 签约地址：深圳市龙岗区第七人民医院 |  |

深圳市龙岗区第七人民医院廉洁购销合同

甲方：深圳市龙岗区第七人民医院

乙方：

项目名称：

合同总价：

主办科室：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范购销行为，有效防范商业贿赂，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及产品购销合同约定实施购销行为。

二、甲方应当严格执行验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定进行合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方不得接受乙方以任何名义、形式给予的利益输送，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，非法为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统方提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用，以及其他任何形式的利益输送。

六、乙方指定        作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止产品购销合同，并向有关部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为产品购销合同的组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式叁份，甲方贰份（一份随购销主合同存档，一份交医院纪检监察部门），乙方壹份，从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：          法定代表人（负责人）：

授权代表人签名：               经办人签名：

年    月   日                 年    月   日

龙岗区进一步规范政商交往行为告知书

为深入构建亲清政商关系，努力打造尊商、亲商、助商、安商良好营商环境，龙岗区委、区政府制定了《龙岗区公职人员政商交往“十个不准”》，严明公职人员在政商交往中的纪律要求。请参与龙岗建设的广大企业及其从业人员，严格监督我区公职人员落实“十个不准”，并在与我区公职人员交往中切实做到“十个不得”。

一、不得向公职人员赠送礼品、礼金、消费卡等财物。

二、不得违规向公职人员提供宴请、旅游、娱乐等安排。

三、不得通过打麻将等形式向公职人员输送利益。

四、不得为公职人员报销应由其个人支付的费用。

五、不得违规向公职人员及其亲友借贷款。

六、不得违规将车辆、住房等借给公职人员使用。

七、不得在招投标中与公职人员搞暗箱操作、围标串标。

八、不得为利益相关人和公职人员牵线搭桥或者代为传递信息、传递财物。

九、不得让公职人员在企业违规兼职取酬。

十、不得为公职人员亲友违规承揽业务提供便利。

上述“十个不得”，请您严格遵守。同时，在政商交往中，如发现我区公职人员存在违反“十个不准”的问题，请及时通过网络举报平台或者12388举报电话等方式，向纪检监察机关反映举报，我们将一律严格保密、一律优先处置、一律严肃查处。

本人已知晓上述告知内容，并愿意遵照执行。

（签名）

单位名称（盖章）：

年  月  日