## 结果明细
北京中医药大学深圳医院（龙岗）耗材遴选结果表
遴选编号：XM20260638
包组 | 序号 | 采购项目名称 | 需求参数 | 需求规格 | 最高限价（元） | 最高限价单位 | 本次采购周期需求量 | 采购总金额（支付上限） | 是否需设置阳光平台采购为资格准入（是/否） | 使用科室 | 合同期 | 中选供应商 | 品牌 | 规格
1包-结扎装置（结扎环） | 1 | 胶囊内窥 | 食管、胃、十二指肠、结直肠的精细观察 | JF-DS-I | 1899 | 个 | 30 | 56970 | 是 | 脾胃病科 | 24个月 | 深圳市合顺康贸易有限公司 | 大圣 | JF-DS-I-I
| 2 | 结扎装置（结扎环） | 通过内窥镜的专用通道伸入人体，用于有蒂大息肉切除前的预防性止血，或内镜下手术后创面的缝合。 | Loop-15 Loop-30 Loop-20 Loop-40 | 400 | 个 | 100 | 40000 | 是 |  |  |  | 常州乐奥 | Loop-15 Loop-30 Loop-20 Loop-40
| 3 | 一次性使用活检钳（可旋转） | 通过内窥镜的专用通道伸入人体，钳取可疑组织（如息肉、溃疡边缘等） | AG-5011-2320 AG-5019-2318 AG-5019-2323 | 45 | 条 | 18000 | 810000 | 是 |  |  |  | 杭州安杰思 | AG-5011-2320
AG-5019-2316 AG-5019-2320 AG-5019-2323
2包 | 1 | 咬嘴 | 用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合，或便于插入和固定气管插管。 | 胃镜咬嘴 | 1.3 | 只 | 30000 | 39000 | 是 |  | 24个月 | 河南友丰商贸有限公司 | 泰朗 | A型固定松紧
3包 | 1 | 一次性高频黏膜切开刀 | 与内窥镜和高频电刀配合使用，利用高频电流切开消化道内组织。（带注水功能，适合3.2孔道，不影响吸引） | AMH-EK-L-2.4×1800（4） AMH-EK-L-2.4×2300（4） AMH-EK-O-2.4×1800（4） AMH-EK-O-2.4×1800（4）-N AMH-EK-O-2.4×2300（4） AMH-EK-O-2.4×2300（4）-N | 1800 | 套 | 400 | 720000 | 是 |  | 24个月 | 瑞尔康医用耗材（深圳）有限公司 | 唯德康 | VDK-HKM-15-230-D-Y VDK-HKM-20-165-D-Y VDK-HKM-40-165-T-Y
VDK-KM-15-200-D VDK-KM-20-160-D
VDK-KM-30-195-F VDK-KM-40-160-T
| 2 | 一次性热活检钳 | 与内窥镜配合使用，临床适用于组织标本的钳取（平头、尖头） | AMH-HF-A-2.4×1800 | 381 | 套 | 300 | 114300 | 是 |  |  |  |  | VDK-FD-25-180-A VDK-FD-25-180-B VDK-FD-25-260-C VDK-FD-25-180-C VDK-HFD-25200B VDK-IFD-25-230-A VDK-IFD-25-230-B VDK-IFD-25-230-C
4包 | 1 | 透析型人工肾一次性使用血液回路导管 | 人工肝（单纯血浆置换） | BLS-121-A | 400 | 套 | 10 | 4000 | 是 | 肝病科 | 24个月 | 旭昇医疗科技（深圳）有限公司 | 哈娜好 | BLS-121-A
| 2 | 膜型血浆成分分离器 | 人工肝（单纯血浆置换） | Cascadeflo EC-40W | 2350 | 支 | 10 | 23500 | 是 |  |  |  | 旭化成 | Cascadeflo EC-20W
Cascadeflo EC-30W Cascadeflo EC-40W Cascadeflo EC-50W
5包 | 1 | 锚定球囊 | 适用于在经皮冠状动脉成形术中，通过球囊的扩张，固定导引导管内的导引导丝，以实现导管的交换。 | 38250120 38250121 | 2600 | 根 | 1 | 2600 | 是 | 心病科 | 24个月 | 深圳展晴医疗器械有限公司 | 湖南埃普特 | 38250120 38250121
6包-旋磨导管及配件 | 1 | 磨头导管和推进器 | 适用于医疗单位对患者动脉血管内粥样斑块旋磨成微粒。 | H749394671250 H749394671500 H749394671750 H749394672000 H749394672150 H749394672250 | 23800 | 条 | 1 | 23800 | 是 |  | 24个月 | 深圳市瑞显医疗科技有限公司 | 美国波士顿 | H749394671250 H749394671500 H749394671750 H749394672000 H749394672150 H749394672250 H749394672380 H749394672500
| 2 | 旋磨用导引导丝 | 该产品与Rotablator和ROTAPRO血管内旋磨系统一并使用，可供独立推进和转向 | H74939462001 H74939463001 | 1025 | 条 | 2 | 2050 | 是 |  |  |  |  | H74939462001 H74939463001
7包 | 1 | 微扩张导管 | 该产品适用于冠状动脉狭窄部位或路旁移植血管的狭窄部位（狭窄部位 ≥70%）的预先扩张处理，以改善心肌灌注。Threader 微扩张导管旨在为在冠状脉管系统内放置导丝提供支撑。 | H7493926912120 | 6700 | 条 | 1 | 6700 | 是 |  | 24个月 | 深圳市瑞显医疗科技有限公司 | 美国波士顿 | H7493926912120
8包-主动脉内球囊反搏导管及附件 | 1 | 主动脉内球囊反搏导管及附件 | 顽固性不稳定心绞痛；接近梗塞；急性心肌梗塞；顽固性心室衰竭；急性心肌梗塞 (MI) 并发症（即急性MR或VSD或乳头肌断裂）；心源性休克；用于诊断、经皮血管成形和介入手术。缺血性顽固性室性心律失常；感染性休克；手术中搏动性血流的形成；体外循环脱机； 用于非心脏手术的心脏支持；心脏手术前的预防性措施；术后心功能异常/低心排综合症；心肌顿挫；过渡至其他左心室辅助装置；纠正心脏解剖缺陷手术后的心脏支持。 | Mega8Fr.50cc Mega7.5Fr.40cc Mega7.5Fr.30cc IAB-S840C | 11350 | 条 | 38 | 431300 | 是 |  | 24个月 | 详见附表
| 2 | 氦气（罐体+气体） | / | IAH-09045 | 2400 | 瓶 | 1 | 2400 | 是
9包 | 1 | 撕开鞘 | 用于永久起搏器安置术，导引导管进入血管 | 405108 405112 405116 405118 405124 405270 | 248 | 个 | 40 | 9920 | 是 |  | 24个月 | 深圳市维岳科技有限公司 | 美国雅培 | 405108 405112 405116 405118 405124 405270
10包 | 1 | 剥离式外导引导管 | 用于在同步治疗手术时使左心导线易于植入。它也可进入冠状静脉系统，充当传送造影剂、植入式冠状窦导线或其他器件的管道 | 410210、410211、 410212、410213、 410214、410215、 410216、410224、 410217、410218、 410219、410220、 410221、410222、 410223、410225、 410194 | 1680 | 个 | 1 | 1680 | 是 |  | 24个月 | 未有符合供应商
11包 | 1 | ACT(激活全血凝固时间)检测仪配套试管 | / | 2毫升 | 15 | 支 | 200 | 3000 | 是 |  | 24个月 | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 北京凯迈 | /
12包-采样液肉汤培养基、各类药敏纸片试剂 | 1 | 采样液肉汤培养基 | 适用于一般细菌的增菌培养。 | 10ml 20支/盒 | 5 | 支 | 2000 | 10000 | 是 | 检验科 | 24个月 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 凯林 | 10ml 20支/盒
| 2 | 革兰阳性菌鉴定试剂 | 用于对需氧和兼性厌氧革兰阳性球菌、一些需要复杂营养的需氧革兰阳性球菌和单核细胞增多性李斯特杆菌进行鉴定。 | B-内酰胺酶试剂 30人份/盒 | 13.33 | 人份 | 100 | 1333 | 是 |  |  |  | 庞通 | B-内酰胺酶试剂 30人份/盒
| 3 | 新型隐球菌染色液 | 用于染色观察菌体上有无荚膜结构，借以鉴定新型隐球菌。 | 1*10ml/盒 | 10.2 | ml | 2 | 20.4 | 是 |  |  |  | 贝索 | 1*10ml/盒
| 4 | 运送保存培养基（半固体） | 适用于细菌的保存和运送。 | 半固体 5ml 20支/盒 | 5.3 | 支 | 5 | 26.5 | 是 |  |  |  | 凯林 | 半固体 5ml 20支/盒
| 5 | 阿米卡星药敏实验纸片（扩散法） | 本产品用于阿米卡星体外细菌敏感性检测。 | 30ug 5支/盒 | 52 | 支 | 5 | 260 | 是 |  |  |  | Oxoid | 30ug 5支/盒
| 6 | 氨苄西林/舒巴坦药敏实验纸片（扩散法） | 用于氨苄西林/舒巴坦体外细菌敏感性检测。 | 20ug 5支/盒 | 50.4 | 支 | 20 | 1008 | 是 |  |  |  | Oxoid | 20ug 5支/盒
| 7 | 氨苄西林药敏实验纸片（扩散法） | 本产品用于氨苄西林体外细菌敏感性检测。 | 10ug 5支/盒 | 41 | 支 | 20 | 820 | 是 |  |  |  | Oxoid | 10ug 5支/盒
| 8 | 氨曲南药敏实验纸片（扩散法） | 用于半定量琼脂扩散实验法进行体外氨曲南敏感性检测。 | 30ug 5支/盒 | 41 | 支 | 20 | 820 | 是 |  |  |  | Oxoid | 30ug 5支/盒
| 9 | 苯唑西林药敏实验纸片（扩散法） | 本产品用于苯唑西林体外细菌敏感性检测。 | 1ug 5支/盒 | 56 | 支 | 10 | 560 | 是 |  |  |  | Oxoid | 1ug 5支/盒
| 10 | 厄他培南药敏实验纸片（扩散法） | 用于厄他培南体外细菌敏感性检测。 | 10Ug 5支/盒 | 56 | 支 | 2 | 112 | 是 |  |  |  | Oxoid | 10Ug 5支/盒
| 11 | 红霉素药敏实验纸片（扩散法） | 本产品用于红霉素体外细菌敏感性检测。 | 15ug 5支/盒 | 56 | 支 | 20 | 1120 | 是 |  |  |  | Oxoid | 15ug 5支/盒
| 12 | 环丙沙星药敏实验纸片（扩散法） | 本产品用于环丙沙星体外细菌敏感性检测。 | 5ug 5支/盒 | 56 | 支 | 20 | 1120 | 是 |  |  |  | Oxoid | 5ug 5支/盒
| 13 | 磺胺甲恶唑/甲氧苄啶药敏实验纸片（扩散法） | 用于磺胺甲恶唑/甲氧苄啶体外细菌敏感性检测。 | 25ug 5支/盒 | 56 | 支 | 20 | 1120 | 是 |  |  |  | Oxoid | 25ug 5支/盒
| 14 | 克林霉素药敏实验纸片（扩散法） | 本产品用于克林霉素体外细菌敏感性检测。 | 2ug 5支/盒 30ug 5支/盒 | 56 | 支 | 15 | 840 | 是 |  |  |  | Oxoid | 2ug 5支/盒
| 15 | 氯霉素药敏实验纸片（扩散法） | 本产品用于氯霉素体外细菌敏感性检测。 | 30ug 5支/盒 | 56 | 支 | 2 | 112 | 是 |  |  |  | Oxoid | 30ug 5支/盒
| 16 | 美罗培南药敏实验纸片（扩散法） | 本产品用于美罗培能体外细菌敏感性检测。 | 10ug 5支/盒 | 41 | 支 | 20 | 820 | 是 |  |  |  | Oxoid | 10ug 5支/盒
| 17 | 米诺环素药敏实验纸片（扩散法） | 米诺环素药敏实验纸片（扩散法）用于半定量琼脂扩散实验法进行体外米诺环素敏感性检测。 | 30ug 5支/盒 | 56 | 支 | 20 | 1120 | 是 |  |  |  | Oxoid | 30ug 5支/盒
| 18 | 凝聚胺介质试剂 | 本产品作为介质辅助用于完全抗体及不完全抗体的临床筛选检测及辅助用于临床交叉配血实验。 | 150T/盒 | 2.4 | T |  | 0 | 是 |  |  |  | 贝索 | 150T/盒
| 19 | 诺氟沙星药敏实验纸片（扩散法） | 本产品用于诺氟沙星体外细菌敏感性检测。 | 10ug 5支/盒 | 56 | 支 | 2 | 112 | 是 |  |  |  | Oxoid | 10ug 5支/盒
| 20 | 哌拉西林/他唑巴坦药敏实验纸片（扩散法） | 用于哌拉西林/他唑巴坦体外细菌敏感性检测。 | 110ug 5支/盒 | 56 | 支 | 20 | 1120 | 是 |  |  |  | Oxoid | 110ug 5支/盒
| 21 | 哌拉西林药敏实验纸片（扩散法） | 哌拉西林药敏实验纸片（扩散法）用于半定量琼脂扩散实验法进行体外哌拉西林敏感性检测。 | 100ug 5支/盒 | 56 | 支 | 10 | 560 | 是 |  |  |  | Oxoid | 100ug 5支/盒
| 22 | 青霉素药敏实验纸片（扩散法） | 本产品用于青霉素体外细菌敏感性检测。 | 10ug 5支/盒 | 56 | 支 | 20 | 1120 | 是 |  |  |  | Oxoid | 10ug 5支/盒
| 23 | 庆大霉素药敏实验纸片（扩散法） | 本产品用于庆大霉素体外细菌敏感性检测。 | 10ug 5支/盒 | 52 | 支 | 10 | 520 | 是 |  |  |  | Oxoid | 10ug 5支/盒
| 24 | 肉汤培养基（溴甲酚紫肉汤） | 主要用于细菌增菌培养。 | 10ml 20支/盒 | 5 | 支 | 5 | 25 | 是 |  |  |  | 凯林 | 10ml 20支/盒
| 25 | 四环素药敏实验纸片（扩散法） | 本产品用于四环素体外细菌敏感性检测。 | 30ug 5支/盒 | 56 | 支 | 10 | 560 | 是 |  |  |  | Oxoid | 30ug 5支/盒
| 26 | 替加环素药敏实验纸片（扩散法） | 该产品用于替加环素体外细菌敏感性检测。 | 15ug 5支/盒 | 56 | 支 | 2 | 112 | 是 |  |  |  | Oxoid | 15ug 5支/盒
| 27 | 头孢呋新钠药敏实验纸片（扩散法） | 用于半定量琼脂扩散实验法进行体外头孢呋新钠敏感性检测。 | 30ug 5支/盒 | 56 | 支 | 20 | 1120 | 是 |  |  |  | Oxoid | 30ug 5支/盒
| 28 | 头孢曲松药敏实验纸片（扩散法） | 本产品用于头孢曲松体外细菌敏感性检测。 | 30ug 5支/盒 | 56 | 支 | 20 | 1120 | 是 |  |  |  | Oxoid | 30ug 5支/盒
| 29 | 头孢哌酮/舒巴坦药敏实验纸片（扩散法） | 该产品用于头孢哌酮/舒巴坦体外细菌敏感性检测。 | 105ug 5支/盒 | 56 | 支 | 20 | 1120 | 是 |  |  |  | Oxoid | 105ug 5支/盒
| 30 | 头孢噻肟药敏实验纸片（扩散法） | 头孢噻肟药敏实验纸片（扩散法）用于头孢噻肟体外细菌敏感性检测。 | 30ug 5支/盒 | 56 | 支 | 20 | 1120 | 是 |  |  |  | Oxoid | 30ug 5支/盒
| 31 | 头孢西丁药敏实验纸片（扩散法） | 本产品用于头孢西丁体外细菌敏感性检测。 | 30ug 5支/盒 | 56 | 支 | 10 | 560 | 是 |  |  |  | Oxoid | 30ug 5支/盒
| 32 | 头孢唑啉药敏实验纸片（扩散法） | 本产品用于头孢唑啉体外细菌敏感性检测。 | 30ug 5支/盒 | 56 | 支 | 20 | 1120 | 是 |  |  |  | Oxoid | 30ug 5支/盒
| 33 | 万古霉素药敏实验纸片（扩散法） | 本产品用于体外半定量琼脂扩散实验法检测万古霉素敏感性。 | 30ug 5支/盒 | 52 | 支 | 10 | 520 | 是 |  |  |  | Oxoid | 30ug 5支/盒
| 34 | 细菌生化鉴别试剂（克氏双糖铁琼脂） | 用于体外标本中细菌的鉴别试验。 | 斜面 10支/盒 | 7 | 支 | 5 | 35 | 是 |  |  |  | 康泰 | 斜面 10支/盒
| 35 | 亚胺培南药敏实验纸片（扩散法） | 本产品用于体外半定量琼脂扩散实验法检测亚胺培南敏感性。 | 10ug 5支/盒 | 52 | 支 | 40 | 2080 | 是 |  |  |  | Oxoid | 10ug 5支/盒
| 36 | 亚硒酸盐胱氨酸增菌培养基(SC培养基)(培养法) | 适用于沙门氏菌增菌培养。 | 10ml 50人份/盒 | 7 | 人份 | 5 | 35 | 是 |  |  |  | 凯林 | 10ml 50人份/盒
| 37 | 左氧氟沙星药敏实验纸片（扩散法） | 左氧氟沙星药敏实验纸片（扩散法）用于体外左氧氟沙星敏感性检测。 | 5ug 5支/盒 | 56 | 支 | 20 | 1120 | 是 |  |  |  | Oxoid | 5ug 5支/盒
| 38 | 营养琼脂培养基（R2A） | 用于细菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | R2A 9cm/块 10块/包 | 9.6 | 块 | 150 | 1440 | 是 |  |  |  | 迪景 | R2A 9cm/块 10块/包
13包 | 1 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(胶体硒法) | 该产品用于体外定性检测人血清、血浆或全血中的梅毒螺旋体抗体。 | 30人份/盒 | 17 | 人份 | 100 | 1700 | 是 |  | 24个月 | 深圳市百安生化技术有限公司 | 雅培 | 30人份/盒
14包 | 1 | 诺如病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 本试剂盒用于体外定性检测人粪便样本中的诺如病毒（GⅠ）抗原和诺如病毒（GⅡ）抗原。 | 50人份/盒 | 25 | 人份 | 2000 | 50000 | 是 |  | 24个月 | 深圳华宸生物科技有限公司 | 凯必利 | 50人份/盒
20人份/盒
15包 | 1 | 一次性使用骨活检穿刺针 | 适用于从肝、肾、前列腺、乳房、脾、淋巴结、软组织和软组织瘤以及骨中获得活检组织。穿刺部位：全自动型活检针、半自动型活检针、替针、引导针：穿刺部位为肝、肾、前列腺、乳房、脾、淋巴结、软组织及软组织瘤；骨髓活检针、骨髓穿刺针、骨髓移植针：穿刺部位为骨组织部位。取样方式及用途：全自动型活检针、半自动型活检针、替针、引导针和骨髓活检针为切割取样，用于获得活检组织；骨髓穿刺针和骨髓移植针为穿刺吸引取样，用于获得活检组织。 | 骨髓活检针 11G-100mm 骨髓活检针 11G-150mm | 990 | 根 | 9 | 8910 | 是 | 肿瘤科 | 24个月 | 深圳宝树医疗器械有限公司 | 上海棱牌 | BMT-B-32.7*70

## 附表
包名 | 序号 | 采购项目名称 | 中选供应商 | 产地品牌 | 中选价格 | 规格
8包-主动脉内球囊反搏导管及附件 | 1 | 主动脉内球囊反搏导管及附件 | 佛山鸿欣源科技有限公司 | 箭牌 | 8800 | IAB-S730C
[5 empty] | 9180 | IAB-S840C
| 2 | 氦气（罐体+气体） |  |  | 2400 | IAH-09045
| 1 | 主动脉内球囊反搏导管及附件 | 深圳市瑞显医疗科技有限公司 | 德塔斯康 | 11350 | Mega 7.5Fr. 30cc Mega 8Fr. 50cc Mega 7.5Fr. 40cc
| 2 | 氦气（罐体+气体） |  |  | 1800 | 通用