附件1：

龙城工业园宿舍楼光伏等新能源项目

可行性研究服务概况

一、项目基本情况

拟投资项目包括龙城工业园3栋宿舍楼屋面分布式光伏，龙城工业园停车场慢充桩、智慧家园地下停车场慢充桩、坪地金水桥工业区7号厂房屋面光伏、龙岗区委党校新校区慢充桩、龙城工业园及海科兴项目两轮车充电桩、海科兴产业园储能，按照目前市场行情，经统计，龙城工业园宿舍楼光伏等新能源项目总投资费用约为1128万元。

- 三、投资范围及内容

- 具体情况如下：

- 龙城工业园宿舍楼：本项目位于龙城工业园内，建筑面积约为3.3万平米，屋面面积约为0.4万㎡，其中1、3号楼已于2023年投入运营使用，2号楼尚未改造，目前三栋宿舍屋面均为平屋顶，用电负荷稳定，具备建设屋面分布式光伏的基本条件。

- 龙城工业园停车场：共有划线车位297个，项目已建设快充桩41条，慢充桩14条，其中慢充桩数量无法满足园区客户需求，需增加配置，现场具备建设慢充桩条件。

- 智慧家园停车场：项目负一层配建慢充桩149台，系项目建设期配建，至今已接近10年，已超过充电桩设计寿命年限（部分充电桩已处于损坏状态），需对该部分慢充桩进行更换。

- 坪地金水桥7号厂房：项目位于坪地街道金水桥工业区，现承租企业为一号芯公司，用电消纳情况良好，项目配建800KVA公变，具备光伏建设条件和投资价值；

- 龙岗党校新校区项目：项目位于龙岗街道，总建筑面积6.8万平方米，配建车位约514个，预计2026年6月底完成规划验收，停车场预留慢充桩建设条件（配建500KVA独立变压器和充电配电房及电缆桥架，未配置电缆及充电桩）。

- 两轮车充电桩项目：利用龙城工业园、工业软件园、海科兴产业园建设两轮车充电桩，预计可建设两轮车充电桩400个左右。

- 海科兴产业园储能项目：利用海科兴二期空地，建设5MW储能项目。

2026年7月8日