附件1：

龙岗城投数智空间项目概况

龙岗城投数智空间项目位于创投大厦44层，施工标段建安费约为485.56万元。主要内容分为三部分，具体如下：

第一部分：创投大厦44 楼办公及配套区域改造，包括原场地废旧材料拆除、装饰装修施工、强弱电综合布线改造、通风空调改造工程、消防改造工程、弱电智能化施工等，同步完成沙龙路演活动区、湾东智算办公区装修，满足双区域日常办公及技术支撑需求。

第二部分：创投大厦44 楼展厅及算力运营服务平台改造，包括原场地废旧材料拆除、装饰装修施工、强弱电综合布线改造、通风空调改造工程、消防改造工程、智能控制系统工程等基础工程、且接口预留满足后期拓展及整体综合调试等，为成果展示、互动体验、算力实时监控调度提供硬件支撑。

第三部分：创投大厦45楼顶楼花园改造，包括屋面景观美化、绿化种植、休憩设施搭建、照明系统安装、安全防护升级等，打造户外商务交流与展示配套空间。