## Sheet1
说明：1、每个序号一个包，须包含序号内所有产品方可报名（特别注明除外）。 2、所有产品必须在深圳阳光平台采购，报价不得高于最高采购价及深圳阳光平台三色九段线最低价。 3、目录内产品名称和规格仅作参考，欢迎各供应商提供能实现同等功能的产品。 4、可拓展同类产品，以保障产品系列完整性，拓展产品价格不得高于平台三色九段线最低价及最高采购价。
第八批专科耗材公开遴选目录
类别 | 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 采购需求
体检科 | 1 | 一次性肛门镜 | 各规格 | 个 | 1.8 | 适用于大豆医疗便携式电子视频肛肠镜DD-600型
全院 | 2 | 一次性使用隔离衣 | 各规格 | 套 | 4.5 | 须灭菌产品
| 3 | 玻璃体温计 | 内标式体温计（无汞、大号） | 支 | 12 | 适用于腋下体温测量
儿科（含新生儿科） | 4 | 脐血管导管 | 单腔 3.5Fr×30CM A1503513002 | 套 | 500 | 适用于病情较危重、需建立中心静脉通路输注高警示药物的新生儿
|  |  | 单腔 5Fr×30CM A1500513002 | 套 | 500
|  |  | 双腔 4Fr×30CM A1500423002 | 套 | 750
|  |  | 双腔 5Fr×30CM A1500523002 | 套 | 750
| 5 | 集尿袋 | 100ml | 只 | 1.2 | 适用于婴幼儿收集尿液
| 6 | 一次性使用心电电极 | NF-50-K/12/EU | 包 | 12 | 适用于飞利浦监护仪
| 7 | 鼻部冲洗器 | 5ml | 个 | / | 用于儿科冲洗鼻腔
内分泌代谢科 | 8 | 持续葡萄糖监测系统 | GX-01S | 个 | 300 | 1、2型糖尿病逆转治疗配合使用，远程管理患者血糖。 2、一体式设计，安装及使用方便，能连续佩戴10-14天，可免校准，方便门诊管理患者佩戴，实现远程血糖管理，助力患者血糖达标，提高逆转成功率。
消毒供应中心 | 9 | 吸水布 | 60*80cm | 片 | 0.85 | 适用于衬垫手术器械，压力蒸汽灭菌时吸收冷凝水，防止湿包发生。
| 10 | 高温封口测试卡 | 200张/盒 | 盒 | 420 | 适用于验证和日常监测医用封口机的封口质量，适用于塑封压力蒸汽、环氧乙烷纸塑包装袋的封口程序，确保灭菌包装的完整性。
|  | 低温封口测试卡 | 200张/盒 | 盒 | 640
| 11 | 医用器械除锈剂 | 1L | 瓶 | 83 | 适用于器械清洗和保养
|  | 医用器械润滑油 | 2.5L | 桶 | 210
脊柱外科 | 12 | 一次性射频消融电极针 | 各规格 | 支 | / | 适用于脊柱外科UBE手术，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。产品须三类医疗器械注册，并可用于医保支付。
|  | 等离子射频手术系统 | 各规格 | 台 | 500
| 13 | 微创脊柱磨头 | 各规格 | 支 | 9800 | 适用于梓锐电动骨组织手术设备TMBB
|  | 磨钻头 | 各规格 | 支 | 8300
| 14 | 各类磨头 | 各规格 | 件 | 8600 | 适用于西山手术动力装置DK-O-MVS
运动医学 | 15 | 射频等离子手术电极 | 各规格 | 支 | / | 适用于关节镜下的射频止血及切割，产品须三类医疗器械注册，并可用于医保支付。
神经外科 | 16 | 颅骨钻头 | LZA09 | 支 | 3000 | 适用于梓锐电动骨组织手术设备DL-ME
|  | 颅骨钻头 | LZB09 | 支 | 5000
|  | 颅骨钻头 | LZB11 | 支 | 5000
|  | 铣刀 | XDB18 | 支 | 3000
|  | 钻头 | DSZ12ZTA50 | 支 | 6000
|  | 磨钻头 | ZMTF30J | 支 | 4000
|  | 磨钻头 | ZMTF40J | 支 | 5000
|  | 磨钻头 | ZMTD30Q | 支 | 4000
|  | 磨钻头 | ZMTD40Q | 支 | 5000
|  | 磨钻头 | ZMTD30J | 支 | 5000
|  | 磨钻头 | ZMTC50Q | 支 | 5000
|  | 磨钻头 | ZMTC40Q | 支 | 5000
|  | 磨钻头 | ZMTC50J | 支 | 5000
|  | 磨钻头 | ZMTC40J | 支 | 5000
|  | 磨钻头 | ZMTC40JX | 支 | 5000
|  | 磨钻头 | ZMTF20JX | 支 | 5000
肾内风湿科 | 17 | 一次性使用活检针 | 各规格 | 支 | 350 | 适用于肾组织活检
血透室 | 18 | 一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管（一次性使用无菌血液透析导管） | 各规格 | 套 | 278.73 | 适用于血透患者临时血透治疗
| 19 | 硬度检测试纸盒 | / | 盒 | 230 | 适用于透析用水水质检测
|  | 总滤检测试剂盒 | / | 盒 | 230
|  | 过氧乙酸残留测定试纸 | / | 盒 | 230
| 20 | 一次性使用无菌透析护理包（内瘘包） | HLB-B | 套 | 4.5 | 适用于动静脉内瘘穿刺
|  | 一次性使用无菌护理包（置管包） | B-XV | 包 | 8.5 | 适用于血透用中心静脉导管维护
| 21 | 透析液过滤器 | Ultra | 支 | 950 | 适用于德国贝朗血液透析机
耳鼻喉科 | 22 | 通风管 | 1016011 | 个 | 180 | 适用于鼓室乳突腔的通风引流
| 23 | 一次性使用刀头 | 1883504 | 个 | 890 | 适用于美敦力美敦力综合手术动力系统1898001
|  |  | 4211000A01 | 支 | 1300
|  |  | 4011000A01 | 支 | 1300
|  |  | 4211040A01 | 支 | 1300
甲乳外科 | 24 | 一次性使用微波消融针 | WGP-Z05 | 根 | 8500 | 适用于亿高微波治疗仪ECO-100A1
|  |  | φ1.6mm*100mm | 根 | 8280
疼痛科 | 25 | 内热式针灸治疗仪-内热针具 | Φ0.7mm×100 mm、JK-I内热针 | 支 | 90 | 适用于佳科内热式针灸治疗仪KF型
|  |  | Φ0.7 mm×80 mm、JK-I内热针 | 支 | 90
|  |  | Φ1.1mm×80 mm、JK-I内热针 | 支 | 90
皮肤科、医学美容科 | 26 | 重组胶原蛋白修复敷料 | 20g | 盒 | 64.6 | 适用于修复敏感性皮肤及保湿
| 27 | 医用愈肤生物膜水剂活性敷料 | 30ml | 盒 | 67 | 适用于保护敏感肌和隔离病原菌
|  | 医用愈肤生物膜膏剂敷料 | 20g | 盒 | 67 | 适用于抗炎，保湿，修复
| 28 | 无菌涂抹式给药器 | 1支 | 支 | 40 | 1、适用范围：与电动器具配合使用通过电动器具调节点刺皮肤深度 [ 最大深度（2.0±0.2）mm]， 用于点刺皮肤，在皮肤表面形成通道后再涂抹药液.主要临床适应证包括脱发、萎缩性瘢痕和皮肤老化、皮纹异常等； 2、产品要求:二类医疗器械，可用于面部注射的无菌涂抹式给药器； 3、预期效果：促进药物的透皮吸收，促进毛发生长，面部注射后诱导胶原再生，改善痘坑，并有明显抗衰效果，并刺激自身组织修复重建； 4、安全性要求：无菌、无致敏、无毒、生物相容性好。
| 29 | 化学换肤术护理包（水杨酸） | CPCK-05 | 人份 | / | 适用于疏通毛孔、祛痘、美白淡斑
|  | 化学换肤术护理包（复合酸） | CPCK-05 | 人份 | /
|  | 化学换肤术护理包（果酸） | CPCK-05 | 人份 | /
| 30 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 1mL,螺口 | 支 | 0.24 | 适用于疤痕、配药注射
医学美容科 | 31 | 注射用交联透明质酸钠凝胶（觉醒I型） | 1.0ml/支*30G注射针2支 | 支 | 1280 | 1、适用范围：用于改善皮肤干燥、细纹、提升皮肤弹性与光泽度，恢复年轻态。 2、产品要求：透明质酸浓度≥20mg/ml；交联度<1%；透明质酸分子粒径：100-400um；产品在有效期内应保持稳定的物理化学性质，无分层、无沉淀。 3、预期效果：注射后可显著提升皮肤水分含量，改善细纹和松弛，恢复皮肤弹性与光泽。保持三个月以上的效果。 4、安全性要求：无致敏性、无毒性，生物相容性良好
| 32 | 一次性治疗头 | YM5 TP4 900 | 个 | 6500 | 适用于威脉射频治疗仪YM5
| 33 | 滤光片Filter | IPL | 个 | 4500 | 适用于科医人强脉冲激光工作站系统M22
|  | 滤光片Filter | IPL | 个 | 25000
|  | 蓝宝石冷光导体SapphireCoolLight guies | IPL | 个 | 14500
|  | 蓝宝石冷光导体SapphireCoolLight guies | IPL | 个 | 15500
|  | IPL手具IPL HEAD | IPL | 个 | 67500
妇科 | 34 | 中医封包热敷治疗仪-封包袋 | 15*16cm | 盒 | 112
|  | 中医封包热敷治疗仪 | CX-RF-1 | 台 | 500
| 35 | 理疗电极片 | φ42 | 袋 | 22 | 适用于博恩智能数码多功能治疗仪BE-5000
介入医学科 | 36 | TIPS覆膜支架系统 | PTB086275W | 个 | 21240 | 适用于肝内门静脉-体静脉分流
营养科 | 37 | 肠内营养输液泵 | Link-06-1 | 台 | 1000 | 1、输注模式:蠕动运转模式； 2、喂养模式:可连续或间断输送营养液； 3、液晶显示屏具显示泵速、温度、输液量等； 4、蓄电池充满电量后，能保证营养泵在输液速度为25ml/h的条件下持续运行12个小时以上； 5.有手动及自动灌注功能； 6、有自动报警功能。
检验科 | 38 | 糖化血红蛋白分析用洗脱液A | 2600mL | 瓶 | 5900 | 适用于伯乐糖化血红蛋白分析仪D-100
|  | 糖化血红蛋白分析用洗脱液B | 1400mL | 瓶 | 6600
|  | 清洗液 | 3300mL | 盒 | 4950
| 39 | 甲胎蛋白异质体比率（AFP-L3%)测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | 30人份/盒 | 盒 | 1800 | 适用于北京热景全自动化学发光免疫分析仪C2000
| 40 | 甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法） | 100测试/盒 | 盒 | 5000 | 适用于优思达核酸扩增检测分析仪UC0216
|  | 肺炎支原体（MP）核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法） | 100测试/盒 | 盒 | 2500
|  | 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法） | 100测试/盒 | 盒 | 5000
| 41 | 血细胞分析用稀释液 | 20L/桶 | 人份 | 0.59609 | 适用于血常规检测、糖化血红蛋白检测、特定蛋白检测等，质控品、校准品及消耗品免费配送。
|  | 血细胞分析用稀释液 | 20L/桶 | 人份 | 0.45873
|  | 血细胞分析用溶血剂 | 5L/桶 | 人份 | 0.358
|  | 血细胞分析用溶血剂 | 5Lx1/箱 | 人份 | 0.81203
|  | 血细胞分析用染色液 | 42mLx2/盒 | 人份 | 2.1425
|  | 血细胞分析用溶血剂 | 5Lx1/箱 | 人份 | 0.71429
|  | 血细胞分析用染色液 | 82mLx2/盒 | 人份 | 1.0713
|  | 血细胞分析用染色液 | 12mLx2 | 人份 | 6.4
|  | 血细胞分析用稀释液 | 1.5Lx2 | 人份 | 0.375
|  | 血细胞分析用染色液 | 12mLx2 | 人份 | 4.934
|  | 血细胞分析用溶血剂 | 1.5Lx2 | 人份 | 0.68
|  | 血细胞分析用染色液 | 12mLx2 | 人份 | 3.375
|  | 清洗液 | (4.0mLx20支)/盒 | 盒 | 0
|  | 血液分析仪用校准品 | 3.0ML/支 | 盒 | 0
|  | 浓缩缓冲液 | 1LX1瓶 | 盒 | 0
|  | 血液分析仪用质控品 | 3.0ML/支 | 支 | 0
|  | 血液分析仪用质控品 | 3.0ML/支 | 支 | 0
|  | 血液分析仪用质控品 | 3.0ML/支 | 支 | 0
|  | 瑞氏-姬姆萨染色液A液 | A液：5000ML | 箱 | 872
|  | 瑞氏-姬姆萨染色液B液 | B液：5000ML | 箱 | 350
|  | 原装玻片 | (1箱=100片/盒x30盒 ) | 片 | 0
|  | 打印机色带 | 1卷/盒 | 盒 | 0
|  | 穿刺针 | 1根/盒 | 根 | 0
|  | 膜片 | 1片/盒 | 片 | 0
|  | 浸油 | 2x150 ml | 箱 | 0
|  | 层析柱TSKgel G11 His | 1根/盒 | 人份 | 2.13
|  | 溶血洗浄液（2000mL) | 2L | 人份 | 2
|  | G11缓冲液第1液(800mL) | 800ml | 人份 | 3.38
|  | G11缓冲液第2液(800mL） | 800ml | 人份 | 1.74
|  | G11缓冲液第3液(800mL) | 800ml | 人份 | 0.5
|  | 糖化血红蛋白质控品 | 水平1:4瓶×0.5mL 水平2:4瓶×0.5mL | 盒 | 0
|  | 糖化血红蛋白校准品 | 校准品1:5瓶×4mL 校准品2:5瓶×4mL | 盒 | 0
|  | G11过滤器（5个装） | 5个/包 | 包 | 0
|  | G11 记录纸（10卷） | 10卷/箱 | 箱 | 0
|  | 血清淀粉样蛋白A(SAA)测定试剂盒(散射比浊法) | 400测试/盒 | 人份 | 11.5
|  | 超敏C反应蛋白测定试剂盒 (散射比浊法 ) | 500测试/盒 | 人份 | 5.95
|  | 超敏C反应蛋白测定试剂盒 (散射比浊法 ) | 400测试/盒 | 人份 | 5.95
|  | 完成检测实验所需配套装置 | / | 台 | 500
| 42 | 尿液分析试纸条（干化学法） | 100条/筒 | 筒 | 118 | 适用于尿干化学检测、尿有形成分检测等，质控品、校准品及消耗品免费配送。
|  | 待测物清洗液 | 500mL/瓶 | 瓶 | 510
|  | 待测物清洗液 | 1L/瓶 | 瓶 | 540
|  | 尿液干化学分析质控物 | 8mL*3/盒 | 盒 | 150
|  | 尿液分析用鞘液 | 20L/箱 | 箱 | 7020
|  | 待测物清洗液 | 35mL/瓶 | 盒 | 225
|  | 尿液有形成分分析仪质控物聚焦液 | 8mL*4/盒 | 盒 | 0
|  | 尿液有形成分分析仪用质控物 | 8mL*4/盒 | 盒 | 0
|  | 尿液有形成分分析仪用质控物 | 8mL*4/盒 | 盒 | 0
|  | 尿液有形成分分析仪用质控物 | 8mL*4/盒 | 盒 | 0
|  | 完成检测实验所需配套装置 | / | 台 | 500
| 43 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | 10×10mL | 人份 | 0.9 | 适用于凝血功能检测，质控品、校准品及消耗品免费配送。
|  | 纤维蛋白原测定试剂盒（凝固法） | 10×5mL | 人份 | 2.08
|  | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法） | 10×10mL | 人份 | 1.42
|  | 凝血酶时间测定试剂盒（凝固法） | 凝血酶时间测定试剂:10×5mL；缓冲液:1×50mL | 人份 | 0.94
|  | 氯化钙试剂盒 | 10×15mL | 人份 | 0.18
|  | D-二聚体定量检测试剂盒（免疫比浊法） | 试剂:6×4.0ml；缓冲液:6×5.0ml；补充试剂:6×2.6ml;样本稀释液:6×5.0ml;校准品:2×1.0ml. | 人份 | 22.34
|  | 抗凝血酶III(AT III)测定试剂盒（发色底物法） | 凝血酶试剂:6×15mL，显色剂:6×3mL，缓冲溶液:1×100mL | 人份 | 11.37
|  | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物测定试剂盒（免疫比浊法） | P-FDP缓冲液（P-FDP R1）：5mL×2,P-FDP胶乳液（P-FDP R2）：5mL×2 | 人份 | 15.23
|  | 稀释液 | 38mL×1 | 人份 | 0
|  | 深度清洗液 | 1×5L | 人份 | 0
|  | 全自动仪器专用检测杯（含钢珠） | 3000个/盒 | 人份 | 0
|  | 清洗液 | CNW-500A 2L×1 | 人份 | 0
|  | 完成检测实验所需配套装置 | / | 台 | 500