## 表 03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价(元) | 安全文明施工措施费(元) | 规费(元)
1 | 电气工程 | 76146.6 |  | 1456.97
合 计 |  | 76146.6 |  | 1456.97
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。

## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：龙城工业园opc产业社区提升改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程 |  | 67312.32
1.1 | 电气 |  | 67312.32
2 | 措施项目 |  | 2546.95
2.1 | 安全文明施工 |  | 1456.97
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 1183.36
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 273.61
2.2 | 其他措施项目费 |  | 1089.98
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 6287.33
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 76146.6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：龙城工业园opc产业社区提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
电气
1 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 10 | 21.38 | 213.8
2 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 24.47 | 73.41
3 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:二孔+三孔插座 2.规格:220V,10A 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 101 | 28.03 | 2831.03
4 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:100*800平板吊灯48W 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 25 | 108.7 | 2717.5
5 | 030413002001 | 装饰灯[保护性拆除] | 1.名称:艺术吊灯[利旧] 2.规格:128W 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 5 | 68.82 | 344.1
6 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:艺术吊灯[利旧安装] 2.规格:128W 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 5 | 142.32 | 711.6
7 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 146 | 11.26 | 1643.96
8 | 080509005001 | 工作站 | 1.名称:广告机 2.规格:55寸立式I7触摸I7二代CPU,8G运行256G的固态硬盘以大网、wifi尺寸:外框架1900X750mm主机接口:DC-IN*1USB2.0*2RJ45*1Line-out*1 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 3665.82 | 3665.82
本页小计 | [6 empty] | 12201.22
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：龙城工业园opc产业社区提升改造项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
9 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:投影灯 2.规格:功率：90W 光源:（OSRAM） LED:8500K 红光) 流明：10000lm 显色指数：>85Ra 是否防水：IP68级防水 投射比：1:0.36 是否旋转：遥控可控制图案旋转静止、控制机器开关） 外壳材质：整机铝合金 成像镜头：高清双层镀膜透镜 电源：与凡品牌电源 散热系统：铝散热 + 防水散热风扇 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 1602.01 | 1602.01
10 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 753.17 | 14.32 | 10785.39
11 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 4.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 856.8 | 12.29 | 10530.07
12 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZC-BYJ-2.5 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 2259.51 | 5.94 | 13421.49
13 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZC-BYJ-4 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 2570.4 | 6.74 | 17324.5
14 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽 2.规格:DN20 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 78.16 | 6.95 | 543.21
15 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:交流供电系统调试 2.电压(kV):1kV以下 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 1 | 904.43 | 904.43
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 67312.32
本页小计 | [6 empty] | 55111.1
合 计 | [6 empty] | 67312.32

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：龙城工业园opc产业社区提升改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 |  | 1456.97
1.1 | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 1183.36
1.2 | 安全文明施工费(按清单列项)
1.2.1 | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）
1.2.2 | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）
1.2.3 | 铁马（施工现场与外部环境隔离）
1.2.4 | 水马（施工现场与外部环境隔离）
1.2.5 | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置
1.2.6 | 隔音屏、声屏障
1.2.7 | 施工区裸土覆盖
1.2.8 | 施工区临时排水沟
1.2.9 | 施工区临时集水井（沉砂井）
1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 273.61
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 二次搬运费
9 | 脚手架费 |  | 1089.98
10 | 垂直运输机械费
11 | 大型机械设备进出场及安拆费
12 | 施工排水、降水费
13 | 专业工程措施项目费
13.1 | 组装平台
13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
13.3 | 压力容器和高压管道的检验
13.4 | 焦炉施工大棚
13.5 | 焦炉供炉、热态工程
13.6 | 管道安装后的充气保护措施
13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
13.8 | 长输管道施工措施
13.9 | 格架式抱杆
14 | 其他
合 计 |  |  | 2546.95
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 10-1 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一) (适用于工程量清单计价)
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：龙城工业园opc产业社区提升改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 脚手架费 |  | 项 |  |  | 1089.98
1.1 | 031401001001 | 脚手架 | 1.名称:安装脚手架 | 项 | 1 | 1089.98 | 1089.98
1.1.1 | 031106-37 | 电气设备安装工程 脚手架搭拆费 |  | 100元 | 234.5995 | 4.62 | 1083.85
1.1.2 | 031106-40 | 建筑智能系统设备安装工程脚手架搭拆费 |  | 100元 | 1.3262 | 4.62 | 6.13
本页小计 | [6 empty] | 1089.98
合 计 | [6 empty] | 1089.98
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：龙城工业园opc产业社区提升改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 | 9 | 6287.33
合 计 |  |  |  | 6287.33