## 采购需求
深圳市龙岗中心医院医用耗材采购需求表
1包 |  | 盆、腹腔防粘连材料
序号 | 参考产品 | 单位 | 规格型号 | 参考品牌 | 预计价格（元） | 预计采购数量 | 预计采购金额（元） | 备注
1 | 医用透明质酸钠凝胶 | 支 | 17-20ml | / | ≤250 |  |  | 适用盆、腹腔
2 | 医用透明质酸钠凝胶 | 支 | 3-5ml | / | ≤190 |  |  | 适用盆、腹腔
3 | 可吸收防粘连膜 | 片 | 各规格型号 | / | ≤965 |  |  | 适用盆、腹腔
2包 |  | 宫腔防粘连材料
序号 | 参考产品 | 单位 | 规格型号 | 参考品牌 | 预计价格（元） | 预计采购数量 | 预计采购金额（元） | 备注
1 | 宫腔用交联透明质酸钠凝胶 |  | 各规格型号 | / | ≤398.5
3包 |  | 子宫脱垂及尿失禁手术耗材
序号 | 参考产品 | 单位 | 规格型号 | 参考品牌 | 预计价格（元） | 预计采购数量 | 预计采购金额（元） | 备注
1 | 尿失禁悬吊带 | 套 | 各规格型号 | / | ≤7920
2 | 骨盆底修复网片 |  | 各规格型号 | / | ≤1080
4包 |  | 子宫内膜切除系统专用耗材
序号 | 参考产品 | 单位 | 规格型号 | 参考品牌 | 预计价格（元） | 预计采购数量 | 预计采购金额（元） | 备注
1 | 阻抗控制子宫内膜切除系统 | 把 | 各规格型号 | / | ≤8000
5包 |  | 子宫支架
序号 | 参考产品 | 单位 | 规格型号 | 参考品牌 | 预计价格（元） | 预计采购数量 | 预计采购金额（元） | 备注
1 | 止血球囊支架 |  | 各规格型号 | / | ≤690
2 | 引产球囊支架 |  | 各规格型号 | / | ≤180
3 | 防粘球囊支架 |  | 各规格型号 | / | ≤258
6包 |  | 一次性使用内窥镜标本取物袋
序号 | 参考产品 | 单位 | 规格型号 | 参考品牌 | 预计价格（元） | 预计采购数量 | 预计采购金额（元） | 备注
1 | 一次性使用内窥镜标本取物袋 |  | 各规格型号 | / | ≤600 |  |  | 适用肌性肿瘤取出
7包 |  | 子宫造影通水管、胎粪吸引管等
序号 | 参考产品 | 单位 | 规格型号 | 参考品牌 | 预计价格（元） | 预计采购数量 | 预计采购金额（元） | 备注
1 | 一次性子宫造影通水管 | 条 | 各规格型号 | / | ≤6
2 | 胎粪吸引管 | 支 | 各规格型号 | / | ≤30
3 | 宫内节育器 | 套 | 各规格型号 | / | ≤245
4 | 抑菌人体润滑剂 | 支 | 45克 | / | ≤25
5 | 一次性使用妇科冲洗医疗管 | 支 | 各规格型号 | / | ≤17.97
6 | 其它 |  |  | /
8包 |  | 妇科内镜器械耗材
序号 | 参考产品 | 单位 | 规格型号 | 参考品牌 | 预计价格（元） | 预计采购数量 | 预计采购金额（元） | 备注
1 | 宫腔镜 | 支 | 各规格型号 | / | ≤16200 |  |  | 4mm12度
2 | 子宫操纵器 | 套 | 各规格型号 | / | ≤6900
3 | 等离子体手术系统 | 套 | 各规格型号 | / | ≤2200 |  |  | 适用宫腔镜用
4 | 电切内窥镜单极电切环 | 套 | 各规格型号 | / | ≤600
9包 |  | 胎头真空吸引器
序号 | 参考产品 | 单位 | 规格型号 | 参考品牌 | 预计价格（元） | 预计采购数量 | 预计采购金额（元） | 备注
1 | 胎头真空吸引器 |  | 各规格型号 | / | ≤1280
10包 |  | 一次性射频消融电极针
序号 | 参考产品 | 单位 | 规格型号 | 参考品牌 | 预计价格（元） | 预计采购数量 | 预计采购金额（元） | 备注
1 | 一次性射频消融电极针 | 个 | 各规格型号 | / | ≤9000 |  |  | 适用UBE技术
2 | 配套设备 | 台 | 各规格型号 | /
11包 |  | 血气分析仪及血气试剂盒
序号 | 参考产品 | 单位 | 规格型号 | 参考品牌 | 预计价格（元） | 预计采购数量 | 预计采购金额（元） | 备注
1 | 血气、电解质和代谢物测定试剂盒 | 人份 | 100人份/盒 | / | ≤32 |  |  | 检测项目：PH PCO2 PO2 Na K Cl Ca Hct Glu Lac
2 | 血气、电解质和代谢物测定试剂盒 | 人份 | 200人份/盒 | / | ≤28 |  |  | 检测项目：PH PCO2 PO2 Na K Cl Ca Hct Glu Lac
3 | 血气、电解质和代谢物测定试剂盒 | 人份 | 300人份/盒 | / | ≤24 |  |  | 检测项目：PH PCO2 PO2 Na K Cl Ca Hct Glu Lac
4 | 血气、电解质和代谢物测定试剂盒 | 人份 | 600人份/盒 | / | ≤21 |  |  | 检测项目：PH PCO2 PO2 Na K Cl Ca Hct Glu Lac
5 | 全自动血气电解质分析仪 | 台 | 各规格型号 | / | 500
12包 |  | 一次性使用泪道引流管套装
序号 | 参考产品 | 单位 | 规格型号 | 参考品牌 | 预计价格（元） | 预计采购数量 | 预计采购金额（元） | 备注
1 | 鼻泪道再通管 | 套 | 各规格型号 | / | ≤1600 |  |  | 适用于鼻泪道术后的支撑、引流