## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：布吉街道办公大楼局部防水修缮工程-安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 布吉街道办公大楼局部防水修缮工程-安装工程 | 20441.45 | 400.42 |  | 893.03
合计 |  | 20441.45 | 400.42 |  | 893.03
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：布吉街道办公大楼局部防水修缮工程-安装工程 |  | 标段：布吉街道办公大楼局部防水修缮工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 17151.05
1.1 | 主楼屋顶（12层） |  | 1522.41
1.2 | 丰巢柜区屋顶 |  | 737.48
1.3 | B附楼5层女卫 |  | 5953.05
1.4 | B附楼4层男卫 |  | 7899.43
1.5 | 调试 |  | 1038.68
2 | 措施项目 |  | 709.54
2.1 | 安全文明施工 |  | 400.42
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 330.58
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 69.84
2.2 | 其他措施项目费 |  | 309.12
3 | 其他项目 |  | 893.03
3.1 | 暂列金额 |  | 893.03
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 1687.83
合计 |  |  | 20441.45
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：布吉街道办公大楼局部防水修缮工程-安装工程 |  |  | 标段：布吉街道办公大楼局部防水修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 主楼屋顶（12层） |  |  |  |  | 1522.41
|  | 给排水（拆除） |  |  |  |  | 135.72
1 | 031001008002 | 塑料管(破坏性拆除）【暂定量】 | 1.名称:雨水管（破坏性拆除） 2.含高层建筑增加费 3.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 11.6 | 11.7 | 135.72
|  | 给排水 |  |  |  |  | 1386.69
2 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.名称:87型不锈钢雨水口 2.规格:DN100 3.含高层建筑增加费 4.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 3 | 182.4 | 547.2
3 | 031001008001 | 塑料管【暂定量】 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.含存水弯、各类管道管件、灌水试验、管道支架、管卡、托钩等制作安装 6.含高层建筑增加费 7.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 11.6 | 72.37 | 839.49
|  | 丰巢柜区屋顶 |  |  |  |  | 737.48
|  | 暖通（拆除） |  |  |  |  | 737.48
4 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:空调主机（破坏性拆除） 2.其他:移交至产权单位 3.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 台 | 4 | 184.37 | 737.48
|  | B附楼5层女卫 |  |  |  |  | 5953.05
|  | 给排水（拆除） |  |  |  |  | 490.38
5 | 031003014004 | 给、排水附件（破坏性拆除） | 1.名称:地漏(破坏性拆除) 2.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 3 | 21.15 | 63.45
6 | 031003006003 | 大便器（破坏性拆除） | 1.名称:蹲便器（破坏性拆除） 2.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 组 | 5 | 47.94 | 239.7
7 | 031001008020 | 塑料管（破坏性拆除）【暂定量】 | 1.名称:塑料管(破坏性拆除) 2.材质、规格:DN100 3.其他:含地漏拆除 4.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 10.24 | 11.46 | 117.35
本页小计 | [6 empty] | 2680.39
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：布吉街道办公大楼局部防水修缮工程-安装工程 |  |  | 标段：布吉街道办公大楼局部防水修缮工程 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
8 | 031001008021 | 塑料管（破坏性拆除）【暂定量】 | 1.名称:塑料管（破坏性拆除） 2.材质、规格:DN75 3.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 5.48 | 10.2 | 55.9
9 | 031001008022 | 塑料管（破坏性拆除）【暂定量】 | 1.名称:塑料管（破坏性拆除） 2.材质、规格:DN50 3.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 1.5 | 9.32 | 13.98
|  | 给排水 |  |  |  |  | 4529.03
10 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.名称:不锈钢地漏 2.规格:DN100 3.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 3 | 148.1 | 444.3
11 | 031003006001 | 大便器 | 1.名称:蹲便器 2.附件名称:含所有所需配件、附件等 3.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 组 | 5 | 521.18 | 2605.9
12 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN32 3.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 1 | 60.63 | 60.63
13 | 031001008007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:UPVC排水管 DN100 3.连接形式:承插粘接 4.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 10.24 | 78.45 | 803.33
14 | 031001008008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:UPVC排水管 DN75 3.连接形式:承插粘接 4.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 5.48 | 56.38 | 308.96
15 | 031001008009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:UPVC排水管 DN50 3.连接形式:承插粘接 4.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 1.5 | 47.75 | 71.63
16 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支架制作安装 2.包含:支吊架除锈、刷防锈漆、醇酸磁漆各两遍 3.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | kg | 7.56 | 30.99 | 234.28
|  | 电气（拆除） |  |  |  |  | 87.74
本页小计 | [6 empty] | 4598.91
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：布吉街道办公大楼局部防水修缮工程-安装工程 |  |  | 标段：布吉街道办公大楼局部防水修缮工程 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
17 | 030413001002 | 普通灯具（破坏性拆除） | 1.名称:平板灯（破坏性拆除） 2.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 套 | 2 | 13.33 | 26.66
18 | 030412001006 | 破坏性拆除配管、配线 | 1.名称:配管配线（破坏性拆除） 2.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 10.81 | 5.65 | 61.08
|  | 电气 |  |  |  |  | 845.9
19 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:600*600LED平板灯 2.型号:1x36W，2900Lm,4000K 3.说明:包括但不限于光源、灯罩、镇流器、LED驱动器等所有配套灯具配件辅材及调试等 4.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 套 | 2 | 114.25 | 228.5
20 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质、规格:86型 塑料 3.安装形式:明装 4.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 2 | 11.94 | 23.88
21 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.单根长度:0.5＜L≤1.0 4.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 1.8 | 29.16 | 52.49
22 | 030412001002 | 配管【暂定量】 | 1.名称:紧定式钢管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:吊顶内敷设 4.说明:含管内穿铁丝、各类所需管件、管道过路盒等 5.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 10.81 | 29.64 | 320.41
23 | 030412004001 | 配线【暂定量】 | 1.名称:照明配线 2.型号、规格:WDZC-BYJ-2.5 3.配线形式:管内穿线 4.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 35.13 | 6.28 | 220.62
|  | B附楼4层男卫 |  |  |  |  | 7899.43
|  | 给排水（拆除） |  |  |  |  | 556.2
24 | 031003006004 | 大便器（破坏性拆除） | 1.名称:蹲便器（破坏性拆除） 2.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 组 | 5 | 47.94 | 239.7
25 | 031003007002 | 小便器（破坏性拆除） | 1.名称:小便器（破坏性拆除） 2.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 组 | 5 | 23.38 | 116.9
本页小计 | [6 empty] | 1290.24
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：布吉街道办公大楼局部防水修缮工程-安装工程 |  |  | 标段：布吉街道办公大楼局部防水修缮工程 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
26 | 031001008023 | 塑料管（破坏性拆除）【暂定量】 | 1.名称:塑料管(破坏性拆除) 2.材质、规格:DN100 3.其他:含地漏拆除 4.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 13.05 | 11.46 | 149.55
27 | 031001008025 | 塑料管（破坏性拆除）【暂定量】 | 1.名称:塑料管（破坏性拆除） 2.材质、规格:DN50 3.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 5.37 | 9.32 | 50.05
|  | 给排水 |  |  |  |  | 6408.52
28 | 031003014010 | 给、排水附件 | 1.名称:不锈钢地漏 2.规格:DN100 3.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 1 | 148.1 | 148.1
29 | 031003006002 | 大便器 | 1.名称:蹲便器 2.附件名称:含所有所需配件、附件等 3.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 组 | 5 | 521.18 | 2605.9
30 | 031003007001 | 小便器 | 1.名称:小便器 2.附件名称:含所有所需配件、附件等 3.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 组 | 5 | 412.66 | 2063.3
31 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN32 3.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 1 | 60.63 | 60.63
32 | 031001008010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:UPVC排水管 DN100 3.连接形式:承插粘接 4.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 13.05 | 78.45 | 1023.77
33 | 031001008012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:UPVC排水管 DN50 3.连接形式:承插粘接 4.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 5.37 | 47.75 | 256.42
34 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支架制作安装 2.包含:支吊架除锈、刷防锈漆、醇酸磁漆各两遍 3.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | kg | 8.08 | 30.99 | 250.4
|  | 电气（拆除） |  |  |  |  | 87.85
35 | 030413001003 | 普通灯具（破坏性拆除） | 1.名称:平板灯（破坏性拆除） 2.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 套 | 2 | 13.33 | 26.66
本页小计 | [6 empty] | 6634.78
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：布吉街道办公大楼局部防水修缮工程-安装工程 |  |  | 标段：布吉街道办公大楼局部防水修缮工程 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
36 | 030412001007 | 破坏性拆除配管、配线 | 1.名称:配管配线（破坏性拆除） 2.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 10.83 | 5.65 | 61.19
|  | 电气 |  |  |  |  | 846.86
37 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.名称:600*600LED平板灯 2.型号:1x36W，2900Lm,4000K 3.说明:包括但不限于光源、灯罩、镇流器、LED驱动器等所有配套灯具配件辅材及调试等 4.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 套 | 2 | 114.25 | 228.5
38 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质、规格:86型 塑料 3.安装形式:明装 4.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 个 | 2 | 11.94 | 23.88
39 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.单根长度:0.5＜L≤1.0 4.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 1.8 | 29.16 | 52.49
40 | 030412001004 | 配管【暂定量】 | 1.名称:紧定式钢管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:吊顶内敷设 4.说明:含管内穿铁丝、各类所需管件、管道过路盒等 5.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 10.83 | 29.64 | 321
41 | 030412004002 | 配线【暂定量】 | 1.名称:照明配线 2.型号、规格:WDZC-BYJ-2.5 3.配线形式:管内穿线 4.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | m | 35.19 | 6.28 | 220.99
|  | 调试 |  |  |  |  | 1038.68
42 | 030413015001 | 照明系统调试 | 1.名称:交流供电系统调试 2.电压等级:1kV以下 3.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 系统 | 1 | 1038.68 | 1038.68
本页小计 | [6 empty] | 1946.73
合计 | [6 empty] | 17151.05

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：布吉街道办公大楼局部防水修缮工程-安装工程 |  |  | 标段：布吉街道办公大楼局部防水修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 400.42 | 400.42
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 330.58 | 330.58
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 69.84 | 69.84
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1 | 309.12 | 309.12
9.1 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 73.68 | 73.68
9.1.1 | 031106-37 | 电气设备安装工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 15.9472 | 4.62 | 73.68
9.2 | 011601001002 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 212.35 | 212.35
9.2.1 | 031106-44 | 给排水、燃气工程脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。附注：电气设备安装工程建筑内安装部分计算。 | 100元 | 32.1756 | 6.6 | 212.35
本页小计 | [6 empty] | 709.54
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：布吉街道办公大楼局部防水修缮工程-安装工程 |  |  | 标段：布吉街道办公大楼局部防水修缮工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
9.3 | 011601001003 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 23.09 | 23.09
9.3.1 | 031106-45 | 通风空调工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 5.8316 | 3.96 | 23.09
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 室内空气污染测试 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 709.54
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：布吉街道办公大楼局部防水修缮工程-安装工程 |  | 标段：布吉街道办公大楼局部防水修缮工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 893.03 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 893.03

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：布吉街道办公大楼局部防水修缮工程-安装工程 |  |  | 标段：布吉街道办公大楼局部防水修缮工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 18753.62 | 9 | 1687.83
合 计 | [5 empty] | 1687.83