## 2026年第八批医用耗材遴选目录（更正版本）
深圳市龙岗区第七人民医院 2026年第八批医用耗材遴选目录（更正版本）
包组号 | 包组名称 | 序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 计量单位 | 最高限价（元） | 备注
8-1 | 中医科缝线类耗材 | 1 | 可吸收性外科缝线 | 适用于中医科、皮肤科穴位埋线治疗；2-0、3-0、4-0；2cm，不带针，可分段（20段） | 包 | 35
|  | 2 | 可吸收性外科缝线 | 适用于中医科、皮肤科穴位埋线治疗；2-0、3-0、4-0；3.5cm，不带针，可分段（20段） | 包 | 35
8-2 | 检验科专用耗材 | 1 | 样品杯 | 蓝盖无菌，双条码18开头。各类培养、无菌杯、尿液、痰液、精液、脑脊液、肺泡灌洗液等 | 个 | 0.67
|  | 2 | 一次性采样拭子 | 适用于样本的采集，以利于细菌学的检查，管装包装 | 支 | 1 | 可用于呼吸道采样、呼吸道13项核酸检测
|  | 3 | 采样液肉汤培养基（物表肉汤管） | 适用于一般细菌的增菌培养。环境卫生学监测（物表、医务人员手监测），规格：10ml | 支 | 5
|  | 4 | 中和剂肉汤培养基 | 适用于一般细菌的增菌培养。环境卫生学监测（消毒液监测），规格：9ml | 支 | 4.95
|  | 5 | 运送培养基 | 沙门氏菌（红色）型，100支/盒 | 支 | 15.5
8-3 | 尿液分析用防腐剂耗材 | 1 | 尿防腐剂 | 300片，24H尿蛋白 | 片 | 2.4
8-4 | 配套血培养仪耗材 | 1 | 需氧和兼性厌氧微生物培养瓶 | 适用于在BACT/ALERT®微生物培养监测系统上对血液和其它正常无菌体液样本中的需氧和兼性厌氧微生物（细菌和酵母菌）进行培养和定性检测。需适配血培养仪Bact ALERT 3D（品牌：美国bioMerieux） | 个 | 45
|  | 2 | 厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶 | 适用于在BACT/ALERT®微生物培养监测系统上对血液和其它正常无菌体液样本中的需氧和兼性厌氧微生物（细菌和酵母菌）进行培养和定性检测。需适配血培养仪Bact ALERT 3D（品牌：美国bioMerieux） | 个 | 45
8-5 | 配套微生物过滤系统耗材 | 1 | 一次性抽滤瓶 | ZP100（适用于微生物过滤系统ZL20C（品牌：众申生物）） | 个 | 34
8-6 | 配套红光熏洗机耗材 | 1 | DCX隔离套（超声坐浴器盆） | 需适配红光熏洗机（型号DC-150，品牌大力神），规格：DCX | 个 | 28
8-7 | 手术室通用耗材 | 1 | 医用胶 | 适用于手术切口接近皮肤表面边缘的封闭，包括微创介入手术穿刺的封闭，完全清创后的封闭，规格：1.5ml | 件 | /
|  | 2 | 一次性使用套扎器 | 适用于各种内窥镜手术中小的管腔状组织的结扎 | 套 | /
|  | 3 | 一次性多通道单孔腔镜穿刺器 | 适用于微创腹腔镜手术，在手术中作为手术用腔镜、钳、剪等器械进出切口和手术操作的通道 | 套 | /
|  | 4 | 一次性使用胸腔闭式引流瓶 | 适用于临床胸腔闭式引流用，规格 1250ml | 瓶 | 42.75
|  | 5 | 一次性使用胸腔闭式引流瓶 | 适用于临床胸腔闭式引流用，规格1600ml | 瓶 | 28.5
|  | 6 | 医用无菌敷贴 | 适用于手术伤口及各种外伤创口的敷盖包扎，规格：100*200mm | 片 | 1.92
|  | 7 | 医用无菌敷贴 | 适用于手术伤口及各种外伤创口的敷盖包扎，规格：100*250mm | 片 | 1.92
|  | 8 | 无菌敷贴 | 适用于清创后的外伤、术后创口作敷贴用，也可用于静脉输液导管的固定，规格：6cm*7cm | 片 | 0.45
|  | 9 | 一次性使用静脉输液针 | 适用于配套一次性使用输液（血）器或注射器对人体静脉输注药液（或血液）用。规格：0.55*20、0.7*25、0.45X15 | 支 | 0.2
8-8 | 放射科专用耗材 | 1 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 适用于核磁共振增强造影（设备型号：MEDRAD MRARK V），规格：Ⅱ型65/115ml | 套 | / | 需配置高压连接管
|  | 2 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 适用于CT增强造影（设备品牌：恒瑞，型号：CT Panion D），规格：200/200ml | 套 | /
8-9 | 皮肤有创治疗及术后修复耗材 | 1 | 针头 | 各型号；适用于面部注射肉毒素、水光针等医美治疗 | 支 | /
|  | 2 | 粉刺针 | 可重复消毒使用 | 支 | 15
8-10 | 化学换肤术专用护理包 | 1 | 化学换肤术护理包 | 适用于化学换肤术中护理及术后屏障受损皮肤的保湿与护理 | 人份 | /
8-11 | 配套胰岛素泵耗材 | 1 | 胰岛素泵用一次性使用输注管路和储药器——可分离型 储药器3mL-A、B | 配套胰岛素泵用一次性使用输注管路和储药器 可分离型 储药器3mL-B 1、储药器容量：≥3mL （配注射针 0.8x20TWLB） 需适配仪器胰岛素泵IP-101-VI（品牌：珠海福尼亚） | 个 | 15
|  | 2 | 胰岛素泵用一次性使用输注管路和储药器——可分离型 输注管路-A.B70 | 配套胰岛素泵用一次性使用输注管路和储药器 可分离型 输注管路-B70 1、输注管路需要有钢针和软针，针头长度配备不同长度来满足不同患者需求（针头长度：4.5mm.6mm.7mm.9mm等） 2、充盈量：130μL 3、输液管外径：1.5mm 4、输液管长度：700mm 需适配仪器胰岛素泵IP-101-VI（品牌：珠海福尼亚） | 支 | 30
8-12 | 配套一氧化氮检测仪耗材 | 1 | 一氧化氮检测器 | C300，300人份/个 需适配一氧化氮检测仪Menox3000，品牌：深圳美好 | 个 | 23670
8-13 | 口腔科专用耗材 | 1 | 牙根管塞尖(4%大锥度牙胶尖) | 0.04030蓝,120支/盒 | 盒 | 48
|  | 2 | 牙根管塞尖(6%大锥度牙胶尖) | 0.06040黑,120支/盒 | 盒 | 48
|  | 3 | 牙根管塞尖(6%大锥度牙胶尖) | 0.06025红,120支/盒 | 盒 | 48
|  | 4 | 牙根管塞尖(6%大锥度牙胶尖) | 0.06015白,120支/盒 | 盒 | 48
|  | 5 | 牙根管塞尖(6%大锥度牙胶尖) | 0.06020黄,120支/盒 | 盒 | 48
|  | 6 | 牙根管塞尖(4%大锥度牙胶尖) | 0.04025红,120支/盒 | 盒 | 48
|  | 7 | 牙根管塞尖(4%大锥度牙胶尖) | 0.04015白,120支/盒 | 盒 | 48
|  | 8 | 牙根管塞尖(6%大锥度牙胶尖) | 0.06035绿,120支/盒 | 盒 | 48
|  | 9 | 牙根管塞尖(6%大锥度牙胶尖) | 0.06015-040混号,120支/盒 | 盒 | 48
|  | 10 | 牙根管塞尖(4%大锥度牙胶尖) | 0.04035绿,120支/盒 | 盒 | 48
|  | 11 | 牙根管塞尖(4%大锥度牙胶尖) | 0.04040黑,120支/盒 | 盒 | 48
|  | 12 | 牙根管塞尖(6%大锥度牙胶尖) | 0.06030蓝,120支/盒 | 盒 | 48
|  | 13 | 牙根管塞尖(4%大锥度牙胶尖) | 0.04020黄,120支/盒 | 盒 | 48
|  | 14 | 牙根管塞尖(4%大锥度牙胶尖) | 0.04015-040混号,120支/盒 | 盒 | 48
|  | 15 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 1支_50支/盒 | 支 | 20
|  | 16 | 玻璃离子水门汀(IX-A3) | 粉15g液8g(6.4ml) | 盒 | 308
|  | 17 | 镍钛合金牙弓丝(镍钛自然型热激活方丝) | 0.018*0.025inch上颌，10根/盒 | 根 | 2.2
|  | 18 | 镍钛合金牙弓丝(镍钛自然型热激活方丝) | 0.018*0.025inch下颌，10根/盒 | 根 | 2.2
|  | 19 | 镍钛合金牙弓丝(镍钛自然型超弹圆丝) | 016inch上颌，10根/盒 | 根 | 1.6
|  | 20 | 橡皮障夹 | 各型号 | 只 | 105
|  | 21 | 橡皮障(成人) | 6"×6"，36片/盒 | 盒 | 80
|  | 22 | 后牙流动树脂(子弹装) | 0.25g/枚，15枚/袋 | 枚 | 32.4
|  | 23 | 牙科修复体粘接棒(粘结棒) | / | 支 | 5.625
|  | 25 | 氢氟酸凝胶 | 凝胶：5ml；中和粉：30g | 套 | 446.5
|  | 26 | 齿科抛光膏 | 80g Fine（细颗粒度）粉 | 支 | 180
|  | 24 | 齿科抛光膏 | 80g Medium(中颗粒度)绿 | 支 | 180
|  | 27 | 成形片(豆瓣成形片) | 普通大L，50个/盒 | 个 | 3
|  | 28 | 成形片(豆瓣成形片) | 普通中M，50个/盒 | 个 | 3
|  | 29 | 成形片(豆瓣成形片) | 普通小S，50个/盒 | 个 | 3
|  | 30 | 齿科抛光膏 | 80g Coarse(粗颗粒度)蓝 | 支 | 180
|  | 31 | 硅烷预处理剂 | 5g | 瓶 | 480
|  | 32 | 龋齿凝胶 | / | 支 | 158