## 结果明细
北京中医药大学深圳医院（龙岗）耗材遴选结果表
遴选编号：XM20260552
包组 | 序号 | 采购项目名称 | 需求参数 | 需求规格 | 最高限价（元） | 最高限价单位 | 本次采购周期需求量 | 采购总金额（支付上限） | 是否需设置阳光平台采购为资格准入（是/否） | 使用科室 | 合同期 | 中选供应商 | 品牌 | 规格
1包 | 1 | 甲型/乙型流感病毒 、呼吸道合胞病毒、腺病毒及肺炎支原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | ▲1、检测的病原体包括：甲型/乙型流感病毒 、呼吸道合胞病毒、腺病毒、肺炎支原体，检测结果不区分甲型流感病毒和乙型流感病毒。 ▲2、可单管一次性完成检测。 3、可使用咽拭子样本。 4、甲型/ 乙型流感病毒和呼吸道合胞病毒的最低检出限为500copies/mL；腺病毒和肺炎支原体的最低检出限为250copies/mL。 5、试剂盒包含阴阳性对照，阳性对照包含有甲型/乙型流感病毒 、呼吸道合胞病毒和内标基因的假病毒，含腺病毒和肺炎支原体的质粒。 6、试剂盒包含有防污染体系。 | / | 82 | 人份 | 3000 | 246000 | 是 | 检验科 | 24个月 | 深圳市致合生物科技有限公司 | 宁波海尔施 | 50人份/盒
2包 | 1 | 乙型肝炎病毒核糖核酸（HBV RNA)检测试剂盒(PCR-荧光探针法） | 用于体外定量检测临床血清样本中的乙型肝炎病毒（HBV）RNA。 | / | 60 | 人份 | 4000 | 240000 | 是 |  |  | 广东鸿瑞达生物科技有限公司 | 圣湘生物 | 24人份/盒
3包 | 1 | 人乳头瘤病毒核酸分型检测试剂盒（荧光PCR法） | 适用于检测女性宫颈脱落细胞，分型检测不少于20种HPV基因型，至少包括国家药监局《HPV基因分型检测试剂注册指导原则》要求的18种高中危型，HPV 16，18，31，33，35，39，45，51，52，53，56，58，59，66，68，26，82，73，能对每一个型别具体分型；能对每个HPV基因型进行定量检测，配套HPV核酸定量分析软件（取得注册证）使用，可准确获得HPV在单位细胞中的病毒载量；产品入围“二十五省HPV集中带量采购中选企业”，且位列“高危型人乳头瘤病毒（16、18型及其他细分病毒亚型）”A组，提供证明材料； 产品根据国家药监局2015版《HPV基因分型检测试剂注册指导原则》要求，开展了大样本临床研究，并提供相应证明； 2023年及之后年度参加国家卫健委临检中心HPV基因分型室间质评的客户数量均不少于100家，且满分成绩≥95%，并提供证明材料。 生产企业需具有医疗器械生产企业许可证，产品性能稳定、质量可靠； 优先选择通过国际ISO13485认证、ISO9001 、ISO14001、ISO45001及高新技术企业认证的生产企业；生产企业通过重合同守信用AAA级。 | / | 44.9 | 人份 | 8000 | 359200 | 是 |  |  | 深圳市科普医疗器械有限公司 | 江苏硕世 | 48人份/盒
4包 | 1 | 肺炎支原体（MP）核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法） | 用于对门急诊肺炎支原体感染疑似症状患者进行筛查检测 | / | 25 | 测试 | 600 | 15000 | 是 |  |  | 深圳市德兼医疗器械有限公司 | 优思达 | 100测试/盒
| 2 | 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法） | 用于对门急诊合胞病毒感染疑似症状患者进行筛查和鉴别诊断检测 | / | 50 | 测试 | 300 | 15000 | 是 |  |  |  |  | 100测试/盒
| 3 | 沙眼衣原体（CT）和淋球菌（NG）核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法） | 用于对疑似生殖道沙眼衣原体和/或淋球菌感染患者进行筛查检测 | / | 64 | 测试 | 100 | 6400 | 是 |  |  |  |  | 100测试/盒
| 4 | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法） | 用于对结核疑似患者进行筛查检测 | / | 30 | 测试 | 200 | 6000 | 是 |  |  |  |  | 100测试/盒
| 5 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法） | 用于对门急诊百日咳杆菌感染疑似症状患者进行筛查和鉴别诊断检测 | / | 30 | 测试 | 800 | 24000 | 是 |  |  |  |  | 100测试/盒
| 6 | B群链球菌（GBS）核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法） | 用于对围产期孕妇做B族链球菌感染的辅助诊断 | / | 32 | 测试 | 100 | 3200 | 是 |  |  |  |  | 100测试/盒
| 7 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法） | 用于对具有新型冠状病毒感染相关症状人群和其他需要进行新型冠状病毒感染诊断或鉴别诊断者进行体外定性检测 | / | 8.8 | 测试 | 720 | 6336 | 是 |  |  |  |  | 20测试/盒
5包 | 1 | A组链球菌（GAS）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 本试剂用于人口咽拭子样本中A组链球菌(GroupAStreptococcus，GAS)DNA进行荧光PCR定性检测 | / | 29 | 人份 | 900 | 26100 | 是 |  |  | 深圳市立安生物科技有限公司 | 上海之江 | 25人份/盒
6包 | 1 | 乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 用于定量检测临床血清样本中的乙型肝炎病毒DNA，对患者血中乙肝病毒DNA基线水平和变化情况的检测，用于评估抗病毒治疗的应答和治疗效果检测，检测限＜20IU/mL | / | 80 | 人份 | 3120 | 249600 | 是 |  |  | 广东鸿瑞达生物科技有限公司 | 圣湘生物 | 48人份/盒
7包 | 1 | 登革热核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 用于定性检测人血清样本中的登革病毒（包括I、II、III 、IV四种血清型）RNA | / | 15 | 人份 | 1440 | 14400 | 是 |  |  | 未有供应商报名
8包 | 1 | 腺病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 用于体外定性检测人咽拭子样本中的腺病毒核酸 | / | 22 | 人份 | 1440 | 31680 | 是 |  |  | 深圳市永康华医疗器械有限公司 | 达安基因 | 单管单人份，24人份/盒
9包 | 1 | 人CYP2C19基因检测试剂盒（荧光PCR酶切法） | 适用于体外定性检测人全血样本中的CYP2C19基因多态性，可检测的多态性包括CYP2C19*2、CYP2C19*3和CYP2C19*17。 临床进行CYP2C19基因分型检测，有利于指导以CYP2C19酶为主要代谢酶的药物的个体化精准用药，包括氯吡格雷、伏立康唑、质子泵抑制剂、抗抑郁药等。 | / | 110 | 人份 | 2000 | 220000 | 是 |  |  | 深圳市科普医疗器械有限公司 | 广州宝创 | 24测试/盒
10包 | 1 | 人类ALDH2基因检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 用于定性检测人体抗凝全血提取的DNA中ALDH2基因的多态性，采用多重PCR技术，针对ALDH2基因上的SNP位点rs671进行型别检测，指导硝酸甘油的用药。 | / | 114 | 人份 | 2400 | 13680 | 是 |  |  | 深圳市旭元医疗科技有限公司 | 友芝友 | 20人份/盒
11包 | 1 | 人HLA-B*5801基因检测试剂盒（荧光PCR-酶切法） | 本产品适用于体外定性检测人外周静脉全血DNA中HLA-B*5801基因，指导临床安全合理使用别嘌醇，减少严重药物不良反应的发生。 | / | 105 | 人份 | 2400 | 252000 | 是 |  |  | 深圳市旭元医疗科技有限公司 | 友芝友 | 20人份/盒
12包 | 1 | 抗核抗体（ANA）检测试剂盒（磁条码免疫荧光发光法） | 用于体外定量检测人血清中的dsDNA IgG抗体，以及用于体外定性检测人血清中的Nucleosome、Histone、CENP-B、等抗体。 | / | 85 | 人份 | 1200 | 102000 | 是 |  |  | 深圳威高生基医疗科技有限公司 | 丽珠 | ANA-13 60人份/盒
| 2 | 抗核抗体（ANA）检测试剂盒（磁条码免疫荧光发光法） | 用于体外定量检测人血清中的dsDNA IgG抗体，以及用于体外定性检测人血清中的Nucleosome、CENP-B、Sm、SS-A/Ro52kD、SS-A/Ro60kD等抗体。 | / | 101 | 人份 | 600 | 60600 | 是 |  |  |  |  | ANA-15 60人份/盒
| 3 | 血管炎相关自身抗体检测试剂盒（磁条码免疫荧光发光法） | 用于体外定性检测人血清中的髓过氧化物酶（myeloperoxidase，MPO)、蛋白酶3 (proteinase3，PR3）和肾小球基底膜蛋白（GBM）的IgG抗体 | / | 58 | 人份 | 1000 | 58000 | 是 |  |  |  |  | 30人份/盒
| 4 | 自身免疫性肝病相关自身抗体 7 项检测试剂盒（磁条码免疫荧光发光法） | 用于体外定性检测人血清中SS-A/Ro 52kD、SLA/LP、gp210、 Spl00、LKM-l、LC-l、AMA M2的IgG 抗体。 | / | 103 | 人份 | 500 | 51500 | 是 |  |  |  |  | 60人份/盒
| 5 | 肌炎相关自身抗体检测试剂盒（磁条码免疫荧光发光法） | 用于体外定性检测人血清中的Ku、Mi-2、Jo-1、PM-Scl和U1-snRNP的IgG抗体。 | / | 60 | 人份 | 200 | 12000 | 是 |  |  |  |  | 30人份/盒
| 6 | 类风湿性关节炎相关自身抗体 3 项检测试剂盒 (磁条码免疫荧光发光法) | 用于体外定性检测人血清中抗环瓜氨酸肽（CCP）抗体、抗突变型瓜氨酸波形蛋白（MCV）抗体、抗异质性核糖核蛋白 A2（RA33）抗体。 | / | 55 | 人份 | 2000 | 110000 | 是 |  |  |  |  | 60人份/盒
| 7 | 抗 β2糖蛋白1抗体IgA测定试剂盒(化学发光法) | 用于体外定量检测抗β2糖蛋白1-IgA抗体 | / | 24 | 人份 | 300 | 7200 | 是 |  |  |  |  | 规格 2：2×50 测试/盒
| 8 | 抗 β2糖蛋白1抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 用于体外定量检测抗β2糖蛋白1-IgG抗体 | / | 24 | 人份 | 300 | 7200 | 是 |  |  |  |  | 规格 2：2×50 测试/盒
| 9 | 抗 β2糖蛋白1抗体IgM测定试剂盒(化学发光法) | 用于体外定量检测抗β2糖蛋白1-IgM抗体 | / | 24 | 人份 | 300 | 7200 | 是 |  |  |  |  | 规格 2：2×50 测试/盒
| 10 | 抗 β2糖蛋白1抗体IgA/G/M测定试剂盒 (化学发光法) | 用于体外定量检测抗β2糖蛋白1-IgA/G/M抗体 | / | 24 | 人份 | 300 | 7200 | 是 |  |  |  |  | 规格 2：2×50 测试/盒
| 11 | 抗心磷脂抗体 IgA测定试剂盒(化学发光法) | 用于体外定量检测抗心磷脂IgA抗体 | / | 16 | 人份 | 500 | 8000 | 是 |  |  |  |  | 规格 2：2×50 测试/盒
| 12 | 抗心磷脂抗体 IgG测定试剂盒(化学发光法) | 用于体外定量检测抗心磷脂IgG抗体 | / | 16 | 人份 | 500 | 8000 | 是 |  |  |  |  | 规格 2：2×50 测试/盒
| 13 | 抗心磷脂抗体 IgM测定试剂盒(化学发光法) | 用于体外定量检测抗心磷脂IgM抗体 | / | 16 | 人份 | 500 | 8000 | 是 |  |  |  |  | 规格 2：2×50 测试/盒
| 14 | 抗心磷脂抗体 IgA/G/M测定试剂盒(化学发光法) | 用于体外定量检测抗心磷脂IgA/G/M抗体 | / | 16 | 人份 | 500 | 8000 | 是 |  |  |  |  | 规格 2：2×50 测试/盒
| 15 | 抗髓过氧化物酶抗体 IgG测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量检测人血清中的髓过氧化物酶（myeloperoxidase，MPO)的IgG抗体 | / | 22 | 人份 | 500 | 11000 | 是 |  |  |  |  | 2×50测试/盒
| 16 | 抗蛋白酶3抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量检测人血清中的蛋白酶3 (proteinase3，PR3）的IgG抗体 | / | 20 | 人份 | 500 | 10000 | 是 |  |  |  |  | 2×50测试/盒
| 17 | 抗肾小球基底膜抗体 IgG测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量检测人血清中的肾小球基底膜蛋白（GBM）的IgG抗体 | / | 20 | 人份 | 500 | 10000 | 是 |  |  |  |  | 2×50测试/盒
| 18 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂 盒(化学发光法) | 用于体外定量检测人血清中抗环瓜氨酸肽（CCP）抗体 | / | 16.8 | 人份 | 500 | 8400 | 是 |  |  |  |  | 2×50测试/盒
| 19 | 抗双链DNA抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 用于体外定量检测人血清中的dsDNA IgG抗体 | / | 13.44 | 人份 | 500 | 6720 | 是 |  |  |  |  | 2×50测试/盒
| 20 | 抗C1q抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量检测人血清中的C1q IgG抗体 | / | 32 | 人份 | 300 | 9600 | 是 |  |  |  |  | 2×50测试/盒
13包 | 1 | HPV L1蛋白抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 3ml/盒(约30人份） | 130 | 人份 | 10 | 1300 | 否 | 病理科 | 24个月 | 深圳市圣臻科技有限公司 | 深圳玖明 | 6mL/盒
14包 | 1 | 人乳头廇病毒（HPV） E6/E7 mRNA 检测试剂盒 | 包括常见的高危14型人乳头廇病毒（HPV） E6/E7 mRNA | 96T每盒 | 170 | 测试 | 960 | 163200 | 是 |  |  | 未有符合供应商
15包 | 1 | 一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管 | 用于临床上经鼻向胃肠道输送营养物质、胃肠减压、冲洗。（主管由喂养接头、胃肠主管、带摄像头的子弹头、营养液出口、信号接口、导丝、喂养转换接头，主管表面有亲水涂层。） | 喂养型：12Fr/14Fr | 1280 | 条 | 20 | 25600 | 是 | ICU护理组 | 24个月 | 深圳市杏昌医疗器械有限公司 | 维力 | 喂养型：12Fr 喂养型：14Fr
16包 | 1 | 一次性使用内镜抓钳 | 通过软性内镜钳道进入人体自然腔道，抓取、钳夹组织、结石或异物。 | MD-C-GF1812 | 220 | 把 | 10 | 2200 | 否 |  |  | 深圳市山鑫医疗器械有限公司 | 南微 | MTN-BF-18/10-A