附件1：

| 设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 品牌 | 位置 |
| 1 | 螺杆机 | PFS Y 5L KSF /F 3009_RE _2/02209_FK _2_NHCA 名义工况制冷量1162.0kW 功率198.1kW 性能系数5.87 制冷剂、充注量R134a/280kg | 1 | 麦克维尔 | 3A负一层 |
| 2 | 离心机 | WSC087MAT57F/E3012-BE/C3012-DL-FC 名义工况制冷量2110.0kW 功率357.1kW 性能系数5.9 制冷剂、充注量 R134a/523kg | 2 | 麦克维尔 | 3A负一层 |
| 3 | 水泵 | 功率45kW 电压380V | 6 | 荏原 | 3A负一层 |
| 4 | 水泵 | 功率30kW 电压380V | 4 | 荏原 | 3A负一层 |
| 5 | 板式换热器 | M15-BFG | 2 | 阿法拉伐 | 3A22层 |
| 6 | 板换层水泵 | WE-DA180ME-D2 功率22kW 电压380V 电流40.5A 频率50Hz 转速2950r/min 功率因数cosΦ0.89 效率[%]92.7 | 3 | 荏原 | 3A22层 |
| 7 | 冷却塔 | SC-104HD-H-5-1 电机功率15*5kW 长*宽*高5100*15940*4507mm 循环水量297*5m3/h 风机直径2439mm | 5 | 新菱 | 3B天面 |