附件2：

报价单
	序

号
	服务

名称
	设备名称
	数量

（台）
	品牌
	总价

（元/年）

	1
	中央空调维护保养
	螺杆机
	1
	麦克维尔
	

	2
	
	离心机
	2
	麦克维尔
	

	3
	
	水泵
	6
	荏原
	

	4
	
	水泵
	4
	荏原
	

	5
	
	板式换热器
	2
	阿法拉伐
	

	6
	
	板换层水泵
	3
	荏原
	

	7
	
	冷却塔
	5
	新菱
	

	8
	冷却水处理
	/
	/
	/
	      元/年

	9
	冷冻水处理
	/
	/
	/
	      元/年

	合计总价（含税）
	      元/年

	备注
	1.配件费每件不超过     （含）元由乙方承担。

2.本项目为固定单价合同，采用全外包方式。所有开支（包括人工工资及社保福利、工具、设备、药品、化验及化验结果、安全服务等包干费用）均由乙方承担，除合同价款外，甲方无须再向乙方支付任何费用。
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