深圳市龙岗区妇幼保健院

住院部南栋13、14楼母婴保健中心直饮水设备采购项目需求
★一、报价要求
1.预算金额：5.276万元。
二、项目清单一览表

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	预算总金额（万元）
	备注

	1
	净水器主机
	2
	台
	5.276
	拒绝进口

	2
	立式直饮水机
	2
	台
	
	拒绝进口

	3
	壁挂式直饮水机
	30
	台
	
	拒绝进口


技术要求

	序号
	产品名称
	参数需求

	1
	净水器主机
	▲采用高精度反渗透过滤系统，过滤等级不低于4级，至少包含一级为反渗透滤芯，滤芯与整机为同一品牌；需在响应文件中明确投标产品所使用的各级滤芯；
额定电压：220V/50Hz，额定功率：100W-200W；
整机机身采用钣金材质，防指纹，不易褪色；
具备双RO膜双泵，有效去除水中细菌、微生物、重金属等有害物质；防触电保护类型高于I类；
★整机必须有《广东省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》；
▲额定总净水量≥16000L，RO通量≥1200G【证明材料：《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》】
净水流量≥180L/h；内置于压力桶≥5G【证明材料：彩页原件或技术白皮书】
▲水效等级1级（提供与投标产品型号一致的中国水效标识图以及中国水效标识网产品备案信息公示查询截图；
具有源水TDS、纯水TDS、滤芯使用寿命等显示；
超静音设计，制水噪音≤50分贝；
出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求。
★产品具有CCC认证。

	2
	立式直饮水机
	产品尺寸（长宽高）：40*40*140cm（±偏差10%）
具有童锁保护；防触电保护为1类；额定电压：220V/50Hz，；
出水类型：两龙头，一个热水一个冷水；热水具有童锁保护，冷水可以根据饮水需求切换为常温水；
▲采用智能主控系统，无需人工值守，机器显示屏可显示机器工作状态、实时水温、故障代码；【证明材料：彩页原件或技术白皮书】
整机机身采用ABS+钣金材质，防指纹，不易褪色；
★整机必须有《广东省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》；
使用UV杀菌，保障水质安全；

产品符合GB4706.19-2024《家用和类似用途电器的安全液体加热器的特殊要求》；
★产品具有CCC认证。

	3
	壁挂式直饮水机
	具有童锁保护；防触电保护为1类；额定电压：220V/50Hz；
加热方式：速热；制热能力：≥90℃ ≥20L/h；出水速度≥0.55L/min；流量偏差≤±15%；

鲜明多彩的功能界面，集成显示各种饮品出水键、用户所需水量、水温状态、童锁开关；
定量取水，满足不同取水量需求（水量不少于3档水量）；
满足不同温度需求；有对应不同饮品适宜温度的出水按键，取水水温不少于5种温度；
使用UVCLED杀菌，保障水质安全；
★整机必须有《广东省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》
▲产品符合GB4706.19-2024《家用和类似用途电器的安全液体加热器的特殊要求》；
★产品具有CCC认证。


三、商务要求：
（一）★交货期：签订合同并接到采购人通知可供货安装后，10天内完成供货安装。

（二）免费保修期内售后服务要求

1.★项目免费质保期2年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，由中标方提供验收文件。

2.保修期内，提供7×24小时的远程技术支持，一旦项目发生质量问题，免费质保，中标方保证在接到通知后确保1小时内作出实质性响应，4小时内到达现场（如电话响应无法解决）；一般性故障2小时内修复，如在4小时内无法解决，则须提供应急解决方案，确保在12小时内恢复正常运行。

3.所有系统质保服务方式均为中标方上门服务，即由中标方派员到系统使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标方承担。

4.安排专业人员免费在现场对采购单位使用科室人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。保证使用人员能够熟练掌握各种常规使用方法，以及小故障的判断与解决。

5.现场培训：投标供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常使用各种功能。

（二）免费保修期外售后服务要求

1.提供技术支持和详细的售后服务计划，投标人应按其在深圳地区同类产品的最优惠价格提供保修服务，终身保证配品配件的供应。

2.设有稳定的维修点或售后服务机构，具有提供日常维护和技术支持的能力，能提供正常的技术、备品备件、服务等；

（三）其他商务要求

1.采购合同签订后，采购人自收到发票后10个工作日内支付50%的预付款给中标人；项目验收合格后，采购人自收到发票后10个工作日内支付50%剩余款项给中标人。每次按合同支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。

2.按国家相关行业标准及合同约定条款进行验收。

3.中标方需在采购方规定的时间内完成项目交付。

4.采购方反复提出修改意见导致中标方工作不能按时完成时，可按延长时间顺延执行。

5.中标方所交付产品不符合其投标承诺的或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将扣除货款，并上报主管部门。

四、综合评分表（综合评审低于60分视为投标无效）

	序号

	评审因素
	评分细则
	分值

	1
	价格
	投标报价
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×权重
备注：1、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。
	40

	2
	技术部分
	技术指标响应情况
	（一）评分内容：

评审委员会根据供应商所投主要设备的技术要求及技术参数并结合相关佐证材料进行综合评审，正偏离不加分。全部满足或优于招标文件中技术参数及要求的得20分。

标“▲ ”参数为重要参数，任何一项不响应或负偏离的扣3 分，扣完为止。

未标“▲ ”参数为一般参数，任何一项不响应或负偏离的扣 1 分，扣完为止。

（二）评分依据：

技术参数要求提供证明材料的，按要求提供相关证明材料，未按要求提供证明材料的不得分；其余技术参数以技术偏离表为准，若投标响应参数与厂家的产品资料不一致的，以厂家资料为准。
	20

	
	
	实施方案及组织措施
	（一）评分内容：

评标委员会根据投标人提供的针对本项目制定的项目实施方案进行评审，具体内容包括：

1.项目实施方案；

2.施工安全保障措施；

3.工期保障与进度安排。

（二）评分依据：

每满足以上任意一项内容的得1分，最高得3分。在此基础上，方案详细、可行性高的为优，加2分；方案较详细、可行性较高的为良，加1分；其他情况不加分。
	5

	
	
	售后维保方案保障


	（一）评审内容：

评标委员会根据投标人提供的售后服务人员配备、服务、记录档案建立、流程化管理体系、质保期内及质保期外的售后服务 承诺等售后维保方案进行综合评审。

（二）评审标准：

每满足以上任意一项内容的得1分，最高得3分。在此基础上，方案详细、可行性高的为优，加2分；方案较详细、可行性较高的为良，加1分；其他情况不加分。
	5

	
	
	质量及安全保证措施
	（一）评分内容：

评标委员会根据各供应商提供的质量保障方案（至少包含质量管理制度、质量管理体系、质量管理措施、质量管理组织结构、质量管理人员职责等五方面）进行综合评审；

（二）评分依据：

每满足以上任意一项内容的得1分，最高得3分。在此基础上，方案详细、可行性高的为优，加2分；方案较详细、可行性较高的为良，加1分；其他情况不加分。
	5

	3
	商务部分
	业绩情况
	（一）评审内容：

根据投标人2023年1月1日以来同类项目业绩（指直饮水销售、租赁或者维护业绩），每提供一得个2分，本项最高得10分。

（二）评审依据：

提供合同清晰复印件或扫描件，原件备查，未提供、不清晰、转包合同或无法凭所提供材料判断是否得分的，一律作不得分处理。
	10

	
	
	履约评价
	（一）评审内容：

经评审专家认定有效的同类项目经验，履约评价为良好以上的每提供一得2分，本项最高得6分。

（二）评审依据：

提供评价表清晰复印件或扫描件，原件备查，未提供、不清晰或无法凭所提供材料判断是否得分的，一律作不得分处理。
	6

	
	
	供应商实力情况评价
	（一）评审内容：

考察投标人或所投产品制造商具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的证书，认证范围应包含饮水机销售和售后。

1.质量管理体系认证证书； 

2.环境管理体系认证证书； 

3.职业健康安全管理体系认证证书；

4.售后服务类认证证书。 

每提供1个得1分，以上1-4项合计得4分。

（二）评审依据：

1.有效的认证证书，如无法证明证书在有效期内的，不得分；
2.全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）认证信息查询截图（截图需显示证书状态为有效）。
3.如供应商距本项目开标之日的注册成立时间不足3个月，且未取得以上认证证书的，提供认证机构出具的关于“正在办理”或“暂无法办理”的书面证明材料（需包含评审因素涉及的认证证书，且加盖认证机构公章），可视为已获得相应的认证证书。
以上证明文件原件备查。未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或评审专家无法凭所提供资料判断是否得分的，一律做不得分处理。
	4

	
	
	诚信情况
	投标人存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得100分。投标人无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）以及财政部门认可的“供应商诚信档案库”查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。
	5


