附件1：

海科兴园区排水管网改造及路面黑化工程概况
	
一、项目基本情况
海科兴园区排水管网改造及路面黑化工程位于海科兴战略产业园范围内，属园区红线内自有配套道路及附属排水管网改造项目，由湾东智管公司负责投资，总投资金额约为189.298万元，分为工程施工标段，其中施工标段建安费约为176万元，工程建设其他费用（含造价、设计、监理费用）约为13.298万元。
二、建设内容说明
1. 针对半地下室坡道出入口下凹低洼问题，对该区域场地进行回填、基层压实处理，整体抬高场地标高，改造后路面标高高于周边通行路面，形成合理自然排水坡度。 
2.结合场地标高改造工程，在区域主干道侧边新建规格为300mm×500mm的专用排水沟，同步完成排水沟砌筑、管网接驳工作。
3.依托本次专项改造工程，对园区一期老旧路面实施沥青黑化改造。
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