
附件2：

深圳市龙岗区第五人民医院            采购文件
项目编号：LGWYZCB-2026S024
项目名称：人体成分分析仪

项目类型：医用类设备
采购方式：公开采购
货币类型：人民币

评标方法：综合评分法

时    间：2026年     月     日

特别警示条款
参与本项目政府采购活动的供应商应认真阅读以下特别警示条款，不得存在以下所列禁止情形，一旦发现，将被处以记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

	序号
	供应商参与投标禁止情形

	1
	与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属于同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

	2
	参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。

	3
	与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。

	4
	与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制（“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致）。

	5
	提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。

	6
	擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。
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第二章  投标人须知

一、采购简介：

1.采购单位：深圳市龙岗区第五人民医院

2.地址：深圳市龙岗区平湖街道双拥街77号

二、采购内容：

详见第三章项目采购需求清单和技术参数及商务条款。
三、采购方式：公开采购。

四、本项目属于采购人自行采购项目：

采购监督管理部门为采购人的上级主管部门或采购人的纪检部门。
五、投标单位资格及要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定须提供具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织的营业执照或法人证书等证明材料复印件或扫描件，总公司或者分公司只允许一家投标，不允许同时参与本项目投标，以分公司名义参与投标的，须提供总公司或具有独立法人资格的上一级公司出具的愿为其参与本项目投标以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，并提供总公司及分公司的营业执照复印件或扫描件加盖投标人公章，原件备查；

2.提供有效期内的三证合一营业执照；

3.供应商所投项目为医疗设备的，须提供对应有效的医疗器械经营资质文件：经营二类医疗器械的提供医疗器械经营备案凭证，经营三类医疗器械的提供医疗器械经营企业许可证，且许可范围涵盖所投医疗器械类别；非医疗设备类项目无需提供；

4.供应商须具备所投设备及相关材料的合法经营资格；

5.所投产品须具备国家相关部门核发的合法生产、使用证明文件：境内二、三类医疗器械提供医疗器械注册证及注册登记表，一类医疗器械提供备案凭证；进口设备提供进口医疗器械注册证；属于计量设备的，另提供有效计量检测证书、报告或相关条码；

6.供应商具有良好商业信誉，近三年内，在经营活动中无重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚、责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚）；

7.依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本合同项下的政府采购活动；

8.所投产品不得为已经或即将停产的型号，当采购方对此有质疑时，供应商必须提供有效证明或承诺（制造商出具）；

9.供应商所投软件，须提供所投软件的《软件著作权登记证书》《软件产品登记证书》《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》等；

10.采购报价不得超出采购预算金额；

11.本项目不接受联合体投标，不允许项目分包、转包。

六、合格的货物和服务
1.“货物”是指投标供应商制造或组织符合采购文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足采购文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
2.“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象，其中包括：投标供应商需承担的运输、安装、技术支持、培训以及采购文件规定的其他服务。
七、投标单位应满足及同意如下条款：

1.同意承担因中标后用假劣产品代替合格优质产品进行供货或用“涨价”“缺货”等种种理由拖延供货而直接影响采购单位临床工作的正常运转，甚至造成医疗事故等严重后果的全部责任；

2.同意采购单位的配送要求；

3.同意并保证提供合格的产品：

A.投标人提供的产品必须符合国家规定的相应标准；
B.产品包装上（包括大包装、小包装等）需附有以下所列各项国家规定的中文标识。

（1）产品名称、型号、规格；

(2)生产企业名称、注册地址、生产地址、联系方式；

(3)产品合格证；

(4)产品注册证、生产许可证等。

4.按本采购文件商务条款的要求响应；
5.同意按照采购文件的要求准时递送完整的投标文件，准时出席评审会议；
6.同意按本采购文件要求用人民币填报投标价格。

八、公开采购

公开采购是指在医院发布的采购信息公告的媒体或医院公告栏上发布采购信息，接受参与人报名，为保障医院利益，需要二次谈判议价且有三家以上公司投标参与的采购方式，本文件命名为“公开采购”。

九、采购文件的澄清或修改

1.采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体或医院公告栏上发布澄清（更正/变更）公告。

2.无论出于何种原因，采购人可以主动地或在解答投标人提出的疑问时对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改（更正），于投标截止时间前在指定媒体或医院公告栏上发布公告，并通知所有获取采购文件的投标人，获取采购文件的投标人在收到澄清或修改（更正）通知后应按要求以书面形式（传真有效）予以确认，如在24小时之内无书面回函则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

3.采购人发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

4.对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审委员会（评审小组）有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
十、投标文件初审中关于投标人家数的计算：
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。出现得分且投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评审小组确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
十一、评标（评审）办法：采用综合评分法。

1.评审人员：深圳市龙岗区第五人民医院评标小组。

2.评审原则：

（1）坚持公开、公平、公正、择优的基本原则；

（2）实行科学评估、集体决策；

（3）质量优先、诚实信用优先、价廉优先；

（4）医院纪检全程有效监督。

3.投标文件初审

（投标文件初审内容请详见《资格性审查表》和《符合性审查表》部分。投标人若有一条审查不通过则按投标无效处理。评审小组对投标人打√为通过审查，打×为未通过审查）
	资格性审查表

	
	提供有效的法定代表人（负责人）证明书及相关人员有效身份证件；

	
	提供有效的法定代表人（负责人）授权书及相关人员有效身份证件【法定代表人（负责人）为投标人代表的无须提供】；

	
	具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其他组织【提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件，原件备查；如果参与投标的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书（格式自拟），但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理】；

	
	①具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；②参加本项目政府采购活动前三年内无行贿犯罪记录，不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为；③参与本项目政府采购活动时不存在被禁止参与政府采购活动情形；④单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；⑤除单一来源采购外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（须提供《政府采购投标及履约承诺函》）；

	
	投标截止时间前，投标人未被列入“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为记录名单”【采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、深圳市政府采购监管网（zfcg.sz.gov.cn）渠道查询相关主体信用记录，相关信息以开标当日的查询结果为准。信用信息查询记录（包含“信用中国”网站提供的信用信息报告）应当作为项目档案材料一并保存】。

	
	不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）不得为同一人，不属同一单位，或者在同一单位缴纳社会保险。不同投标供应商不存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系（须提供《供应商基本情况表》）；

	
	投标人应满足资格条件要求的其他内容。

	
	投标人应按要求提供投标文件电子文档。

	符合性审查表。

	
	不存在下述情形：将一个项目（包）或一个标段中的内容拆开投标。

	
	不存在下述情形：对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案（采购文件另有规定的除外）。

	
	不存在下述情形：投标人应按采购文件所提供的样式填写《投标函》，且投标有效期不得短于采购文件规定。

	
	不存在下述情形：投标报价（含分项报价）高于财政预算限额或最高限价；

	
	不存在下述情形：同一项目不得出现两个及以上报价，且按规定无法确定哪个是有效报价；

	
	不存在下述情形：所投货物、服务在商务、技术等方面没有实质性满足招标文件要求的（采购文件标注★的均为实质性条款）；

	
	不存在下述情形：若评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的（若评审小组成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审小组的意见）。报价合理性说明的方式，包括但不限于现场提交、电邮提交、传真提交；

	
	不存在下述情形：投标文件载明的交货期不满足招标文件规定的；

	
	不存在下述情形：采购标的/采购清单/报价等任意一类有缺漏项或响应不全，或者对招标文件规定的项目需求内容进行修改，经评审委员会判定投标响应未实质性满足采购需求；

	
	不存在下述情形：未提供技术条款偏离表和商务条款偏离表；

	
	不存在下述情形：法律、法规、规章、规范性文件规定的其他投标无效情形。


注：如无特殊说明，投标人所提供的证明文件均需加盖投标人公章。
4.评审标准：（见下表）

	序号
	评分项
	权重

	1
	价格
	30

	
	序号
	评分要素
	权重
	评分方式
	评分准则

	
	1
	报价得分
	30
	专家打分
	以有效投标文件最低合规报价为基准价，得30分；其他投标人得分=（基准价÷投标报价）×30，保留2位小数。

	2


	技术部分
	50

	
	序号
	评分要素
	权重
	评分方式
	评分准则

	
	2.1
	所投产品参数响应情况
	38
	专家打分
	1.所投产品重点参数（“▲”参数）全满足得25分，有负偏离的，每负偏离一项最多扣5分，扣完为止。2. 所投产品一般技术参数全部满足得13分；有负偏离的，每负偏离一项扣1分，扣完为止；

	
	2.2
	设备整体的功能、性能及使用效果
	6
	
	评审标准：

佐证材料完整性评审（3分）：

投标人针对设备质量可靠性（稳定性、故障率、使用年限）提供专项响应内容及佐证材料（包括但不限于：产品彩页、技术白皮书、质量检测报告、研发证明、质保承诺等，需加盖投标人公章）：
（1）提供设备运行稳定性专项说明及佐证材料，得1分；
（2）提供设备故障率专项说明及佐证材料，得1分；
（3）提供设备设计使用年限专项说明及佐证材料，得1分；
每缺一项不得分，本项最高得3分。
2.质量指标符合性评审（3分）：
评标委员会依据招标文件采购需求，结合投标人提交的书面材料进行客观评审：
（1）质量可靠性指标清晰完整，完全满足采购需求，得3分；
（2）质量可靠性指标齐全，基本满足采购需求，得2分；
（3）质量可靠性指标简略，基本响应采购需求，得1分；
（4）质量可靠性指标缺失，不满足采购需求，得0分；
此项最高累计6分。


	
	2.3
	设备的质量可靠性（稳定性、故障率、使用年限等）
	6
	
	评审标准：

1.评标委员会根据投标人设备的质量可靠性（稳定性、故障率、使用年限等）响应情况进行打分：
（1）稳定性；

（2）故障率；

（3）使用年限。

投标人可提供（包括但不限于产品彩页、技术白皮书、技术方案、研发能力证明等相关材料）。

每满足以上一项要求得1分，最高得3分。

2.在此基础上，专家根据各投标单位的具体响应内容进一步评审，评审标准如下：
（1）响应内容全面具体，针对性强，科学合理，可操作性强，得3分；

（2）响应内容全面，针对性较强，整体合理，可操作性较强，得2分；

（3）响应内容一般，针对性一般，基本合理，可操作性一般，得1分；

（4）响应内容不完整，针对性弱，不合理，没有可操作性，不得分。

此项最高累计6分。

	3
	商务部分
	20

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分方式
	评分准则

	
	3.1
	免费保修期内售后服务条款偏离情况
	7
	专家打分
	（1）投标人应如实填写《商务条款偏离表》，评审委员会（小组）根据响应情况进行打分。全部满足要求的得3分，每负偏离一项扣0.2分，扣完为止。

（2）满足免费保修期三年的基础上，每增加一年加2分，最高得4分。

此项最高累计7分。

	
	3.2
	售后服务方案
	10
	
	评分内容：

1.服务内容完整性评审（4分）

投标人针对售后服务核心内容逐项完整响应，每满足一项得1分，最高得4分：

（1）完整明确的售后服务内容及承诺；

（2）有完善的售后服务体系，能够提供及时的售后服务响应；

（3）故障响应时间、响应方式、现场处置时限；

（4）设备定期维修、保养、巡检等运维服务内容；

内容缺失或响应不完整的，对应项不得分。

2.服务方案可行性评审（6分）

专家依据招标文件要求，对售后服务方案综合评审：

（1）方案全面详实，售后服务方案完善、响应机制健全、维保体系完整，得6分；

（2）方案内容齐全，完全满足招标文件各项要求，服务及维保方案可行，得4分；

（3）方案基本完整，仅满足招标文件最低要求，无额外服务保障措施，得2分；

（4）方案内容缺失严重，无法满足招标文件基本服务要求，得0分；

此项最高累计10分。



	
	3.3
	诚信
	3
	专家打分
	（一）评分内容：

投标人存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得3分。投标人需提供有关供应商诚信查询结果证明材料。

（二）评分依据：

查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。


注：如无特殊说明，所有评分项的证明文件均需加盖投标人公章，原件备查；评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

5.评审方法：

（1）首先认定无效标：如果投标单位被认定为无效投标，该单位不列入评分；

（2）由评审小组现场商定逐项进行评分。

6.统计方法：
根据评审人员对投标单位进行评分，得分与价格分相加即为该单位的最终评审得分。

7.评审、成交结果的公示：

（1）本项目评审结束3个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人确定成交人。成交人确认后采购人在本项目采购公告的网站或医院公告栏上发布成交公告。采购结果公告3个工作日，如公告结果无异议，采购人发出成交通知书。
（2）供应商如对公示的评审结果有质疑的，可向我院纪检部门如实提交书面反馈意见。

（3）因质疑投诉或其它原因导致项目结果变更或采购终止的，采购人有权吊销《成交通知书》。
十二、成交产品确定：

根据最终评审得分，最高分为成交产品，本院将按程序与成交单位签订购销合约。

十三、合同的订立
采购人应当自成交通知书发出之日起十个工作日内，按照采购文件和成交人投标文件的约定，与成交人签订书面合同，所签订的合同不得对采购文件和成交人投标文件作实质性修改。
十四、合同的履行
1.采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报采购监督管理部门备案。
2.采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，签订补充合同的必须按相关规定备案。

十五、评审（洽谈）的时间、地点：

1.评审：按规定时间提交投标文件，如需供应商到场则另行通知开标时间，如不需供应商到场则在评审结束后公示评审结果。
2.评审地点：深圳市龙岗区第五人民医院健康楼五楼会议室。

十六、投标文件递交的时间和地点：

1.递交投标文件的时间：在采购公告规定时间内。（公告期内提交密封文件，评审时在医院纪检监督下现场开封）。

2.递交投标文件的地点：深圳市龙岗区第五人民医院健康楼五楼会议室，开标时现场提交评审。

十七、投标人投标文件作无效处理的情形，具体包括但不限于以下：
1.采购单位的资质材料（投标单位资格）不能满足本次采购产品的实际需求；

2.投标单位不按本采购文件的要求提供或填报相关资料；

3.投标单位的法定代表人或委托代理人未准时递交投标文件；

4.投标单位所投标产品的价格高于项目预算价，偏离目前市场价或成交价者。

5.不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制，或者由同一个人分阶段参与编制；
6.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
7.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
8.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
9.不同投标人的投标文件相互混装；
10.在同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动；
11.投标人之间相互约定给予未中标的投标人利益补偿；
12.不同投标人的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者同一单位缴纳社会保险；
13.不同投标人的投标文件内容存在非正常一致；
14.主管部门依照法律法规认定的其他情形。
十八、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标。
1.符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的；

十九、质疑

（一）提出质疑
参与采购活动的供应商认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人质疑。

（二）质疑期限：

1.供应商认为采购文件的内容损害其权益的，应当在法定质疑期限内（即自知道或应当知道权益受到损害之日起7个工作日内）提出。应当知道其权益受到损害之日是指对采购文件的质疑，为采购文件公布之日。

2.供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

3.供应商认为中标或者成交结果以及评审小组、谈判小组、竞价小组组成人员损害其权益的，应在中标或者成交结果公示之日起七个工作日内。

（三）提交要求：

1.以书面形式向采购人一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.以联合体形式参加采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3.质疑函内容：应包括供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话、质疑项目的名称及编号、具体且明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求、事实依据、必要的法律依据、提出质疑的日期。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投标供应商递交质疑函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

3.供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

4.采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。
5.采购人接收以书面形式递交的质疑函，接收质疑函的联系人、联系方式和通讯地址详见采购公告文件联系人。
（四）质疑后续处理：

1.供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

2.供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商。否则应当重新开展采购活动。

第三章  投标响应文件编制
一、投标文件的语言及度量单位
1.投标人与采购代理机构或采购人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。
2.除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
二、投标文件构成：

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

1）封面；

2）评标指引及目录；

3）投标函；

4）开标一览表；

5）技术条款和配置清单偏离表；

	序号
	采购文件技术条款
	投标文件技术条款
	偏离情况说明
	佐证材料详见页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


6）商务条款偏离表；

	序号
	采购文件商务条款
	投标文件商务条款
	偏离情况说明
	佐证材料详见页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


7）供应商基本情况：（1.供应商基本情况表；2.具有统一社会信用代码的营业执照；3.法定代表人资格证明书；4.法定代表人授权委托书）；

8）提供法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员最近一个月的社会保险证明（注：由于社保部门或税务部门的原因最近一个月的社保证明无法提供的可往前顺延一个月；如投标人为新成立企业且成立时间不足一个月可提供加盖投标人公章的情况说明或者证明材料亦视为符合；如依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明；如为退休返聘人员提供退休证明和聘用合同。如本项目未安排项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员的，无需提供投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员的社会保险证明）。
9）所投产品（同一品牌同一型号）近三年的销售情况；
10）各项承诺函；

11）政府采购投标及履约承诺函；
12）政府采购违法行为风险知悉确认书；

13）厂家资质；

14）投标人承诺在合同签订前能提供生产商或生产商指定的具有售后服务资质的机构出具的符合招标要求的《售后服务承诺函原件》的承诺；
15）售后服务主要内容（项目售后服务内容、服务支持能力、故障响应时间、响应方式、维修维护内容等）；

16）投标货物符合“招标文件”规定的证明文件及投标人认为需要加以说明的其他内容；

17）制造商提供的产品说明书、含技术参数的彩页、照片，检测机构出具的检测报告等资料；

18）信用查询记录；

19）投标人根据采购文件要求所提供的其他证明及相关文件资料（如设备整体的功能、性能及使用效果、设备的质量可靠性、稳定性、故障率、使用年限等）；

20）警示情形自查确认表；

21）龙岗区进一步规范政商交往行为告知书；
三、文件的式样和签署：

1.投标人应严格按照本招标采购文件要求用电脑进行填报和打印投标文件，提供一正、五副（加盖公章）纸质投标文件，以及正本电子U盘PDF扫描版投标文件一份。投标文件应装订牢固、不易散落，便于评审人员查阅。可采用胶装、线装或其他牢固装订方式。

2.本采购文件由投标公司盖章确认后，与投标文件一起同袋密封盖章递交。

3.联系方式：电话0755-28457333转8098        联系人：刘老师
第四章  采购需求、商务条款

说明：

1、“★”号条款是关键技术参数，一项不符合即导致该投标人投标无效。所有投标人必须严格按照招标文件的内容进行填写，如不能填写请提供说明。“▲”号条款为评审时的重要技术参数，不作为投标无效条款。如投标人产品对“▲”号条款有负偏离，评委将重点扣分。
一、采购项目技术参数及配置要求：

	（一）人体成分分析仪

	设备用途：该设备主要适用于人体各部分成分（水分、无机盐、肌肉、脂肪）的详细分析。

	1.配置清单（响应方案应当不低于下表配置）

	★设备配置总清单（包括主机和各种配件或附件、试剂耗材及软件等，写明规格和数量）

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	预算单价

（元）
	采购

数量
	预算总价

（元）

	1
	主机
	1
	台
	180000
	1
	180000

	2
	左右手电极
	2
	个
	
	
	

	3
	前后底座地脚
	4
	个
	
	
	

	4
	数据分析工作站联机软件
	1
	套
	
	
	

	5
	网口转USB转换器
	1
	个
	
	
	

	6
	网口数据线
	1
	根
	
	
	

	7
	产品合格证、使用说明书、保修卡
	1
	套
	
	
	

	2.技术参数

	“▲”号条款为重要技术参数，响应文件所附的参数或彩页为判断偏离情况的证明资料，如响应文件所列参数或功能不明确，评审小组成员可与供应商逐一确定是否满足。

	序号
	技术要求
	标注

	一
	临床适配要求
	

	1
	设备可适配中国人群检测，支持提供国内医疗机构出具的临床试验相关佐证材料（提供复印件加盖投标人公章），证明设备适合国内临床人群使用。
	

	2
	具备适配中国人群的生物电阻抗测量数学模型，投标人可提供相关研究文献、立项资料、学术论文等作为佐证。
	▲

	3
	设备测量结果具备临床可靠性，测量结果可采用双能X线、核磁共振、双标水实验中至少一种及以上金标准方式进行校准验证，可提供相应证明文件。
	▲

	二
	测量技术
	

	1
	测量方式：支持直接节段式多频率生物电阻抗测量，可对人体多节段分别采集阻抗数据。
	

	2
	多频率测量：设备支持不少于5个测量频率点，覆盖低频至高频区间，包含5kHz～500kHz区间内多个频点，可提供彩页、说明书等原厂资料佐证。
	▲

	3
	测量节段：可分别对左上肢、右上肢、躯干、左下肢、右下肢共5个节段开展阻抗采集与成分分析。
	

	4
	电极与通道：支持8点及以上接触式电极采集，支持不少于6通道测量。
	

	三
	检测指标与分析功能
	

	1
	可输出指标包含：体重、去脂体重（FFM）、肌肉量、总水分（TBW）、细胞内水、细胞外水、水肿系数、蛋白质、骨质、脂肪、体脂百分比（PBF）、骨骼肌、体质指数（BMI）、腰臀比（WHR）；支持人体各成分占比、体型类型、身体年龄、健康综合评分输出。
	

	2
	体型分析：可自动识别不少于9种体型，包含隐形肥胖、肌肉不足、消瘦、脂肪过多、健康匀称、低脂肪、肥胖、超重肌肉、运动员等分型。
	

	3
	节段成分分析：可对四肢、躯干分别输出肌肉、脂肪、骨质相关分析数据。
	

	4
	肌肉评估：具备骨骼肌水平评价、上下肢肌肉评价、左右肢体均衡对比，支持肌少症风险辅助评估。
	

	5
	内脏脂肪评估：可分析躯干脂肪总量、内脏脂肪等级，具备脂肪肝风险相关评估功能，可提供报告截图或功能说明佐证。
	▲

	6
	体重管理：具备标准体重参考、体重控制量、脂肪控制量、肌肉控制量测算提示。
	

	7
	肥胖分析：可开展肥胖等级、体脂百分比等级、腰臀比类型评估。
	

	8
	营养代谢评估：可输出三大营养素参考水平、基础代谢率。
	

	四
	软件、系统及硬件接口
	

	1
	配套专用控制软件，具备主控测试、数据监控、批量数据传输不少于三种工作模式。
	

	2
	主机操作系统：采用工业级嵌入式操作系统（如Linux），运行稳定、适配医疗机构长期连续使用。
	

	3
	适用年龄范围：3～99岁。
	

	4
	体重测量范围：10kg～200kg。
	

	5
	身高输入范围：50cm～200cm。
	

	6
	采用适配中国人群的人体成分评价参考标准；生产研发单位开展过中国人群大样本数据采集研究，可提供相关研究、数据采集佐证材料。
	▲

	7
	显示屏：≥8.4英寸TFT彩色触摸屏，分辨率≥800×600。
	

	8
	操作方式：整机支持全触控操作。
	

	9
	外部接口：具备USB、RJ45以太网等接口，支持数据导出与联网。
	

	10
	单次完整检测时间：≤50秒。
	


（二）其他需求清单（不包括在投标总价内）

①备品备件需求清单价格表（不包括在投标总价内）

	序号
	备品备件名称
	规格及型号
	品牌
	产地
	最小计量单位
	市场单价

（元）
	降幅率
	公司报价（元）
	专用/通用
	证件要求

	1
	
	
	
	
	台
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	台
	
	
	
	
	

	备注：投标人须按表格完整填写“零配件名称”和“市场单价”。投标人填写内容除须对应所列明的零配件外，若设备在投入使用中还需其他零配件的，投标人也应补充填写完整。降幅率为市场单价的统一降幅，得到最终报价。如未填写或填写不完整相关评分项不得分。采购方中的备品备件需求清单里的产品，如后期采购方有采购需求，中标商不得高于投标报价供应给采购方，若高于清单报价供货将拉入我院供应商黑名单库。 

“公司报价”不得高于本表格的“市场单价”，否则作投标无效处理。


②设备配套耗材报价清单（不包括在投标总价内）

	序号
	耗材名称
	规格
	最小计量单位
	产品注册证号
	产地品牌
	市场单价（元）
	最小计量单位
	降幅率
	报价（元）
	预估设备全生命周期可用耗材量（按照最小计量单位计算）
	专用/通用
	证件要求

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	预估设备全生命周期所消耗耗材价值       万元（全生命周期按五年测算）


备注：

1.投标人须按表格完整填写内容。“耗材名称”和“最小计量单位市场单价（元）”由采购人填写，其余由投标人填写，投标人填写内容除须对应采购人所列明的外，若设备在投入使用中还需其他试剂的，投标人也应补充填写完整，如未填写或填写不完整相关评分项不得分。降幅率为统一降幅。“报价（元）”不得高于本表格的“市场单价/预算金额（元）”，否则作投标无效处理。
二、商务条款

	1.本项目不接受进口产品。

	2.交货日期：签订合同后 30天内 （日历日）。（日历日为自然天，包括双休日及法定节假日，不等同于工作日；投标文件中的交货期条款为不可偏离条款，若投标文件中响应的交货期超过招标文件规定期限，其投标文件按无效投标处理）。

	3.交货地点：采购人指定地点。

	4.报价：人民币报价。

	5.售后服务

	序号
	售后服务条款

	1
	有售后服务机构，并提供其服务机构的证明材料及详细的地址、联系方式。

	2
	2.1 验收时提供产品中文说明书、操作手册、维修手册、设备操作流程卡及一切与本项目有关的资料和说明；如是进口产品，还应提供英文说明书、操作手册、维修手册。如不能提供维修资料，保修期在原基础上延长12个月；
2.2 若产品属于计量设备，需提供设备计量检测相关证书/报告/条码等。

	3
	3.1 所提供的设备主机质保期和保修期均不少于 3 年（以验收合格之日起计算）；
3.2 在质保期和保修期内，一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。质保期内非因采购人的人为原因而出现质量问题，由中标人负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退换的实际费用。中标人不能修理或不能调换，按不能交货处理；
3.3 保修期内，维修不额外收费，采购人只承担更换零配件的费用；
3.4 中标后由生产厂家/中标人提供《产品售后服务承诺函》，终身维护。

	4
	5年内免费提供软件升级。

	5
	投标人应承诺所提供的各类消耗品、零配件报价均为历史最低成交供货价格。

	6
	有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

	7
	在保修期内，中标人必须保证设备的开机率>95%；若不能达到此开机率，将作以下处理：

7.1 开机率在90%（不含）～95%（含）之间，按一赔二延长保修期；

7.2 开机率在85%（含）～90%（含）之间，按一赔五延长保修期；

7.3 开机率低于85%，中标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，赔偿采购人的直接经济损失和间接经济损失。

	8
	8.1 投标时，投标人承诺在保修期外，能及时为用户提供备品备件、专用试剂及耗材；
8.2 签订合同时，为保证设备正常运行，由生产厂家或中国总代理出具承诺书，保证该设备购置后不少于 7 年供应的备品备件、专用试剂及耗材是在注册证有效期内生产的，并加盖生产厂家或中国总代理公章（作为备品备件供应的考核项）。

	9
	投标人在投标文件中所承诺的仪器功能，所需的硬件和软件必须配置齐全。

	10
	投标人投标时须提供承诺，在合同签订前能提供生产商或生产商指定的具有售后服务资质的机构出具的符合招标要求的《产品售后服务承诺函》原件，投标人在签订合同时未能提供该《产品售后服务承诺函》原件的，不予签订合同。

	11
	配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，与采购人数据传输系统的接口等，负责采购人HIS或PACS或LIS系统端口费（如有，均由中标人承担），保证数据安全，无需另外购置即可满足临床需求。

	12
	12.1 验收周期：安装后30天内；
12.2 交货时，设备出厂时间＜6个月（超过年限，拒绝验收）；
12.3 配件价格不得高于市场价，投标文件中提供配件报价清单；
12.4 年度全保费用低于设备价格5%；
12.5 设备使用期限：≥5年；
12.6 本项目所采购的设备，若为放射诊疗设备，其后续涉及的放射诊疗建设项目职业病危害放射防护预评价、控制效果评价、验收检测，以及放射诊疗许可证、辐射安全许可证办理等相关费用（包括但不限于上述费用），均由中标人承担；非放射诊疗设备则不适用本条款相关费用约定。

	6.付款条件

	6.1货到安装验收合格并提供合法合规的全额发票后支付100%的货款；
6.2 由于中标人的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对中标人进行索赔；
6.3 由于中标人的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依照法律程序对中标人进行索赔。


7.其他要求：

保密义务：采购人、成交供应商双方在采购和履行合同过程中所获悉的所有信息都属于保密的内容，采购人和成交供应商双方均有保密义务。

第五章  合同文本（仅供参考）
 （注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。）
深圳市龙岗区第五人民医院
 医疗设备购销合同        
供方（乙方）：****************有限公司
需方（甲方）：深圳市龙岗区第五人民医院             
甲乙双方根据     年     月     日在深圳市龙岗区第五人民医院公开招标的结果（项目编号：                ），达成本购销合同：
一、设备基本情况：
	序号
	设备名称/注册证号
	规格型号
	厂家/品牌
	单位
	数量
	单 价/元
	合计金额/元

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币）：****元整       ￥：    元


二、交货时间、地点、方式：
合同签订后    天内，供方负责将设备运送到深圳市龙岗区第五人民医院指定地点进行安装调试，设备运送和装卸产生的费用由供方负责。
三、质量及包装要求：
供方提供的设备必须是全新（包括零配件）的，并且符合国家检测标准或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明；要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时应保证完好无损。
四、验收：设备到达后，供方向需方提供全套的设备清单及检验产品合格证、进口设备需提供海关单、商检单、使用说明书（中英文）及其它的技术资料。供方在交货一周内提供现场免费的设备安装、调试和培训，直至运行正常，并由设备生产厂家代表、代理公司、需方医疗仪器设备验收小组（包括使用科室）共同进行设备的验收，必要时邀请其他技术权威机构或人员共同进行验收。
五、售后服务：供方对所提供的设备（主机和零配件）提供质保   年，免费保修   年，终身维护。保修期内非因需方人为原因而出现的质量问题，由供方负责。供方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。供方不能修理或不能调换时，按不能交货处理。保修期外维修只收零配件费用。代理公司或厂家工程师在接到维修要求后 6小时内到达现场，48小时内处理故障。保修期内、外软件免费升级和维护。
六、付款方式：设备货到现场并验收合格，且乙方已向甲方提交合法合规的全额发票后，甲方按照医院财务支付管理流程办理货款支付手续。
七、违约责任：
1.需方无正当理由拒收设备、拒付设备款的，需方向供方偿付设备总值的百分之三十违约金。
2.需方逾期支付设备款的，需方向供方每日偿付欠款总额千分之五的违约金。
3.供方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同要求的，需方有权拒绝收货，供方向需方偿付设备总值百分之三十的违约金。
4.供方不能交付设备的，供方向需方支付设备总值百分之三十的违约金。
5.供方逾期未交付设备的，供方向需方每日偿付设备款千分之五的违约金。
八、因设备的质量问题发生争议， 由国家和市政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受。
九、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。
十、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，均具有同等法律效力。
附件：1、货物清单；2、售后服务承诺书；3、廉洁协议书；4、龙岗区进一步规范政商交往行为告知书；5、医疗设备网络数据安全协议； 6、中标（成交）通知书；7、采购文件；
需方：深圳市龙岗区第五人民医院
供方：************有限公司                      
地址：深圳市龙岗区平湖街道双拥街77号
地址： 
电话：（0755）28457333 
办公电话/手机：    



开户银行/账号：   
法定代表人

法定代表人     
（签字）：           
（签字）：
分管领导、经办科室负责人
委托代理人                          
（签字）：              
（签字）：             
签订合同地点：深圳市龙岗区第五人民医院
 




 签订合同时间：    年    月    日
附件：1、货物清单
配置清单（单台）
附件：2、售后服务承诺书
售后服务承诺书
附件3：
  廉洁协议书
甲方：深圳市龙岗区第五人民医院
乙方：****************有限公司  
为了杜绝购销活动中不良行为的发生，保证医疗卫生机构及其工作人员廉洁行医、依法行政，倡导清廉的行业风气，更好地维护国家和人民利益，经双方协商，特制定本协议。
一、甲方向乙方购买医疗仪器设备、器械、卫生材料、药品、试剂、后勤物资、办公用品等物品，或乙方向甲方提供建筑、装修、修缮、物业管理、环境保洁、绿化保养等服务，乙方不得以回扣、提成、有价证券、现金、信用卡、购物卡等任何形式为甲方工作人员或科室谋取利益。
    二、甲方与乙方在发生经济业务活动时，甲方工作人员有暗示或索要回扣、提成、有价证券、现金、信用卡、购物卡等，乙方应拒绝，并须如实向甲方纪检、国家监察委员会反映（举报电话：0755-28457333转3622）。
    三、当甲乙双方具有经济合同关系时，甲方工作人员不得私下无偿或象征性支付少量报酬向乙方借用交通工具或其他设备或使用乙方劳动力。
    四、甲方与乙方发生经济业务活动，乙方必须到甲方科室、办公室联系商谈，不得借故到甲方相关工作人员家中访谈或向介绍人提供任何好处费。
    五、乙方必须遵守甲方有关招投标等规定，保质保量完成合同项目，不得以任何理由徇私舞弊。
    六、甲乙双方应在共同遵守国家法律法规及以上条款的情况下，本着互惠互利、公平公正的交易原则，积极维护共同的经济利益。
    七、乙方如违反以上条款之任何一条，被发现或投诉，经过查实，证据确凿，即构成乙方的违约，甲方有权立即终止与乙方的经济合同，并由乙方赔偿因此对甲方造成的损失（至少合同价10%以上）。
八、甲方工作人员违反以上条款的，甲方将按有关规定处理，涉嫌违法的将移送司法机关，并将处罚情况通报乙方。
    九、此协议书作为经济合同的附件，与本合同具有同样的效力。本协议一式四份，甲方三份，乙方一份，从签订之日起生效。
甲方：深圳市龙岗区第五人民医院
乙方：*******************有限公司                             
法人代表（或授权代表人）
法人代表（或授权代表人）
（签字）：
（签字）：
分管领导、经办科室负责人
（签字）：
签订日期：    年  月  日           
签订日期：     年  月  日
附件 4：
龙岗区进一步规范政商交往行为告知书
为深入构建“亲”“清”新型政商关系，努力打造尊商、亲商、助商、安商良好营商环境，龙岗区委、区政府制定了《龙岗区公职人员政商交往“十个不准”》，严明公职人员在政商交往中的纪律要求。请参与龙岗建设的广大企业及其从业人员，严格监督我区公职人员落实“十个不准”，并在与我区公职人员交往中切实做到“十个不得”。
一、不得向公职人员赠送礼品、礼金、消费卡等财物。
二、不得违规向公职人员提供宴请、旅游、娱乐等安排。
三、不得通过打麻将等形式向公职人员输送利益。
四、不得为公职人员报销应由其个人支付的费用。
五、不得违规向公职人员及其亲友借贷款。
六、不得违规将车辆、住房等借给公职人员使用。
七、不得在招投标中与公职人员搞暗箱操作、围标串标。
八、不得为利益相关人和公职人员牵线搭桥或者代为传递信息、传递财物。
九、不得让公职人员在企业违规兼职取酬。
十、不得为公职人员亲友违规承揽业务提供便利。
上述“十个不得”，请您严格遵守。同时，在政商交往中，如有发现我区公职人员存在违反“十个不准”的问题，请及时通过网络举报平台或者 12388 举报电话等方式，向纪检监察机关反映举报，我们将一律严格保密、一律优先处置、一律严肃查处。
本人已知晓上述告知内容，并愿意遵照执行（签名）：
年  月  日
附件 5：
医疗设备网络数据安全协议
甲方：深圳市龙岗区第五人民医院
乙方：*****************有限公司
乙方在****设备    中为甲方提供医疗设备、安装及售后服务，为确保甲方医疗设备联网安全防护体系，提高医疗设备联网应用风险防范意识，实现医疗设备联网业务全过程的“可见、可管、可控”。依照《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《计算机软件保护条例》和国家 科委、国家保密局发布的《科学技术保密规定》及有关部门商业信息法规， 达成以下网络数据安全协议。
1. 乙方及生产厂家在为甲方提供的医疗设备不得加装信号发射器，乙方在医疗设备售后运维服务中不得有远程调取和拷贝数据、私自存储和传输数据等违规行为。
2.乙方及生产厂家需加强各自服务技术人员的管理，服务技术人员不得利用职务之便，为了方便维护设备，在医疗设备安装、维护保养、维修过程中擅自加装信号发射器、私自拉网线、窃取医疗设备上的数据。
3. 乙方提供的医疗设备自带软件必须具备合格的软件功能，以及安全测评报告、源代码安全审计报告和网络及数据接口说明等，并将上述资料提交给甲方。
4. 乙方及生产厂家在培训甲方员工时，需特别培训医疗设备的数据上传 形式、端口开放情况、联网状态等涉及数据安全的内容，双方签名确认。
5. 确需联网的医疗设备，乙方应向甲方信息科、设备科提出申请，按甲方医疗设备联网审核备案流程执行，备案内容至少应包括：联网的必要性、授权内容、外联访问地址、操作单位、责任人、乙方的网络安全责任承诺书、保密协议等。应接入符合网络安全等级保护2.0（第三级）和关键信息基础设施保护要求的网络，并应对联网医疗设备进行安全监测、认证审计、异常阻断等，同时做好与其他各类公共互联网的边界管理。
6. 在本项目实施前，涉及为甲方项目服务实施工作的服务技术人员， 必须签署《网络安全责任承诺书》，该承诺书必须有项目服务的技术人员名单、身份信息、联系电话，留存服务技术身份证复印件。凡未签署《网络安 全责任承诺书》的乙方人员，不能参与本项目服务实施。乙方及生产厂家更 换维保人员时，服务人员应补签署《网络安全责任承诺书》，并提供相关信 息和资料。该《网络安全责任承诺书》是本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。
7. 保密协议的期限：本协议有效期为该医疗设备的全生命周期。
8.  违约责任
（1）若乙方及生产厂家（含乙方参与服务实施的技术人员）违反本协议，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于直接经济损失、数据恢复费用、第三方服务费及甲方为维权所支付的合理费用（如律师费、诉讼费等）。
（2）若因乙方原因发生数据泄露或网络安全事件，乙方除赔偿上述损失外，还应向甲方支付违约金，金额为本合同项下【设备总价款的20%】。违约金不足以弥补损失的，甲方有权继续追偿。
（3）乙方与生产厂家就本协议项下的责任向甲方承担连带赔偿责任。
9.争议解决：因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
10. 本协议经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方：深圳市龙岗区第五人民医院
乙方：**************有限公司
法人代表（或授权代表人）
法人代表（或授权代表人）
（签字）：
（签字）：
分管领导、经办科室负责人
（签字）：
签订日期：    年  月  日       签订日期：     年  月  日
附件 6：《中标（成交）通知书》
附件 7：《采购文件》
第六章  投标文件的组成、格式（参考样板）

提供一正、五副（加盖公章）纸质投标文件，以及电子U盘PDF扫描版投标文件一份。投标文件应装订牢固、不易散落，便于评审人员查阅。可采用胶装、线装或其他牢固装订方式。
一、封面；
二、评标指引及目录；
三、投标函；
四、开标一览表、分类报价明细表（货物报价清单）；
五、技术参数条款和配置清单偏离表；
六、商务条款偏离表；
七、供应商基本情况：（1. 供应商基本情况表；2. 具有统一社会信用代码的营业执照；3. 法定代表人资格证明书；4. 法定代表人授权委托书）；
八、提供法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员最近一个月的社会保险证明（注：由于社保部门或税务部门的原因，最近一个月的社保证明无法提供的，可往前顺延一个月；如投标人为新成立企业且成立时间不足一个月，可提供加盖投标人公章的情况说明或者证明材料，亦视为符合；如依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明；如为退休返聘人员，提供退休证明和聘用合同。如本项目未安排项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员的，无需提供投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员的社会保险证明）；
九、所投产品（同一品牌同一型号）近三年的销售情况；
十、各项承诺函；
十一、政府采购投标及履约承诺函；
十二、政府采购违法行为风险知悉确认书；
十三、厂家资质；
十四、《投标人承诺在合同签订前能提供生产商或生产商指定的具有售后服务资质的机构出具的符合招标采购要求的售后服务承诺函原件》的承诺；
十五、售后服务主要内容（项目售后服务内容、服务支持能力、故障响应时间、响应方式、维修维护内容等）；
十六、投标货物符合《招标采购文件》规定的证明文件及投标人认为需要加以说明的其他内容；
十七、制造商提供的产品说明书、技术参数的彩页、照片，检测机构出具的检测报告等资料；
十八、信用查询记录；
十九、投标人根据采购文件要求所提供的其他证明及相关文件资料等（如设备整体的功能、性能及使用效果，设备的质量可靠性、稳定性、故障率、使用年限等）；
二十、警示情形自查确认表；

二十一、龙岗区进一步规范政商交往行为告知书；
一、封面

-----投标文件

  项目编号：LGWYZCB-2026S024
项目内容：人体成分分析仪
投标单位名称（公章）：                    

投标单位地址：                           

联 系 人：                                
联系电话：                                

邮箱地址：                                

时    间：2026年     月     日

（评标指引及目录）

	项目名称：
	项目编号：

	指引内容
指引部分名称及代号
	相应内容位置

	资格性及符合性检查
	资格性
	1
	见投标文件__页

	
	
	2
	见投标文件__页

	
	
	3
	见投标文件__页

	
	
	…
	…

	
	符合性
	1
	见投标文件__页

	
	
	2
	见投标文件__页

	
	
	3
	见投标文件__页

	
	
	…
	…

	综合评分
	技术部分
	1
	见投标文件__页

	
	
	2
	见投标文件__页

	
	
	…
	…

	
	商务部分
	1
	见投标文件__页

	
	
	2
	见投标文件__页

	
	
	…
	…


投标函：
投标函
致：  深圳市龙岗区第五人民医院  
1.根据已收到的贵单位项目编号为　　　　　　　的　　　　　　项目的招标采购文件，遵照《深圳经济特区政府采购条例》等有关规定，我方经研究上述采购文件的条款后，愿以开标一览表中填写的投标报价参与投标，并按招标文件要求承包上述项目。

2.我方已认真核实了投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我方对投标文件中全部投标资料的真实性负责，承诺所填写的“技术规格偏离情况”与客观事实相一致，并知悉若响应不实且情节严重的，将被主管部门依法列为失信信息等法律后果，如被证实我方的投标文件中存在虚假资料，我方愿意接受主管部门作出的行政处罚。

3.我方同意所递交的投标文件在投标截止之日起90天内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4.我方如果中标，承诺中标后按照采购相关规定与采购人签订合同，保证履行投标文件所响应的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同中的全部任务。如因我方原因未在规定时限内与采购人签订合同的，愿意接受相关部门作出的相应处理。除非另外达成协议并生效，贵方中标通知书和本投标文件将构成合同组成部分。

5.我方同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

投标人（公章）：            

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：            

单位地址：               

办公座机号码：           手机号码：            邮箱：               

开户银行名称：




开户银行账号：




开户银行地址：




开户银行电话：




日期：    年   月   日
四、报价表
（一）开标一览表

	采购内容（货物名称）
	数量
	投标报价（人民币/元）

	
	
	大写：
小写：


（二）分类报价明细表
报价单位：人民币
	序号
	名  称
	规格型号
	品牌
	注册证号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	合计
	交货期（天）
	免费保修期（年）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：       小写：￥                                 大写：人民币


1.所有价格应按“采购文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和分类报价明细表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的预算限额、最高限价，否则将导致无效投标。

2.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含产品的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

3.开标一览表的投标总价必须与分类报价明细表的投标总价一致。

4.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条规定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评委会有权要求投标供应商在规定时间内提供书面说明以及必要的证明材料，并根据投标人的说明作相应处理。

法定代表人或其委托人（签字）：

投标单位全称（加盖公章）：
（三）其他需求清单（不包括在投标总价内）

耗材/试剂报价目录
①备品备件需求清单价格表（不包括在投标总价内）

	序号
	备品备件名称
	规格及型号
	品牌
	产地
	单位
	市场单价

（元）
	降幅率
	最终报价（元）
	专用/通用

	1（模板）
	PCR升降温系统（模板）
	
	
	
	
	60000（模板）
	10%（模板）
	54000（模板）
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	备注：投标人须按表格完整填写“零配件名称”和“市场单价”。投标人填写内容除须对应所列明的零配件外，若设备在投入使用过程中还需其他零配件，投标人也应补充填写完整。降幅率为市场单价的统一降幅，以此得到最终报价。如未填写或填写不完整，相关评分项不得分。采购方备品备件需求清单里的产品，如后期采购方有采购需求，中标商不得高于投标报价供应给采购方，若高于清单报价供货将拉入我院供应商黑名单库。 

“公司报价”不得高于本表格的“市场单价”，否则作投标无效处理。


②设备配套耗材报价清单（不包括在投标总价内）

	序号
	耗材名称
	规格
	最小计量单位
	产品注册证号
	产地品牌
	市场单价（元）
	降幅率
	报价（元）
	预估设备终身可用耗材量（按照最小计量单位计算）
	专用/通用

	1
	核酸提取试剂（模板）
	
	
	
	
	8.30（模板）
	
	
	150000（模板）
	专用（模板）

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	预估设备全生命周期所消耗耗材       万元（全生命周期按五年测算）


备注：

投标人须按表格完整填写内容。“耗材名称”和“最小计量单位市场单价（元）”，若设备在投入使用中还需其他试剂，投标人也应补充填写完整，如未填写或填写不完整，相关评分项不得分。“报价（元）”不得高于本表格的“市场单价（元）”，否则作投标无效处理。（若投标产品涉及所需医用耗材类产品，也需提供对应《医疗器械备案凭证》）

佐证材料详见页码，需明确填写，无佐证材料视为负偏离。

耗材报价供评标所需，不等同于项目招标。

五、技术规格和配置清单偏离表：
	序号
	采购文件技术条款
	投标文件技术规格
	偏离情况说明
	佐证材料详见页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


六、商务条款偏离表：
	序号
	采购文件商务条款
	投标文件商务条款
	偏离情况说明
	佐证材料详见页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	


注：1.偏离项中填写“正”“负”或“无”，说明项中填写原因。

　　2.投标人应对照服务要求，逐条说明所提供货物或服务已对招标文件的技术规格或服务内容及要求做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。
七、供应商基本情况：

1）供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）　　　　　　　　  填表日期： 年 月 日

	采购人
	
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同关系单位
	缴纳社会保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人 
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分项填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备 注

	1
	控股股东
	
	 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额 （或持有股份）的比例虽然不足 50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。


2）具有统一社会信用代码的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证等证明文件）；
3）法定代表人资格证明书（请提供授权委托代理人第二代身份证扫描件（正反两面）；

4）法定代表人授权委托书（投标人代表为法定代表人的无须提供）；

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于                         （公司地址）公司名称：                     

法定代表人：              授权委托人（姓名、职务、联系电话）                      

为本公司的合法代理人，负责在深圳市龙岗区第五人民医院招标采购活动中提交投标文件、确认投标相关信息、成交确认、合同签订、执行、完成和售后服务等工作，并以本公司名义处理一切有关的事务。

     本授权书于     年       月     日签字生效，特此声明。

投标法定代表人签字（盖章）：                       

被授权人签字（盖章）：                               

投标企业公章：                                      

附：请提供授权委托代理人第二代身份证扫描件（正反两面）。

5）投标人资格条件中所需的其他资格条件相关证明文件；

八、提供法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员最近一个月的社会保险证明（注：由于社保部门或税务部门的原因，最近一个月的社保证明无法提供的可往前顺延一个月；如投标人为新成立企业且成立时间不足一个月，可提供加盖投标人公章的情况说明或者证明材料，亦视为符合；如依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明；如为退休返聘人员，提供退休证明和聘用合同。如本项目未安排项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员的，无需提供投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员的社会保险证明）。

九、所投产品（同一品牌同一型号）近三年的销售情况（盖章）

	序号
	单位名称
	安装时间
	使用情况
	使用单位联系电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


　注：1.提供中标通知书、合同复印件（含配置清单），不提供视为无用户。
　　　2.兹声明上述填报是真实、准确的，并愿意承担法律责任。

十、承诺函

（一）承诺函

致深圳市龙岗区第五人民医院：
我公司承诺：
如我公司中标，则在合同签订前提供生产商或生产商指定的具有售后服务资质的机构出具的符合招标要求的售后服务承诺函原件，若在签订合同时未能提供该售后服务承诺函原件，我公司放弃中标资格，并承担采购人相应损失。

            承诺公司：

          承诺人∶

          时间：

（二）Xxx厂家供货承诺函

 致：xxx公司

     本承诺书作为我厂对xxx公司 xxx产品xxx品牌供货承诺（项目编号：xxx）所提供的供货时间和产品的保证证明。

我方郑重承诺：

     若中标，我厂将严格按招标文件（项目编号：xxx）中的要求，根据深圳市龙岗区第五人民医院（项目编号：xxx）招标采购文件的需求，对xxx公司xx品牌xx台数量及后续需要的配套零件等产品按时按质按量供货。
满足贵司技术标准及设备使用要求，如所供产品出现不及时的情况。
我厂愿承担相应责任并接受贵公司作出的处理。

 本保证书自开标日起180日内有效。如我方中标，自合同生效日起至合同有效期满为止有效。

厂家名称（公章）：_____________

厂家法人/代表人签字：_______________

日期： 年  月   日  

（三）配送时间及伴随服务承诺表

对所投品种的配送时间等事项作出以下承诺：

一、配送时间表：

	采购文件规定的配送时间
	投标人选择（在括号内打“√”）

	紧急用产品在招标人要求的时间内送达，一般材料在采购计划发出之日起72小时内交货，以满足招标采购人临床使用需要（保证合理的运输及贮存方式）。
	       承诺（   ）


二、投标人伴随服务承诺

	承   诺   内   容
	投标人选择（在括号内打“√”）
	备注

	按采购人实际需求和流程提供服务
	承诺（   ）
	

	无条件破损退货
	承诺（   ）
	

	近有效期退货
	承诺（  ）
	

	承担因质量引起相关不良事件的后果
	承诺（  ）
	

	承诺服从采购方管理
	承诺（  ）
	


注意：

上述承诺必须慎重选择或填写，若有涂改，应由投标企业盖章或被授权人签名确认，一旦提交即发生法律效力。中标后，必须在采购期的履约过程中严格遵守。

若投标函附件中列明的事项未作出选择，视为投标人不承诺，为无效投标。

十一、采购投标及履约承诺函
采购投标及履约承诺函
深圳市龙岗区第五人民医院：
我公司参与深圳市龙岗区第五人民医院　　　　　　
　　　　项目（以下简称“本项目”）采购活动，承诺：
1.我公司参与本项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。
2.我公司参加本项目采购活动时，不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的与参加同一项目的其他供应商“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的情形，不存在《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条规定的与参加同一项目的其他供应商“法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险”的情形。
3.我公司参与本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的重大违法记录。
4.我公司参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
5.我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。
6.我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7.我公司参与本项目政府采购活动，严格遵守政府采购相关法律，做到诚实守信，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，将作无效响应处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。
8.我公司如果成为本项目成交供应商，做到守信，不偷工减料，依照本项目采购文件需求内容、签署的采购合同及本公司在参与政府采购活动时所作的一切响应和承诺履行。项目验收达到全部指标合格，力争优良。在合同履约期间，如我公司因违法行为被禁止参与政府采购活动或者存在其他重大违法行为的，采购人可以提前解除合同或者不予续签合同。
9.我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取成交；我公司对本项目的报价负责，成交后将严格按照本项目采购文件需求、签署的采购合同及我公司在报价响应中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目成交资格时，愿意接受政府采购监督管理部门的处理。若我公司成为本项目成交供应商，我公司的报价明显低于其他参与政府采购供应商的报价，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受政府采购监督管理部门的处理。
10.我公司已认真核实了报价响应文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对报价响应文件中全部资料的真实性负责，如被证实我公司的报价响应文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受政府采购监督管理部门作出的行政处罚。
11.我公司承诺不非法转包、分包。
以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。
　　　供应商（加盖公章）：

日期：      年     月     日

十二、政府采购违法行为风险知悉确认书
政府采购违法行为风险知悉确认书

我单位在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，若存在下述情况，我单位愿意依法承担被记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法承担刑事责任。

	序号
	供应商参与投标禁止情形

	1
	与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属于同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

	2
	参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。

	3
	与其他投标供应商的投标文件相互混装或内容存在非正常一致。

	4
	与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制（“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致）。

	5
	提供未经出具机构核实的虚假检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。

	6
	擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用，或未妥善保管。


一、 我单位已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，包括但不限于：
（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、我单位已充分知悉“与其他采购参与人串通投标”的法定情形，包括但不限于：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人，属同一单位，或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致性。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）主管部门依照法律法规认定的其他情形。

三、我单位已充分知悉下列情形存在法律风险，在投标前已对相关风险事项进行排查。
（一）对于从其他主体获取的投标资料，我单位应审慎核查，确保其真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

（三）我单位对投标电子密钥或电子营业执照负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任；使用电子密钥或电子营业执照在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。若擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用所造成的法律后果，由我单位自行承担。

四、我单位已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。

经查实，若我单位存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，由市场监管部门依法吊销营业执照。

以下文字请投标供应商抄写并确认：“我单位已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

单位负责人签名：                

（加盖公章）
日期：                
注：《政府采购违法行为风险知悉确认书》需由投标供应商负责人签字并加盖单位公章后，扫描至投标文件一并提交。
十三、厂家资质；

十四、《投标人承诺在合同签订前能提供生产商或生产商指定的具有售后服务资质的机构出具的符合招标要求的售后服务承诺函原件》的承诺；

十五、售后服务。
售后服务主要内容；

1.售后服务内容；
2.服务支持能力；

3.故障响应时间、响应方式；
4.维修维护内容；

十五、投标货物符合采购文件规定的证明文件及投标人认为需要加以说明的其他内容；

十六、制造商提供的产品说明书、技术参数的彩页、照片，检测机构出具的检测报告等资料；
十七、信用自查。
信用记录承诺函及证明文件
深圳市龙岗区第五人民医院：
关于本企业信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中企业信用信息、“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为信息记录”、深圳市政府采购监管网（zfcg.sz.gov.cn）“诚信档案”的网上查询，截至规定的投标截止时间，我司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中，以下提供信用记录完整清晰的查询结果页面。特此承诺！
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：         
投标人名称（加盖公章）：          
日期：      年     月     日
信用记录查询结果证明文件：
十八、投标人根据采购文件要求所提供的其他投标证明及相关文件资料等(如设备整体的功能、性能及使用效果，设备的质量可靠性（稳定性、故障率、使用年限等）；

十九、警示情形自查确认表；

警示情形自查确认表
	序号
	类别
	内容
	选项

	1
	串通投标
	我单位不存在与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属于同一单位或者在同一单位缴纳社会保险的“串通投标”违法行为。
	是
	否

	2
	
	我单位不存在与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制的“串通投标”违法行为。
	是
	否

	3
	
	我单位不存在与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装的“串通投标”违法行为。
	是
	否

	4
	
	我单位不存在与其他投标供应商的投标文件内容非正常一致的“串通投标”违法行为。
	是
	否

	5
	
	我单位不存在由同一单位工作人员为两家（含）以上供应商进行同一项投标活动的“串通投标”违法行为。
	是
	否

	6
	
	我单位不存在与其他投标供应商相互约定给予未中标供应商利益补偿的“串通投标”违法行为。
	是
	否

	7
	虚假材料
	我单位已认真核查了投标文件的全部内容，所有资料（包括但不限于人员学历证书、职称证书、合同、履约验收材料或从其他单位取得的检验检测报告、证书、证明等材料）均为真实资料，已通过出具机构或全国认证认可信息公共服务平台（认e云平台）等官方渠道核实材料内容的真实性。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责。
	是
	否

	8
	
	我单位不存在通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的“提供虚假资料”违法行为。
	是
	否

	9
	
	我单位不存在由其他单位或者其他单位负责人在我单位投标文件上加盖印章或者签字的“提供虚假资料”违法行为。
	是
	否

	10
	
	我单位不存在项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的“提供虚假资料”违法行为。
	是
	否

	11
	
	我单位不存在投标保证金（ 根据采购文件要求提交）不是从我单位基本账户转出的“提供虚假资料”违法行为。
	是
	否

	12
	关联关系及其他情形
	我单位严格管理本单位的电子密钥及电子营业执照，不委托或出借给第三方（人）使用和管理。
	是
	否

	13
	
	我单位不使用公共电脑设备或公共网络编制、上传投标文件。
	是
	否

	14
	
	我单位与其他投标供应商在参与本项目时，不存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系的行为。
	是
	否

	15
	
	我单位在参与本项目（单一来源采购项目除外）时，不存在同时为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。
	是
	否

	16
	
	我单位在本项目中，是/否委托第三方（人）代为办理或从生产厂家、代理商等第三方（人）间接取得投标文件涉及的检验检测报告、证书、证明等材料。
	是
	否

	若第16项选择“是”，则投标供应商需要填写：

①相关材料类型（必填）（包括检验检测报告、学历证书、职称证书、社保证明、合同业绩、其他等，以下拉列表显示）；

②相关材料的名称（必填）（按材料类型填写，不同类型的需分别填写）；

③相关材料出具单位（必填） （按材料类型填写，出具单位即为相关材料的落款单位）；

④是否向材料出具单位核实材料真实性（必填）（按材料类型填写，以下拉列表显示“是”和“否”）；

⑤第三方（人）的基本信息（必填）（按材料类型填写，以下拉列表显示“单位”和“个人”，其中，“单位”需填写单位全称、统一社会信用代码、联系人及电话，“个人”需填写个人姓名、联系方式）；

⑥相关材料的编号（选填）（按材料类型填写）；

⑦相关材料出具时间（选填）（按材料类型填写）。


二十、龙岗区进一步规范政商交往行为告知书

龙岗区进一步规范政商交往行为告知书

为深入构建亲清政商关系，努力打造尊商、亲商、助商、安商良好营商环境，龙岗区委、区政府制定了《龙岗区公职人员政商交往“十个不准”》，严明公职人员在政商交往中的纪律要求。请参与龙岗建设的广大企业及其从业人员，严格监督我区公职人员落实“十个不准”，并在与我区公职人员交往中切实做到“十个不得”。

一、不得向公职人员赠送礼品、礼金、消费卡等财物。

二、不得违规向公职人员提供宴请、旅游、娱乐等安排。

三、不得通过打麻将等形式向公职人员输送利益。

四、不得为公职人员报销应由其个人支付的费用。

五、不得违规向公职人员及其亲友借贷款。

六、不得违规将车辆、住房等借给公职人员使用。

七、不得在招投标中与公职人员搞暗箱操作、围标串标。

八、不得为利益相关人和公职人员牵线搭桥或者代为传递信息、传递财物。

九、不得让公职人员在企业违规兼职取酬。

十、不得为公职人员亲友违规承揽业务提供便利。

上述“十个不得”，请您严格遵守。同时，在政商交往中，如有发现我区公职人员存在违反“十个不准”的问题，请及时通过网络举报平台或者 12388 举报电话等方式，向纪检监察机关反映，我们将一律严格保密、一律优先处置、一律严肃查处。

本人已知晓上述告知内容，并愿意遵照执行（签名）：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        年  月  日
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