## Sheet1
说明：1、每个序号一个包，须包含序号内所有产品方可报名（特别注明除外）。 2、所有产品必须在深圳阳光平台采购，报价不得高于最高采购价及深圳阳光平台三色九段线最低价。 3、目录内产品名称和规格仅作参考，欢迎各供应商提供能实现同等功能的产品。 4、可拓展同类产品，以保障产品系列完整性，拓展产品价格不得高于平台三色九段线最低价及最高采购价。
第十批专科耗材公开遴选目录
类别 | 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 采购需求
心血管内科 | 1 | 冠脉导引导管 | 各规格 | 根 | / | 原集采中选产品方可报名
| 2 | 冠脉导引导丝 | 各规格 | 根 | /
| 3 | 除颤电极片 | 各规格 | 对 | 350 | 适用于ZOLL除颤起搏监护仪
| 4 | 切割球囊 | 各规格 | 个 | 4500 | 国产
| 5 | 经导管人工主动脉瓣膜置换系统（瓣膜） | 各规格 | 套 | 139000 | 适用于经皮主动脉瓣置换术
|  | 经导管人工主动脉瓣膜置换系统（输送系统） | 各规格 | 套 | 7800
|  | 经导管人工主动脉瓣膜置换系统（可回收输送系统） | 各规格 | 套 | 38705
|  | 导丝 | 各规格 | 套 | 850
|  | 心脏瓣膜球囊扩张导管 | 各规格 | 套 | 13853.33
耳鼻喉科 | 6 | 球囊扩张导管系统 | 2080-1300320 | 支 | 13000 | 适用于咽鼓管功能障碍性疾病，如分泌性中耳炎、粘连性中耳炎及其他类型中耳疾病
|  | 一次性使用双腔咽鼓管球囊导管 | MXET-3020 | 支 | 9000 | 适用于分泌性中耳炎、粘连性中耳炎及其他类型中耳疾病的咽鼓管扩张及注射药物
疼痛科 | 7 | 一次性使用脑部扩张球囊导管套件 | 各规格 | 套 | 10800 | 适用于三叉神经半月节压迫
| 8 | 一次性穿刺针及附件 | 各规格 | 套 | 430 | 适用于超声引导下腰椎和胸椎脊神经根，后支，交感神经阻滞治疗，套包内含增强显影穿刺针、超声穿刺架、超声探头套，无菌耦合剂等。
皮肤科 | 9 | 离心管（无菌） | 10ml（CGF、PRP） | 支 | 120 | 适用于北京白洋高精度低速离心机BY-R320型，16*100mm/15.5×100mm等
超声科 | 10 | 射频消融用针状电极 | RFE-2SN 17GX150-20 | 支 | 9310 | 适用于安隽射频消融仪AJ—500A
|  | 射频消融用针状电极 | RFE-2SN 17GX150-30 | 支 | 10100
|  | 射频消融用针状电极 | RFE-2SN 18G×70-7 | 支 | 9800
眼科 | 11 | 人工晶体（含推注器）非球面-单焦点 | 各规格 | 个 | / | 原集采中选产品方可报名
| 12 | 人工晶体（含推注器）双焦点 | 各规格 | 个 | /
| 13 | 人工晶体（含推注器）三焦点 | 各规格 | 个 | /
| 14 | 人工晶体（含推注器）景深延长 | 各规格 | 个 | /
| 15 | 粘弹剂 | 各规格 | 个 | /
| 16 | 4-松油醇棉片 | T型 7×9cm | 片 | 12 | 为干眼症等由蠕形螨引起的相关眼表疾病的患者提供有效的除螨治疗
| 17 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件Constellation Vision System and Accessories | Grieshaber 25Ga+膜剥离镊子头/725.44P | 个 | 921 | 适用于晶体摘除和玻璃体切除手术
肾内风湿科 | 18 | 血液透析用中心静脉导管Palindrome Precision Chronic Catheter | 8888145014P | 套 | 3500 | 适用于分段式血透导管，无需拔管可单独更换外延管。采用逆行置管技术，更能精确定位管尖及卡夫位置，更容易建立理想隧道。
|  | 血液透析用中心静脉导管Palindrome Precision H Chronic Catheter | 8888145043P | 套 | 5980
心胸外科 | 19 | 肋骨接骨版 | 各规格 | 个 | 1436 | 适用于肋骨骨折，须纯钛材质。
|  | 胸骨接骨板 | 各规格 | 个 | 1465 | 适用于成人胸骨正中切开手术后胸骨内固定，由内爪、外爪和锁紧凸轮组成，须纯钛材质。
| 20 | 记忆合金肋骨接骨板 | 各规格 | 个 | 8500 | 适用于胸腔镜下肋骨骨折内固定
泌尿外科 | 21 | 一次性使用包皮切割吻合器 | 各规格 | 把 | 619.5 | 适用于包皮过长包茎手术
| 22 | 儿童包茎扩张器（牵开器） | 各规格 | 个 | 190 | 适用于包皮黏连扩张
| 23 | 一次性包皮环切吻合器 | 各规格 | 盒 | 506 | 适用于包皮过长包茎手术
普外科 | 24 | 一次性取石网篮 | 各规格 | 根 | 888 | 适用于胆道镜
社康 | 25 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法） | 25人份/盒 | 盒 | 97 | 适用于新冠快速检测
| 26 | 一次性尿液收集器 | UC-100 | 套 | 5 | 适用于阿斯克尿流量检测仪UW100
| 27 | 一次性阴道电极 | 28cm | 盒 | 33.5 | 适用于深圳理邦盆底康复治疗仪P4
|  | 重复使用阴道电极 | 28cm | 盒 | 171
|  | 理疗电极片（方形） | 50mm*50mm | 8片/包 | 33
|  | 理疗电极片（乳房用） | 60mm*130mm | 4片/包 | 33.6
|  | 理疗电极片（长方形） | 70mm*120mm | 4片/包 | 33.6
| 28 | 一次性使用盆底功能训练探头 | AM-25 | 个 | 36 | 适用于科瑞康盆底康复治疗仪
|  | 盆底功能训练探头 | AM-22 | 个 | 180
|  | 盆底功能训练探头 | AM-5 | 片 | 75
|  | 理疗电极片 | AM-2 | 片 | 75
|  | 理疗电极片 | AM-3 | 片 | 75
| 29 | 压缩式雾化器 | 各规格 | 台 | 400 | 适用于社康患者雾化吸入用
康复科 | 30 | 特定电磁波治疗器 | 各规格 | 台 | 380 | 单头
|  | 特定电磁波治疗器 | 各规格 | 台 | 520 | 双头
|  | 红外线治疗器 | 各规格 | 台 | 580 | 单头
| 31 | 医用检查垫（一次性气压护腿套） | A型 | 对 | 3.5 | 适用于珠海黑马空气波压力治疗仪
| 32 | 理疗电极片 | 40*40mm、50*50cm | 对 | 2.5 | 适用于南京伟思生物刺激反馈仪，针插式带线，直径2.0接口
| 33 | 理疗电极片 | 44*60mm | 对 | 3.3 | 适用于北京奔奥中、低频治疗仪，硅胶自粘插线式，直径2.0和3.0接口
|  | 理疗电极片 | 61*90mm | 对 | 6.8
| 34 | 理疗电极片（吞咽电极） | 各规格 | 片 | 2.5 | 适用于美国DJO神经和肌肉刺激理疗仪-5900，蝶形，针插式带线，直径2.0接口
| 35 | 直肠电刺激棒 | 各规格 | 根 | 180 | 适用于可瑞康生物反馈治疗仪RE-A
| 36 | 负压罐（玻璃拔火罐） | 各规格 | 个 | 4 | 适用于中医适宜技术
| 37 | 叩诊锤 | 各规格 | 个 | 33 | 适用于骨骼检查
ICU | 38 | 一次性使用压力延长管 | 3.81mm 长度30cm | 根 | 8 | 适用于ECMO一次性使用人工心肺机体外循环管道包使用
| 39 | 离心泵头 | Revolution 5 | 套 | 4950 | 适用于Sorin（索林）体外膜肺氧 合系统（ECMO）SCP/SCPC
|  | 膜式氧合器 | D905 EOS ECMO | 套 | 22392
|  | 体外循环管道 | 成人型 | 套 | 2938.95
|  | 膜式氧合器 | hilite 7000LT | 套 | 23000
|  | 一次性使用膜式氧合器 | 48145 | 套 | 46300
|  | 动静脉插管 | 96570-115 | 套 | 6950
|  | 动静脉插管 | 96670-119 | 套 | 11900
|  | 动静脉插管 | 96551 | 套 | 2100
| 40 | 呼吸管路 | 8412068 | 套 | 920 | 适用于德尔格Oxylog 3000plus转运呼吸机、德尔格呼吸机Savina、Savina300、Evita4
|  | 流量传感器 | 8412034 | 个 | 3001
|  | 呼出阀（呼吸阀） | 8412001 | 个 | 2383
|  | 转接头（弯角接头） | 8412235 | 个 | 696
| 41 | 一次性使用三通旋塞 | ST-01 | 个 | 1.5
| 42 | 膜型血浆成分分离器 | 各规格 | 套 | 2350 | 适用于旭化成血液净化装置
| 43 | 水槽 | 100-000080-00 | 盒 | 2000 | 适用于迈瑞病人监护仪及呼吸机
|  | 气路采样管 | 60-15200-00 | 盒 | 2350
|  | 气路适配器 | 60-14100-00 | 盒 | 450
|  | 热稀释导管包及压力监测套装 | PV2014L16-A | 套 | 2687.63
|  | 热稀释导管包及压力监测套装 | PV8215 | 套 | 500
检验科 | 44 | 艰难梭菌核酸（DNA）检测试剂盒（实时荧光PCR法） | 10人份/盒 | 盒 | 2800 | 适用于美国赛沛全自动医用PCR分析系统GX-IV R2
呼吸内科 | 45 | 一氧化氮检测仪-一氧化氮传感器 | NOS300 | 个 | 23670 | 适用于美好创亿一氧化氮检测仪
| 46 | 通气面罩 | FM-003-TM | 套 | 238 | 适用于苏州凯迪泰双水平呼吸治疗仪
消毒供应室 | 47 | 新华牌PL12型医用过氧乙酸消毒液 | 5L/桶 | 桶 | 550 | 适用于新华内镜洗消机，过氧乙酸含量7%-9%
内分泌代谢科 | 48 | 神经和肌肉刺激器用体表电极 | 25x35/100 | 包 | 400 | 适用于苏州海神便携式肌电图诱发电位仪
新生儿科 | 49 | 一次性使用无菌供氧管 | 各规格 | 条 | 2.1 | 适用于新生儿吸氧用
全院 | 50 | 无线温湿度探头（含计量费） | 各规格 | 台 | 450 | 适用于洲斯冷链监控平台
|  | 网关 | 各规格 | 台 | 700
|  | 服务费 | 各规格 | 点/3年 | 150
| 51 | 电子血压计 | 成人、儿童 | 台 | / | 含臂式、手腕式
|  | 血压计袖带 | 成人、儿童 | 条 | /
|  | 指夹式脉搏血氧饱和度仪 | 各规格 | 个 | /
| 52 | 医用外科口罩 | 长方形挂耳型17cmx9cm-3P | 个 | 0.3 | 1片/袋
|  | 医用外科口罩 | 长方形绑带型17cmx9cm-3P | 个 | 0.4 | 1片/袋