## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 智能化工程 | 105635.03 | 2021.2
合计 |  | 105635.03 | 2021.2
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：智能化工程 |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 93331.82
2 | 措施项目 |  | 3581.05
2.1 | 安全文明施工 |  | 2021.2
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 1641.63
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 379.57
2.2 | 其他措施项目费 |  | 1559.85
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 8722.16
合计 |  |  | 105635.03
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 整个工程 |  |  |  |  | 93331.82
1 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:弱电箱 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 635.72 | 635.72
2 | 030502008001 | 配线架 | 1.名称:24对110A型配线架（公用） 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 架 | 7 | 425.95 | 2981.65
3 | 030501015001 | 交换机 | 1.名称:4口光纤交换机 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 831.56 | 831.56
4 | 030501019001 | 服务器 | 1.名称:办公网存储/打印服务器 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 5451.89 | 5451.89
5 | 030501015002 | 交换机 | 1.名称:办公网络交换机 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 796.16 | 796.16
6 | 030501015003 | 交换机 | 1.名称:电话程控交换机 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 4009.16 | 4009.16
7 | 030501014001 | 防火墙 | 1.名称:防火墙 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 4272.79 | 4272.79
8 | 030501015004 | 交换机 | 1.名称:监控网络交换机(含POE供电功能) 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 1715.76 | 1715.76
9 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.名称:球机高清摄像头 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 20 | 571.52 | 11430.4
10 | 030501010001 | 路由器 | 1.名称:路由器 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 1318.45 | 2636.9
11 | 030504005001 | 电视插座 | 1.名称:电视插座 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 18.08 | 144.64
12 | 030502002001 | 电话插座 | 1.名称:电话插座 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 24.71 | 197.68
13 | 030413014004 | 插座 | 1.名称:网络插座 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 108 | 35.37 | 3819.96
14 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 144 | 11.27 | 1622.88
本页小计 | [6 empty] | 40547.15
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
15 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称:金属防火桥架 2.规格:200*100 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 115.14 | 102.03 | 11747.73
16 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:桥架支吊架 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | kg | 116.79 | 29.87 | 3488.52
17 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 729.84 | 14.33 | 10458.61
18 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT6 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 3572.86 | 6.5 | 23223.59
19 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称:6芯单模光纤 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 50 | 5.81 | 290.5
20 | 030502005002 | 光缆 | 1.名称:8芯单模光纤 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 50 | 5.96 | 298
21 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:DN20 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 145.97 | 6.97 | 1017.41
22 | 030502020001 | 综合布线系统调试及试运行 | 1.调试类别:双绞线缆测试 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 124 | 6.22 | 771.28
23 | 030506021001 | 安全防范系统调试及试运行 | 1.调试类别:电视监控系统联调 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 1 | 1489.03 | 1489.03
本页小计 | [6 empty] | 52784.67
合计 | [6 empty] | 93331.82

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 2021.2 | 2021.2
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 1641.63 | 1641.63
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 379.57 | 379.57
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1 | 1559.85 | 1559.85
9.1 | 031401001002 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 1559.85 | 1559.85
9.1.1 | 031106-40 | 建筑智能系统设备安装工程脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 214.2015 | 4.62 | 989.6
9.1.2 | 031106-37 | 电气设备安装工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 123.4302 | 4.62 | 570.25
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 3581.05
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
13.1 | 13.1 | 组装平台 |  | 项 | 1
13.2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13.3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
13.4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
13.5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 |  | 项 | 1
13.6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
13.7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 |  | 项 | 1
13.8 | 13.8 | 长输管道施工措施 |  | 项 | 1
13.9 | 13.9 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 3581.05
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：智能化工程 |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计