## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 暖通工程 | 53859.72 | 1046.82
合计 |  | 53859.72 | 1046.82
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：暖通工程 |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 47115.06
1.1 | 防排烟系统 |  | 47115.06
2 | 措施项目 |  | 2297.53
2.1 | 安全文明施工 |  | 1046.82
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 853.36
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 193.46
2.2 | 其他措施项目费 |  | 1250.71
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 4447.13
合计 |  |  | 53859.72
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通工程 |  |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 防排烟系统 |  |  |  |  | 47115.06
1 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形镀锌风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:450<D(b)≤630 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.接口形式:咬口 6.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 1.73 | 172.28 | 298.04
2 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形镀锌风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:630<D(b)≤1000 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.接口形式:咬口 6.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 104.34 | 133.28 | 13906.44
3 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形镀锌风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:1000<D(b)≤1500 4.板材厚度:δ=1.2mm 5.接口形式:咬口 6.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 46.4 | 158.07 | 7334.45
4 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形镀锌风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:1500<D(b)≤2000 4.板材厚度:δ=1.5mm 5.接口形式:咬口 6.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 0.7 | 174.86 | 122.4
5 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形镀锌风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:2000<D(b)≤4000 4.板材厚度:δ=1.5mm 5.接口形式:咬口 6.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 1.06 | 180.55 | 191.38
6 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:280度常闭防火阀 2.规格:630*320 3.支架形式、材质:支架制作、安装 4.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 381.5 | 381.5
7 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:280度常闭防火阀 2.规格:700*320 3.支架形式、材质:支架制作、安装 4.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 394.16 | 394.16
本页小计 | [6 empty] | 22628.37
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通工程 |  |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
8 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:280度常闭防火阀 2.规格:800*250 3.支架形式、材质:支架制作、安装 4.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 380.58 | 1522.32
9 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀 2.规格:800*250 3.支架形式、材质:支架制作、安装 4.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 402.35 | 1609.4
10 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶(带人字调节阀) 2.规格:400*600 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 256.96 | 513.92
11 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶 2.规格:120*750 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 141.46 | 848.76
12 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶 2.规格:500*500 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 230.29 | 1381.74
13 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:电动多叶送风口 2.规格:400*(2000+250) 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1986.54 | 1986.54
14 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:电动多叶送风口 2.规格:600*(1500+250) 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 2208.03 | 2208.03
15 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:带不燃加强型铝箔贴面超细离心玻璃棉 2.绝热厚度:δ=50mm 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 7.62 | 1343.56 | 10237.93
16 | 011303003001 | 挡烟垂壁 | 1.名称:固定挡烟垂壁 2.材质:不燃材料（防火玻璃） 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m2 | 4.32 | 442.57 | 1911.9
17 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.结构类型:阀门及风管支架刷油 4.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各2遍 5.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | kg | 532.23 | 1.96 | 1043.17
本页小计 | [6 empty] | 23263.71
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通工程 |  |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
18 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称:通风工程检测、调试 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 1 | 1222.98 | 1222.98
本页小计 | [6 empty] | 1222.98
合计 | [6 empty] | 47115.06

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：暖通工程 |  |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 1046.82 | 1046.82
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 853.36 | 853.36
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 193.46 | 193.46
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1 | 1250.71 | 1250.71
9.1 | 031401001004 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 1250.71 | 1250.71
9.1.1 | 031106-45 | 通风空调工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 131.6529 | 3.96 | 521.35
9.1.2 | 031106-47 | 刷油工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 5.7799 | 10.58 | 61.15
9.1.3 | 031106-49 | 绝热工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 25.2633 | 26.45 | 668.21
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 2297.53
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：暖通工程 |  |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 组装平台 |  | 项 | 1
13.2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13.3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
13.4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
13.5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 |  | 项 | 1
13.6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
13.7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 |  | 项 | 1
13.8 | 13.8 | 长输管道施工措施 |  | 项 | 1
13.9 | 13.9 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 2297.53
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：暖通工程 |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：暖通工程 |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计