## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 消防电工程 | 49594.07 | 948.92
合计 |  | 49594.07 | 948.92
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：消防电工程 |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 43478.14
1.1 | 火灾自动报警 |  | 28618.07
1.2 | 应急照明及疏散指示 |  | 14860.07
2 | 措施项目 |  | 2021.01
2.1 | 安全文明施工 |  | 948.92
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 770.72
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 178.2
2.2 | 其他措施项目费 |  | 1072.09
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 4094.92
合计 |  |  | 49594.07
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电工程 |  |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 火灾自动报警 |  |  |  |  | 28618.07
1 | 030904008001 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:接线箱 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 618.28 | 618.28
2 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 89.44 | 357.76
3 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓起泵按钮 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 79.21 | 633.68
4 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟火灾探测器（点型） 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 78 | 107.51 | 8385.78
5 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声、光警报器 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 112.98 | 451.92
6 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾应急广播扬声器 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 61.19 | 489.52
7 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 102 | 11.27 | 1149.54
8 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 482.32 | 14.33 | 6911.65
9 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:消防广播支线 2.规格:WDZN-RYS-2*1.5 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 113.73 | 5.16 | 586.85
10 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:信号二总线 2.规格:WDZN-RYS-2*1.5 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 368.59 | 5.16 | 1901.92
11 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:DN20 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 96.46 | 6.97 | 672.33
12 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:64＜dr≤128 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 1 | 6133.4 | 6133.4
13 | 030909004001 | 消防广播系统调试 | 1.点数:消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔) 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 12 | 27.12 | 325.44
本页小计 | [6 empty] | 28618.07
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防电工程 |  |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 应急照明及疏散指示 |  |  |  |  | 14860.07
14 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:A型 36V 3W 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 4 | 102.7 | 410.8
15 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称:多信息复合标志灯具 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 102.7 | 205.4
16 | 030413002005 | 装饰灯 | 1.名称:集中电源疏散照明灯 2.规格:A型 36V 10W 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 24 | 132.73 | 3185.52
17 | 030413002006 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示标示灯（双向） 2.规格:A型 36V 3W 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 102.7 | 205.4
18 | 030413002007 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示标示灯（右向） 2.规格:A型 36V 3W 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 22 | 102.7 | 2259.4
19 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 54 | 11.27 | 608.58
20 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗敷 4.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 237.28 | 16.22 | 3848.68
21 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:BV-2.5 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 711.84 | 5.37 | 3822.58
22 | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:DN16 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 47.46 | 6.61 | 313.71
本页小计 | [6 empty] | 14860.07
合计 | [6 empty] | 43478.14

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：消防电工程 |  |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 948.92 | 948.92
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 770.72 | 770.72
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 178.2 | 178.2
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1 | 1072.09 | 1072.09
9.1 | 031401001003 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 1072.09 | 1072.09
9.1.1 | 031106-37 | 电气设备安装工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 108.9395 | 4.62 | 503.3
9.1.2 | 031106-43 | 消防工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 附注：电气设备安装工程建筑内安装部分计算。 | 100元 | 86.1785 | 6.6 | 568.79
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 2021.01
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：消防电工程 |  |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 组装平台 |  | 项 | 1
13.2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13.3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
13.4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
13.5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 |  | 项 | 1
13.6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
13.7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 |  | 项 | 1
13.8 | 13.8 | 长输管道施工措施 |  | 项 | 1
13.9 | 13.9 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 2021.01
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：消防电工程 |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：消防电工程 |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计