## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 电气工程 | 369850.3 | 7076.62
合计 |  | 369850.3 | 7076.62
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 328382.66
2 | 措施项目 |  | 10929.54
2.1 | 安全文明施工 |  | 7076.62
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 5747.68
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 1328.94
2.2 | 其他措施项目费 |  | 3852.92
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 30538.1
合计 |  |  | 369850.3
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 整个工程 |  |  |  |  | 328382.66
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:AL1 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 7307.18 | 7307.18
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:AL2 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 4039.24 | 4039.24
3 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:AL3 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2077.3 | 2077.3
4 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 2.规格:LED 10W 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 207.67 | 36.58 | 7596.57
5 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:长条灯 2.规格:明装 LED 20W 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 12 | 167.51 | 2010.12
6 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称:长条吊灯 2.规格:吊装 LED 20W 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 11 | 171.76 | 1889.36
7 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:平板灯 2.规格:嵌装 LED 20W 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 35 | 164.99 | 5774.65
8 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:吊装 LED 20W 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 315 | 120.13 | 37840.95
9 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:方形筒灯 2.规格:20W 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 18 | 126.41 | 2275.38
10 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:造型吊灯 2.规格:吊装 LED 20W 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 36.52 | 51.15 | 1868
11 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:地插插座 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 10 | 170.14 | 1701.4
12 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:防水插座 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 9 | 38.26 | 344.34
13 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:普通插座 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 306 | 25.15 | 7695.9
本页小计 | [6 empty] | 82420.39
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
14 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单极开关 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 26 | 23.35 | 607.1
15 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双极开关 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 12 | 27.23 | 326.76
16 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三极开关 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 8 | 30.37 | 242.96
17 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双极双控开关 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 10 | 28.53 | 285.3
18 | 030413013005 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三极双控开关 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 5 | 32.23 | 161.15
19 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.名称:浴霸 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 272.92 | 545.84
20 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 805 | 11.27 | 9072.35
21 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:金属防火桥架 2.规格:200*100 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 113.04 | 102.03 | 11533.47
22 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:桥架支吊架 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | kg | 114.66 | 29.87 | 3424.89
23 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1319.07 | 14.33 | 18902.27
24 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1097.72 | 18.68 | 20505.41
25 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG40 3.配置形式:暗敷 4.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 50 | 27.59 | 1379.5
26 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 277.6 | 36.76 | 10204.58
本页小计 | [6 empty] | 77191.58
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
27 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZB-BYJ-2.5 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 5530.77 | 5.88 | 32520.93
28 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZB-BYJ-4 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 7333.92 | 6.66 | 48843.91
29 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*10 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 51.25 | 65.98 | 3381.48
30 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*16 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 60.3 | 101.47 | 6118.64
31 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*150+1*95 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 102.5 | 693.94 | 71128.85
32 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 2.规格:10mm2以下 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 69.54 | 139.08
33 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 2.规格:16mm2以下 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 94.25 | 377
34 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称:户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 2.规格:150mm2以下 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 525.07 | 1050.14
35 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:DN20 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 415.65 | 6.97 | 2897.08
36 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:交流供电系统调试 2.电压(kV):1kV以下 3.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 2 | 905.39 | 1810.78
37 | 030416009001 | 自动投入装置 | 1.名称:备用电源自投装置调试 2.满足设计图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统、套 | 1 | 502.8 | 502.8
本页小计 | [6 empty] | 168770.69
合计 | [6 empty] | 328382.66

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 7076.62 | 7076.62
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 5747.68 | 5747.68
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 1328.94 | 1328.94
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1 | 3852.92 | 3852.92
9.1 | 031401001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | 3852.92 | 3852.92
9.1.1 | 031106-37 | 电气设备安装工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 833.9648 | 4.62 | 3852.92
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 组装平台 |  | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 10929.54
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
13.2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13.3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
13.4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
13.5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 |  | 项 | 1
13.6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
13.7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 |  | 项 | 1
13.8 | 13.8 | 长输管道施工措施 |  | 项 | 1
13.9 | 13.9 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 10929.54
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  | 标段：省开源鸿蒙智能物联网创新中心项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计