## Sheet1
北京中医药大学深圳医院（龙岗) 2026年医疗设备购置项目清单（第三批）
序号 | 设备名称 | 进口/国 产 | 数量 | 预算单价（万元) | 合 价 (万元) | 配置要求
1 | 彩色多普勒超声诊断仪（高档心脏） | 国产 | 1 | 145 | 145 | 设备配件含： 1.单晶体把经食道容积探头1把 3.单晶心脏探头 1把 4.高频血管探头 1把 5.单晶体腹部探头 1把 6.单晶体心脏容积探头 1把 7.单晶体超高频线阵探头1把
2 | 经阴道超声监测联合腔镜手术平台 | 国产 | 1 | 230 | 230 | 设备配件含： 1、4K摄像系统主机1台 2、4K摄像头1个 3、F16-32mm变焦卡口1个 4、高性能光纤 1根 5、LED冷光源主机 1台 6、30°腹腔镜 2根 7、40L气腹机（含气腹管路）1台 8、医用4K监视器 1台 9、医用台车 1台 10、腹腔镜消毒盒 2个 11、妇科手术超声主机1台 12、阴道超声探头 1个 13、配套窥阴器 1个
3 | 智能麻精药品管理系统 | 国产 | 1 | 395 | 395 | 设备配件含： 1)金属柜体及抽屉 、 药格 2)显示触摸屏 3)主机系统 4)无线鼠标键盘 5)指纹识别模组 6)监控摄像单元 7)智能药盒、药格 8)彩色电子标签 9)应急锁控装置 10)电源控制系统
4 | 高频电外科手术系统 | 进口 | 2 | 119.5 | 239 | 设备配件含： ①电刀主机 1台 ②负极片 50片 ③负极片连接线 1条 ④台车 1台 ⑤双脚踏开关 1个 ⑥氩气刀主机 1台 ⑦氩气电极 1条
合计 |  |  | 5 | / | 1009 | /