## 五金材料
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元)
1 | 阻燃套管 | 6分 | 卷 | 1 | 120 | 120
2 | LED灯盘（白光） | 300*300mm | 个 | 50 | 65 | 3250
3 | LED灯盘（白光） | 600*600mm | 个 | 50 | 120 | 6000
4 | LED灯盘（净化） | 600*600mm | 个 | 10 | 175 | 1750
5 | LED吸顶灯 | 50cm | 个 | 3 | 210 | 630
6 | LED吸顶灯 | 60*60cm/白光/铁艺+亚克力 | 个 | 2 | 232 | 464
7 | PPR管卡 | 4分 | 个 | 20 | 1 | 20
8 | PPR内牙三通 | 4分 | 个 | 20 | 15 | 300
9 | PPR内牙弯头 | 4分 | 个 | 20 | 15 | 300
10 | PPR内牙直通 | 4分 | 个 | 20 | 10 | 200
11 | PPR热水管 | 4分 | 条 | 20 | 20 | 400
12 | PPR三通 | 4分 | 个 | 20 | 5 | 100
13 | PPR弯头 | 4分 | 个 | 20 | 5 | 100
14 | PPR闸阀 | 4分 | 个 | 20 | 25 | 500
15 | PPR直通 | 1寸*4分 | 个 | 20 | 4 | 80
16 | PVC防蚊闸 | 400*700mm | 个 | 28 | 50 | 1400
17 | PVC防蚊闸 | 300*500mm | 个 | 10 | 40 | 400
18 | PVC给水管 | 4分 | 条 | 20 | 12 | 240
19 | PVC给水管 | 6分 | 条 | 20 | 20 | 400
20 | PVC胶水 | 排水 | 瓶 | 20 | 20 | 400
21 | PVC内牙弯头 | 4分 | 个 | 20 | 2.5 | 50
22 | PVC排水管 | 50 | 条 | 20 | 35 | 700
23 | PVC排水管 | 6分 | 条 | 26 | 15 | 390
24 | PVC排水三通 | 50 | 个 | 20 | 4 | 80
25 | PVC排水三通 | 110 | 个 | 20 | 15 | 300
26 | PVC排水三通 | 110*50 | 个 | 20 | 10 | 200
27 | PVC排水弯头 | 50*45 | 个 | 20 | 4 | 80
28 | PVC排水弯头 | 110 | 个 | 20 | 8 | 160
29 | PVC排水弯头 | 50 | 个 | 20 | 5 | 100
30 | PVC排水斜三通 | 110*45 | 个 | 20 | 21 | 420
31 | PVC排水直接 | 4分 | 个 | 20 | 2 | 40
32 | PVC球阀 | 50mm | 个 | 20 | 15 | 300
33 | PVC三通 | 25mm | 个 | 20 | 4 | 80
34 | PVC水管 | 50mm | 条 | 20 | 35 | 700
35 | PVC外牙直接 | 25mm*20mm | 个 | 20 | 2.5 | 50
36 | PVC外牙直通 | 50mm | 个 | 2 | 4 | 8
37 | PVC外牙直通 | 50mm | 个 | 20 | 4 | 80
38 | PVC外牙转内牙接头 | 4分*2分 | 个 | 20 | 5 | 100
39 | PVC弯头 | 50mm | 个 | 4 | 5 | 20
40 | PVC弯头 | 4分 | 个 | 20 | 2 | 40
41 | PVC线管直通 | 4分 | 个 | 20 | 1 | 20
42 | PVC直通 | 4分 | 个 | 20 | 2 | 40
43 | P型存水弯 | 50 | 套 | 20 | 5 | 100
44 | U型锁 | 40cm | 个 | 20 | 75 | 1500
45 | 安全带 | 双肩安全带 | 个 | 5 | 200 | 1000
46 | 安全帽 | 国标V型 | 顶 | 1 | 35 | 35
47 | 安全围栏 | 高1.2*拉开长度2.5米 | 个 | 2 | 120 | 240
48 | 半自动插销 | 3寸 | 副 | 42 | 10 | 420
49 | 包装机不锈钢漏水水槽（订制） | 304#/800*150*60mm | 个 | 1 | 380 | 380
50 | 保温棉 | 2分 | 条 | 200 | 5 | 1000
51 | 保温棉 | 3分 | 条 | 200 | 5 | 1000
52 | 保温棉 | 4分 | 条 | 200 | 5 | 1000
53 | 保温棉 | 5分 | 条 | 200 | 6 | 1200
54 | 保温棉 | 6分 | 条 | 200 | 6 | 1200
55 | 爆炸螺丝 | 10厘 | 个 | 20 | 1 | 20
56 | 闭门器 | GB/100*128*22*30*56*22mm | 个 | 60 | 50 | 3000
57 | 波纹管 | 5分 | 条 | 1 | 75 | 75
58 | 波纹管（白色） | 4分 | 卷 | 4 | 40 | 160
59 | 玻璃胶 | 透明 | 支 | 10 | 16 | 160
60 | 玻璃胶 | 防霉 | 支 | 10 | 45 | 450
61 | 玻璃胶 | 白色 | 支 | 10 | 16 | 160
62 | 玻璃胶枪 | 常规 | 支 | 10 | 18 | 180
63 | 不锈钢防蚊闸 | 400*700mm | 个 | 20 | 220 | 4400
64 | 不锈钢防蚊闸 | 300*500mm | 个 | 20 | 150 | 3000
72 | 插片鼻子 | 10平方 | 个 | 4 | 2 | 8
73 | 插片鼻子 | 16平方 | 个 | 4 | 4 | 16
74 | 插座 | 16A | 个 | 10 | 18 | 180
75 | 插座 | 5孔 | 个 | 1 | 22 | 22
76 | 车轮 | 6*2/单轮 | 个 | 10 | 55 | 550
77 | 车轮 | 6*2/带架子/万向 | 个 | 10 | 65 | 650
78 | 车轮 | 5*2/单轮 | 个 | 20 | 30 | 600
79 | 车轮 | 4*2/单轮 | 个 | 20 | 28 | 560
80 | 抽屉柜一次插件 | 2动件+1静件（CZC3-B/160A） | 套 | 1 | 325 | 325
81 | 抽屉锁（通开） | 19mm | 个 | 190 | 10 | 1900
82 | 穿线器 | 20米 | 个 | 20 | 65 | 1300
83 | 窗户把手 | 55mm | 套 | 20 | 45 | 900
84 | 大扳开关 | 一位 | 个 | 20 | 15 | 300
85 | 大扳开关 | 四位单开 | 个 | 20 | 28 | 560
86 | 弹簧式安全阀 | A28H-16 | 个 | 8 | 195 | 1560
87 | 挡鼠板（定制） | 304#/138*60*5cm | 个 | 1 | 700 | 700
88 | 挡鼠板（定制） | 304#/141*60*5cm | 个 | 1 | 700 | 700
89 | 挡鼠板（定制） | 304#/145*40cm | 个 | 1 | 280 | 280
90 | 挡鼠板（定制） | 304#/92*40cm | 个 | 1 | 280 | 280
91 | 挡鼠板（定制） | 304#/83.5*60cm | 套 | 1 | 650 | 650
92 | 地漏 | 10*10 | 个 | 1 | 65 | 65
93 | 地线槽 | 50mm | 条 | 18 | 12 | 216
94 | 地线槽 | 6分 | 条 | 2 | 10 | 20
95 | 灯盒 | 30*30 | 个 | 1 | 65 | 65
96 | 底盒 | 86*86 | 米 | 50 | 2 | 100
97 | 底盒 | 二位/86*86 | 个 | 1 | 5 | 5
98 | 电表 | 40A | 个 | 1 | 55 | 55
99 | 电表 | DTS216 | 个 | 1 | 580 | 580
100 | 电池 | 12V/25Ah/DC12-10800 | 个 | 3 | 180 | 540
101 | 电机 | 风叶+风轮 | 套 | 1 | 520 | 520
102 | 电胶布 | 10Y | 卷 | 1 | 2 | 2
103 | 电缆线 | 2*1.5平方 | 米 | 300 | 5 | 1500
104 | 电缆线 | 3*1.5平方 | 米 | 300 | 10 | 3000
105 | 电缆线 | 3*2.5平方 | 米 | 300 | 11 | 3300
106 | 电缆线 | 3*4平方 | 米 | 200 | 16 | 3200
107 | 电缆线 | 4*1.5平方 | 米 | 300 | 11 | 3300
108 | 电缆线 | 4*2.5平方 | 米 | 200 | 13 | 2600
109 | 电缆线 | 5*1.5平方 | 米 | 200 | 13 | 2600
110 | 电缆线 | 5*1平方 | 米 | 300 | 10 | 3000
111 | 电缆线 | 5*2.5平方 | 米 | 300 | 15 | 4500
112 | 电缆线 | 5*4平方 | 米 | 300 | 25 | 7500
113 | 电力工具柜 | 1500*800*450mm | 台 | 2 | 850 | 1700
114 | 电梯空调压缩机 | PH165X1C-4DZDE2 | 台 | 1 | 920 | 920
115 | 电线 | 1.5平方 | 米 | 500 | 1.5 | 750
116 | 电线 | 10平方 | 米 | 500 | 10 | 5000
117 | 电线 | 16平方 | 米 | 500 | 25 | 12500
118 | 电线 | 1平方 | 米 | 500 | 1.2 | 600
119 | 电线 | 2.5平方 | 米 | 500 | 2.5 | 1250
120 | 电线 | 4平方 | 米 | 500 | 3.74 | 1870
121 | 电线 | 6平方 | 米 | 500 | 5.3 | 2650
122 | 垫片 | 10厘 | 个 | 500 | 0.5 | 250
123 | 顶爆螺丝 | 10厘米 | 个 | 100 | 1.5 | 150
124 | 堵帽 | 110mm | 个 | 20 | 5 | 100
126 | 多功能插座 | 8孔带开关 | 个 | 144 | 18 | 2592
127 | 发热管 | 380V/15KW/1.2m | 套 | 10 | 700 | 7000
128 | 反光漆 | 18KG | 桶 | 1 | 680 | 680
130 | 防爆灯管 | 2*16W | 套 | 1 | 165 | 165
131 | 防爆灯管 | 1*16W | 套 | 1 | 85 | 85
132 | 防滑胶垫 | 尺寸定制 | 平方 | 1 | 52 | 52
133 | 防滑手套 | 常规 | 双 | 3 | 10 | 30
134 | 防火绝缘套管 | 内径4mm | 米 | 100 | 4 | 400
135 | 防火门锁 | 通用锁匙 | 组 | 1 | 580 | 580
136 | 防晒雨棚布 | 3米*3米 | 张 | 1 | 330 | 330
137 | 防蚊网 | 20目/30m*1m | 卷 | 26 | 380 | 9880
138 | 浮球阀 | DN65 | 个 | 1 | 185 | 185
139 | 盖板 | 86*86 | 个 | 90 | 2.5 | 225
140 | 感应水龙头 | SE-173AB | 套 | 10 | 550 | 5500
141 | 感应吸顶灯 | 18W | 个 | 10 | 120 | 1200
142 | 钢管焊条 | 材质：铜 | 条 | 100 | 6 | 600
144 | 高压验电器 | 10KV | 个 | 2 | 260 | 520
146 | 隔音耳罩 | 均码 | 个 | 3 | 45 | 135
147 | 管卡 | 1寸 | 个 | 1 | 2 | 2
148 | 管卡 | 6分 | 个 | 20 | 2 | 40
149 | 光控开关（户外） | 220V | 个 | 1 | 65 | 65
150 | 滚筒 | 3寸 | 米 | 40 | 10 | 400
151 | 滚筒 | 6寸 | 支 | 1 | 22 | 22
152 | 黑色毛刷 | 4寸 | 支 | 3 | 6 | 18
153 | 护墙角 | 80*10*10 | 个 | 30 | 32 | 960
154 | 混水阀 | 三角 | 个 | 1 | 85 | 85
155 | 火机气 | 280ml | 瓶 | 50 | 13 | 650
156 | 机脚螺丝 | 10厘 | 个 | 50 | 0.5 | 25
157 | 激光测距仪 | 100米 | 台 | 2 | 260 | 520
158 | 加湿喷淋嘴 | 2分 | 套 | 100 | 25 | 2500
159 | 加雪种单向阀 | RS-110 | 个 | 1 | 10 | 10
160 | 交流接触器 | 220V/12A | 个 | 1 | 75 | 75
161 | 交通铁马 | 1000*1500mm/5kg | 个 | 50 | 245 | 12250
162 | 胶板手推车 | 60*90cm | 台 | 1 | 450 | 450
163 | 胶塞 | 6厘 | 盒 | 1 | 6 | 6
164 | 接头三通 | 50*6分 | 个 | 1 | 4 | 4
165 | 接线开口三通 | 1寸 | 个 | 2 | 3 | 6
166 | 金属探测器 | 充电式 | 个 | 10 | 125 | 1250
167 | 净水压力桶 | 3.2G | 套 | 1 | 140 | 140
168 | 静音弹力轮 | 5寸 | 个 | 1 | 30 | 30
169 | 绝缘拉杆 | 10KV/3节4米 | 个 | 1 | 280 | 280
170 | 绝缘手套 | 12KV | 双 | 6 | 85 | 510
171 | 绝缘靴 | 20KV | 双 | 6 | 85 | 510
172 | 开关 | 三位 | 个 | 1 | 45 | 45
173 | 开关 | 二位 | 个 | 2 | 30 | 60
174 | 空调包扎带 | 3cm | 个 | 100 | 5 | 500
175 | 空调插座 | 16A | 个 | 1 | 18 | 18
176 | 空调抽水泵 | 挂机 | 个 | 1 | 195 | 195
177 | 空调抽水泵 | 柜机 | 台 | 1 | 260 | 260
178 | 空调抽水泵排水管 | 柜机 | 米 | 7 | 5 | 35
179 | 空调导叶板 | 5P | 套 | 1 | 92 | 92
180 | 空调地架 | 3-5匹 | 套 | 2 | 60 | 120
181 | 空调电路板 | M316F1W | 套 | 1 | 485 | 485
182 | 空调泥 | 常规 | 包 | 30 | 3 | 90
183 | 空调排水管 | 50m | 卷 | 3 | 50 | 150
184 | 空调外置抽水泵（挂机） | 2-3匹 | 套 | 1 | 185 | 185
185 | 空调专用漏电保护开关 | 40A | 个 | 1 | 35 | 35
186 | 空气开关 | 4P80A | 个 | 1 | 45 | 45
187 | 拉爆螺丝 | 10厘 | 个 | 100 | 1 | 100
188 | 拉爆螺丝 | 8厘 | 个 | 100 | 1 | 100
190 | 晾衣绳 | 6平方 | 条 | 3 | 116 | 348
191 | 六角螺丝 | 166*80 | 套 | 1 | 6 | 6
192 | 漏电开关 | 1P32A | 个 | 20 | 35 | 700
193 | 漏电开关 | 1P63A | 个 | 20 | 35 | 700
194 | 漏电开关 | 2P20A+N/380V | 个 | 20 | 2 | 40
195 | 漏电开关 | 2P25A | 个 | 20 | 65 | 1300
196 | 漏电开关 | 三相四线32A | 个 | 20 | 75 | 1500
197 | 漏电开关 | 2P32A | 个 | 20 | 65 | 1300
198 | 鲁班尺 | 5米 | 个 | 4 | 25 | 100
199 | 路桩 | 750mm | 个 | 60 | 70 | 4200
200 | 路锥 | 750mm | 个 | 50 | 68 | 3400
201 | 路锥贴纸 | 定制 | 张 | 1 | 30 | 30
202 | 螺杆 | 10厘*2米 | 条 | 4 | 10 | 40
203 | 螺母垫片 | 10厘 | 套 | 20 | 1 | 20
204 | 铝扣天花板（白色） | 600*600mm | 块 | 20 | 35 | 700
205 | 毛巾架 | 5位挂钩 | 套 | 1 | 72 | 72
206 | 门执手锁 | 孔距：23.5cm | 套 | 3 | 150 | 450
207 | 密码门锁 | KY-1 | 套 | 1 | 780 | 780
208 | 磨砂玻璃纸 | 20*70cm | 平方 | 50 | 25 | 1250
209 | 内牙三通 | 4分 | 个 | 20 | 4 | 80
210 | 内牙弯头 | 2分*4分内牙 | 个 | 20 | 5 | 100
211 | 排气扇 | 300*300mm/集成吊顶 | 台 | 1 | 180 | 180
212 | 排气扇配件 | 300*300 | 套 | 1 | 55 | 55
213 | 排水管 | 1寸 | 条 | 10 | 26 | 260
214 | 泡沫双面胶 | 2cm | 卷 | 50 | 3 | 150
215 | 配电箱 | 10位 | 个 | 20 | 30 | 600
216 | 配电箱 | 2-5位 | 个 | 50 | 17 | 850
217 | 取水阀 | 6分 | 套 | 1 | 35 | 35
218 | 全开角阀 | 4分 | 个 | 1 | 35 | 35
219 | 热缩管 | 16平方/2米 | 条 | 3 | 4 | 12
220 | 软管 | 60cm | 条 | 1 | 12 | 12
221 | 软管 | 1.5m | 条 | 5 | 20 | 100
222 | 软管 | 80CM | 条 | 5 | 18 | 90
223 | 软接头 | DN32 | 个 | 2 | 60 | 120
224 | 三扁插头 | 10A | 个 | 54 | 3 | 162
226 | 三角层架 | 三层 | 套 | 20 | 87 | 1740
227 | 三角层架 | 二层 | 套 | 2 | 58 | 116
228 | 三通 | 6分 | 个 | 1 | 2 | 2
231 | 沙袋 | 常规防汛 | 个 | 1 | 15 | 15
232 | 砂纸 | 800g | 张 | 20 | 2 | 40
233 | 时控开关 | 220V/KG316T | 个 | 1 | 90 | 90
235 | 水表 | 65mm | 套 | 1 | 420 | 420
236 | 水龙头 | 高弯单冷 | 个 | 1 | 75 | 75
237 | 水箱 | 819 | 套 | 1 | 145 | 145
238 | 水性磁漆（中黄） | 2.5kg | 桶 | 2 | 60 | 120
239 | 水性金属漆（灰色） | 9KG | 桶 | 1 | 350 | 350
240 | 水钻开孔器 | 63*370mm | 个 | 1 | 65 | 65
241 | 四合一气体检测器 | 泵吸式 | 套 | 1 | 478 | 478
242 | 台面挡水条 | 2m*1.2cm | 条 | 10 | 55 | 550
243 | 太阳能灭蚊灯 | 10W三管/10cm*66.5cm | 台 | 1 | 320 | 320
244 | 梯子 | 1.5米 | 部 | 1 | 280 | 280
245 | 天花板（厚） | 600*600mm/07B | 个 | 4 | 65 | 260
246 | 天那水 | 6KG | 桶 | 1 | 150 | 150
247 | 铁丝 | 20# | 斤 | 5 | 6 | 30
248 | 铜管 | 2分 | 米 | 300 | 13 | 3900
249 | 铜管 | 3分 | 米 | 300 | 25 | 7500
250 | 铜管 | 4分 | 米 | 300 | 28 | 8400
251 | 铜管 | 5分 | 米 | 200 | 40 | 8000
252 | 铜管 | 6分 | 米 | 200 | 53 | 10600
253 | 铜内接 | 4分 | 个 | 10 | 5 | 50
254 | 铜水表表接 | DN40 | 对 | 10 | 85 | 850
255 | 铜水表表接 | DN40 | 对 | 10 | 85 | 850
256 | 铜头 | 2分 | 个 | 10 | 10 | 100
257 | 铜头 | 5分 | 个 | 10 | 12 | 120
258 | 投光灯 | 500W | 个 | 1 | 235 | 235
259 | 弯头 | 1寸 | 个 | 20 | 3 | 60
260 | 弯头 | 6分 | 个 | 20 | 2 | 40
263 | 吸顶排气扇 | 300*300 | 个 | 1 | 110 | 110
264 | 洗衣机水龙头 | 4分 | 个 | 1 | 35 | 35
265 | 线鼻子 | 10平方 | 个 | 1 | 2 | 2
266 | 线鼻子 | 16平方 | 个 | 2 | 4 | 8
267 | 线槽 | 4分 | 条 | 20 | 25 | 500
268 | 线管 | 1寸 | 条 | 14 | 18 | 252
269 | 线管 | 4分 | 条 | 20 | 12 | 240
270 | 线管 | 6分 | 条 | 20 | 15 | 300
271 | 线管三通 | 6分 | 个 | 50 | 2 | 100
272 | 线管三通 | 4分 | 个 | 50 | 2 | 100
273 | 线管弯头 | 4分 | 个 | 50 | 2 | 100
274 | 线管弯头 | 6分 | 个 | 50 | 2 | 100
275 | 线管直通 | 6分 | 个 | 50 | 1 | 50
276 | 线管直通 | 4分 | 个 | 50 | 1 | 50
277 | 小心地滑投影射灯 | 50W | 个 | 1 | 320 | 320
278 | 斜坡垫（实心） | 100*25*5cm/承重5吨 | 米 | 6 | 105 | 630
279 | 斜坡垫（实心） | 100*25*7cm/承重5吨 | 米 | 8 | 115 | 920
280 | 雪种 | R22 | 桶 | 20 | 650 | 13000
281 | 雪种 | R32 | 桶 | 20 | 650 | 13000
282 | 雪种 | R410 | 桶 | 20 | 780 | 15600
283 | 压力表 | 0-0.4MPa | 个 | 1 | 20 | 20
284 | 压力表 | 0-0.6MPa | 个 | 8 | 28 | 224
285 | 压力桶 | 24升/1寸 | 套 | 1 | 358 | 358
286 | 压缩机 | 2P/平脚 | 台 | 1 | 850 | 850
287 | 羊毛刷 | 4寸 | 支 | 1 | 8 | 8
288 | 遥控浮球阀 | DN100 | 套 | 1 | 650 | 650
290 | 长颈水龙头 | 单冷 | 个 | 1 | 75 | 75
291 | 交流接触器 | CJ20-400 | 台 | 1 | 1300 | 1300
292 | 直阀 | 4分 | 个 | 1 | 35 | 35
293 | 直通 | 1寸 | 个 | 10 | 2 | 20
294 | 直通 | 6分 | 个 | 2 | 1 | 2
295 | 直饮机机阀门 | 2分 | 个 | 1 | 5 | 5
296 | 直饮机机管卡 | 2分 | 个 | 1 | 1 | 1
297 | 直饮机机三通 | 2分 | 个 | 1 | 3 | 3
298 | 直饮机机直通 | 2分 | 个 | 1 | 2 | 2
299 | 直饮水管 | 2分 | 米 | 20 | 2.5 | 50
300 | 中药房不锈钢抽屉（定制） | 405*240*90mm | 个 | 1 | 580 | 580
302 | 重型静音车轮 | 6寸 | 个 | 10 | 75 | 750
合计 | [5 empty] | 287701