## 遴选需求表
附件3： 深圳市龙岗区第五人民医院医用耗材遴选需求表
遴选编号 | LWYHC-2026-18
采购方式 | 深圳市医用耗材阳光交易和监管平台目录遴选
采购周期 | 24个月
遴选说明 | 1.供应商应对所投项目包进行整体响应，产品需求响应率不低于80%，鼓励对包内全部产品进行申报，满足响应要求即具备该包参选资格。 2.若采购产品属于深圳市医用耗材阳光交易和监管平台挂网目录范围，须通过该平台开展采购，投标报价不得高于平台对应产品限价，并严格遵守平台交易相关规则。 3.采购目录中载明的产品名称、规格型号仅为功能参考，不限制品牌与厂家，欢迎供应商提供满足同等临床功能、符合法律法规及标准要求的合规产品参与公平竞争。 4.试剂类耗材供应商应按要求真实、完整填报产品及配套耗材价格信息，包括质控品、清洗液、反应杯、校准品等，确保价格信息可比对、可核查。 5.供应商可申报与采购需求同类的拓展产品，以满足临床使用连续性与产品配套性要求；拓展产品报价不得高于深圳市医用耗材阳光交易和监管平台同产品最低成交价。 6.中选产品签订合同后，医院将结合临床实际需求，按照院内管理流程及深圳市阳光采购相关规定执行采购。
01包 | 消毒供应室消毒辅助用专科类耗材①
序号 | 产品名称（仅供参考） | 规格型号 | 计量单位 | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 封包胶带 | 各规格型号 | 卷
2 | 灭菌指示包装袋 | 各规格型号 | 卷
3 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡 | 各规格型号 | 盒
4 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡(爬行式) | 各规格型号 | 包
5 | 压力蒸汽灭菌标准生物测试包(快速) | 各规格型号 | 个
6 | 压力蒸汽灭菌过程化学验证装置 | 各规格型号 | 盒
7 | BD测试包 | 各规格型号 | 个
8 | 压力蒸汽灭菌化学指示胶带（斑马试纸） | 各规格型号 | 卷
9 | 压力蒸汽五类化学指示物管腔灭菌验证装置 | 各规格型号 | 个
10 | 压力蒸汽五类化学指示物 | 各规格型号 | 盒
11 | 医用灭菌包装无纺布 | 各规格型号 | 张
12 | 吸水无纺布垫 | 各规格型号 | 张
可拓展同类产品
02包 | 消毒供应室消毒辅助用专科类耗材②
序号 | 产品名称（仅供参考） | 规格型号 | 计量单位 | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 封口机测试纸（低温） | 各规格型号 | 套
2 | 封口机测试纸（高温） | 各规格型号 | 套
3 | 医用灭菌包装材料（平口袋） | 各规格型号 | 个
4 | 过氧化氢低温等离子体灭菌指示包装袋 | 各规格型号 | 卷
5 | 过氧化氢低温等离子灭菌过程指示胶带 | 各规格型号 | 卷
6 | 过氧化氢低温等离子灭菌过程指示卡 | 各规格型号 | 盒
7 | 过氧化氢低温等离子灭菌过程指示标签 | 各规格型号 | 包
8 | 过氧化氢低温等离子灭菌器过氧化氢卡匣 | 各规格型号 | 个
9 | 过氧化氢低温等离子五类卡灭菌挑战装置 | 各规格型号 | 包
10 | 过氧化氢低温等离子灭菌生物指示剂 | 各规格型号 | 支
可拓展同类产品
03包 | 消毒供应室消毒辅助用专科类耗材③
序号 | 产品名称（仅供参考） | 规格型号 | 计量单位 | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 清洗效果监测卡 | 各规格型号 | 片
2 | 保湿剂 | 各规格型号 | 瓶
3 | 超声波清洗检测能量瓶 | 各规格型号 | 支
4 | 除锈剂 | 各规格型号 | 桶
5 | 多酶清洗剂 | 各规格型号 | 桶
6 | 过氧乙酸消毒液 | 各规格型号 | 桶
7 | 碱性清洗剂 | 各规格型号 | 桶
8 | 邻苯二甲醛消毒液 | 各规格型号 | 桶
9 | 润滑剂 | 各规格型号 | 瓶
10 | 舌钳/压舌板/开口器保护套 | 各规格型号 | 个
11 | 锐利器械保护套 | 各规格型号 | 包
可拓展同类产品