-----------------------------询价函回执---------------------------
回函单位名称：（盖章）                                                
回函单位联系人：                                   
联系电话及电子邮箱：                               
是否意愿参与后期招标委托工作： 是/否
1. 总报价：
	项目名称
	报价人名称
	总价
（人民币/元）
	备注

	XXXXXX项目硬件设备、软件和配套服务
	
	
	

	XXXXXX项目专业服务
	
	
	

	情况说明：（报价人在此填写需要说明的信息，包括但不限于设备的供货周期、项目款项的支付方式等认为有必要说明的情况。）









2. 项目报价明细——硬件设备、软件和配套服务：
	序号
	名称
	数量
	单位
	厂家型号
	单价（元，含税）
	合价（元，含税）
	备注

	一
	关键设备
	
	
	
	
	
	

	1
	液冷智算服务器
	1
	套
	
	
	
	

	2
	风冷智算服务器1
	192
	台
	
	
	
	

	3
	风冷智算服务器2
	64
	台
	
	
	
	

	4
	算力调度服务器
	18
	台
	
	
	
	

	5
	集群运维管理服务器1
	9
	台
	
	
	
	

	6
	集群运维管理服务器2
	8
	台
	
	
	
	

	7
	集群运维管理服务器3
	6
	台
	
	
	
	

	8
	业务面交换机
	20
	台
	
	
	
	

	9
	带内交换机
	10
	台
	
	
	
	

	10
	骨干路由器
	6
	台
	
	
	
	

	11
	骨干路由器100G板卡
	12
	块
	
	
	
	

	12
	骨干路由器10G板卡
	6
	块
	
	
	
	

	13
	核心交换机1
	2
	台
	
	
	
	

	14
	核心交换机2
	4
	台
	
	
	
	

	15
	带外交换机
	12
	台
	
	
	
	

	16
	网管服务器
	9
	台
	
	
	
	

	17
	防火墙1
	2
	台
	
	
	
	

	18
	防火墙2
	4
	台
	
	
	
	

	19
	堡垒机
	3
	台
	
	
	
	

	20
	安全组网交换机
	14
	台
	
	
	
	

	21
	DDoS防御系统
	4
	套
	
	
	
	

	22
	安全管理服务器
	2
	套
	
	
	
	

	23
	管理区防火墙
	3
	台
	
	
	
	

	24
	主机防病毒软件
	3
	套
	
	
	
	

	25
	主机防病毒服务器
	9
	台
	
	
	
	

	26
	日志审计
	3
	台
	
	
	
	

	二
	其他设备和软件
	
	
	
	
	
	

	1
	集群运维管理软件
	3
	套
	
	
	
	

	2
	集群运维管理软件扩容许可
	288
	台
	
	
	
	

	3
	算力调度平台
	3
	套
	
	
	
	

	4
	MPO-MPO光纤 (16芯 5米）
	1262
	根
	
	
	
	

	5
	MPO-MPO光纤（16芯 10米）
	1024
	根
	
	
	
	

	6
	MPO-DLC光纤（8芯 15米）
	12
	根
	
	
	
	

	7
	MPO-MPO光纤 (8芯 30米）
	816
	根
	
	
	
	

	8
	MPO-MPO光纤 (16芯 20米）
	8192
	根
	
	
	
	

	9
	MPO-MPO光纤 (16芯 30米）
	1548
	根
	
	
	
	

	10
	MPO-MPO光纤 (16芯 50米）
	500
	根
	
	
	
	

	11
	100G单模光模块
	12
	个
	
	
	
	

	12
	100G多模光模块
	24
	个
	
	
	
	

	13
	400G 单模光模块
	16
	个
	
	
	
	

	三
	设计与集成服务
	
	
	
	
	
	

	1
	AI计算规划设计与实施服务（风冷智算服务器）
	256
	台
	
	
	
	

	2
	AI计算规划设计与实施服务（液冷智算服务器）
	1
	套
	
	
	
	

	3
	AI计算集成服务（风冷智算服务器1）
	192
	台
	
	
	
	

	4
	AI计算集成服务（液冷智算服务器）
	1
	套
	
	
	
	

	5
	数据中心机房改造集成服务（风冷智算服务器）
	1
	套
	
	
	
	

	6
	AI培训服务
	1
	套
	
	
	
	



3. 项目报价明细——专业服务：
	序号
	名称
	数量
	时长（年）
	单位
	厂家型号
	单价（元，含税）
	合价（元，含税）
	备注

	1
	AI计算使能服务（风冷智算服务器）
	256
	5
	台年
	
	
	
	

	2
	AI计算使能服务（液冷智算服务器）
	1
	5
	套年
	
	
	
	

	3
	AI算网运维服务（风冷智算服务器）
	256
	5
	台年
	
	
	
	

	4
	AI算网运维服务（液冷智算服务器）
	1
	5
	套年
	
	
	
	

	5
	延保服务(液冷智算服务器)
	1
	2
	套年
	
	
	
	

	6
	延保服务(风冷智算服务器1)
	192
	[bookmark: _GoBack]2
	台年
	
	
	
	

	7
	延保服务(风冷智算服务器2)
	64
	2
	台年
	
	
	
	



填报说明：
1. 上述总价中须包括完成本项目需求书要求的所有费用。报价人对可能产生的困难以及将发生的风险及相关费用充分估计，计入报价中。
2.所有报价货币类型为人民币，保留小数点后2位。
3.本次询价结果仅供询价人相关项目定价参考，询价人不作任何中标承诺，具体项目信息以深圳阳光采购平台发布的正式公开招标公告为准。
4.本次询价明细不作为采购承诺，具体采购内容以合同签订后正式下发的采购订单为准。

