附件1：
项目概况
	
为平滑工业软件园用电负荷峰值，同时减少未来园区用电负荷增加对变压器扩容的需求，提升工业软件园项目投资收益，拟在深圳工业软件园新增储能系统.
深圳工业软件园用地面积5.56万㎡，总建筑面积约26万㎡，其中研发办公建筑面积为14.06万㎡。园区共有三个变电所，除去充电桩及蓄冷设备变压器外共有12台变压器，总容量16500kVA。
[bookmark: _GoBack]本项目建设地点为深圳市龙岗区深圳工业软件园园区内，分三处点位布置，分别为1A栋北侧、宿舍楼西北角、1E栋东侧。园区建设容量为2.5MW/5.14MWh。

