## 采购需求表 (2)
附件1：
深圳市龙岗区第二人民医院医用耗材采购需求表
项目名称 | 2026年第九批医用耗材及试剂（项目编号:LGEYWSCL202600009）
采购方式 | 公开遴选
采购周期 | 24个月
遴选说明 | 1、以下项目包内的产品必须齐全，方可报名。 2、产品能在线上深圳医用耗材阳光平台或药品和医用耗材招采管理系统(广东省)采购的（开标时需提供阳光交易平台代码或省药交耗材ID,否则视为非线上平台产品），报价不得高于平台价格，并承诺入选产品价格是平台成交最低价。 3、目录内产品名称和规格仅作参考，欢迎各供应商提供能实现同等功能的产品。 4、试剂耗材产品，需提供真实的测试数与人均测试价，包括质控品、清洗液、反应杯、校准品等。 5、可拓展同类产品，以保障产品系列完整性，拓展产品价格不得高于平台价格。
包1 | 名称:供应室清洗类耗材
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 超声波能量监测工具 | 各规格 | 支 | 60 | 27
2 | 自动清洗机监测工具 | 各规格 | 片 | 24 | 48
3 | 吸水清洁巾 | 各规格 | 张 | 33600 | 0.22 |  | 尺寸包含：12*20cm、25*35cm或以上规格
4 | 吸水清洁巾 | 各规格 | 张 | 8000 | 0.64 |  | 尺寸包含：35*45cm或以上规格
5 | 高温灭菌指示包装袋和卷 | 各规格 | 卷 | 96 | 73 |  | 尺寸包含：55mm*200m（或以上规格）
6 | 高温灭菌指示包装袋和卷 | 各规格 | 卷 | 152 | 95 |  | 尺寸包含：75mm*200m（或以上规格）
7 | 高温灭菌指示包装袋和卷 | 各规格 | 卷 | 20 | 135 |  | 尺寸包含：100mm*200m（或以上规格）
8 | 高温灭菌指示包装袋和卷 | 各规格 | 卷 | 10 | 180 |  | 尺寸包含：125mm*200m（或以上规格）
9 | 高温灭菌指示包装袋和卷 | 各规格 | 卷 | 24 | 200 |  | 尺寸包含：150mm*200m（或以上规格）
10 | 高温灭菌指示包装袋和卷 | 各规格 | 卷 | 4 | 310 |  | 尺寸包含：200mm*200m（或以上规格）
11 | 高温灭菌指示包装袋和卷 | 各规格 | 卷 | 4 | 360 |  | 尺寸包含：250mm*200m（或以上规格）
12 | 高温灭菌指示包装袋和卷 | 各规格 | 卷 | 4 | 416 |  | 尺寸包含：300mm*200m（或以上规格）
13 | 高温灭菌指示包装袋和卷 | 各规格 | 卷 | 4 | 500 |  | 尺寸包含：350mm*200m（或以上规格）
14 | 高温灭菌指示包装袋和卷 | 各规格 | 卷 | 24 | 580 |  | 尺寸包含：400mm*200m（或以上规格）
15 | 孔巾 | 各规格 | 张 | 19000 | 0.7 |  | 尺寸包含：60*60cm（或以上规格）
... | 可拓展同类产品
包2 | 名称:供应室灭菌类耗材
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 一次性包装材料专用灭菌指示胶带 | 各规格 | 卷 | 322 | 63.7 |  | 压力蒸汽
2 | 蒸汽灭菌指示胶带 | 各规格 | 卷 | 46 | 63.5
3 | 压力蒸汽灭菌标准生物测试包(快速) | 各规格 | 包 | 270 | 137.2 |  | 需兼容3M 390自动阅读器使用
4 | 蒸汽灭菌化学测试包 | 各规格 | 包 | 2502 | 39.2
5 | B-D测试包 | 各规格 | 包 | 1656 | 63.5
6 | 环氧乙烷气罐 | 各规格 | 瓶 | 55 | 250 | 170g(或以上规格） | 需兼容3M GS8环氧乙烷灭菌器使用（接受国产产品但需提供保险服务）
7 | 环氧乙烷灭菌快速生物培养指示剂 | 各规格 | 支 | 115 | 29 |  | 需兼容3M 390G自动阅读器使用
8 | 环氧乙烷快速生物测试包 | 各规格 | 包 | 115 | 143 |  | 需兼容3M 390G自动阅读器使用
9 | 环氧乙烷灭菌包内化学指示卡 | 各规格 | 张 | 1680 | 384.24
10 | 极速生物综合挑战测试包 | 各规格 | 包 | 270 | 250 |  | 需兼容3M 490自动阅读器使用
11 | 极速生物综合挑战测试包 | 各规格 | 包 | 800 | 210 |  | 需兼容3M 490自动阅读器使用
12 | 过氧化氢快速判读式生物指示剂 | 各规格 | 支 | 1656 | 145 |  | 需兼容3M 490自动阅读器使用
13 | 水质采样棒 | 各规格 | 支 | 69 | 58 |  | 需兼容3M LX25 ATP机器使用
14 | 表面采样棒 | 各规格 | 支 | 69 | 58
... | 可拓展同类产品
包3 | 名称:供应室低温等离子类耗材
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器卡匣 | 各规格 | 片 | 460 | 690 |  | 需兼容强生牌STERRAD 100S 过氧化氢低温等离子灭菌器用灭菌剂。
2 | 过氧化氢低温等离子体灭菌用生物指示剂 | 各规格 | 支 | 450 | 180 | 出结果时间≤15min | 需兼容STERRAD VELOCITY 过氧化氢低温等离子体灭菌用生物指示剂阅读器用生物指示剂
3 | 过氧化氢低温等离子体灭菌用生物过程挑战装置 | 各规格 | 支 | 450 | 180 | 出结果时间≤15min | 需兼容STERRAD VELOCITY 过氧化氢低温等离子体灭菌用生物指示剂阅读器用生物指示剂
4 | 过氧化氢低温等离子体包内化学指示卡 | 各规格 | 片 | 11500 | 4.32 |  | 需兼容强生牌STERRAD 100S 过氧化氢低温等离子灭菌器用灭菌剂。
5 | 过氧化氢等离子体灭菌化学指示胶带 | 各规格 | 卷 | 11 | 217 | 长度不得低于55米/卷 | 需兼容强生牌STERRAD 100S 过氧化氢低温等离子灭菌器用灭菌剂。
6 | 双层针式打印纸 | 各规格 | 卷 | 10 | 26 | 尺寸包含：75mm x 60m或以上规格 | 需兼容强生牌STERRAD 100S 过氧化氢低温等离子灭菌器用灭菌剂。
7 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 各规格 | 卷 | 2 | 450 | 尺寸包含：75mm x 70m或以上规格 | 需兼容强生牌STERRAD 100S 过氧化氢低温等离子灭菌器用灭菌剂。
8 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 各规格 | 卷 | 9 | 579 | 尺寸包含：100mm x 70m或以上规格 | 需兼容强生牌STERRAD 100S 过氧化氢低温等离子灭菌器用灭菌剂。
9 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 各规格 | 卷 | 2 | 928 | 尺寸包含：150mm x 70m或以上规格 | 需兼容强生牌STERRAD 100S 过氧化氢低温等离子灭菌器用灭菌剂。
10 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 各规格 | 卷 | 13 | 1221 | 尺寸包含：200mm x 70m或以上规格 | 需兼容强生牌STERRAD 100S 过氧化氢低温等离子灭菌器用灭菌剂。
11 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 各规格 | 卷 | 2 | 1392 | 尺寸包含：250mm x 70m或以上规格 | 需兼容强生牌STERRAD 100S 过氧化氢低温等离子灭菌器用灭菌剂。
12 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 各规格 | 卷 | 2 | 1957 | 尺寸包含：350mm x 70m或以上规格 | 需兼容强生牌STERRAD 100S 过氧化氢低温等离子灭菌器用灭菌剂。
13 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 各规格 | 卷 | 2 | 2324 | 尺寸包含：420mm x 70m或以上规格 | 需兼容强生牌STERRAD 100S 过氧化氢低温等离子灭菌器用灭菌剂。
14 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 各规格 | 卷 | 2 | 2795 | 尺寸包含：500mm x 70m或以上规格 | 需兼容强生牌STERRAD 100S 过氧化氢低温等离子灭菌器用灭菌剂。
... | 可拓展同类产品
包4 | 名称:灸疗仪及配套耗材
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 灸疗仪配套艾柱 | 各规格 | 柱 | 4000 | 12.5 | 需配套灸疗仪使用 | 燃烧时间≥20MIN
2 | 灸疗仪配套艾柱 | 各规格 | 柱 | 4000 | 4.5 | 需配套灸疗仪使用 | 无烟型艾柱,燃烧时间≥20MIN
3 | 灸疗仪配套艾条 | 各规格 | 根 | 200 | 88 | 需配套灸疗仪使用 | 尺寸长度不得低于19.5cm,燃烧时间≥20MIN
4 | 配套设备（灸疗仪） | 各规格 | 台 | 2 | ＜1500 | 需提供配套艾柱、艾条 | 距离8cm-15cm，温度范围为应在50°C-60°C。
... | 可拓展同类产品
包5 | 名称:神经外科颅内手术类耗材（三次）
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 人工骨修复材料 | 各规格，尺寸须包含 4m² x 3mm或者更大规格 | 个 | 120 | 694.75 | 仅接受线上 | 须适用于颅脑手术，颅骨的修补和脊椎骨的修补
2 | 一次性使用脑部牵开导引导管 | 各规格 | 支 | 20 | 3800 | 仅接受线上 | 须试用于脑部血肿清除术
3 | 一次性脑科手术用球囊导管套件 | 各规格 | 套 | 16 | 7500 | 仅接受线上 | 须适用于脑部手术，血肿清除中使用
... | 可拓展同类产品
包6 | 名称:可吸收性外科缝线（减肥埋线）
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 可吸收性外科缝线 | 各规格 | 根 | 19080 | 5.46 | 仅接受线上 | 每根线需包含配套埋线包、埋线针
... | 可拓展同类产品
包7 | 名称:食物特异性IgG抗体检测试剂盒耗材
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 食物特异性IgG抗体检测试剂盒 | 各规格 | 项 | 30660 | 7.5 | 仅接受线上 | 免疫印迹法或酶联免疫法；适用标本类型须支持全血及末梢血。试剂盒须包含10项、14项、15项、20项等多种规格组套
... | 可拓展同类产品
包8 | 名称:中医耗材类
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 眼部隔物灸 | 各规格 | 包 | 1200 | 12 | 仅接受线上 | 需配合揿针使用
2 | 灸疗揿针 | 各规格 | 柱 | 2000 | 14 | 仅接受线上 | 需配合眼部隔物灸使用
... | 可拓展同类产品
包9 | 名称:远红外穴位贴耗材
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 远红外穴位贴 | 各规格 | 贴 | 2400 | 1.8 | 仅接受线上 | 对穴位起刺激理疗作用
... | 可拓展同类产品