## Sheet1
智慧家园项目中央空调设备维护保养及水处理服务报价单
序号 | 服务项目 / 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（元/年） | 合价（元/年）
项目名称 |  | 智慧家园项目中央空调设备维护保养及水处理服务
项目地点 |  | 深圳市龙岗区宝龙街道宝荷大道76号龙岗智慧家园
报价单位
报价日期 |  | 2026年 月 日
报价说明：本项目采购控制价为72015元/年（含税）。报价须拆分列明以下三项，三项合计总报价不得高于采购控制价，否则按废标处理。
序号 | 服务项目 / 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（元/年） | 合价（元/年）
一、中央空调设备维护保养服务费（分四期支付，每3个月一期，每期25%）
1 | 螺杆机（1162kW） | 1 | 台 |  | 0
2 | 离心机（2110kW） | 2 | 台 |  | 0
3 | 水泵（45kW） | 6 | 台 |  | 0
4 | 水泵（30kW） | 4 | 台 |  | 0
5 | 板式换热器 | 2 | 台 |  | 0
6 | 板换层水泵（22kW） | 3 | 台 |  | 0
7 | 冷却塔 | 5 | 台 |  | 0
设备维保小计（含税） |  |  |  |  | 0
二、中央空调水处理服务费（分四期支付，每3个月一期，每期25%）
1 | 中央空调水处理服务（全包干，含药剂、检测、通炮等） | 1 | 项 |  | 0
水处理小计（含税） |  |  |  |  | 0
三、压力容器特种设备纳管登记服务费（取得《特种设备使用登记证》后一次性支付）
1 | 压力容器特种设备纳管登记（收集/补齐出厂资料或委托检验，取得使用登记证） | 1 | 项 |  | 0
压力容器纳管小计（含税） |  |  |  |  | 0
含税总报价（合计） |  |  |  |  | 0
备注： 1. 报价包含服务范围内的人工工资及社保福利、运输、器械、技术、管理、压力容器纳管、税费等一切费用，为含税综合报价。 2. 中央空调设备维护保养、水处理服务：分别分四期支付，每3个月一期，每期支付对应服务项目合同总额的25%；每期付款前开展履约考核，优秀支付当期100%、合格支付95%、不合格整改合格后支付50%。 3. 压力容器特种设备纳管登记服务费：须乙方取得《特种设备使用登记证》并提交加盖公章的复印件存档后一次性支付；未取得登记证的，甲方不予支付该笔费用。 4. 单件配件免费更换价格：含 元及以下配件由乙方免费更换；单价超过 元的配件按合同约定执行。 5. 报价单位为独立法人，三年内无重大违纪及严重失信记录，本项目不接受联合体投标。
报价单位（盖章）： 法定代表人或授权代表（签字）： 日期：2026年 月 日