## 采购需求表 (2)
附件1：
深圳市龙岗区第二人民医院医用耗材采购需求表
项目名称 | 2026年第十批医用耗材及试剂（项目编号:LGEYWSCL202600010）
采购方式 | 公开遴选
采购周期 | 24个月
遴选说明 | 1、以下项目包内的产品必须齐全，方可报名。 2、产品能在线上深圳医用耗材阳光平台或药品和医用耗材招采管理系统(广东省)采购的（开标时需提供阳光交易平台代码或省药交耗材ID,否则视为非线上平台产品），报价不得高于平台价格，并承诺入选产品价格是平台成交最低价。 3、目录内产品名称和规格仅作参考，欢迎各供应商提供能实现同等功能的产品。 4、试剂耗材产品，需提供真实的测试数与人均测试价，包括质控品、清洗液、反应杯、校准品等。 5、可拓展同类产品，以保障产品系列完整性，拓展产品价格不得高于平台价格。
包1 | 名称:社康尿液分析仪耗材试剂及配套设备
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 尿试纸条 | 各规格 | 条 | 26000 | 1.5 | 仅接受线上产品 | 须配套提供设备（需按照医院要求配送）
2 | 配套尿液分析仪 | 各规格 | 台 | 15 | <1500 | 须配套尿试纸条 | 检测项目不得低于16项，设备须提供配套的质控品、校准品等耗材（需按照医院要求配送）
... | 可拓展同类产品
包2 | 名称:社康血球分析仪试剂耗材试剂及配套设备
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 血细胞分析用溶血剂 | 各规格 | ml | 588500 | 2.18 | 仅接受线上产品 | 须配套提供设备（需按照医院要求配送）
2 | 血细胞分析用稀释液 | 各规格 | L | 1382 | 14.73 | 仅接受线上产品 | 须配套提供设备（需按照医院要求配送）
3 | 血细胞分析仪用质控物 | 各规格 | ml | 429 | 93 | 仅接受线上产品 | 须配套提供设备，包含低中高值，光学法，（需按照医院要求配送）
4 | 探头清洁液 | 各规格 | ml | 24100 | 1.3 | 仅接受线上产品 | 须配套提供设备（需按照医院要求配送）
5 | 超敏C反应蛋白测定试剂盒 | 各规格 | 人份 | 148166 | 8.32 | 仅接受线上产品 | 乳胶增强免疫散射比浊法（CRP），须提供配套的质控品、校准品等耗材，（需按照医院要求配送）
6 | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒 | 各规格 | 人份 | 136644 | 12 | 仅接受线上产品 | 免疫散射比浊法，须提供配套的质控品、校准品等耗材（需按照医院要求配送）
7 | 配套五分类血球分析仪 | 各规格 | 台 | 24 | <1500 |  | 单机可测五分类血常规、CRP、SAA，样本量一次不少于60个，检测模式须包含：血常规、CRP、SAA等全血模式。（需按照医院要求配送）
... | 可拓展同类产品
包3 | 名称:检验科血气测试耗材及配套设备
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 血气分析测测试包 | 各规格 | 测试 | 10950 | 29 | 仅接受线上产品 | 须提供配套设备
2 | 校准品、校准品及其他耗材 | 各规格 | 测试 | 10950 | 3 |  | 须提供配套设备
3 | 血气分析仪 | 各规格 | 台 | 1 | 1400
... | 可拓展同类产品
包4 | 名称:全自动快速组织脱水机试剂耗材及配套设备
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 样本释放剂 | 各规格 | ML | 54000 | 4.05 | 仅接受线上产品 | 必须在设备平台内可重复使用，反复抽吸，非一次性使用试剂，避免试剂浪费现象。试剂损耗≤18ml/1个包埋盒样本（即1个蜡块），需出具相关佐证材料。
2 | 全自动快速组织脱水机 | 各规格 | 台 | 1 | <1500 |  | 设备需具有：多功能超声控制功能及多功能磁力震荡混匀处理功能，具有消泡、混匀、震荡沥液功能,支持病理组织标本按批次上机,单批次最大装载量≥175个样本盒，试剂无需手动倒入反应缸，试剂可反复抽吸、重复使用并实时计数
... | 可拓展同类产品
包5 | 名称:外科手术器械类耗材（二次）
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 双关节分离钳 | 各规格 | 把 | 2 | 13440
2 | 双关节持针钳，直行钳头 | 各规格 | 把 | 2 | 15840
3 | 双关节DeBakey分离止血钳 | 各规格 | 把 | 12 | 15840
4 | 双关节卵圆钳 | 各规格 | 把 | 8 | 13440
5 | 双关节肺叶抓钳 | 各规格 | 把 | 6 | 13440
6 | 吸引器及吸引头网文头 | 各规格 | 把 | 2 | 11840
7 | 肋骨撑开器 | 各规格（包含大、中、小） | 把 | 6 | 5440
... | 可拓展同类产品
包6 | 名称:肠道菌群耗材
序号 | 产品名称（仅供参考） | 参考规格型号 | 最小单位 | 价格权重 | 最小单位限价（元） | 备注 | 适用描述/产品描述
1 | 经鼻喂养管 | 各规格 | 条 | 40 | 450 | 仅接受线上产品
2 | 一次性使用内窥镜给药管 | 各规格 | 条 | 20 | 1980 | 仅接受线上产品
3 | 单腔乳胶导尿管 | 各规格 | 条 | 120 | 5 | 仅接受线上产品
... | 可拓展同类产品