附件2：
深圳市龙岗区妇幼保健院污水处理站运营维护保养项目费用构成及报价单

	项目名称：深圳市龙岗区妇幼保健院污水处理站运营维护保养项目
	

	费用构成及报价单

	序号
	项目
	名称
	数量/品数
	单位
	频次
	单价
	合计(元）
	备注

	1
	人工费用
	运维技术员
	4
	个
	月
	12
	
	
	项目运维人员24小时值班，包含社保、人工工资、劳保等

	2
	药剂费用
	次氯酸钠
	全包
	kg
	月
	12
	/
	
	污水处理站污水消毒

	
	
	PAC
	全包
	KG
	月
	12
	/
	
	

	
	
	PAM
	全包
	KG
	月
	12
	/
	
	

	4
	设备维修保养服务费用
	院本部
	1
	项
	月
	12
	
	
	包含鼓风机机油更换、1000元内电气、设备配件免费更换　

	5
	自动在线监测设备运营费用
	院本部
	3
	次
	周
	52
	
	
	周校准（余氯､PH､COD）

	
	
	
	3
	次
	月
	12
	
	
	月校准（余氯､PH､COD）

	
	
	
	1
	次
	年
	1
	
	
	流量计校准

	
	
	
	2
	次
	月
	12
	
	
	COD试剂

	6
	日常试剂检测费用
	院本部
	3
	次
	天
	365
	
	
	污水排放口余氯、PH手工检测

	7
	污水季度检测
	院本部
	3
	项
	季
	4
	
	
	按照排污许可证要求污水各个因子检测（当天采三次样品））

	8
	污水月度检测
	院本部
	3
	项
	月
	12
	
	
	粪大肠菌群检测（当天采三次样品）

	9
	污水周检测
	院本部
	3
	项
	周
	52
	
	
	化学需氧量与悬浮物检测（当天采三次样品）

	10
	有组织废气检测
	院本部
	4
	项
	季
	4
	
	
	硫化氢、臭气、氨气检测（当天采四次样品）

	11
	无组织废气检测
	院本部
	4
	项
	季
	4
	
	
	甲烷、硫化氢、氨气、氯气、臭气检测（当天采四次样品）

	12
	噪音检测
	院本部
	1
	项
	季
	4
	
	
	按照排污许可证噪音检测

	项目合计（元）
	

	[bookmark: _GoBack]备注：本项目污水运维费用根据污水日处理量（500至1000）m³/d测算，上述报价均已涵盖运维费、税费及管理费等全部费用。本费用构成未尽事宜，可根据相关情况增加费用内容，并进行统一报价。



注：本项目报价不包含医疗污泥转运以及危险废物转移，需院方另外委托安排转运回收。

