附件1：
用户需求书
说明：
须对本项目的耗材采购标的或服务内容进行整体响应，须对耗材采购标的或服务内容等任何内容进行响应报价。
设备清单

	序号
	品牌
	制冷类型
	规格型号
	常用耗材
	位置

	1
	格力
	全直流变频压缩机‌
	GMV-1176WM/S
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	南栋住院部天台

	2
	格力
	全直流变频压缩机‌
	GMV-785WM/S
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	南栋住院部天台

	3
	格力
	全直流变频压缩机‌
	GMV-504WM/A2
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	南栋住院部天台

	4
	格力
	全直流变频压缩机‌
	GMV-785WM/A2
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	南栋住院部天台

	5
	格力
	全直流变频压缩机‌
	GMV-300WM/A2
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	南栋住院部天台

	6
	格力
	全直流变频压缩机‌
	GMV-450WM/A2
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	南栋住院部天台

	7
	格力
	全直流变频压缩机‌
	GMV-224WL/B
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	南栋住院部天台

	8
	格力
	全直流变频压缩机‌
	GMV-680WM/X
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	南栋住院部天台

	9
	格力
	全直流变频压缩机‌
	GMV-615WM/A2
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	南栋住院部天台

	10
	格力
	全直流变频压缩机‌
	GMV-560WM/A2
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	南栋住院部天台

	11
	格力
	全直流变频压缩机‌
	GMV-400WM/A2
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	南栋住院部天台

	12
	格力
	全直流变频压缩机‌
	GMV-730WM/A2
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	南栋住院部天台

	13
	格力
	全直流变频压缩机‌
	FGR7.2Pd/(3Nh-N2C0)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	南栋住院部天台

	14
	格力
	全直流变频压缩机‌
	GMV-1120WM/S
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	学术报告厅天台

	15
	格力
	全直流变频压缩机‌
	GMV-615WM/S
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	南栋住院部天台

	16
	格力
	全直流变频压缩机‌
	GMV-952WM/S
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	南栋住院部天台

	17
	格力
	全直流变频压缩机‌
	GMV-565WM/S
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	南栋住院部天台

	18
	格力
	全直流变频压缩机‌
	GMV-450WML/A
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	南栋住院部天台

	19
	格力
	全直流变频压缩机‌
	GMV-224WL/BC
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	南栋住院部天台

	20
	欧博
	全直流变频压缩机‌
	SW300HEBNND
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	南栋住院部天台

	21
	欧博
	全直流变频压缩机‌
	SW100HEFNNV
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	南栋住院部天台

	22
	约克
	全直流变频压缩机‌
	YCAE130GRME50-0B
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	南栋住院部天台

	23
	欧博
	全直流变频压缩机‌
	SW280HEBNND
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	南栋住院部天台

	24
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-670W/D2SN1-8X(I)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	南栋住院部天台

	25
	格力
	全直流变频压缩机‌
	GMV-615WM/A2
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	南栋住院部天台

	26
	格力
	全直流变频压缩机‌
	GMV-730WM/A2
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	南栋住院部天台

	27
	格力
	全直流变频压缩机‌
	GMV-300WM/A2
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	南栋住院部天台

	28
	格力
	全直流变频压缩机‌
	GMV-560WM/A2
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	南栋住院部天台

	29
	志高
	全直流变频压缩机‌
	CGMV-V160W/N1-DA01
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	南栋住院部天台

	30
	格力
	全直流变频压缩机‌
	GMV-400WM/A2
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	南栋住院部3楼东北平台

	31
	格力
	全直流变频压缩机‌
	GMV-450WM/A1
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	南栋住院部天台

	32
	格力
	全直流变频压缩机‌
	GMV-850WM/A1
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	南栋住院部天台

	33
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-735(26)W/D2SN1-8V3
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	南栋住院部3楼东北平台

	34
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-1010(36)W/D2SN1-8X3
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	南栋住院部3楼东北平台

	35
	同方
	水冷式，蒸气压缩制冷（螺杆冷水机组
	FS-S-R-650H
	R410a制冷剂，螺杆机专用冷冻油，油过滤器、冷媒过滤器， 密封件，O型圈
	北栋住院部天台

	37
	同方
	水冷式，蒸气压缩制冷（螺杆冷水机组
	FS-S-1250H
	R410a制冷剂，螺杆机专用冷冻油，油过滤器、冷媒过滤器， 密封件，O型圈
	北栋住院部天台

	38
	同方
	水冷式，蒸气压缩制冷（螺杆冷水机组
	FS-S-R-730H
	R410a制冷剂，螺杆机专用冷冻油，油过滤器、冷媒过滤器， 密封件，O型圈
	北栋住院部天台

	39
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-1010W/D2SN1-8X3(I)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋17楼连廊处

	40
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-615W/D2SN1-8V3(I)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋住院部16楼连廊处

	41
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-1010W/D2SN1-8X3(I)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋住院部16楼连廊处

	42
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-1120W/D2SN1-8X3(I)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋住院部15楼连廊处

	43
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-160W/DN1-FIT(e1)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋住院部15楼连廊处

	44
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-735W/D2SN1-8V3(I)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋住院部14楼连廊处

	45
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-100W/DN1-F1T(E1)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋住院部14楼连廊处

	46
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-1120W/D2SN1-8X3(I)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋住院部13楼连廊处

	47
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-952W/D2SN1-8X3(I)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋住院部13楼连廊处

	48
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-735(26)W/D2SN1-8V3
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋住院部12楼连廊处

	49
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-615(22)W/D2SN1-8V3
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋住院部12楼连廊处

	50
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-952W/D2SN1-8X3(I)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋住院部12楼连廊处

	51
	美的
	全直流变频压缩机‌
	RFD-120W/BSN8-D04
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋住院部11楼连廊处

	52
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-615W/D2SN1-8V3(I)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋住院部11楼西北平台处

	53
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-250W/SN1-8R1P
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋住院部10楼连廊处

	55
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-560(20)W/D2SN1-8V3
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋住院部10楼连廊处

	56
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-735(26)W/D2SN1-8V3
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋住院部10楼连廊处

	57
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-952W/D2SN1-8X3(I)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋住院部9楼连廊处

	58
	美的
	全直流变频压缩机‌
	RFD-120W/BSN8-D04
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋住院部9楼连廊处

	59
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-250W/SN1-8R1P
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋住院部9楼西北平台

	60
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-735(26)W/D2SN1-8V3
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋住院部6楼西北平台

	61
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-560(20)W/D2SN1-8V3
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋住院部6楼西北平台

	62
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-400W/D2SN1-8V3(I)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋住院部6楼西北平台

	63
	格力
	全直流变频压缩机‌
	GMV-160WL/BC1
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋住院部6楼西北平台

	64
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-1120W/D2SN1-8X3(I)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋6楼连廊处

	65
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-335(12)W/D2SN1-8V3
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋4楼西北平台

	66
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-735(26)W/D2SN1-8V3
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋4楼西北平台

	67
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-680(24)W/D2SN1-8V3
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋4楼西北平台

	68
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-1010W/D2SN1-8X3(I)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋4楼西北平台

	69
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-504W/D2SN1-8V3(I)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋4楼西北平台

	70
	雅士
	全直流变频压缩机‌
	ACS28R(F)/2-A
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋4楼西北平台

	71
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-285W/DSN1-F1T(E1)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋4楼西北平台

	72
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-785W/D2SN1-8X3(I)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋4楼连廊处

	73
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-900W/D2SN1-8X3(I)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋4楼连廊处

	74
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-1010(36)W/D2SN1-8X3
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋3楼连廊处

	75
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-615(22)W/D2SN1-8V3
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋3楼连廊处

	76
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-1010(36)W/D2SN1-8X3
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋2楼连廊处

	77
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-615(22)W/D2SN1-8V3
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋2楼连廊处

	78
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-120W/DN1-F1T(E1)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋2楼西北平台

	79
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-560(20)W/D2SN1-8V3
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋2楼西北平台

	80
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-1010(36)W/D2SN1-8X3
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋2楼西北平台

	81
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-952W/D2SN1-8X3(I)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋2楼西北平台

	82
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-252W/D2SN1-8V3(I)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋2楼西北平台

	83
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-280W/D2SN1-8V3(I)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋2楼西北平台

	84
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-735(26)W/D2SN1-8V3
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋1楼扶梯对面

	85
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-615(22)W/D2SN1-8V3
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋1楼扶梯对面

	86
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-335W/D2SN1-8V3(I)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋1楼扶梯对面

	87
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-252W/D2SN1-8V3(I)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋1楼扶梯对面

	88
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-560W/D2SN1-8V3(I)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋1楼扶梯对面

	89
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-615W/D2SN1-8V3(I)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋1楼扶梯对面

	90
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-735W/D2SN1-8V3(I)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋1楼扶梯对面

	91
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-615W/D2SN1-8V3(I)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋8楼西北平台

	92
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-1010W/D2SN1-8X3(I)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋8楼西北平台

	93
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-1010W/D2SN1-8X3(I)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋8楼连廊处

	94
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-615W/D2SN1-8V3(I)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋8楼连廊处

	95
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MA0541N
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋8楼连廊处

	96
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MA0541N
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋7楼连廊处

	97
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-160W/DN1-FIT(E1)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋7楼连廊处

	98
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-1010(36)W/D2SN1-8X3
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋5楼连廊处

	99
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-680(24)W/D2SN1-8V3
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋5楼连廊处

	100
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-952W/D2SN1-8X3(I)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	北栋5楼连廊处

	101
	格力
	全直流变频压缩机‌
	GMV-615W/A1
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	医技楼天台

	102
	格力
	全直流变频压缩机‌
	GMV-504W/A
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	医技楼天台

	103
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-335W/DSN1-8R0
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	医技楼4楼天台

	104
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-504W/D2SN1-8V(I)
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	医技楼4楼天台

	105
	美的
	全直流变频压缩机‌
	MDV-140W/N1-5R1
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	门诊3楼天台

	106
	格力
	全直流变频压缩机‌
	GMV-250WM/A1
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	门诊3楼天台

	107
	格力
	全直流变频压缩机‌
	GMV-615WM/A2
	制冷剂 R410A， 多联机专用POE冷冻油，保温棉，线控器，压缩机，外机风扇，内机水泵，内机风机，驱动板，电源板
	门诊3楼天台


