	公开征集内容
	数量
	供货期
	总报价

	龙岗区妇幼保健院年度多联机空调机组、螺杆机空调组改造（维修）项目
	1批
	自合同签订之日起一年
	


配件报价清单
	序号
	耗材/配件名称
	规格/型号
	单位
	年预估用量
	参考单价报价(元)
	年费用(元)
	备注

	1
	制冷剂 R410A
	R410A
	kg
	100
	
	
	多联机/螺杆机补加

	2
	POE 冷冻油
	多联机专用
	L
	20
	
	
	多联机压缩机

	3
	螺杆机专用冷冻油
	同方螺杆机用
	L
	120
	
	
	螺杆冷水机组

	4
	油过滤器
	螺杆机配套
	只
	3
	
	
	螺杆冷水机组

	5
	冷媒干燥过滤器
	螺杆机配套
	只
	3
	
	
	螺杆冷水机组

	6
	密封件/O型圈检修包
	螺杆机配套
	套
	3
	
	
	螺杆冷水机组

	7
	电磁阀线圈
	螺杆机配套
	个
	3
	
	
	螺杆冷水机组

	8
	电磁阀阀芯
	螺杆机配套
	个
	3
	
	
	螺杆冷水机组

	9
	四通阀
	多联机配套
	个
	3
	
	
	多联机外机

	10
	压力开关
	多联机配套
	个
	3
	
	
	多联机外机

	11
	电子膨胀阀
	多联机配套
	个
	3
	
	
	多联机内机

	12
	膨胀阀阀芯
	多联机配套
	个
	3
	
	
	多联机内机

	13
	高压表
	螺杆机配套
	个
	2
	
	
	螺杆冷水机组

	14
	低压表
	螺杆机配套
	个
	2
	
	
	螺杆冷水机组

	15
	油压表
	螺杆机配套
	个
	2
	
	
	螺杆冷水机组

	16
	压力传感器
	螺杆机配套
	个
	3
	
	
	螺杆冷水机组

	17
	温度传感器
	螺杆机配套
	个
	5
	
	
	螺杆冷水机组

	18
	油压传感器
	螺杆机配套
	个
	3
	
	
	螺杆冷水机组

	19
	交流接触器
	螺杆机配套
	个
	5
	
	
	螺杆冷水机组

	20
	热继电器
	螺杆机配套
	个
	5
	
	
	螺杆冷水机组

	21
	熔断器
	螺杆机配套
	个
	3
	
	
	螺杆冷水机组

	22
	闸阀
	螺杆机配套
	个
	2
	
	
	冷冻水、冷却水管

	23
	蝶阀
	螺杆机配套
	个
	2
	
	
	冷冻水、冷却水管

	24
	泵体
	螺杆机配套
	个
	1
	
	
	冷冻水、冷却水管

	25
	水泵电机
	螺杆机配套
	个
	1
	
	
	冷冻水、冷却水管

	26
	密封件/O型圈检修包
	螺杆机配套
	个
	10
	
	
	冷冻水、冷却水管

	27
	散热电机
	螺杆机配套
	个
	1
	
	
	冷却塔

	28
	轴承
	螺杆机配套
	个
	2
	
	
	冷却塔

	29
	润滑油
	螺杆机配套
	瓶
	3
	
	
	冷却塔

	30
	排水管
	DN25 PVC
	米
	30
	
	
	多联机外机/内机

	31
	橡塑保温棉
	B1级 13mm
	米
	30
	
	
	多联机外机/内机

	32
	紫铜管
	6-9.35mm
	米
	15
	
	
	多联机外机/内机

	33
	紫铜管
	12.5-15.9mm
	米
	15
	
	
	多联机外机/内机

	34
	紫铜管
	19.1-22mm
	米
	15
	
	
	多联机外机/内机

	35
	接头、变径
	
	个
	6
	
	
	多联机外机/内机

	36
	弯头、直通
	
	个
	6
	
	
	多联机外机/内机

	37
	扎带
	
	个
	15
	
	
	多联机、螺杆机

	38
	铝箔扎带
	
	个
	10
	
	
	多联机、螺杆机

	39
	内机滤网
	中性
	瓶
	150
	
	
	多联机末端内机

	40
	空调翅片清洗剂
	中性
	瓶
	30
	
	
	多联机外机/内机

	41
	消毒杀菌剂
	医用级
	瓶
	20
	
	
	出风口/滤网/末端

	42
	橡塑保温棉
	B1级 20mm
	m
	32
	
	
	冷媒管保温修复

	43
	线控器
	多联机配套
	只
	6
	
	
	多联机内机

	44
	内机排水泵
	多联机配套
	只
	4
	
	
	多联机内机

	45
	外机风扇电机
	多联机配套
	只
	2
	
	
	多联机内机

	46
	室外机主板
	多联机配套
	块
	4
	
	
	多联机内机

	47
	变频驱动板
	多联机配套
	块
	4
	
	
	多联机外机

	48
	风机驱动板
	多联机配套
	块
	4
	
	
	多联机外机

	49
	电源板
	多联机配套
	块
	2
	
	
	多联机外机

	50
	送风机皮带
	螺杆机/风机配套
	条
	6
	
	
	机组送风机

	51
	传感器探头
	温度/压力传感器
	只
	8
	
	
	多联机/螺杆机

	52
	减震垫
	橡胶减震
	只
	20
	
	
	外机/机组底座

	53
	阀门填料/垫圈
	铜垫/石墨垫
	批
	2
	
	
	水系统阀门

	54
	冷媒管道铜管件
	Φ6-Φ19
	批
	1
	
	
	冷媒管路维修

	55
	其他低值易耗品
	—
	批
	1
	
	
	现场维修耗材


注：以上报价均涵盖安装费、运输费费、税费及管理费等全部费用
